Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/1/2021                                               Brzozów, dnia  02.02.2021r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/1/2021

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia   z dnia 01.12.2020 r. zmieniające zarządzanie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków  rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że testy spełniające poniższe wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (minimalne wartości: czułość 90%; swoistość 97% zgodne z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) są refundowane. Czy zgodnie z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania statusu EUL WHO testów antygenowych. Poniżej fragment załącznik nr 1 Rozporządzenia  nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdza refundację na podstawie  kodu produktu rozliczeniowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Wnosimy o odstąpienie od wymagania cytat: ‘’…. SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO’’ oraz zastąpienie go wymaganiem:

…. SARS-CoV-2 i być zgodny ze stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce.

Wymaganie, aby test posiadał status EUL WHO jest niezgodny z:

a) Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679),

b) Wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na ternie RP w imieniu Ministra Zdrowia,

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 75),

e) art. 7, art. 30 art. 29 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.),

f) Dyrektywą 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. e sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro,

g) Wytycznymi krajowymi dotyczącymi testów wykrywającymi antygen SARS-CoV-2,

h) W diagnostyce COVID-19 w Polsce, które są nadrzędne do zaleceń WHO,

i) Z ustawą a dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 wprost wskazuje, że w obrocie gospodarczym mogą znajdować się wyroby posiadające znak CE, a nie rekomendowane przez jednostkę nie posiadającej możliwości i uprawnień do zwalniania wyrobów do obrotu gospodarczego na terenie UE. Ponieważ WHO jest organizacją działającą w ramach ONZ i zajmuje się ochroną zdrowia jej rekomendacje mogą być wiążące dla obszaru gospodarczego poza UE. Jednak kraje UE mają odrębne przepisy i do obrotu można wprowadzać wyroby zgodne z Dyrektywą 98/78/WE tj. oznakowane CE, spełniające wymagania norm w tym jakościowych. Polska może wprowadzić dodatkowe wymagania dla wymaganej jakości i takie wprowadziła w odpowiednich wytycznych, które wymagają, aby testy były wyższej czułości diagnostycznej niż  rekomendowane przez WHO. Obowiązującym dokumentem są rekomendacje

Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03-11-2020(1) .

Zatem wymaganie spełnienia wymagań WHO jest niezgodne z przepisami krajowymi oraz UE, dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Obiektywne potrzeby zamawiającego determinują potrzebę spełniania wymagań (rekomendacji) WHO. W  związku z	 powyższym podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie  testu immunochromatograficznego o parametrach zgodnych z załączoną metodyką, cechującego się bardzo wysoką czułością i swoistością (odpowiednio 96.52% i 99.68%), spełniającego tym samym wytyczne WHO, i posiadającego status EUL WHO. Proponowany test spełnia również wymagania zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2, odnośnie tych parametrów.

Oferowany test nie został poddany badaniom pod kątem braku reakcji krzyżowej z HKU1 wymaganym przez Zamawiającego w specyfikacji, natomiast udowodniono w badaniach brak reakcji krzyżowej z innymi koronawirusami takimi jak 229E, OC43 i NL63.

Test posiada wewnętrzną kontrolę poprawności wykonania badania. Dodatkowo procedura ekstrakcji materiału po wymazie, nie przewiduje pozostawienia wymazówki w probówce z buforem ekstrakcyjnym. Oferowany zestaw diagnostyczny wyposażony jest w:

a) płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć,

b) próbówki ekstrakcyjne z odpipetowanym buforem ekstrakcyjnym (brak konieczności jego dozowania),

c) zatyczki dozujące w opakowaniu będącym „statywem” na probówki z buforem,

d) sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli,

e) instrukcję stosowania

Jednocześnie Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć dla każdego opakowania testów antygenowych jeden zestaw kontroli składający się z kontroli negatywnej i pozytywnej.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu reakcji krzyżowej przy zachowaniu 99% swoistości dla SARS CoV-2.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający  deklaruje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości wyszczególnionych w ofercie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia aneksu poprawiającego błędy i oczywiste omyłki słowne, literowe liczbowe, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujących postanowień:

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Czy Zmawiający wymaga aby oferowany test zawierał w instrukcji podaną wartość precyzji, niemniej niż 99%? Wartość ta świadczy o poprawności identyfikacji próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 20 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z równoczesnym przeliczeniem ilości opakowań testów w złożonej ofercie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przebadania testu na brak reakcji krzyżowych z HKU1,

jeżeli test przebadany jest na brak reakcji krzyżowych z HCoV-OC43? Obecny opis wskazuje na konkretnego producenta łatwego w identyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu reakcji krzyżowej przy zachowaniu 99% swoistości dla SARS CoV-2.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego probówki ekstrakcyjne zakręcane są jednostronnie? Obecny opis wskazuje na konkretnego producenta łatwego w identyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który nie spełnia wymagań WHO?

Wymaganie , aby test posiadał status EUL WHO jest niezgodne z:

a) Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679),

b) Wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na terenie RP w imieniu Ministerstwa Zdrowia,

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 75),

e) art. 7, art. 30 art. 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2012 r poz. 769 ze zm.),Dyrektywą 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych

używanych do diagnozy in vitro,

g) Wytycznymi krajowymi dotyczącymi testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce, które są nadrzędne do zaleceń WHO,

h) Z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wprost

wskazują, że w obrocie gospodarczym mogą znajdować się wyroby posiadające znak CE, a nie

rekomendowane przez jednostkę nie posiadającej możliwości i uprawnień do zwalniania wyrobów do obrotu gospodarczego na terenie UE. Ponieważ WHO jest organizacja działającą w ramach ONZ i zajmuje się ochrona zdrowia jej rekomendacje mogą być wiążące dla obszaru gospodarczego poza UE. Jednak kraje UE mają odrębne przepisy i do obrotu można wprowadzać wyroby zgodne z Dyrektywą 98/79/WE tj oznakowane CE, spełniające wymagania norm w tym jakościowych. Polska może wprowadzić dodatkowe wymagania dla wymaganej jakości i takie wprowadziła w odpowiednich wytycznych, które wymagają, aby testy były wyższej czułości diagnostycznej niż rekomendowane przez WHO. Obowiązującym dokumentem są rekomendacje Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03-11-2020 (1). Zatem wymaganie statusu EUL WHO jest niezgodne z przepisami krajowymi oraz UE.

Odpowiedź:

Obiektywne potrzeby zamawiającego determinują potrzebę spełniania wymagań (rekomendacji) WHO. W  związku z	 powyższym podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy załącznik nr 1 kontrola dodatnia i ujemna: Czy Zamawiający odstąpi od wymagania kontrola dodatnia i kontrola ujemna ze względu na fakt, iż kontrola ta nie jest przeprowadzana dla każdego testu tylko dla pojedynczego testu z danej serii/partii a producent nie wymaga przeprowadzania dodatkowej kontroli ?

Odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 1 : dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne: Czy Zamawiający odstąpi od wymagania, bowiem wymaganie to spełnia tylko jeden test na rynku, tj. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH.

Odpowiedź:

|Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy ze względów bezpieczeństwa personelu medycznego.

Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr 1: Status EUL WHO: Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający wymaga testów Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) firmy Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniach zawierających 20 testów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Dotyczy załącznika nr 1: Test musi posiadać pozytywną opinię AOTMiT: Wnosimy o odstąpienie Zamawiającego od wymagania

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza testy nie ujęte w analizie AOTMiT a spełniające wymóg SWZ tj. min. 90 % czułości we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji, przy jednoczesnym zachowaniu statusu EUL WHO.

Pytanie 20

Prosimy o dopuszczenie zestawów testowych z wymazówką, którą trzeba wyjąć z probówki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu testów bez dodatkowych wymazów kontrolnych, które służą jedynie „do weryfikacji zdolności użytkownika do poprawnego wykonania testu i interpretacji wyników”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów do wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2, spełniające a wręcz przewyższające wytyczne WHO i AOTMiT odnośnie testów, ale nie posiadających statusu EUL WHO oraz pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza testy nie ujęte w analizie AOTMiT a spełniające wymóg SWZ tj. min. 90 % czułości we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji, przy jednoczesnym zachowaniu statusu EUL WHO.

Pytanie 23

Czy zamawiający dopuści produkt nie posiadający pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a posiadający świadectwo wolnej sprzedaży wystawione przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydane w dniu 11.01.2021 r. ? Zwarzywszy na dynamikę rynku dotyczącego testów na obecność COVID 19 i długość procedury administracyjnych podmiotów opiniujących zachodzi możliwość otrzymania produktu o gorszych parametrach niż aktualnie funkcjonują na rynku. Produkt oferowany przez naszą firmę posiada świadectwo aktualne świadectwo, potwierdzające oferowanie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie testowania antygenowego na COVID 19.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza testy nie ujęte w analizie AOTMiT a spełniające wymóg SWZ tj. min. 90 % czułości we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji, przy jednoczesnym zachowaniu statusu EUL WHO.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści produkt nie posiadający statusu EUL WHO, a spełniający pozostałe parametry określone w SWZ (z wyłączeniem prośby wskazanej w pytaniu nr 1 i 3) ?

Informujemy, że obecnie taki status posiada jedynie produkt firmy Abbott, dlatego ograniczenie postępowania do jednego tylko produkty stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a Zamawiającego na ryzyko zmowy cenowej i finalnie otrzymanie produktu niewspółmiernie drożnego od dostępnych obecnie na rynku. Równocześnie informujemy, że produkt przez nas oferowany zgłoszony został w październiku ubiegłego do WHO celem otrzymania statusu EUL WHO. W załączeniu przekazujemy ulotkę informacyjną oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Obiektywne potrzeby zamawiającego determinują potrzebę spełniania wymagań (rekomendacji) WHO. W  związku z	 powyższym podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 25

Zamawiający wymaga zaoferowania testów w opakowaniu po 25 szt. przy łącznym zamówieniu 672 opakowania, co daje 16 800 szt. pojedynczego testu. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie testów w opakowaniu po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem wartości netto i brutto oferty w formularzu cenowym (załącznik nr 2) wg. formuły  
840 op. * 20 szt = 16 800 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy. Zamawiający wskazuje następującą karę umowną w przypadku: „zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kary umownej do wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki albo alternatywnie „3% wartości dostawy częściowej (pojedynczego zamówienia sukcesywnego), który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ? Biorąc pod uwagę skalę zamówienia oraz okres jej realizacji kara liczona od wartości zamówienia w proponowanej wysokości wydaje się nie uzasadnionym środkiem penalizującym.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 27

pkt. V SWZ, § 2 ust. 3 oraz § 6 ust. 4 umowy - sukcesywne dostawy

W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie minimalnej ilości testów, jaką Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu.

Zgodnie z  art. 16 ustawy Pzp:

„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny”

Odpowiedź:

Zamawiający  deklaruje  realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości wyszczególnionych w ofercie.

Pytanie 28

§ 5 ust. 1, tiret 1 - kary umowne

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych wskazanych w § 5 ust. 1, tiret 1 projektu umowy do powszechnie stosowanych przez Szpitale na poziomie 0,2% wartości umowy brutto.

Przy obecnych zapisach § 5 projektu umowy:

•             zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - czyli ok. 15 000,00 zł za każdy dzień zwłoki!

Zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,2 % wartości umowy, np. 500 000,00 zł oznacza dla wykonawcy groźbę zapłaty kary w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki i taka wysokość kary jest proporcjonalna do zakresu umowy.

Większość zamawiających zarówno w sektorze medycznym, jak i np. budowlanym, gdzie wartość kontraktów jest znaczna - stosuje ogólnie przyjętą stawkę kary umownej w wysokości od 0,02 % do 0,2 %.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 29

pkt. VI SWZ, ppkt. 3 oraz Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ - opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

W związku z tym, że wymagane przez Zamawiającego testy spełniają wytyczne NFZ względem refundacji, zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu posiadania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – jako nie wymaganej przez Ministerstwo Zdrowia – zgodnie z oficjalnym Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.12.2020 r., dostępnym na stronie internetowej MZ pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-oferujacych-testy-antygenowe

Warunkiem sfinansowania testów antygenowych jest spełnianie minimalnych kryteriów w zakresie czułości – 90 proc. i swoistości – 97 proc., zgodnych z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. W pozostałych rodzajach świadczeń testy nie są finansowane przez NFZ, ale mogą być wykonywane w podmiotach leczniczych w środowisku laboratoryjnym, jak również pozalaboratoryjnym.

Usunięcie wymogu posiadania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwiększy krąg Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a tym samym przełoży się na korzystną cenę jaką Zamawiający uzyska w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza testy nie ujęte w analizie AOTMiT a spełniające wymóg SWZ tj. min. 90 % czułości we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji, przy jednoczesnym zachowaniu statusu EUL WHO.

Pytanie 29

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – status EUL WHO

Zgodnie z oficjalnymi informacjami WHO dostępnymi na stronie internetowej:

https://www.who.int/diagnostics_laboratory/eual/listing/en/ status EUL WHO spełnia tylko 1 producent – firma Abbot.

Testy spełniające wytyczne NFZ względem refundacji, tj. spełniające minimalne kryteria w zakresie czułości – 90 proc. i swoistości – 97 proc., pozwalają uzyskać wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania w procesie diagnostycznym.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu posiadania dla oferowanych testów statusu EUL WHO.

Usunięcie wymogu posiadania dla oferowanych testów statusu EUL WHO zwiększy krąg Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a tym samym przełoży się na korzystną cenę jaką Zamawiający uzyska w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Obiektywne potrzeby zamawiającego determinują potrzebę spełniania wymagań (rekomendacji) WHO. W  związku z	 powyższym podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 31

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców dysponujących testami wytyczne NFZ względem refundacji, tj. spełniające minimalne kryteria w zakresie czułości – 90 proc. i swoistości – 97 proc., pozwalają uzyskać wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania w procesie diagnostycznym.

Usunięcie wymogu braku konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej zwiększy krąg Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a tym samym przełoży się na korzystną cenę jaką Zamawiający uzyska w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że wszelkie odpowiedzi na pytania prowadzące do zmiany Specyfikacji  Warunków zamówienia są zmianami treści SWZ w rozumieniu art. 286 ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.