SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/7/2021                                      Brzozów, dnia 01.03.2021r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dostawa stolarki drzwiowej

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/7/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1-dot. zał. nr 1 pkt 1

Nie został podany kierunek otwierania drzwi. Mają być prawe czy lewe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania drzwi prawych.

Pytanie nr 2-dot. zał. nr 1 pkt 2,3,4

Które skrzydło ma być czynne, a które bierne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby skrzydłem czynnym było skrzydło większe.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Drzwi wewnętrzne-prawe, aluminiowe, przeciwpożarowe- o odporności ogniowej EI 30, jednoskrzydłowe w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz. Drzwi                z progiem otwierane na zewnątrz. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość.

Wymiar: 1130 x 2100 mm

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 2 otrzymuje brzmienie:

Drzwi wewnętrzne, PCV lub aluminium, dwuskrzydłowe, w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz plus elektrozaczep. Drzwi otwierane do wewnątrz, bez progu. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość. Skrzydło duże - czynne. Światło przejścia po otwarciu dużego skrzydła minimum 1000 mm.

Wymiar: 1500 x 2200 mm

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 3 otrzymuje brzmienie:

Drzwi wewnętrzne, PCV lub aluminium, dwuskrzydłowe, w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz plus elektrozaczep. Drzwi otwierane do wewnątrz, bez progu. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość. Skrzydło duże - czynne. Światło przejścia po otwarciu dużego skrzydła minimum 1000 mm.

Wymiar: 1500 x 2100 mm

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 4 otrzymuje brzmienie:

Drzwi wewnętrzne, PCV lub aluminium, dwuskrzydłowe, w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz plus elektrozaczep. Drzwi otwierane do wewnątrz, bez progu. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość. Skrzydło duże - czynne. Światło przejścia po otwarciu dużego skrzydła minimum 900 mm.

Wymiar: 1300 x 2100 mm

Zmodyfikowana treść załącznika nr 1 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego  pisma.

- Część nr IV SWZ otrzymuje brzmienie:

IV.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolarki drzwiowej:

- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe-aluminiowe – 2 szt.

- drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe -PCV lub aluminium-3 szt.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych zawiera załącznik nr 1             do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ

- Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać                                 na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza  w tym zakresie rozwiązania równoważne.

Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ.

- Zamawiający nie  przewiduje składania ofert częściowych.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 44221200-7

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

O F E R T A (wzór)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę stolarki drzwiowej dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/7/2021, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Należy podać: Nazwę producenta Nazwę drzwi lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi wewnętrzne-prawe, aluminiowe, przeciwpożarowe- o odporności ogniowej EI 30, jednoskrzydłowe w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz. Drzwi z progiem otwierane na zewnątrz. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość. Wymiar: 1130 x 2100 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Drzwi wewnętrzne, PCV lub aluminium, dwuskrzydłowe, w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz plus elektrozaczep. Drzwi otwierane do wewnątrz, bez progu. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość. Skrzydło duże- czynne. Światło przejścia po otwarciu dużego skrzydła minimum 1000 mm. Wymiar: 1500 x 2200 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Drzwi wewnętrzne, PCV lub aluminium, dwuskrzydłowe, w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz plus elektrozaczep. Drzwi otwierane do wewnątrz, bez progu. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość. Skrzydło duże- czynne. Światło przejścia po otwarciu dużego skrzydła minimum 1000 mm. Wymiar: 1500 x 2100 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Drzwi wewnętrzne, PCV lub aluminium, dwuskrzydłowe, w kolorze białym, przeszklone plus samozamykacz plus elektrozaczep. Drzwi otwierane do wewnątrz, bez progu. Wypełnienie do wysokości 1100 mm (wymiar zewnętrzny),szklenie-pozostała wysokość. Skrzydło duże- czynne. Światło przejścia po otwarciu dużego skrzydła minimum 900 mm. Wymiar: 1300 x 2100 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Razem |  | X |  | X |

Termin dostawy: ……….dni kalendarzowych

Okres udzielanej gwarancji…………..                    (min. 24 m-ce)

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:…………………………………………………….

Nr tel.: …………………………….

Nr fax: …………………………….

e-mail: ……………………………………………….