SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/8/2021                                      Brzozów, dnia 01.03.2021r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dostawa sprzętu komputerowego wraz                        z oprogramowaniem

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/8/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1-dot. części nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów posiadających łącznie 6 portów USB (2x 2.0 i 4x3.0) lub dopuści zastosowanie zewnętrznego huba USB? 6 portów USB w zupełności wystarcza do podłączenia wszelkich urządzeń, a tym sposobem Zamawiający nie ograniczy konkurencji i dopuści możliwość zaoferowania sprzętu znanego światowego producenta w bardzo dobrej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające łącznie 6 portów USB (2x 2.0 i                    4 x 3.0).

Pytanie nr 2-dot. części nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażanych w procesory osiągające wynik w teście www.cpubenchmark.net na poziomie 4000 punktów, posiadających taktowanie w trybie turbo 3,0 Ghz, taktowanie bazowe 2,0 GHz?                     Ze względu na energooszczędność i wydzielanie ciepła takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze i wydajniejsze niż procesor na stałe pracujący z jedną częstotliwością 2,8GHz.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego taktowania procesora. Tym samym dopuszcza każdy procesor osiągający w  teście  minimum 2850 pkt.

Pytanie nr 3-dot. części nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów posiadających wbudowane złącza 2x Display Port ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4-dot. części nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów w małych obudowach                            o wymiarach 25,2 x 6,6 x 25,4 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5-dot. części nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów posiadających procesory                         o wydajności 2270 punktów cpubenchmark?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Dopisanie do formularza wzoru oferty w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia pozycji nr 3 o nazwie:

Licencja systemu operacyjnego – 1 szt.

Zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego pisma.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

O F E R T A (wzór)

Część nr 1: Dostawa serwerów do systemu Forstor wraz z oprogramowaniem

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/8/2021, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Należy podać: Nazwę producenta serwera Nazwę modelu/typ serwera Nazwę systemu operacyjnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwer | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Licencja Forstor | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Licencja systemu operacyjnego | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Razem |  | X |  | X |

W ramach ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oprogramowania oraz do dokonania migracji danych z obecnie posiadanych serwerów.

Termin dostawy: ……….dni kalendarzowych (maksimum 14)

Termin udzielanej gwarancji:…………..  (min. 36 m-cy)

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:…………………………………………………….

Nr tel.: …………………………….

Nr fax: …………………………….

e-mail: ……………………………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa serwerów do systemu FORSTOR wraz z oprogramowaniem

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| serwer – 2 szt |
| 1. | Obudowa typu Rack o wysokości 4U z 36 zatokami na dyski 3.5 cala wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie RACK z możliwością wysuwania serwera do celów serwisowych. Dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Płyta główna: -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, umożliwia instalację procesorów 28-rdzeniowych; -Płyta posiada możliwość rozbudowy do min. 7 złącz PCIe generacji 3 za pomocą odpowiednich modułów riser. -Płyta posiada możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD SATA przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Procesor: - jeden procesor minimum ośmiordzeniowy, osiągający w teście SPECrate2017_int_base wynik min. 82 dla konfiguracji dwuprocesorowej, wynik testu opublikowany na stronie www.spec.org dla oferowanego modelu serwera. | TAK, WYMAGANE, Podać model: …………………………. …………………………. |
| 4. | Pamięć RAM: -Zainstalowane min. 64 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Channel Mode, Lockstep -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa 1536GB pamięci RAM DDR4; | TAK, WYMAGANE, Podać ilość zainstalowanej pamięci RAM ………………………… ………………………… |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O -Zainstalowany kontroler SAS/SATA obsługujący następujące poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60, 12Gb/s, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 4GB. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Dyski: -2 dyski M.2 SSD SATA o pojemność min. 64GB każdy, w RAID 1 - 6 dysków HDD 3,5” o pojemności min. 8 TB każdy -Obudowa posiadająca 36 wnęk dla dysków twardych Hot-plug 3,5 cala; | TAK, WYMAGANE, Podać pojemności dysków: ………………………… ………………………… |
| 7 | Kontrolery LAN -Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona w interfejsy: 2x 1Gb/s LAN oraz 2x10Gb/s LAN SFP+(wyposażona w wkładki SFP+) - dodatkowa karta zainstalowana w slocie PCIE wyposażona w 2x10Gb/s LAN SFP+ (wyposażona we wkładki SFP+) | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Porty: -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -5x USB, w tym 3 x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne oraz 2 z tyłu serwera); | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Zasilanie/chłodzenie -Redundantne zasilacze hotplug klasa Platinum o mocy minimalnej 1500W; -Redundantne wentylatory hotplug; | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Zarządzanie: -Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL,SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Gwarancja: - min. 36 miesięcy gwarancji producenta serwera z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; Gwarancja może być realizowana przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta, przy aktywnej gwarancji producenta - uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego -Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Zaoferowany serwer musi być kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem Forstor, w celu zachowania gwarancji dla systemu Forstor. | TAK, WYMAGANE |
| LICENCJA |
| 1 | Dodatkowa licencja o pojemności 64TB RAW do posiadanego przez Zamawiającego systemu FORSTOR (aktualna pojemność 128TB RAW – pojemność po rozbudowie 192TB RAW) | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Wsparcie dla systemu w ramach zwiększenia licencji min 3 lata. | TAK, WYMAGANE Podać okres wsparcia: ………………………. |
| 3 | Licencja systemu operacyjnego min. Windows Server 2019 Standard 16 Core – 1 szt., lub równoważnego | TAK, WYMAGANE Podać nazwę: …………………………. |
| INNE |
| 1 | Instalacja oraz migracja danych z obecnie posiadanych serwerów. | TAK, WYMAGANE |