S p e c y f i k a c j a 
W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a
(SWZ)

DOSTAWY WYROBÓW DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WRAZ                           Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ

#### Nazwa oraz adres Zamawiającego.

| Zamawiający: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny tel./fax: 13 4309552, 13 4309552 e-mail:onkologia@szpital-brzozow.pl strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl NIP: 6861441430 |
| --- | --- |
| Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej http://www.szpital-brzozow.pl |

#### Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”].

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Warunki udziału w postepowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, oświadczenia  oraz dokumentów podmiotowych określonych w dziale nr VIII SWZ.

- spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

IV. Podstawy wykluczenia.

Zamawiający oceni, czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w dziale  numer VII i VIII specyfikacji warunków zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Sukcesywne dostawy preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą urządzeń według 9 części:

-część nr 1: Dzierżawa aparatów oraz zakup testów i materiałów zużywalnych, podłoży oraz pasków z gradientem stężeń.

-część nr 2: Dzierżawa analizatora oraz zakup odczynników i materiałów zużywalnych.

-część nr 3: Odczynniki lateksowe do identyfikacji Salmonella, Shigella i EPEC.

-część nr 4: Testy immunochromatograficzne do oznaczania karbapenemaz.

-część nr 5: Testy do oznaczania przeciwciał anty- Borrelia i przeciwciał w klasie IgG  przeciwko antygenom  Toxocara metodą Western – blot.

-część nr 6: Dzierżawa aparatu do szybkiej diagnostyki metodą PCR wraz zakupem testów.

-część nr 7: Dzierżawa aparatu do barwienia wraz z zakupem barwników.

-część nr 8: Dzierżawa mikroskopu do immunofluorescencji oraz testów immunofluorescencyjnych i immunochromatograficznych.

-część nr 9: Zakup podłoży i odczynników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 33124130-5

- Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania niniejszego zamówienia: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

Dokumenty wstępnie potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą przetargową:

1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału                         w postępowaniu składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji  warunków zamówienia - dokument stanowi wstępne potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu  i spełnianie warunków  udziału w postępowaniu

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie,                     w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy oferta jest opatrzona podpisem upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy).

- Oświadczenie dotyczące RODO- wzór zawarty jest w załączniku  nr 3 do SWZ.

- Przedmiotowe środki dowodowe:

- Certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności (w zależności od klasy wyrobu)-dotyczy wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

W postępowaniu nie ma zastosowania art. nr 139 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia               w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:

1.  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. 	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej  złożeniem.

- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych                                         w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego- wzór stanowi  załącznik nr 4 do SWZ.

- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - wzór zawarty jest  w załączniku  nr 4 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt nr 2:

- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo                   w przypadku braku takiego rejestru, inny równorzędny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu                           na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

IX. Podstawy wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa            w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa       w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza                   w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek                         na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału                 w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie             w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,                że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali             te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło                     do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy                z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 -10 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

  - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,                  co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

  - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika                                  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.              W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego                do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający                             ich identyfikację.

    - W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia                     dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

#### XI. Podwykonawcy.

1.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

1)	określenia w złożonej ofercie (w załączniku nr 2 do SWZ-JEDZ) informacji, jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców                      z podaniem jego danych jeżeli są znane.

2)	Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

XII.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Informacje ogólne:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym                  a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:

- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal -    dotyczy tylko złożenia oferty wraz                             z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową.

- przy użyciu  poczty elektronicznej : email: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)

Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania                       z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich otrzymania na ePUAP lub datę otrzymania                     na skrzynkę e-mail.

- Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie  elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy    z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części VII, które należy złożyć              w   formie  elektronicznej opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,                     a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej                    na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać złożonej oferty.

XIII.		Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych jest:

- mgr Tomasz Telesz, tel. 13 43 09 587, e-mail: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl

#### XIV.	Termin związania z ofertą.

#### 1.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 20.11.2021r.

XV.	 Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Wadium nie jest wymagane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy               z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie                              z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej  podpisem kwalifikowanym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta                        z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień ust. 4 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Sposób oraz termin składania ofert.

- Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps,.odt. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej                    na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Termin składania ofert ustala się na dzień: 27.08.2021r. godz.10:00.

- Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2021r. o godzinie 10:30.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć                  na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### Sposób obliczenia ceny.

- Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.).

- Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

- Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XXI.	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu   oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,                     do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu,                       a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki                              do unieważnienia postępowania.

- Kryteria i ich opis:

Kryterium:						waga kryterium;

a) cena             					                           60 %

b) termin dostawy		                        	                           40 %

a) cena

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „c” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(cmin/c)*60 = C

cmin – najniższa oferowana cena

c	- cena badanej oferty

C	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb                  po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek vat = wartość brutto

b) termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 5 dni roboczych.

Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy- termin dostawy, otrzyma 30 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje  termin dostawy krótszy niż 5 dni, otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w dniach.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji  warunków zamówienia.

XXII.	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione                   po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie              poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 5  do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w treści umowy.

      - Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) nie może ulec modyfikacji z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572).

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1. obowiązywać będzie                  od daty określonej w aneksie do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c) – d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany; przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego, w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c) .

- W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. d)  wzrost wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć może tylko kosztów związanych z wynikającym z ustawy dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, prawnym obowiązkiem sfinansowania wpłat obciążających Wykonawcę, w minimalnej prawem dopuszczonej wysokości. Uwzględnia się wyłącznie wzrost kosztów dotyczących osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.

- Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów                  z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %.

- W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia o której mowa w ust. 9, określa się następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co dwanaście miesięcy.

- Wysokość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 będzie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

      - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie                        „do wartości umowy” tzn. w sytuacji, gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby                              w zakresie konkretnej pozycji formularza ofertowego przekraczają ilość oznaczoną                w załączniku nr 1 do umowy, dopuszcza się zamówienie i realizację tego produktu wg potrzeb Kupującego,  na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy za odczynniki określonej   w załączniku nr 1 do umowy.

      - Możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy do 32 miesięcy                          w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy

      - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes                         w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się                do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby                        Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

- Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert

- Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital- brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio                              go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie                co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie - wzór zawarty jest w załączniku  nr 3 do SWZ.

XXVIII. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ).

Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia/Formularz oferty(należy wypełnić wszystkie wymagane dane)

Załącznik nr 2 - formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Załącznik nr 3-oświadczenie dotyczące RODO.

Załącznik nr 4- oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej oraz oświadczenie                    o aktualności informacji zawartych w JEDZ .

Załącznik nr 5- wzór umowy.

ZATWIERDZAM

……………………………………

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Część nr 1

Nazwa: Dzierżawa aparatów oraz zakup testów i materiałów zużywalnych, podłoży oraz pasków z gradientem stężeń

Tabela 1 A: Dzierżawa analizatorów oraz urządzeń pomocniczych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena czynszu dzierżawnego za 1 m-c | VAT% | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Producent, model/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa automatycznego aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z zakupem testów i materiałów zużywalnych | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa aparatu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa programu do odczytu pasków typu API | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa aparatu do badania czystości powietrza metodą zderzeniową | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Chłodnia dwukomorowa o poj. 1200-1500 litrów, przeszklona z termometrem zewnętrznym | 36 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X |  | X |  |  | X |

Tabela 1B:  Zakup testów i materiałów zużywalnych, podłoży oraz pasków z gradientem stężeń

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na36 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/ wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Karty do analizatora bakteriologicznego wraz z materiałami zużywalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Karty do identyfikacji | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karty antybiogramowe | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karty antymykogramowe | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do przygotowania zawiesiny | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Podłoża do aparatu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelki z inhibitorem do hodowli drobnoustrojów tlenowych | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Butelki z inhibitorem do hodowli drobnoustrojów beztlenowych | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Butelki pediatryczne | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Butelki tlenowe do badania jałowości produktów przygotowanych i przetworzonych aseptycznie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Zakup podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Agar Columbia z 5% krwią baranią | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże agarowe Mac Conkey’a | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże agarowe Sabourauda z gentamycyną i chloramfenikolem | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże agarowe z mannitolem do izolacji gronkowców | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże agarowe do izolacji Salmonella i Shigella | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże CIN do izolacji Yersinia | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podłoże Schaedler agar z 5% krwią baranią, neomycyną i wankomycyną | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bulion w próbówkach schaedler z wit. K3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Columbia agar CNA z 5% krwią baranią | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże czekoladowe z inhibitorem do izolacji Haemophilus | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże agarowe do izolacji Gardnerella vaginalis | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże agarowe Mueller Hinton II 90 mm. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Podłoże agarowe Muelle Hinton II z krwią końską i NAD 90 mm. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Brucella Agar z krwią | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Agar RPMI z glukozą i MOPS o średnicy płytki 90 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Podłoże hodowlano- transportowe dla grzybów drożdżopodobnych, pleśni i dermatofitów | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Podłoże chromogenne do identyfikacji VRE | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Podłoże chromogenne do identyfikacji ESBL | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podłoże chromogenne do identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Podłoże chromogenne do identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Podłoże chromogenne do identyfikacji pałeczek Gram - ujemnych | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida albicans | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Podłoże tryptozowo - sojowe do badania czystości mikrobiologicznej powietrza, kompatybilne do dzierżawionego aparatu | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Podłoże płynne ureazowo- indolowe | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Podłoże typu Count- Tact do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Zestaw generator i torebka do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Zestaw generator i torebka do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Zestaw generator i torebka do hodowli bakterii w warunkach CO2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Testy biochemiczne typu API wraz z zakupem materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Testy do identyfikacji pałeczek 10 parametrowe | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Olej mineralny | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Odczynnik James | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Odczynnik TDA | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości Mycoplasma i Ureaplasma z dróg moczowo- płciowych i moczu | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Zakup pasków z gradientem stężeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Testy paskowe z gradientem stężeń antybiotyku do oznaczenia MIC ( wykonawca dołączy pełna listę dostępnych w ofercie pasków ) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Paski plastikowe z gradientem stężeń na leki przeciwgrzybicze ( wykonawca dołączy pełna listę dostępnych w ofercie pasków ) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Testy paskowe do oznaczania mechanizmów oporności u bakterii Gram- dodatnich i Gram- ujemnych | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Części zużywalne niezbędne do prawidłowego wykonania testów automatycznych np. sól do zawiesiny, kontrole (wg potrzeby rozszerza tabele oferent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x |  |  |  | x | x |  | x |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 1 C: Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości.

| Lp. | Parametry analizatora – opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy z min. 2020 roku, z gwarancją na czas dzierżawy | TAK |  |
| 2 | Analizator posiadający minimum 30 miejsc inkubacyjno- pomiarowych | TAK |  |
| 3 | Analizator z modułem inkubacyjno-pomiarowym, komputerem, oprogramowaniem w systemie Windows, monitorem LCD, drukarką laserową, UPS, czytnikiem kodów kreskowych, wykonaniem integracji z systemem Info Medica używanym przez laboratorium szpitalne | TAK |  |
| 4 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań; napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny na pokładzie aparatu, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie | TAK |  |
| 5 | Możliwość przechowywania danych o pacjentach | TAK |  |
| 6 | Możliwość zdalnego dostępu do oprogramowania | TAK |  |
| 7 | Możliwość inkubacji max 30 testów jednocześnie | TAK |  |
| 8 | Średni czas identyfikacji i lekowrażliwości około 6-8 godzin | TAK |  |
| 9 | Możliwość zmiany interpretacji testów lekowrażliwości | TAK |  |
| 10 | Możliwość definiowania testów lekowrażliwości | TAK |  |
| 11 | Możliwość identyfikacji drobnoustojów: Gram+, Gram-, Neisseria, Haemophilus, Corynobacterium, Beztlenowce, Drożdżaki | TAK |  |
| 12 | Możliwość osobnych oznaczeń dla testów identyfikacyjnych i lekowrażliwości | TAK |  |
| 13 | Możliwość automatycznego wykonywania lekowrażliwości: Gram-, Gram+ , drożdżaki | TAK |  |
| 14 | Wynik lekowrażliwości podawany w MIC oraz SIR | TAK |  |
| 15 | 2 szt urządzeń do pomiaru gęstości zawiesiny – minimum 1 urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 16 | Wykrywanie mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, ESBL, MLSb, HLAR, VRE, VISA, GISA, podejrzenie karpapenemaz | TAK |  |
| 17 | Testy do lekowrażliwości dostosowane do wymogów EUCAST oraz zalecanych przez Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii | TAK |  |
| 18 | Automatyczny odczyt testów bez dodawania dodatkowych odczynników | TAK |  |
| 19 | Możliwość wprowadzania testów definiowanych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 20 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe) | TAK |  |
| 21 | Oddzielny program do kontroli jakości | TAK |  |
| 22 | Zaawansowany system export przygotowany w oparciu o bazę wiedzy o fenotypach zawierający dane z naukowych publikacji światowych z podaniem wskazówek terapeutycznych | TAK |  |
| 23 | Możliwość przeprowadzenia analiz statystycznych i epidemiologicznych w oparciu o wyniki z aparatu przesyłane do systemu informatycznego | TAK |  |
| 24 | Dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do systemu informatycznego | TAK |  |
| 25 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 26 | Instrukcja obsługi analizatora, instrukcje wykonania testów oraz oprogramowanie do autoryzacji wyników w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę | TAK |  |
| 28 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 48 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 29 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 30 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Wykonawca | TAK |  |

Tabela 1 D: Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

| Lp. | Parametry analizatora – opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy z min. 2020 roku, z gwarancją na czas dzierżawy | TAK |  |
| 2 | Wprowadzenie danych próbki przy użyciu czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| 3 | Możliwość selektywnego wyłączenia celek inkubacyjnych w przypadku awarii | TAK |  |
| 4 | Możliwość zmiany przez użytkownika czasu inkubacji próbki | TAK |  |
| 5 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | TAK |  |
| 6 | Jednoznaczna, wizualna zmiana zabarwienia sensora butelki dodatniej, preinkubowanej | TAK |  |
| 7 | Ilość miejsc pomiarowych min 120 | TAK |  |
| 8 | Komputer do obsługi aparatu pozwalający na rejestrację pacjenta, tworzenie zestawień, podgląd prób, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu | TAK |  |
| 9 | Butelki plastikowe | TAK |  |
| 10 | Dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do systemu informatycznego | TAK |  |
| 11 | Archiwizacja danych o pacjencie |  |  |
| 12 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcje wykonania testów w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę | TAK |  |
| 15 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 48 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 16 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 17 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |
| 18 | Ekran dotykowy do obsługi aparatu | TAK |  |
| 19 | Aparat o małych gabarytach – max 50 cm szerokości, 65 cm głębokości | TAK |  |
| 20 | Certyfikat ISO 9001;2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych | TAK |  |
| 21 | Oferent zapewnia bezpłatne szkolenie dla personelu szpitalnego dotyczące pobierania krwi i płynów ustrojowych na podłoża hodowlane do aparatu | TAK |  |

Tabela 1 E: Parametry wymagalne dotyczące podłoży.

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży – opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie podłoża posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Każda płytka jest zaopatrzona w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 3 | Płytki są szczelnie zapakowane tak, by nie mogły ulec mechanicznemu uszkodzeniu | TAK |  |
| 4 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 5 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości | TAK |  |
| 6 | Bezpłatny dostęp do strony internetowej ze zdjęciami podłóż | TAK |  |
| 7 | Gotowe podłoża są rozlane na płytki. | TAK |  |
| 8 | Wszelkie ubytki, nierówności podłoży, nieprawidłowa ich konsystencja są podstawą do reklamacji | TAK |  |
| 9 | Transport podłoży odbywa się w temperaturze 2-8ºC | TAK |  |
| 10 | Podłoża dla dorosłych zwalidowane do hodowli krwi i płynów ustrojowych (wpis do instrukcji używania podłóż) | TAK |  |
| 11 | Hodowla z krwi bakterii i grzybów odbywa się w tym samym podłożu | TAK |  |
| 12 | Podłoża hodowlane pełnią równocześnie rolę podłoży transportowych | TAK |  |
| 13 | Wzrost na podłożach odbywa się bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla wzrostu drobnoustrojów w posiewach krwi | TAK |  |
| 14 | Oddzielne podłoża pediatryczne | TAK |  |
| 15 | Oddzielne podłoża z inhibitorami antybiotyków | TAK |  |
| 16 | Możliwa preinkubacja podłoży z posianym materiałem do 24 godzin (wpis do oryginalnej instrukcji używania podłóż) | TAK |  |
| 17 | Termin ważności podłoży dla posiewów krwi min 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 18 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe pakowane oddzielnie | TAK |  |
| 19 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | TAK |  |
| 20 | Paski rekomendowane przez Narodowy Instytut Leków, pakowane w blistry lub pojedynczo | TAK |  |
| 21 | Paski i podłoża pochodzące od jednego producenta | TAK |  |
| 22 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 23 | Podłoża pediatryczne umożliwiające posiew małych objętości krwi (minimum 0,5 ml) | TAK |  |
| 24 | Średnia czułości analitycznej podłóż poniżej 6 CFU | TAK |  |

Wykonawca musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Łączna cena oferty brutto słownie (materiały plus dzierżawa urządzeń: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 2

Nazwa: Dzierżawa analizatora oraz zakup odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela 2A: Dzierżawa analizatora

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena czynszu dzierżawnego za 1 m-c | VAT% | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Producent oraz typ/model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa automatycznego, wieloparametrowego analizatora do wykonywania badań metodą immunochemiluminescencji wraz z drukarką i UPS | 36 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X |  | X |  |  | X |

Tabela 2B: Dostawy testów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C.difficile GDH z kalibratorem | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | C.difficile toksyna A,B | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Campylobacter Ag z kalibratorem | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kalprotektyna z kalibratorem | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | H. pylori Ag z kalibratorem | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rotavirus Ag z kalibratorem | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adenovirus Ag z kalibratorem | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CMV IgM z kalibratorem | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CMV IgG z kalibratorem | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | EBV IgM z kalibratorem | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | EBV EA IgG z kalibratorem | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | EBV VCA IgG z kalbratorem | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | EBV EBNA z kalibratorem | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HBsAg | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mycoplasma pneum IgG z kalibratorem | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mycoplasma pneum IgM z kalibratorem | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rubella IgG z kalibratorem | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rubella IgM z kalibratorem | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Toxo IgG z kalibratorem | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Toxo IgM z kalibratorem | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Toxo IgG awidność | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | anty- HCV z kalibratorem | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | HIV Ag/Ab z kalibratorem | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | anty- Hbc z kalibratorem | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | anty- Hbs z kalibratorem | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | anty- Borrelia G z kalibratorem z możliwością oznaczeń w krwi i PMR | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | anty Borrelia M z kalibratorem z mozliwością oznaczeń z krwi i PMR | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | anty SARS CoV2 trimeric S IgG z kalibratorem | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  | X |  |  | X |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania                w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 2 C: Zakup materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań wymienionych w Tabeli 2B

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C. difficile GDH- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | C.difficile toksyna A,B- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Campylobacter Ag- kontrole | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kalprotektyna- kontrole | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | H. pylori Ag- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rotavirus Ag- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adenovirus Ag- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CMV IgM- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CMV IgG- kontrole | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | EBV IgM- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | EBV EA IgG- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | EBV VCA IgG- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | EBV EBNA- kontrole | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HBsAg- kontrole | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mycoplasma pneum IgG- kontrole | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mycoplasma pneum IgM- kontrole | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rubella IgG- kontrole | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rubella IgM- kontrole | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Toxo IgG- kontrole | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Toxo IgM- kontrole | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Toxo IgG awidność- kontrole | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | anty- HCV- kontrole | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | HIV Ag/Ab- kontrole | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | anty- Hbc- kontrole | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | anty- Hbs- kontrole | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | anty- Borrelia G- kontrole do oznaczeń z krwi | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | anty Borrelia G- kontrole do oznaczeń z PMR | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | anty Borrelia M- kontrole do oznaczeń z krwi | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | anty Borrelia M- kontrole do oznaczeń z PMR | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | anty SARS CoV2 trimeric S IgG- kontrole | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Diluent do rozcieńczania badań w kierunku anty SARS CoV2 trimeric S IgG | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Odczynnik płuczący ( 6x1 l ) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Q.S.E.T Device Plus | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Odczynnik startowy ( 3 x230 ml ) | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kuwety reakcyjne (opakowanie= 7200 sztuk ) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Jednorazowe końcówki (opakowanie= 6912 szt. ) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Liquinox ( opakowanie = 946 ml ) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Zestaw czyszczący | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Worki na odpady ( opakowanie= 50 sztuk ) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Podchloryn sodu 10% (opakowanie= 1 l ) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  |  | X |  |  | X |

Parametry wymagalne dotyczące analizatora dzierżawionego w ramach części nr 2 przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry analizatora – opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny wieloparametrowy immunochemiluminescencyjny + UPS | TAK |  |
| 2 | Aparat wolnostojący z wbudowanym komputerem | TAK |  |
| 3 | Zapewnienie aplikacji umożliwiającej podłączenie analizatora wraz ze stacją roboczą do LIS | TAK |  |
| 4 | Możliwość zdalnego dostępu dla pracowników serwisu do oprogramowania analizatora | TAK |  |
| 5 | Archiwizacja danych | TAK |  |
| 6 | Szkolenie personelu | TAK |  |
| 7 | Automatyczne pobieranie , rozcieńczanie, aplikacja próbek i odczynników, inkubacja, płukanie, odczyt, edycja wyniku | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania oznaczeń w próbkach pierwotnych jednorazowymi końcówkami | TAK |  |
| 9 | Możliwość doładowywania komponentów w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| 10 | Możliwość załadowania minimum 120 próbek i 25 reagentów | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonania oznaczeń w surowicy krwi, moczu, PMR i kale | TAK |  |
| 12 | Odczynniki w chłodzonym przedziale (temperatura zgodna z zaleceniami producenta) | TAK |  |
| 13 | Funkcja cito | TAK |  |
| 14 | Detekcja skrzepu | TAK |  |
| 15 | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem | TAK |  |
| 16 | Oddzielne końcówki aspiracyjne dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 17 | Weryfikacja aspiracji i aplikacji komponentów | TAK |  |
| 18 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Obsługa serwisowa, aplikacyjna i merytoryczna | TAK |  |
| 20 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w zewnętrznej kontroli jakości dla każdego parametru przynajmniej 1 raz w roku | TAK |  |
| 21 | Zapewnienie bezpłatnego serwisu aparatury przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna , przeglądy i wsparcie metodyczne) | TAK |  |
| 22 | Dostarczenie papierowych wersji kart charakterystyk i wykazu substancji niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników oraz przy każdej zmianie dokumentów | TAK |  |
| 23 | Termin ważności odczynników minimum 5 miesięcy od daty dostawy do laboratorium | TAK |  |

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Łączna cena oferty brutto słownie (materiały plus dzierżawa urządzeń: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 3

Nazwa: Odczynniki lateksowe do identyfikacji Salmonella, Shigella i EPEC

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Jednostka miary | Ilość pełnych opakowań na 36 m- cy | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lateks Salmonella odczynnik wieloważny B-E i G | op. 8 ml. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lateks Salmonella – antygen kontrolny grupy B-E i G | op. 4 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lateks Salmonella - lateks kontrolny | op. 8 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lateks Salmonella jednoważny D | op. 8 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lateks Shigella sonnei - odczynnik diagnostyczny | op. 8 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lateks Shigella sonnei - antygen kontrolny | op. 4 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lateks Shigella sonnei - lateks kontrolny | op. 8 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny A | op. 5 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny B | op. 5 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny C | op. 5 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lateks EPEC – wieloważny antygen kontrolny A | op. 1 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lateks EPEC – wieloważny antygen kontrolny B | op. 1 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lateks EPEC – wieloważny antygen kontrolny C | op. 1 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lateks EPEC – lateks kontrolny | op. 5 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka szklana | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  | x |  |  | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. W przypadku nie umieszczania w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Parametry wymagalne dotyczące odczynników

| Lp. | Parametry odczynników lateksowych | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Każdy odczynnik jest zaopatrzony w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 3 | Do każdego odczynnika jest dołączony certyfikat kontroli jakości | TAK |  |
| 4 | Termin ważności odczynników min 6 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 5 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy | TAK |  |

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 4

Nazwa: Testy immunochromatograficzne do oznaczania karbapenemaz

Tabela 4A: Zakup testów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Immunochromatograficzny, jakościowy test kasetkowy do wykrywania 5- ciu karbapenemaz: KPC, OXA, VIM, IMP, NDM na jednej kasetce | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X | X | X |  |  | X |  |  | X |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania                w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 4B: Parametry wymagalne dotyczące testów

| Lp. | Parametry | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość testów immunochromatograficznych w opakowaniu maksymalnie 20 sztuk | TAK |  |
| 2 | Każde opakowanie jest zaopatrzone w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 3 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości | TAK |  |
| 4 | Termin ważności testów min. 8 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 5 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników niezwłocznie po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 6 | Wykrywanie wszystkich klas karbapenemaz na jednej kasetce | TAK |  |

Wykonawca musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 5

Nazwa: Testy do oznaczania przeciwciał anty- Borrelia i przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenom  Toxocara metodą Western – blot

Tabela 5A: Dzierżawa urządzeń pomocniczych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena czynszu dzierżawnego za 1 m-c | VAT% | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Producent, nazwa/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie kołyski do inkubacji, skanera do odczytu testów, oprogramowania do interpretacji wyników oraz integracja z systemem Info-Medica wykorzystywanym w Laboratorium | 36 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X |  | X |  |  | X |

Tabela 5B: Zakup odczynników

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG w surowicy lub PMR (test potwierdzenia- testy paskowe) | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM w surowicy lub PMR (test potwierdzenia- testy paskowe) | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenom Toxocara | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X | X | X |  |  | X |  |  | X |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania                 w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 5 C: Parametry wymagalne dotyczące testu do oznaczania przeciwciał Borrelia w klasie IgG w surowicy lub PMR –testy paskowe

| Lp. | Parametry | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | TAK |  |
| 2 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy | TAK |  |
| 3 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii | TAK |  |
| 4 | Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysoko specyficzne rekombinowane dimeryczne OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18. | TAK |  |
| 5 | Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. | TAK |  |
| 6 | Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym | TAK |  |
| 7 | Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. | TAK |  |
| 8 | Odczyt elektroniczny za pomocą oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Oferent zapewni bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli jakości 1 raz w roku przez okres trwania umowy dla wszystkich badanych parametrów | TAK |  |
| 10 | Opakowanie zawiera 32 paski testowe | TAK |  |
| 11 | Każde opakowanie jest zaopatrzone w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 12 | Termin ważności testu min 6 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 13 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy | TAK |  |

Tabela 5 D: Parametry wymagalne dotyczące testu do oznaczania przeciwciał Borrelia w klasie IgM w surowicy lub PMR –testy paskowe

| Lp. | Parametry | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | TAK |  |
| 2 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy | TAK |  |
| 3 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii | TAK |  |
| 4 | Antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysoko specyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii | TAK |  |
| 5 | Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM | TAK |  |
| 6 | Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym | TAK |  |
| 7 | Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. | TAK |  |
| 8 | Odczyt elektroniczny za pomocą oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Oferent zapewni bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli jakości 1 raz w roku przez okres trwania umowy dla wszystkich badanych parametrów | TAK |  |
| 10 | Opakowanie zawiera 32 paski testowe | TAK |  |
| 11 | Każde opakowanie jest zaopatrzone w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 12 | Termin ważności testu min 6 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 13 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy | TAK |  |

Tabela 5E: Parametry wymagalne dotyczące testu do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenom Toxocara surowicy– testy paskowe

| Lp. | Parametry | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | TAK |  |
| 2 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy | TAK |  |
| 3 | Na każdym pasku testowym naniesiony w postaci linii rozdzielony elektroforetycznie ekstrakt antygenu Toxocara | TAK |  |
| 4 | W zestawie zawarte są wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń | TAK |  |
| 5 | Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki | TAK |  |
| 6 | Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację | TAK |  |
| 7 | Odczyt elektroniczny za pomocą oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Oferent zapewni bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli jakości 1 raz w roku przez okres trwania umowy dla wszystkich badanych parametrów | TAK |  |
| 9 | Każde opakowanie jest zaopatrzone w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 10 | Termin ważności testu min 8 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 11 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy | TAK |  |

Tabela 5F: Parametry wymagalne dotyczące urządzeń pomocniczych

| Lp. | Parametry | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kołyska laboratoryjna (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/ tacek z paskami) | TAK |  |
| B | Skaner płaski i oprogramowanie do odczytu, interpretacji i archiwizacji testów paskowych: |
| 2 | Polska wersja językowa | TAK |  |
| 3 | Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego | TAK |  |
| 4 | Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych | TAK |  |
| 5 | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | TAK |  |
| 6 | Jednoczesny odczyt co najmniej 15 pasków testowych | TAK |  |
| 7 | Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami | TAK |  |
| 8 | Archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji) | TAK |  |
| 9 | Wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.), oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego. | TAK |  |

Wykonawca musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Łączna cena oferty brutto słownie (materiały plus dzierżawa urządzeń: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 6

Nazwa: Dzierżawa aparatu do szybkiej diagnostyki metodą PCR wraz zakupem testów

Tabela 6 A: Dzierżawa aparatu do metody PCR

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena czynszu dzierżawnego za 1 m-c | VAT% | Wartość netto PLN na 12 m-cy | Wartość brutto PLN na 12 m-cy | Producent, typ/nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa aparatu do szybkiej diagnostyki metodą PCR | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X |  | X |  |  | X |

Tabela 6 B:  Zakup testów do aparatu do szybkiej diagnostyki metodą PCR

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 12 m-cy | Wartość brutto PLN na 12 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do wykrywania patogenów z górnych dróg oddechowych | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy do wykrywania patogenów z dolnych dróg oddechowych | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy do szybkiej identyfikacji patogenów z posiewów krwi | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  | X |  |  | X |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania               w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej

Tabela 6B: Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży – opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System w pełni zautomatyzowany i zamknięty do identyfikacji drobnoustrojów metodą PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej ilości wykonywanych badań- 1 moduł, z możliwością rozbudowy systemu o kolejne moduły w przypadku wzrostu ilości badań | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 3 | System zapewnia zintegrowaną izolację materiału genetycznego, amplifikację i detekcję w jednym procesie, bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie jednego analizatora | TAK |  |
| 4 | System wykorzystuje technologię nested PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń, wykrywając wiele patogenów jednocześnie | TAK |  |
| 5 | system daje możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji materiału genetycznego | TAK |  |
| 6 | Testy w formie paneli posiadają kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania badania na każdym etapie | TAK |  |
| 7 | System nie wymaga posiadania i spełniania wymogów dla Pracowni Biologii Molekularnej | TAK |  |
| 8 | Odczynniki znajdują się w zamkniętym układzie reakcyjnym, co zabezpiecza je przed kontaminacją i uszkodzeniem. System gwarantuje minimalizację ryzyka zakażenia pracownika wykonującego badanie | TAK |  |
| 9 | System wydaje gotowy wynik do interpretacji | TAK |  |
| 10 | Czas wykonania badania wynosi poniżej 70 minut | TAK |  |
| 11 | System jest kompletny i zawiera aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę oraz wszelkie sprzęty pomocnicze niezbędne w procesie przygotowania próbek. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca zapewnia szkolenie przy instalacji aparatu oraz merytoryczne konsultacje telefoniczne w przypadku trudności technicznych mogących wystąpić w trakcie użytkowania aparatu | TAK |  |
| 13 | Odczynniki multiplex PCR kompatybilne z aparatem zestawione w panelach, umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki | TAK |  |
| 14 | Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych ( na podstawie wymazu z nosogardzieli) zawiera w swoim spektrum : wirus SARS CoV2, Influenzae A, B, RSV, Rhinowirusy, Enterowirusy oraz bakterie atypowe | TAK |  |
| 15 | Panel do wykrywania patogenów z zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli ( butelek krwi na posiew) zawiera w spektrum najczęściej powodujące zakazenia krwi G+ i G-, pałeczki niefermentujące, grzyby drożdżopodobne oraz geny oporności :MRSA, VRE,KPC | TAK |  |
| 16 | Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): Wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G (+), G (-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki. | TAK |  |
| 17 | Certyfikat ISO 9001;2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych | TAK |  |

Wykonawca musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Łączna cena oferty brutto słownie (materiały plus dzierżawa urządzeń: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 7

Nazwa: Dzierżawa aparatu do barwienia wraz z zakupem barwników

Tabela 7A: Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena czynszu dzierżawnego za 1 m-c | VAT% | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Producent, typ/nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa aparatu do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama | 36 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X |  | X |  |  | X |

Tabela 7B: Zakup barwników

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do barwienia metodą Grama | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  | X |  |  | X |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania                w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej

Tabela 7C: Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat posiadający znak CE i IVD | TAK |  |
| 2 | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu | TAK |  |
| 3 | Aparat wyposażony w filtr węglowy | TAK |  |
| 4 | Możliwość zastosowania szkiełek różnej grubości i oklejonych etykietkami | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów | TAK |  |
| 6 | Monitorowanie poziomu i terminu ważności płynów roboczych | TAK |  |
| 7 | Możliwość zakupu odczynników w zestawach | TAK |  |
| 8 | Zanurzeniowa metoda barwienia | TAK |  |
| 9 | Aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących i konieczności zakupu dodatkowych odczynników | TAK |  |
| 10 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania | TAK |  |
| 11 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Bezpłatny, pełny serwis urządzenia przez czas trwania umowy ( części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd. ) | TAK |  |

Wykonawca musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Łączna cena oferty brutto słownie (materiały plus dzierżawa urządzeń: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 8

Nazwa: Dzierżawa mikroskopu do immunofluorescencji oraz testów immunofluorescencyjnych i immunochromatograficznych

Tabela 8 A: Dzierżawa analizatora

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena czynszu dzierżawnego za 1 m-c | VAT% | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Producent, typ/nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lub nieodpłatne użyczenie jednego mikroskopu do immunofluorescencji wraz z serwisem na czas dzierżawy | 36 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X |  | X |  |  | X |

Tabela 8 B: Zakup testów

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do wykrywania antygenów wirusów oddechowych: RSV, Adenovirus, Parainfluenzae 1,2,3, Influenzae A, B metodą immunofluorescencji bezpośredniej. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy immunochromatograficzne do jakościowgo oznaczania antygenu norowirusa w próbkach kału. Test z kontrolą pozytywną. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy immunochromatograficzne do jakościowgo oznaczania antygenu Legionella pneumophila w próbkach moczu. Testy z kontrolą pozytywną. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy immunochromatograficzne do jakościowgo oznaczania antygenu Streptococcus pneumoniae w próbkach moczu. Testy z kontrolą pozytywną i negatywną. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy immunochromatograficzne do jakościowgo oznaczania antygenu wirusów : Rota-, Adeno-, Noro-, Astro- w próbkach kału. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Testy immunochromatograficzne do jakościowgo oznaczania antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy immunochromatograficzne do jakościowgo oznaczania antygenu Chlamydia trachomatis w próbkach moczu oraz z dróg moczowo- płciowych. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test immunochromatograficzny do wykrywania 4 markerów (PB HA, VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG) infekcji wirusem Epsteina-Barra (EBV) w ludzkiej surowicy i osoczu | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  | x |  |  | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 8 C: Parametry wymagalne dotyczące testów

| Lp. | Parametry | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość testów immunochromatograficznych w opakowaniu maksymalnie 25 sztuk | TAK |  |
| 2 | Każde opakowanie jest zaopatrzone w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 3 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości | TAK |  |
| 4 | Termin ważności testów min. 8 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 5 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy | TAK |  |

Wykonawca musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Laboratorium Mikrobiologicznego nie została przerwana.

Łączna cena oferty brutto słownie (materiały plus dzierżawa urządzeń: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Część nr 9

Nazwa:  Zakup podłoży i odczynników

Tabela 9 A:  Zakup podłoży i odczynników

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 36 m-cy | Wartość brutto PLN na 36 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bulion tryptozowo- sojowy | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bulion z tryptofanem ( do indolu ) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bulion z glukozą | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże płynne ureazowo- indolowe | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bulion z Selenitem | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże do posiewu PMR | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik EDTA do oznaczania mechanizmu opornoścki typu MBL | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kwas fenyloboronowy do oznaczania mechanizmu opornoścki typu KPC | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dezoksycholan sodu 2% | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wymazówki flokowane do pobierania wymazu z nosogardzieli wraz z podłożem transportowym do bakterii i wirusów do badań metodą PCR | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże agarowe Mueller Hinton ( płytka o średnicy 140 mm ) | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x |  |  |  | x | x |  | x |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania              w górę. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 9 B: Parametry wymagalne

| Lp. | Parametry | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie podłoża posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Każda probówka / płyka jest zaopatrzona w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 3 | Probówki są szczelnie zapakowane tak, by nie mogły ulec mechanicznemu uszkodzeniu | TAK |  |
| 4 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 5 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości | TAK |  |
| 6 | Transport podłoży i odczynników odbywa się w temperaturze 2-8ºC | TAK |  |
| 7 | Termin ważności podłoży, odczynników oraz wymazówek min 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 8 | Tabela 9 A pozycja 7, 8, 9: maksymalna objętość 2 ml | TAK |  |
| 9 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 10 | Tabela 9 A pozycja 10: objętość podłoża transportowego 1 ml | TAK |  |
| 11 | Płytki są szczelnie zapakowane tak, by nie mogły ulec mechanicznemu uszkodzeniu | TAK |  |
| 12 | Wszelkie ubytki, nierówności podłoży, nieprawidłowa ich konsystencja są podstawą do reklamacji | TAK |  |

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

Fax i e-mail: ………………………………………………………………………

Załącznik nr 2 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S143, data: 27.07.2021  .,  strona http://ted.europa.eu,

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2021 / S   143 – 379555

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/38/2021 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest przedsiębiorstwem: 1. mikro 2. małym 3. średnim 4. jednoosobowa działalność gospodarcza 5. os. fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 6. inne (określić): ……………………………… | 1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] 4. [ ] 5. [ ] 6. [ ] Zaznaczyć: |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Nr NIP:………………………………………….

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,                          co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                          o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                          o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,                          co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.                     o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)*,

- należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)*.

* niepotrzebne skreślić.

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego są aktualne.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

U M O W A

SZSPOO.SZPiGM 3810/38/2021

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

lek. Tomasza Kondraciuka-Dyrektora, MBA

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a: ………………………………………….

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

1. Przedmiotem umowy są dostawy wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą urządzeń - wymienionych w formularzu cenowym, na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak sprawy SZPiGM 3810/38/2021.

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

3. Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy, tj. od dnia .……… do dnia  …………., z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 32 miesiące. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i  wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.

4. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 2

    - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dzierżawy/bezpłatnego użyczenia do Laboratorium Mikrobiologii w siedzibie Kupującego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie zostanie dokonane protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron.

    - Kupujący zobowiązuje się użytkować sprzęt określony w §2 ust. 1 zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zobowiązuje                             się zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą   i niepożądanym działaniem  osób trzecich.

3. Sprzedający zobowiązuje się, w razie wystąpienia konieczności, do naprawy lub wymiany  wydzierżawionego/użyczonego sprzętu,  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej.

4. 	Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać przedmiotu  dzierżawy/bezpłatnego użytkowania do użytkowania osobom trzecim ani                            go poddzierżawiać.

5. Kupujący zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy/bezpłatnego użytkowania, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji,                  w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

6. 	Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie                           po podpisaniu protokołu odbioru oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego/użyczonego sprzętu.

7. 	W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy/bezpłatnego użyczenia osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Sekcji Obsługi  i Konserwacji Urządzeń.

§ 3

      - Odczynniki w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1  do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Laboratorium Mikrobiologii, w terminie do .… dni (max 5 dni roboczych) od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych              i Gospodarki Materiałowej Kupującego.

      - W przypadku, gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Strony umowy dopuszczają złożenie zamówienia z określeniem terminu dostawy poprzez oznaczenie dnia w przyszłości. W takiej sytuacji nieistotna dla stron umowy jest liczba dni pomiędzy złożeniem zamówienia, a dniem dostawy.

      - Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, bez konieczności wzywania wykonawcy                 do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie                      to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

      - Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres: .............................

- fax na numer: ..............................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pani Barbara Data, tel./fax. 13 4309578.

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

10. Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego: nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego: barbara.data@szpital-brzozow.pl, ze strony Sprzedającego: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji                       w ramach realizacji umowy.

§ 4

        - Czynsz dzierżawny, w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, ustalony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i będzie płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego. Czynsz naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Czynsz dzierżawny za niepełny miesiąc liczony będzie za faktyczną ilość dni dzierżawy, przy czym czynsz za każdy dzień będzie liczony jako 1/30 czynszu za cały miesiąc.

        - Ceny jednostkowe odczynników określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - Płatność za dostarczone odczynniki zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania, przy czym podstawą przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy                     nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść                  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy  do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw                    na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy (dzierżawa sprzętu jeśli występuje + odczynniki) wynosi: brutto .......................................................................... PLN (słownie ..........................................................................................).

9. Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie                       „do wartości umowy” tzn. w sytuacji, gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnej pozycji formularza ofertowego przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy, dopuszcza się zamówienie i realizację tego produktu wg potrzeb Kupującego,  na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy za odczynniki określonej                           w załączniku nr 1 do umowy.

10. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

          - W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

          - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu                  i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Sprzedający.

§ 6

      - Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) nie może ulec modyfikacji z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572).

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1. obowiązywać będzie                  od daty określonej w aneksie do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c) – d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany; przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego, w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c) .

- W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. d)  wzrost wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć może tylko kosztów związanych z wynikającym z ustawy dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, prawnym obowiązkiem sfinansowania wpłat obciążających Wykonawcę, w minimalnej prawem dopuszczonej wysokości. Uwzględnia się wyłącznie wzrost kosztów dotyczących osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.

- Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów                  z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %.

- W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia o której mowa w ust. 9, określa się następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co dwanaście miesięcy.

- Wysokość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 będzie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

§ 7

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji chemicznych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego.

§ 8

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

a) zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) 	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy –                          w wysokości 100 PLN brutto.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista Kupującego będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

3. Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Sprzedającego.

4. Kupujący  zobowiązany jest  do zapłaty kwot wynikających z § 8 umowy  w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych.

5. Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić Strony wynosi 40 % wartości brutto umowy.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy             i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym           w przypadku dwukrotnego niedokonania dostawy, dokonania jej nieterminowo                  (bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu), niedostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia przedmiotów zamówienia wadliwych lub niskich jakościowo. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze. Kupujący deklaruje realizację co najmniej 60 % wartości umowy.

- W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                       dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                         Kupujący

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

| Opis Kwoty Daty Odbiorcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |