SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/38/2021                                      Brzozów, dnia 20.08.2021r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą urządzeń

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/38/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu,  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1-dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu kasetkowego do wykrywania 5- ciu karbapenemaz: KPC, OXA, VIM, IMP, NDM na dwóch kasetkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2-dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający w pozycjach 1-5 wymaga zaoferowania bulionów z zakręconym korkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3-dotyczy części nr 2dotyczy zał. nr 1 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO”, tabela 2C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie Tabeli 2C o pozycję - diluent                      do rozcieńczania próbek zawierających stężenia HBsAg wykraczające poza górną granicę zakresu oznaczenia oraz podanie liczby opakowań (1 opakowanie = 50ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4-dotyczy zał. Nr 5: wzór treści umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego paragrafu do Umowy                              z poniższymi zapisami:

"W celu realizacji przedmiotu Umowy zachodzi powierzenie danych osobowych. Strony zobowiązują się najpóźniej w dniu podpisania Umowy do zawarcia umowy powierzenia zgodnej z postanowieniami art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w/w treści, w zakresie części przedmiotu zamówienia, których umowa dotyczy.

Pytanie nr 5-dotyczy tabeli 1B

Tabela 1B – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania w ostatniej kolumnie wielkości opakowania? Informacja ta zawarta będzie w oddzielnej kolumnie „Ilość testów w opakowaniu”, którą Zamawiający umieścił w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie nr 6-dotyczy tabeli 1E

Tabela 1E, pkt. 5 oraz pkt. 22 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udostępnienie na stronie internetowej.

Pytanie nr 7-dotyczy części nr 1

Zadanie 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej                               i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ nie wykluczają zdalnego serwisowania urządzeń. Wszystkie pomieszczenia przewidziane do montażu aparatów są wyposażone w łącze internetowe. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania do wzoru umowy w/w treści.

Pytanie nr 8-dotyczy części nr 1, tabela 1C, pkt 27 i 1D pkt 14

Zadanie 1 - Dot. Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości tabela 1C, Pkt. 27 oraz Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych tabela 1D, pkt 14 – „Autoryzowany serwis całodobowy” – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność serwisu w dni robocze w godzinach 8 – 18 z możliwością zgłaszania awarii drogą mailową przez 24 h/7 dni w tygodniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9-dotyczy części nr 1-tabela 1B poz. 2

Zadanie 1, tabela 1B, poz. 2, karty antybiogramowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie poszczególnych testów do oznaczania antybiogramów dla ziarniaków G (+), oraz określi liczbę testów dla poszczególnych oznaczanych drobnoustrojów, jakie zamierza zakupić i wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wiersze zawierające wycenę wymaganych testów?

Pytanie spowodowane jest wewnętrznymi ustawieniami systemu Wykonawcy i obecnie nie ma możliwości połączenie grupy testów w jedną pozycję. Jednocześnie wykonawca nie ma uprawnień do samodzielnego wyspecyfikowania liczby potrzebnych testów. Poszczególne testy powinny być wyspecyfikowane w formularzu cenowym, gdyż oferowane testy mają różne numery katalogowe oraz inne ceny i system księgowo-magazynowy Wykonawcy uniemożliwia ich uśrednienie. W ten sposób ukształtowana struktura formularza cenowego usprawni również proces składania zamówień na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 10-dotyczy części nr 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody?

Uzasadnienie: Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11-dotyczy zał. nr 5 do SWZ

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę urządzeń do 21 dni roboczych?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę sprzętu do 21 dni roboczych licząc od daty zawarcia niniejszej umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

§7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji chemicznych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego lub udostępnić je do całodobowego i bezpłatnego pobrania na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem ………………………………….. jednocześnie zawiadamiając o powyższym Zamawiającego”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13-dotyczy zał. nr 5 do SWZ

§8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

§8 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić Strony wynosi 30 % wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę                     z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację § 3 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników  na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w §4  adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Stosowna treść znajduje się w zmodyfikowanym wzorze umowy

Pytanie nr 19- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia na poziomie 60% przedmiotu zamówienia. Ze względu na stan pandemii  Zamawiający nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia w większym stopniu.

Pytanie nr 20- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie:

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 24- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem -  możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25- dotyczy zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym                       i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach                        i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów                          i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności                 o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą                 nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub                 w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do treści umowy zapis o następującej treści:

# Siła Wyższa

- Strony umowy zgodnie postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

- Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony  o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających          z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej,  na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

- W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym  w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pytanie nr 26- dotyczy części nr 8

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 i 8 z pakietu 8 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu 8 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia                   w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie  z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia                    na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy   do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27- dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 poz. 5 zaoferowanie 2 szybkich testów:

1- test do wykrywania norowirusa, rotawirusa i adenowirusa

2- test do wykrywania astrowirusa.

Testy wykrywają wszystkie wymagane wirusy na 2 kasetkach testowych.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 28- dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu części nr C: podłoża mikrobiologiczne i tym samym utworzy dla nich oddzielne pakiety? Wydzielenie ww. części pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen. Zgodnie z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29- dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu filtru węglowego w aparacie, gdyż nie jest                 on potrzebny w zastosowanej innej, nowszej technologii, gdzie odczynniki nie są                     w otwartych pojemnikach, a w szczelnie zakręconych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30- dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konieczność używania wody destylowanej                      do płukania, ze względu na różną twardość wody w różnych ujęciach i braku możliwości weryfikacji jej parametrów przez producenta urządzenia?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 31- dotyczy części nr 7

Czy zamawiający dopuści aparat bez sygnalizacji ważności odczynników oraz wykonanych barwień, ze względu na długi termin ważności odczynników (ponad 12 miesięcy) oraz braku ograniczeń ilości barwień w określonym czasie?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 32- dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który posiada system zamknięty składający się z dwóch głównych części: modułu barwiącego oraz magazynku na reagenty?

Wszystkie odczynniki są szczelnie zamknięte i połączone modułem barwiącym                     za pomocą wężyków. Podczas całości procesów nie dochodzi do kontaktu operatora                    z odczynnikami. Aparat spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 33- dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu barwiącego metoda zalewową?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 34- dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 i 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów                        z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i min. 5 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35- dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów                           z terminem ważności 3 miesięcy od daty produkcji i min. 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz zmian wprowadzonych odpowiedziami na pytania, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Tabela 1B, 2 B, 2C, tabela część nr 3-Odczynniki lateksowe, tabela 4A, 5B, 6B, 7B, 8B, 9A-kolumna „Typ(nazwa, numer kat….) –Zamawiający odstępuje od wymogu podania wielkości opakowania.

- Tabela 1 E –kolumna „Parametry oferowane” –Zamawiający odstępuje od wymogu opisania parametrów

- Punkt nr 27 Tabeli 1C oraz pkt nr 14  Tabeli 1 D-Kolumna: Parametry analizatora-opis-otrzymują brzmienie:

„Dostępność serwisu-minimum w dni robocze, w godzinach: 800-1800 „

- Tabela 1E: Kolumna parametry dotyczące podłoży pkt nr 5 otrzymuje brzmienie:

„Certyfikat jakości wystawiony dla produktu dostarczany wraz z dostawą produktu, lub udostępniony na stronie internetowej”

- Tabela 1E: Kolumna parametry dotyczące podłoży pkt nr 22 otrzymuje brzmienie:

„Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników  po podpisaniu umowy lub udostępnienie ich na stronie internetowej”

- Dział nr XXIV SWZ trzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w treści umowy:

Zmiany w zakresie części: 1,2,3,4,5,7,8,9:

      - 1Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) nie może ulec modyfikacji z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  w tym będącej wynikiem uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572).

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1. obowiązywać będzie                  od daty określonej w aneksie do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c) – d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany; przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego, w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c) .

- W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. d)  wzrost wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć może tylko kosztów związanych z wynikającym z ustawy dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, prawnym obowiązkiem sfinansowania wpłat obciążających Wykonawcę, w minimalnej prawem dopuszczonej wysokości. Uwzględnia się wyłącznie wzrost kosztów dotyczących osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.

- Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %.

- W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia o której mowa w ust. 9, określa się następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co dwanaście miesięcy.

- Wysokość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 będzie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

      - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji, gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby  w zakresie konkretnej pozycji formularza ofertowego przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy, dopuszcza się zamówienie i realizację tego produktu wg potrzeb Kupującego,  na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy za odczynniki określonej   w załączniku nr 1 do umowy.

      - Możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy do 42 miesięcy                          w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy

      - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgodą Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

      - Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany treści umowy, gdy zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.

Zmiany w zakresie części nr 6:

            - W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- Obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- Zmiany stawki podatku VAT, w tym będącej wynikiem uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu.

Przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z dniem podpisania aneksu do umowy).

- Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji, gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnej pozycji formularza ofertowego przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy, dopuszcza się zamówienie                      i realizację tego produktu wg potrzeb Kupującego,  na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy za odczynniki określonej   w załączniku nr 1 do umowy.

- Możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy do 20 miesięcy                          w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany treści umowy, gdy zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.

- Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

U M O W A

SZSPOO.SZPiGM 3810/38/2021

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

lek. Tomasza Kondraciuka-Dyrektora, MBA

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a: ………………………………………….

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

1.Przedmiotem umowy są dostawy wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą urządzeń - wymienionych w formularzu cenowym, na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak sprawy SZPiGM 3810/38/2021.

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

3. Umowa została zawarta na czas określony (36 miesięcy(dotyczy części nr: 1,2,3,4,5,7,8,9)/12 miesięcy(dotyczy części nr 6), tj. od dnia .……… do dnia  …………., z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy,                        w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż (42 miesiące/20 miesięcy). Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane  i  wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.

4. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy                           z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 2

Dotyczy części przedmiotu zamówienia, których przedmiotem jest dzierżawa urządzeń

    - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dzierżawy/bezpłatnego użyczenia(jeżeli dotyczy) do Laboratorium Mikrobiologii w siedzibie Kupującego w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie zostanie dokonane protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron

    - Kupujący zobowiązuje się użytkować sprzęt określony w §2 ust. 1 zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zobowiązuje                             się zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą   i niepożądanym działaniem  osób trzecich.

3. Sprzedający zobowiązuje się, w razie wystąpienia konieczności, do naprawy lub wymiany  wydzierżawionego/użyczonego sprzętu,  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej.

4. 	Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać przedmiotu  dzierżawy/bezpłatnego użytkowania do użytkowania osobom trzecim ani                            go poddzierżawiać.

5. Kupujący zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy/bezpłatnego użytkowania, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji,  w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

6. 	Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie                           po podpisaniu protokołu odbioru oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego/użyczonego sprzętu.

7. 	W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy/bezpłatnego użyczenia osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Sekcji Obsługi  i Konserwacji Urządzeń.

8. W celu realizacji przedmiotu Umowy zachodzi powierzenie danych osobowych. Strony zobowiązują się najpóźniej w dniu podpisania Umowy do zawarcia umowy powierzenia zgodnej z postanowieniami art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.-Dotyczy części nr 1,2,5,6

§ 3

      - Wyroby w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1                         do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Laboratorium Mikrobiologii, w terminie do .… dni (max 5 dni roboczych) od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego.

      - W przypadku, gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Strony umowy dopuszczają złożenie zamówienia z określeniem terminu dostawy poprzez oznaczenie dnia w przyszłości. W takiej sytuacji nieistotna dla stron umowy jest liczba dni pomiędzy złożeniem zamówienia, a dniem dostawy.

      - Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, bez konieczności wzywania wykonawcy                 do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie                      to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

      - Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres: .............................

- fax na numer: ..............................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pani Barbara Data, tel./fax. 13 4309578.

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

10. Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie                       w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego: nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego: barbara.data@szpital-brzozow.pl, ze strony Sprzedającego: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji  w ramach realizacji umowy.

§ 4

1. Czynsz dzierżawny(jeżeli dotyczy), w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1                do umowy, ustalony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i będzie płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania. Czynsz naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Czynsz dzierżawny za niepełny miesiąc liczony będzie za faktyczną ilość dni dzierżawy, przy czym czynsz za każdy dzień będzie liczony jako 1/30 czynszu za cały miesiąc. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail: kancelaria@szpital-brzozow.pl  (Dotyczy części przedmiotu zamówienia, których przedmiotem jest dzierżawa urządzeń).

        - Ceny jednostkowe odczynników określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - Płatność za dostarczone odczynniki zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania, przy czym podstawą przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail: kancelaria@szpital-brzozow.pl

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy                     nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść                  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających                    z umowy  do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw                    na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy (dzierżawa sprzętu jeśli występuje + odczynniki) wynosi: brutto .......................................................................... PLN (słownie ..........................................................................................).

9. Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie                       „do wartości umowy” tzn. w sytuacji, gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnej pozycji formularza ofertowego przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy, dopuszcza się zamówienie i realizację tego produktu wg potrzeb Kupującego,  na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy za odczynniki określonej w załączniku nr 1 do umowy.

10. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

          - W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

          - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Sprzedający.

§ 6

„(dotyczy części nr: 1,2,3,4,5,7,8,9 przedmiotu zamówienia)

      - Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) nie może ulec modyfikacji z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; w tym będącej wynikiem uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572).

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1. obowiązywać będzie                  od daty określonej w aneksie do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c) – d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany; przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego, w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c) .

- W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. d)  wzrost wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć może tylko kosztów związanych z wynikającym z ustawy dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, prawnym obowiązkiem sfinansowania wpłat obciążających Wykonawcę, w minimalnej prawem dopuszczonej wysokości. Uwzględnia się wyłącznie wzrost kosztów dotyczących osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.

- Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %.

- W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia o której mowa w ust. 9, określa się następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co dwanaście miesięcy.

- Wysokość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 będzie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

(dotyczy części nr: 6 przedmiotu zamówienia)

§ 6

W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- Obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- Zmiany stawki podatku VAT, w tym będącej wynikiem uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu.

Przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z dniem podpisania aneksu do umowy).”

§ 7

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji chemicznych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego lub udostępnić je do całodobowego i bezpłatnego pobrania na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem: …………………………….,jednocześnie zawiadamiając o powyższym Zamawiającego.

§ 8

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

a) zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) 	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy –                          w wysokości 100 PLN brutto.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista Kupującego będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

3. Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Sprzedającego.

4. Kupujący  zobowiązany jest  do zapłaty kwot wynikających z § 8 umowy                      w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych.

5. Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić Strony wynosi 40 % wartości brutto umowy.

§ 9

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany treści umowy, gdy zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dwukrotnego niedokonania dostawy, dokonania jej nieterminowo (bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu), niedostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia przedmiotów zamówienia wadliwych lub niskich jakościowo. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze. Kupujący deklaruje realizację co najmniej 50 % wartości umowy.

- W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                       dla każdej ze stron.

§ 10

# Siła Wyższa

- Strony umowy zgodnie postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

- Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony  o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających          z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej,  na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

- W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym  w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Sprzedający                                                                                                         Kupujący

W przypadku umowy na przedmiot zamówienia nie obejmujący dzierżawy numeracja będzie podlegała odpowiedniemu poprawieniu.