S p e c y f i k a c j a 
W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a
(SWZ)

Dostawa wyrobów medycznych.

#### Nazwa oraz adres Zamawiającego.

| Zamawiający: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny tel./fax: 13 4309552, 13 4309552 e-mail:onkologia@szpital-brzozow.pl strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl NIP: 6861441430 |
| --- | --- |
| Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej http://www.szpital-brzozow.pl |

#### Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”].

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- W postępowaniu   ma zastosowania art. 274 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania zgodnie  ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni, czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie VI  i VII specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia.

„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego ”

Zamówienie podzielone jest na 9 części:

Pakiet  1:

- Centrala monitorujaca – szt 1

PAKIET 2:

- Aparat EKG – szt 4

PAKIET 3:

- Piła oscylacyjna do gipsu – szt 1

- Aparat do elektroterapii – szt 1

- Aparat do krioterapii – szt 1

PAKIET 4:

- Aparat Holter – szt 1

PAKIET 5:

- Zbiornik kriogeniczny – szt 1

PAKIET 6:

- Mikroskop fluorescencyjny – szt 1

PAKIET 7:

- Myjka ultradźwiękowa – szt 1

PAKIET 8:

- Wózek endoskopowy – szt 1

PAKIET 9:

- System unieruchomień pacjenta – kpl 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1:

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Centrala monitorująca – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3) | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Centrala monitorująca współpracująca z posiadanymi 10 monitorami serii Infiniti Dräger. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Połączenia przewodowe między poszczególnymi stanowiskami monitorowymi a punktem zbiorczym zapewnia Zamawiający. Pozostałe niezbędne urządzenia sieciowe dostarczane są i odpowiednio konfigurowane wraz z systemem monitorowania przez dostawcę. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Centrala umożliwia jednoczesne wyświetlanie danych z 12 monitorów pacjenta | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Szczegółowy podgląd parametrów i przebiegów dynamicznych z wybranego monitora | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Możliwość przydzielenia tych samych pacjentów do kilku central, w celu wyświetlania na podglądzie zbiorczym | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Centrala wyposażona w kolorowy, panoramiczny, płaski ekran, wykonany w technologii LCD TFT, o przekątnej przynajmniej 21" | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Możliwość zastosowania dwóch ekranów, ustawionych obok siebie i ustawionych w pionie, jeden nad drugim, z odpowiednią obsługą kursora ekranowego za pomocą myszy | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Centrala sterowana za pośrednictwem klawiatury i myszy | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Możliwość rozbudowy o sterowanie za pośrednictwem ekranu dotykowego | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Centrala umożliwia wyświetlanie parametrów, krzywych dynamicznych i sygnalizowanie alarmów z aparatów do znieczulania, respiratorów i innych monitorów podłączonych do odpowiednich monitorów pacjenta | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Centrala umożliwia rozbudowę o szczegółowy podgląd danych z respiratora i aparatu do znieczulania, łącznie z pętlami oddechowymi | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Możliwość przyjmowania pacjenta (wpisywanie danych demograficznych) z poziomu stanowiska centralnego monitorowania. | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Centrala obsługuje wyświetlanie monitorów telemetrycznych | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Możliwość ustawiania z centrali granic alarmowych w poszczególnych monitorach pacjenta | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Możliwość rozbudowy o przyjmowanie pacjenta przez pobranie jego danych demograficznych ze szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7 i automatyczne wypełnianie odpowiednich pól | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich monitorowanych parametrów dla każdego pacjenta, przynajmniej z ostatnich 72 godzin z rozdzielczością 1 minuty w całym zakresie | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Możliwość rozbudowy trendów do co najmniej 120 godzin, z rozdzielczością 1-minutową | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Centrala wyposażona w pamięć ciągłych przebiegów krzywych dynamicznych z ostatnich 72 godzin (funkcja „full disclosure”), co najmniej 4 monitorowanych przebiegów dynamicznych ( EKG + inne ) dla każdego pacjenta | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Możliwość rozbudowy pamięci krzywych dynamicznych do co najmniej 120 godzin i do 16 monitorowanych przebiegów dynamicznych dla każdego pacjenta | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Funkcja pobierania z trendów z monitora przynajmniej z 6 godzin przed podłączeniem monitora do centrali | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Mechanizm nawigacji pozwalający w łatwy sposób dotrzeć do wymaganych informacji: np. wybór zdarzenia alarmowego ogniskuje dane „holterowskie” i trendy na chwili wystąpienia tego zdarzenia | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Drukowanie raportów trendów graficznych, tabelarycznych, zdarzeń alarmowych i zapamiętanych krzywych dynamicznych, z możliwością podglądu raportów na ekranie centrali przed ich wydrukowaniem | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Możliwość rozbudowy o automatyczną, opisową analizę EKG spoczynkowego z 12 odprowadzeń, z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Centrala wyposażona w układ podtrzymania zasilania UPS | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Centrala wyposażona w funkcję eksportu danych Full disclosure, przynajmniej 12 krzywych dynamicznych z 24 godzin, do innego urządzenia, w celu przechowywania i szczegółowej, automatycznej analizy. | TAK, WYMAGANE |
| 32 | Centrala wyposażona w narzędzia ekranowe umożliwiające szczegółowe pomiary zapisów EKG, w tym wyznaczanie QT i obliczanie QTc | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 24 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 2

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| EKG– 4 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2021 | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Rodzaje badań ręczne, AUTO,, AUTOMANUAL | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Drukarka wbudowana aparatu o szerokości papieru 110 - 112 mm | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Pamięć min. 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Dodatkowe prędkości zapisu (6,25 mm/s, 12,5 mm/s). | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Wyposażenie: elektrody przyssawkowe - 6 szt., elektrody kończynowe klipsowe - 4 szt., żel EKG 250g, papier EKG 25 m - 1 rolka, komplet kabli | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Wózek pod sprzęt medyczny | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Instrukcja w języku polskim | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 24 | Przegląd techniczny urządzenia min. 1 w każdym rozpoczętym roku gwarancji. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 3:

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Piła oscylacyjna do gipsu – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Piła przeznaczona jest do rozcinania, zdejmowania tradycyjnych opatrunków i opasek gipsowych oraz gipsów syntetycznych. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Silnik o mocy min. 450W | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Płynna regulacja szybkości w zakresie od min. 6500 – min. 24000 oscylacji/minutę | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Waga max. 1,6 kg | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Przewód zasilający min. 4 m | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Podwójne zabezpieczenie elektryczne klasa II, użytek medyczny typ BF | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Zgodność z normami EN 60601-1, EN 60601-1-2 | TAK, WYMAGANE |
| 10. | W zestawie min. 2 ostrza: - średnica 50 mm, - średnica 65 mm | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 11 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Aparat do elektroterapii – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Min. trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Tryb pracy: programowy/ manualny | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Statystyki przeprowadzonych zabiegów | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Min. 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Zegar czasu rzeczywistego | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Prądy i metody: - interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny,jednokanałowy (AMF)) - TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) - TENS do porażeń spastycznych - Kotza / rosyjska stymulacja - tonoliza - diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) - impulsowe (prostokątny, trójkątny) - impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny - unipolarne falujące - galwaniczny - mikroprądy | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Terapia ultradzwiękowa: - częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz - efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 - emisja ciągła – efekt termiczny - emisja impulsowa – mikromasaż - kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym - precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu - kalibracja czułości głowicy według potrzeb - automatyczna kontrola emitowanej mocy | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Tryb skojarzony: - praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) - częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz - efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 - emisja ciągła – efekt termiczny - emisja impulsowa – mikromasaż - kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym - precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu - kalibracja czułości głowicy według potrzeb - automatyczna kontrola emitowanej mocy | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Min. 200 wbudowanych programów zabiegowych Min. 150 programów do ustawienia dla użytkowników Min. 200 programów ulubionych -nadawanie własnych nazw programom | TAK, WYMAGANE |
| 21 | - maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) - galwaniczne 40 mA - diadynamiczne, impulsowe 60 mA - interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 100 mA - TENS 140 mA - tonoliza 100 mA - mikroprądy 1000 µA | TAK, WYMAGANE |
| 22 | max. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V | TAK, WYMAGANE |
| 23 | zasilanie, pobór mocy - 230 V, 50/60 Hz, max 75W | TAK, WYMAGANE |
| 24 | masa max. 7 kg | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Wyposażenie: - przewód sieciowy - kable pacjenta min. 2 szt. - elektrody do elektroterapii min. 6 x 6 cm (min. 4 szt.); - elektrody do elektroterapii min. 7,5 x 9 cm (min. 2 szt.) - pokrowce wiskozowe do elektroterapii min. 6 x 6 cm (min. 8 szt.); - pokrowce wiskozowe do elektroterapii min. 7,5 x 9 cm (min. 4 szt.) - pasy rzepowe min. 40 x 10 cm (min. 2 szt.); - pasy rzepowe min. 100 x 10 cm (min. 2 szt.) - żel do ultradźwięków 500 g (min. 1 szt.) - bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V (min. 2 szt.) - rysik pojemnościowy do ekranu LCD (min. 1 szt.) - ścierka do ekranu LCD (min. 1 szt.) - nakładki maskujące z wycięciem (min. 2 szt.) - stolik | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 26 | Przegląd techniczny urządzenia min. 1 w każdym rozpoczętym roku gwarancji. | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Aparat do krioterapii – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Elektroniczny aparat z mobilną podstawą przystosowaną do umieszczenia 35 l zbiornika z ciekłym azotem | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Czynnik chłodzący : LN2 (Ciekły azot) | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Temperatura zimnego strumienia do – 170°C | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Rękojeść z pomiarem odległości i temperatury | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Min. 5 poziomów regulacji natężenia przepływu strumienia | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Czasomierz/chronometr | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Kolorowy ekran dotykowy LCD | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Butla na ciekły azot min. 35 L | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Źródło zasilania: 230 V | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Aparat pneumatyczny | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 16 | Minimalna gwarancja producencka na aparat 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Przegląd techniczny urządzenia min. 1 w każdym rozpoczętym roku gwarancji. | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 4:

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Aparat Holter ekg – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie wykorzystywany jak aparat pokazowy, demonstracyjny, szkoleniowy, ani do żadnych innych celów. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele) | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Rejestrator holterowski EKG z wyposażeniem | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym | TAK, WYMAGANE |
| 17. | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 5

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Zbiornik próżniowy aluminiowy przeznaczony do przechowywania próbek biologicznych w ciekłym azocie lub w oparach ciekłego azotu wraz z wyposażeniem – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Pojemność zbiornika 175 litrów +/- 5% | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Szerokość otworu roboczego urządzenia nie mniejsza niż 216 mm | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Zbiornik kompatybilny ze zbiornikami posiadanymi przez Zamawiającego MVE 800 series oraz adaptowalny do posiadanej instalacji Banku Tkanek i Komórek Zamawiającego. Wymagana prawidłowa instalacja oraz adaptacja do istniejącej instalacji oraz zbiorników. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Zbiornik powinien posiadać możliwość automatycznego odmgławiania po otwarciu pokrywy. | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Wraz ze zbiornikiem zamawiający wymaga dostarczenia podstawy na kółkach do łatwego transportu zbiornika | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Statyczne zużycie ciekłego azotu nie więcej niż 4,0 litra/dzień | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Urządzenie wyposażone w automatyczny kontroler pozwalający na pełną kontrolę poziomu azotu oraz monitorowania temperatury | TAK, WYMAGANE |
| 8. | W pełni zautomatyzowany system napełniania zbiornika ciekłym azotem | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Możliwość automatycznego zaprogramowania napełniania zbiornika przy spadku poziomu azotu do wysokości minimalnej | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Kontroler powinien pokazywać zużycie ciekłego azotu | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Możliwość zdefiniowana minimum 17 alarmów: wizualnych, akustycznych pokazujących: alarm wysokiej temperatury, niskiego poziomu azotu, zużycia azotu, czasu napełnienia zbiornika, kalibracji temperatury; niskiego poziomu baterii. | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Możliwość zdalnego monitorowania i komunikacji ze zbiornikiem | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Możliwość nastawienia parametrów zbiornika oraz odczytu aktualnych ustawień na komputerze stacjonarnym lub laptopie | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Ilość możliwych do przechowywania danych w pamięci kontrolera zbiornika: 30 000 dla rejestrów temp. A, 30 000 dla rejestrów temp. B, 30 000 dla rejestrów poziomu azotu, 30 000 rejestrów dla alarmów. Z czterema poziomami zabezpieczeń z sieci elektroenergetycznej do 72 godzin. | TAK, WYMAGANE |
| 15. | System do pobierania danych z kontrolera | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Dostęp do zbiornika i jego kontrolera zabezpieczony hasłem | TAK, WYMAGANE |
| 17. | System wyposażony w zasilanie awaryjne na okoliczność braku zasilania z sieci elektroenergetycznej do 72 godzin. | TAK, WYMAGANE |
| 18. | System wyposażony w zintegrowaną ze zbiornikiem funkcję zabezpieczającą zbiornik wraz z próbkami przed dostaniem się do zbiornika w sposób niekontrolowany ciekłego azotu w sytuacji, gdy jego temperatura nie osiągnęła temperatury -130ºC | TAK, WYMAGANE |
| 19. | Zbiornik ma możliwość rozbudowy o alarm informujący o otwarciu pokrywy. Zbiornik ma możliwość rozbudowy w moduł przerwania napełniania zbiornika po otwarciu pokrywy. | TAK, WYMAGANE |
| 20. | Zbiornik powinien posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe zabezpieczenie przeciw przelaniu azotu, w przypadku awarii sterownika bądź czujnika: • urządzenie wyposażone w odrębny czujnik poziomu azotu, własne, niezależne zasilanie, sterowanie elektromagnetyczne oraz zastosowany obwód analogowy. • w przypadku przekroczenia ustawionego poziomu azotu spowoduje zamkniecie zaworu, a tym samym dostawę LN2 • urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego alarmu, który w przypadku przekroczenia ustawionej wartości poziomu azotu informuje użytkownika w sposób dźwiękowy. | TAK, WYMAGANE |
| 21. | Wraz ze zbiornikiem wymagane jest dostarczenie wężów przyłączeniowych do istniejącej instalacji Banku Tkanek i Komórek | TAK, WYMAGANE |
| 22. | Certyfikaty zgodności z Dyrektywą Medyczną Unii Europejskiej | TAK, WYMAGANE |
| 23. | Okres gwarancji (36 miesięcy na system próżniowy Okres gwarancji ( 24 miesiące na zbiornik liczony od daty instalacji w tym 2 przeglądy gwarancyjne w 12 i 24 miesiącu od daty instalacji. | TAK, WYMAGANE |
| 24. | Oferent posiada autoryzację w zakresie dystrybucji, serwisowania oraz walidacji oferowanego urządzenia, potwierdzoną załączonym do dokumentacji zaświadczeniem producenta. | TAK, WYMAGANE |
| 25. | Minimum 2 węże przyłączeniowe oraz minimum 2 sztuki sond temperaturowych PT100 kompatybilne z systemem monitorowania temperatury wykorzystywanym w Banku Tkanek i Komórek zamawiającego. | TAK, WYMAGANE |
| 26. | Raki stalowe z kasetami do zbiornika CryoSystem 6000FA z numeracją na kasety z workami o pojemości 500 ml (min. 6 sztuk). Jeden rak mieści 20 kaset na worki o pojemości 500ml. Zbiornik może pomieścić 120 kaset o pojemności 500 ml. Kasetki o wymiarach około 24cm x 14,3 cm x 1 cm. | TAK, WYMAGANE |
| 27. | Raki stalowe do zbiorników MVE 800 Series z numeracją na kasety do worków o pojemości 500 ml o wymiarach około 18cm x 14,3 cm x 1 cm. Jeden rak mieści 5 kaset na worki o pojemości 500ml. – ilość raków 50 sztuk. | TAK, WYMAGANE |
| 28. | Kasety na worki o pojemności około 500ml z numeracją o wymiarach około 24cm x 14,3 cm x 1 cm – ilość kasetek – 250 sztuk (kasetki wielkościowo pasujące do raków stalowych opisanych w pkt. 27). | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 6:

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop – 1 szt |
| baza / korpus mikroskopu |
| 1. | Współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości) | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Zintegrowany zasilacz | TAK, WYMAGANE |
| OŚWIETLENIE |
| 6. | Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz diodowy o intensywności większej niż oświetlenie halogenowe 100W | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Oświetlenie wg systemu Koehlera | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Wbudowany z przodu mikroskopu regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii | TAK, WYMAGANE |
| 11. | System zarządzania oświetleniem automatycznie zmieniający intensywność światła po zmianie obiektywu | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Przesłona odcinająca światło przechodzące do pracy z fluorescencją | TAK, WYMAGANE |
| OPTYKA |
| 15. | W systemie korekcji do nieskończoności | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Uniwersalna długość optyczna obiektywów 45mm | TAK, WYMAGANE |
| WYMIENNY KODOWANY UCHWYT REWOLWEROWY |
| 17 | na co najmniej 6 obiektywów z wbudowaną szufladką dla pojedynczej wsuwki z pryzmatem do kontrastu Nomarskiego i dla wszystkich obiektywów | TAK, WYMAGANE |
| STOLIK |
| 18 | Manulany mechanizm przesuwu x,y, z bezkrawędziowym, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej | TAK, WYMAGANE |
| 19 | O trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm (dwa szkiełka). | TAK, WYMAGANE |
| NASADKA OKULAROWA |
| 23 | Binokularowa, szerokopolowa z wyjściem pionowym dla mikrofotografii, | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Regulowany kąt nachylenia w zakresie minimum 5 - 35 stopni | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Z wbudowanym 3 pozycyjnym podzielnikiem światła między okularami/fotografią w proporcjach: 100/0, 50/50, 0/100, | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-75mm. | TAK, WYMAGANE |
| OKULARY |
| 27 | Z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Numer pola min. 22 | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Z korekcją dioptrii | TAK, WYMAGANE |
| OBIEKTYWY |
| 30 | o uniwersalnej długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / minimalna wymagana odległość robocza (WD) | TAK, WYMAGANE |
| 31 | plan fluoryt 10x /0,3 / WD 10mm | TAK, WYMAGANE |
| 32 | plan fluoryt 60x /0,65-1,25/ immersyjny | TAK, WYMAGANE |
|  | plan fluoryt 100x/1,3 /immersyjny | TAK, WYMAGANE |
| WYPOSAŻENIE DO FLUORESCENCJI |
| 33 | Oświetlacz fluorescencyjny z rewolwerowym zmieniaczem filtrów dla min. 6 kostek z filtrami do fluorescencji | TAK, WYMAGANE |
| 34 | beznarzędziowa wymiana kostek filtrowych | TAK, WYMAGANE |
| 35 | wbudowana przesłona z suwakiem po obu stronach mikroskopu | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Oświetlacz z wbudowanym modułem z centrowanymi i przesłonami polową i aperturową. | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Zewnętrzne diodowe źródło światła z niezależną regulacją intensywności trzech kanałów barwnych | TAK, WYMAGANE |
| 38 | światło doprowadzane do mikroskopu bez pomocy światłowodu | TAK, WYMAGANE |
| 39 | w zestawie panel sterujący | TAK, WYMAGANE |
| 40 | kostki z filtrami fluorescencyjnymi do wzbudzenia barwników: DAPI - wzbudzenie: 360-370 nm, emisja powyżej: 420 nm FITC - wzbudzenie 470-495nm, emisja: 510-550 TRITC, wzbudzenie 540-585nm, emisja powyżej: 600 nm Aqua - wzbudzenie 426-446, emisja 460-500nm. filtr potrójny DAPI/Green/Red | TAK, WYMAGANE |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 41 | Pokrowiec | TAK, WYMAGANE |
| 42 | Łącznik do kamery z gwintem „c” o współczynniku 0,5x | TAK, WYMAGANE |
| INNE |
| 43 | Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego | TAK, WYMAGANE |
| 44 | Konfiguracja dostarczonego mikroskopu z posiadanym oprogramowaniem ASI i kamerą, z wykonaniem koniecznego upgrade oprogramowania z jednostką centralną, wyposażoną w kompatybilny monitor i drukarkę, kalibracja systemu i przygotowanie do pracy | TAK, WYMAGANE |
| 45 | Konfiguracja dostarczonego mikroskopu z posiadanym oprogramowaniem ASI i laptopem dostarczonym przez wykonawcę | TAK, WYMAGANE |
| 46 | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie mikroskopu w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK, WYMAGANE |
| 47 | Bezpłatne przeglądy okresowe w oferowanym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta | TAK, WYMAGANE |
| 48 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanego mikroskopu potwierdzone certyfikatami imiennymi | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 7:

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Myjnia ultradzwiękowa – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach medycznych MDR (EU) 2017/745 | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Moc efektywna ultradźwięków 200 ±10% | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Temperatura (°C) min 25 – max 80 | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Moc grzewcza (W) – 800 | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Częstotliwość ultradźwiękowa 37 kHz (zakres regulacji -2,5/+5,5 kHz) | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Min. 5 trybów ultradźwiękowych do podziału pola dźwiękowego w kąpieli ultradźwiękowej, w zależności od potrzeb: - tryb 1 - delikatne czyszczenie i cicha praca, - tryb 2 - równomierne czyszczenie dzięki równomiernemu podziałowi pola dźwiękowego w kąpieli - tryb 3 - usuwanie uporczywych zabrudzeń poprzez pulsacyjne rozprowadzanie pola dźwiękowego - tryb 4 - kombinacja trybów 2 i 3 w celu zwiększenia ogólnej wydajności czyszczenia - tryb 5 - szybkie odgazowanie cieczy czyszczącej i do specjalnych zastosowań w laboratorium | TAK, WYMAGANE |
| 7. | możliwość zapisania i szybkiego wybrania 4 programów czyszczących | TAK, WYMAGANE |
| 8. | funkcja autostart do rozpoczęcia czyszczenia sterowanego temperaturą | TAK, WYMAGANE |
| 9. | możliwość ustawienia temperatury granicznej 40-60 °C (przełączanie na °F) | TAK, WYMAGANE |
| 10. | cyfrowa jednostka sterująca z klawiaturą membranową i czytelnym wyświetlaczem do wyświetlania wszystkich stanów pracy | TAK, WYMAGANE |
| 11. | optyczne i akustyczne powiadamianie pod koniec czyszczenia lub po osiągnięciu temperatury granicznej | TAK, WYMAGANE |
| 12. | wybór czasu czyszczenia: czas czyszczenia można ustawić w zakresie od min. 1 minuty do max. 6 godzin | TAK, WYMAGANE |
| 13. | elektroniczna kontrola temperatury w krokach co 5 °C, regulowana w zakresie 25-80 °C (przełączana na °F; tolerancja temperatury -5/ + 8 °C) | TAK, WYMAGANE |
| 14. | zabezpieczenie przed pracą na sucho | TAK, WYMAGANE |
| 15. | automatyczne bezpieczne wyłączenie po 8 godzinach | TAK, WYMAGANE |
| 16. | bryzgoszczelna obudowa i wanna czyszcząca wykonane ze stali nierdzewnej | TAK, WYMAGANE |
| 17. | zawór zamykający z boku do opróżniania wanny przez odpływ z tyłu urządzenia | TAK, WYMAGANE |
| 18. | Napięcie zasilania (V~) - 220-240 Częstotliwość zasilania (Hz) - 50/60 | TAK, WYMAGANE |
| 19. | Całkowity pobór mocy (W) – 1000 | TAK, WYMAGANE |
| 20. | Max. wymiary zew. myjki S/G/W (mm) - 405/360/330 | TAK, WYMAGANE |
| 21. | Min. wymiary wew. wanny S/G/W (mm) - 300/370/195 | TAK, WYMAGANE |
| 22. | Waga wraz z pokrywą (kg) – max 11 | TAK, WYMAGANE |
| 23. | Kosz podwójny (dwupoziomowy) | TAK, WYMAGANE |
| 24. | Pokrywa | TAK, WYMAGANE |
| 25. | Przewód zasilający ze złączem IEC min. 2 m długości | TAK, WYMAGANE |
| 26. | dysza do podłączenia węża | TAK, WYMAGANE |
| 27. | Gwarancja producenta – min. 24 m-ce | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 8:

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Wózek do transportu endoskopów – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Wózek jezdny umożliwiający przewożenie endoskopów | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Możliwość wsunięcia min. 6 tac jednocześnie | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Wymiar wózka (wys x szer x gł) 925x520x570 (mm) +/- 30mm | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Taca wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS – min. 6szt | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Taca kompatybilna z oferowanym wózkiem | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Pokrywa tacy – min. 6szt | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Pokrowiec ochronny na endoskopy – min. 200 szt | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 9:

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| System unieruchomienia pacjenta – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | System unieruchomienia kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem AIO | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Podpórka pod głowę o niskiej gęstości bez podpórek bocznych typu B, zgodna z systemem Orfit AIO – 5 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Podpórka pod głowę o niskiej gęstości bez podpórek bocznych typu C, zgodna z systemem Orfit AIO – 5 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Klin pod ramiona stabilizujący ręce o wys. 21-23 cm zgodny z systemem Orfit AIO – 5 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Klin 0st. do unieruchomienia klatki piersiowej i jamy brzusznej, gr. 2,7-3,5 cm zgodny z systemem Orfit AIO – 5 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Podpórka 0st. do poszerzenia klinu 0 st. do systemu Orfit AIO – 10 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Poduszka pod nogi przedłużająca aparat przytwierdzający posiadająca wypustki do montażu do systemu Orfit AIO– 5 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Poduszka pod nogi niska do unieruchamiania i komfortu pacjenta w radioterapii kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego Orfit AIO– 5 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Aparat przytwierdzający z włókna węglowego kompatybilny z posiadanymi płytami Orfit AIO, kompatybilna z systemem Hexapod– 1 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 10. | listwa mocująca dla iBeam – MRI– 1 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Mocowanie do stołu iBEAM (MR safe)– 1 szt. | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Okres gwarancji – min. 24 m-ce | TAK, WYMAGANE |

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.

Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ.

Zamawiający   przewiduje składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV : 33100000-1.

- Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do dnia 10.11.2021r.

VI.	Podmiotowe i przedmiotowe  środki dowodowe oraz inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.

1. Dokumenty, które  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą przetargową:

1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- wzór zawarty jest w załączniku  nr 2 do SWZ.

1.2. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa- wzór zawarty jest w załączniku  nr 2 do SWZ.

1.3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana - wzór zawarty jest w załączniku  nr 2 do SWZ.

1.4. Oświadczenie dotyczące RODO- wzór zawarty jest w załączniku  nr 2 do SWZ.

1.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

1.6. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności (zgodnie z określeniami użytymi w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych), w zależności od klasy oferowanego wyrobu medycznego.

1.7. W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

2. Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.

2.1. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór zawarty jest w załączniku  nr 3 do SWZ.

2.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.3 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równorzędny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.   Poleganie na zasobach innych podmiotów:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

VII. Podstawy wykluczenia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 
w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 -10 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

  - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

  - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

    - W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

#### Podwykonawcy.

1.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

1)	określenia w złożonej ofercie (w załączniku nr 3 do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.

2)	Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

X.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Informacje ogólne:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:

- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal -    dotyczy tylko złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową.

- przy użyciu  poczty elektronicznej : email: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl  w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)

Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich otrzymania na ePUAP lub datę otrzymania na skrzynkę e-mail.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie  elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. lub w postaci elektronicznej opatrzonej  elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części V pkt. 1, które należy złożyć w  w formie  elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać złożonej oferty.

XI.		Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych jest:

- mgr Danuta Niewiadomska, tel. 13 43 09 587, e-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl

#### XII.	Termin związania z ofertą.

#### 1.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert  do dnia 01.10.2021r.

#### 2.	W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

#### 3.	Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIII.	 Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Wadium nie jest wymagane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej  elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1  do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień ust. 4 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty  lub wniosku dostępnego na ePUAP.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps,.odt. lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Termin składania ofert ustala się na dzień: 03.09.2021r. godz.10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2021r. o godzinie 10:30.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### XVII.	Sposób obliczenia ceny.

- Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.).

- Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

- Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia   stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XVIII.	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu   oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Kryteria i ich opis:

kryterium						waga kryterium

a) cena             					                           60 %

b) termin gwarancji                                                                                      40 %

a) cena

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „c” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(cmin/c)*60 = C

cmin – najniższa oferowana cena

c	- cena badanej oferty

C	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek vat = wartość brutto

b)  Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny termin gwarancji na 24 miesiące.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 24 - miesięczny termin gwarancji, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin gwarancji.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin gwarancji w przedziale od 25 miesięcy do 30 miesięcy  otrzyma 20 pkt.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin gwarancji wynoszący 31 miesięcy lub więcej,  otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji liczony w miesiącach.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIX.	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 4  do SWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XXII.	Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert

- Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.

- Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital- brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie - wzór zawarty jest w załączniku  nr 2 do SWZ.

XXIV .	 Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ).

Załącznik nr 1	Formularz oferty.

Załącznik nr 2	Oświadczenia wykonawcy.

Załącznik nr 3           Oświadczenie wykonawcy.

Załącznik nr 4           Projektowane postanowienia umowy.

.

ZATWIERDZAM:

………………………………

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………

…………………………………

………………………………….

NIP:……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

O F E R T A – PAKIET nr ……..

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  udzielenia zamówienia publicznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/47/2021, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wpisać parametry  sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę.

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | WPISAĆ TAK, NIE LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- |
| informacje ogólne |  |

Termin gwarancji: ………………. miesięcy (min: 24 miesiące)

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………..……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA :

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie jaki Zamawiający wymagał .

Oświadczam, że zachodzą/ nie zachodzą* (nie potrzebne skreślić) w stosunku do mnie podstawy wykluczenia wymienione poniżej z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,  że:

- jestem mikroprzedsiębiorstwem,*

- jestem małym przedsiębiorstwem,*

- jestem średnim przedsiębiorstwem,*

- prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą,*

- jestem osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej,*

- inny rodzaj,*

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODYKONAWSTWA

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia wykonamy :

- samodzielnie,*

- przy udziale podwykonawców,*

* niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy uzupełnia poniższą tabelę.

Jeżeli  wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie nie wypełnia tabelki lub oznacza zapisem w tabelce  - nie dotyczy

| Nazwa i adres podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie wykonywał |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………………………….

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

- nie należymy do grupy kapitałowej,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)*,

- należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)*.

* niepotrzebne skreślić.

…………………………………………………………….

Załącznik nr 4

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA DOSTAWY

NR SZPiGM 3810/47/2021

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………….. r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, z siedzibą: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

lek. Tomasza Kondraciuka,  MBA – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,

a firmą:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje ……………………… fabrycznie nowy nie używany, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę   ……………………… PLN brutto.

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 w szczególności:

- Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.

- Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko,  dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolić personel Kupującego, w terminie do ……………….. r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży Kupujący uznaje całkowitą gotowość wszystkich dostarczonych urządzeń do działania, pełne zmontowanie i podłączenie do ewentualnych innych instalacji, zainstalowanie i uzyskanie pełnej funkcjonalności rzeczy i oprogramowania.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy, zamawiający w zakresie realizacji poszczególnych powyższych czynności wyznacza do reprezentacji następujące osoby: P. Marcin Kolbuch – tel. 797590398,

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: P. Marcina Kolbucha – tel. 797590398, marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl w każdym innym przypadku niż te określone w ust. 3.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonanie dostawy i uruchomienia urządzenia, zgodnie z § 3 umowy.

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela ……… miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży, Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta części zamiennych albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

4.    Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 72 godzin od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa wymaga instalacji części zamiennych,

- powyższe terminy dotyczą dni roboczych pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 48 godzin po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 7 dni roboczych Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach. Zapis dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w okresie gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- Pan Marcin Kolbuch – tel. 797590398, e-mail: marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, chyba że Sprzedający i Kupujący po opublikowaniu aktualizacji lub nowej wersji postanowią inaczej.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą być naliczone kumulatywnie. Odstąpienie od umowy przez Kupującego i naliczenie kary umownej z tego tytułu nie pozbawia Kupującego możliwości domagania się zapłaty Kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.

- Strony umowy ograniczają możliwość dochodzenia kar umownych do kwoty wynoszącej 20 % wartości brutto umowy.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym zmiana osób do kontaktu ze strony Kupującego nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie jednostronnego poinformowania Sprzedającego na piśmie o nowych osobach do kontaktu.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Kupujący                                                                                                    Sprzedający