SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/50/2021                                      Brzozów, dnia 15.09.2021r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników wraz                 z zakupem sprzętu oraz obsługą serwisową

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/50/2021

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części               nr 1 przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY CENOWEJ

Sygn. Sz.S.P.O.O.SZPiGM 3810/50/2021

Część nr 1: Dostawy odczynników

| Lp. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA: Odczynniki |
| 1. | Termin ważności odczynników wynosi przynajmniej 12 miesięcy dla odczynnika w momencie dostarczenia lub mniej niż 12 miesięcy jeśli pracownia zaakceptuje odczynnik. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Odczynniki o charakterystyce pozwalającej na użytkowanie w aparatach FACS Canto II i FACSLyric. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | W trakcie trwania umowy dostawca zapewni udział w cytometrycznej kontroli międzynarodowej orgaznizowanej przez firmę INSTAND w edycji 2022 i 2023. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Termin dostawy: maksimum 14 dni. | TAK, WYMAGANE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Dostawca dostarczy podręcznik Multiparameter Flow Cytometry in the Diagnosis of Hematologic Malignancies autorzy Anna Porwit i Marie Christine Béné. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w szkoleniach na terenie Polski dla dwóch osób z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i kontroli jakości. | TAK, WYMAGANE |

| Lp. | Nazwa przeciwciała | Klon | Ilość w op. | Ilość op. | Cena netto / 1op. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Typ (nazwa, nr katalogowy/producent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD2 FITC | S5.2 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | CD4 FITC | SK3 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | CD5 FITC | L17F12 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | CD43 (Leukosialin) FITC | 1G10 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | CD8 FITC | SK1 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | CD14 FITC | MϕP9 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | CD15 FITC | MMA | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | CD20 FITC | L27 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | CD36 FITC | CLB-IVC7 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | CD56 (N-CAM) FITC | NCAM16.2 | 50 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | CD58 FITC | 1C3 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | CD64 FITC | 10.1 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | CD71 FITC | L01.1 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | CD138 (Syndecan-1) FITC | MI15 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Mouse IgM, κ Isotype Control FITC | G155-228 | 50 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | FMC7 FITC | FMC7 | 50 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | TCRαβ FITC | WT31 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | CD45RA FITC | L48 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | CD57 FITC | HNK-1 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | CD371 (Clec12A) FITC | 50C1 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | CD4 PE | SK3 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | CD7 PE | M-T701 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | CD8 PE | SK1 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | CD10 PE | HI10a | 50 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | CD11b/Mac-1 (CR3) PE | D12 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | CD11c (Integrin αX chain) PE | S-HCL-3 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | CD22 (BL-CAM) PE | S-HCL-1 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | CD27 PE | L128 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | CD23 PE | EBVCS-5 | 50 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | CD33 PE | P67.6 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | CD34 (gp 105-120) PE | 8G12 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | CD38 | HB7 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | CD56 (NCAM-1) PE | B159 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | CD66b PE | G10F5 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | CD103 (Integrin αIEL chain) PE | Ber-ACT8 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | CD117 (c-kit) PE | 104D2 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | CD138 PE | MI 15 | 50 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | CD235a (Glycophorin A) PE | GA-R2 | 50 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Bcl-2 PE | Bcl-2/100 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Zap-70 PE | 1E7.2 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | CD30 (Ki-1) PE | BerH8 (also known as | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | TCR γδ PE | 11F2 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | CD45RO PE | UCHL1 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | CD133 PE | W6B3C1 (also known as | 0.1 mg | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | CD371 (Clec12A) PE | 50C1 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | CD 366 (TIM-3) PE | 7D3 | 25 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | CD34 (gp 105-120) PerCP-Cy™5.5 | 8G12 | 50 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 48 | CD3 PerCP-Cy™5.5 | SK7 | 50 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | CD19 PerCP-Cy™5.5 | SJ25C1 | 50 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | CD33 PerCP-Cy™5.5 | P67.6 | 50 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | CD64 PerCP-Cy™5.5 | 10.1 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | CD10 PE-CyTM7 | HI 10a | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | CD11c (Integrin αX chain) PE-Cy™7 | B-ly6 | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | CD117 (c-kit) PE-Cy™7 | 104D2 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 55 | CD4 PE-Cy™7 | SK3 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | CD44 PE-Cy™7 | G44-26 (also known as | 50 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | CD5 APC | L17F12 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 58 | CD10 APC | HI10a | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 59 | CD19 APC | SJ25C1 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | CD33 APC | P67.6 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 61 | CD123 (IL-3 receptor α chain) APC | 9F5 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 62 | CD34 (gp 105-120) APC | 8G12 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 63 | CD138 (Syndecan-1) APC | MI15 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | CD56 (N-CAM) APC | NCAM16.2 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | CD36 APC | CB38 (also known as | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | CD16 (FcγRIII) APC-H7 | 3G8 | 100 testów | 5 |  |  |  |  |  |
| 67 | CD81 APC-H7 | JS-81 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | CD14 APC-H7 | MϕP9 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 69 | HLA-DR APC-H7 | L243 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 70 | CD38 APC-H7 | HB7 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | CD4 R718 | SK3 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | CD11c R718 | B-LY6 | 10 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | CD58 R718 | 1C3 | 50ug | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | CD81 (TAPA-1) R718 | JS-81 | 50ug | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | CD13 R718 | WM15 | 50ug | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | CD16 (FcγRIII) R718 | 3G8 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | CD23 R718 | EBVCS-5 | 50ug | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | CD43 R718 | 1G10 | 50ug | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | CD123 R718 | 9F5 | 50ug | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | CD20 R718 | 2H7 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | Bcl-6 R718 | K112-91 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | CD20 BV421 | 2H7 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 83 | CD22 BV421 | HIB22 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | CD200 (OX2) BV421 | MRC OX-104 | 50 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | HLA-DR BV421 | G46-6 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 86 | CD13 BV421 | WM15 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 87 | CD33 BV421 | WM53 (also known as | 50 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 | CD45 (Leukocyte Common Antigen) BV510 | HI30 | 100 testów | 14 |  |  |  |  |  |
| 89 | CD45 V500 | 2D1 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | CD81 (TAPA-1) BV605 | JS-81 | 50 μg | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | CD58 (LFA-3) BV605 | 1C3 (also known as AICD | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 | CD13 BV605 | WM15 | 50 μg | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | CD16 (FcγRIII) BV605 | 3G8 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 94 | CD23 BV605 | EBVCS-5 (also known as | 50 μg | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | CD123 (IL-3 Receptor α chain) BV605 | 9F5 | 50 μg | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | CD20 BV605 | 2H7 | 50 μg | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | CD56 BV605 | NCAM16.2 (also know | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | BD™ Multicolor CompBeads | 0 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 | BD™ CS&T RUO Beads (use with BD FACSDiva™ software v 6.x) | 0 | 50 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| 100 | BD FACS™ Lysing Solution | 0 | 100 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 101 | BD FACSFlow™ Sheath Fluid | 0 | 20 l | 25 |  |  |  |  |  |
| 102 | BD FACS™ Shutdown Solution | 0 | 5 l | 20 |  |  |  |  |  |
| 103 | BD FACS Clean Solution | 0 | 5 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | BD™ Stem Cell Enumeration Kit | 0 | 50 testów | 11 |  |  |  |  |  |
| 105 | BD Multi-Check Control™ | 0 | 2.5 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | BD™ CS&T Beads (IVD for FACSLyrics and FACSVia) | 0 | 150 testów | 3 |  |  |  |  |  |
| 107 | BD™ FC Beads 5-Color Kit | 0 | 5 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 108 | BD™ FC Beads 7-Color Kit | 0 | 5 testów | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | BD Pharm Lyse, 10X concentrate | 0 | 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |
| 110 | BD Pharmingen Stain Buffer (BSA) | 0 | 500 ml | 3 |  |  |  |  |  |
| 111 | REAGENT VIALS RAC - APC-H7 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 112 | Tank Waste Canto | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | Tank Waste Lyric | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | BD FACS DIVA CS&T IVD Beads | 0 | 50 testów | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  |

Termin dostawy odczynników: …………. dni(maks. 14 dni kalendarzowych)

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP: ……………………………………………………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

………………………………………..………………

Nr tel.: …………………………….…………………

Nr fax:………………………………………………..

e-mail: ……………………………….………………