SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/50/2021                                      Brzozów, dnia 21.09.2021r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników wraz                 z zakupem sprzętu oraz obsługą serwisową

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/50/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1-dotyczy części nr 1, poz. 89

Czy Zamawiający w poz. 89 ma na myśli przeciwciało CD45 z fluorochromem V500-C?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2-dotyczyczęści nr 1, poz. 72

Czy w poz. 72 CD11c R718 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przeciwciała pakowanego po 25 lub też 100 testów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego opakowania o pojemności 25 sztuk.

Pytanie nr 3-dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wymagania dotyczącego szkoleń na  „Dostawca jednorazowo pokryje koszt udziału w 3-dniowym szkoleniu dla 2 osób                    w ośrodku szkoleniowym na terenie Polski, które będzie podwyższało kwalifikacje personelu w zakresie cytometrii przepływowej”?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4-dotyczy części nr 3

Dla bardziej przejrzystej kalkulacji zwracamy się z prośbą o rozdzielenie pozycji 1 i umieszczenie w dwóch osobnych wierszach stacji roboczej i monitora. Stacja robocza wraz z oprogramowaniem jest kompatybilna z cytometrem posiadającym status IVD wobec czego obowiązuje stawka VAT 8%, natomiast monitor jest wyposażeniem dodatkowym, na które obowiązuje stawka VAT 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zaktualizowany wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5-dotyczy części nr 2, poz. 4, Wymagania ogólne oraz §2 ust. 1 wzoru umowy dla części nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że czas realizacji serwisu w przypadku wystąpienia awarii wynosi do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6-dotyczy części nr 2, poz. 1-Wymagania ogólne

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy wymagania ogólne dla Facs Lyric obejmują (tak jak w wymaganiach ogólnych dla Facs Canto II) umowę serwisową zakładającą dostarczenie części zamiennych z laserami włącznie oraz serwis?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres przedmiotu zamówienia odnośnie Facs Lyric  obejmuje serwis urządzenia oraz przeglądy wraz z częściami zużytymi do przeglądu.

Pytanie nr 7-dotyczy części nr 3 §2 ust. 2 pkt b) wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co według Zamawiającego wchodzi w skład niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy w powyższym zakresie polegającej na usunięciu treści dotyczącej wykonania pomiarów.

Pytanie nr 8-dotyczy części nr 1, 2 oraz §4 ust. 2 wzoru umowy, część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłkę faktury e-mailem w formacie pdf. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9-dotyczy §5 ust. 4 i ust. 5, Część nr 3, wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii i reakcję                 do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10-dotyczy §4 ust. 1, część nr 1, wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu na usunięcie wad w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11-dotyczy §8 ust. 2(część nr 1) i §6 ust. 1 (część nr 3), wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastrzeżenie prawa do rozwiązanie umowy                      po wcześniejszym, pisemnym i nieskutecznym wezwaniu do jej prawidłowego                        i terminowego wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12-dotyczy §7ust. 1 pkt b) część nr 1, wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kary w wysokości 100 zł brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13-dotyczy §5 ust. 1 pkt a) część nr 2 oraz §6 ust. 3 pkt 1, wzór umowy w zakresie części nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że oprócz zmian wprowadzonych odpowiedziami                       na pytania, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Treść § 2 ust. 1 wzoru umowy w zakresie części nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji nie później niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii przez pracowników Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń zamawiającego.”

- Treść § 2 ust. 2 pkt b) wzoru umowy w zakresie części nr 3 otrzymuje brzmienie:

„całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży.”

- Treść § 4 ust. 2 wzoru umowy w zakresie części nr 3 otrzymuje brzmienie:

Sprzedający zobligowany jest do przesłania faktury na adres e-mail: kancelaria@szpital-brzozow.pl, w terminie do 3 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru.

- Treść § 5 ust. 4 wzoru umowy w zakresie części nr 3 otrzymuje brzmienie:

Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 48 godzin  w dni robocze od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa wymaga instalacji części zamiennych.

- Treść § 5 ust. 5 wzoru umowy w zakresie części nr 3 otrzymuje brzmienie:

„Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, z czasem reakcji do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia usterki. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.”

- Treść § 4 ust. 1 wzoru umowy w zakresie części nr 1 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.”

- Treść § 8 ust. 2 wzoru umowy w zakresie części nr 1 otrzymuje brzmienie:

Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedokonania dostawy, dokonania jej nieterminowo, niedostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia przedmiotów zamówienia wadliwych lub niskich jakościowo. Rozwiązanie umowy może nastąpić po wcześniejszym pisemnym i nieskutecznym wezwaniu do jej prawidłowego i terminowego wykonania.

- Treść § 6 ust. 1 wzoru umowy w zakresie części nr 3 otrzymuje brzmienie:

Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić po wcześniejszym pisemnym i nieskutecznym wezwaniu do jej prawidłowego wykonania.

- Treść § 5 ust. 1 ppkt a) wzoru umowy w zakresie części nr 2 otrzymuje brzmienie:

„zwłoka w realizacji zobowiązań wykonawcy w zakresie terminów określonych              w § 2 umowy – w wysokości 50,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

- Treść § 6 ust. 3 pkt  1 wzoru umowy w zakresie części nr 3 otrzymuje brzmienie:

- Zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 50,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- Załącznik nr 1 w zakresie części nr 3 przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie o treści zawartej w załączniku do odpowiedzi na pytania.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY CENOWEJ

Sygn. Sz.S.P.O.O.SZPiGM 3810/50/2021

Część nr 3: Dostawa stacji roboczej kompatybilnej z cytometrem FACSCanto II wraz z oprogramowaniem

i wyposażeniem dodatkowym

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Stacja robocza - z systemem oprogramowania, kompatybilna z cytometrem przepływowym FACSCanto II. Oprogramowanie sterujące i analizujące. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor LCD-min 24 ‘’ | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Drukarka laserowa(kolorowa) A4, wraz z zestawem tonerów | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM | x |  | x |  | x |

Zamawiający nie wymaga podania producenta tonerów.

| LP | WYMAGANIA OGÓLNE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawca dostarczy stację roboczą kompatybilną z cytometrem przepływowym FACS Canto II, zawierającą system oprogramowania, monitor 24" i drukarkę laserową. | tak |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące. | tak |
| 3 | Dostawca zapewni wymianę starej stacji na nową przy cytometrze FACS Canto II, konfigurację nowego oprogramowania z FACS Canto II. | tak |
| 4 | Utrzymanie funkcjonalnego połączenia między nowodostarczaną jednostką z oprogramowaniem sterującym, a posiadaną jednostką wraz z oprogramowaniem FCS Express 6.0. | tak |

Oferowany termin dostawy: …………. dni(max. 30 dni)

Oferowany termin gwarancji:……………..

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP: ……………………………………………………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

………………………………………..………………

Nr tel.: …………………………….…………………

Nr fax:………………………………………………..

e-mail: ……………………………….………………