SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/56/2021                                      Brzozów, dnia 18.10.2021r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę serwisową sprzętu laboratoryjnego

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/56/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1-dotyczy treści załącznika nr 1 do SWZ/wymagania ogólne Canto II oraz Lyric cenowej oraz wzoru umowy

Czy przez stały dostęp do infolinii Zamawiający przyjmie godziny pracy infolinii – 8:00-16:00 w dni robocze?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2-dotyczy wzoru umowy par. 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poprzez dodanie zastrzeżenia:

- „w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia  awarii,              w przypadku awarii uniemożliwiającej pracę na aparacie i nie dłuższym niż 15 dni roboczych w przypadku gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych z za granicy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3-dotyczy § 3 ust. 1 wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłkę faktury e-mailem w formacie pdf. ?

Odpowiedź:

Zapis § 3 ust. 1 wzoru umowy dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Dział nr XVII pkt 8 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin składania ofert ustala się na dzień: 21.10.2021r. godz.10:00”

- Dział nr XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.10.2021r. o godzinie 10:30.”

- Dział nr XIII pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 18.11.2021 r.”

- Paragraf nr 2 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię:

- w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii,                                 w przypadku awarii uniemożliwiającej pracę na aparacie  i nie dłuższym niż 15 dni roboczych w przypadku gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych z za granicy,

- w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych w przypadku,                         gdy pomimo wystąpieniu usterki praca na aparacie jest nadal możliwa.”

- Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie o treści zawartej w załączniku                        do odpowiedzi na pytania.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY CENOWEJ

Sygn. Sz.S.P.O.O.SZPiGM 3810/56/2021

Obsługa serwisowa systemu/urządzenia FACS Canto II, FACS Lyric

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN za okres jednego kwartału | Wartość netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość brutto PLN przez okres trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa cytometru FACSCantoII w zakresie przeglądów okresowych w ilości dwa razy w roku wraz z wymianą PM KIT, nieograniczone wizyty serwisowe w celu naprawy instrumentu obejmujące koszty podróży, pracy serwisanta, części zamienne z laserami włącznie, aktualizację oprogramowania. |  |  |  |  |
| 2 | Obsługa cytometru FACSLyric w zakresie przeglądów okresowych w ilości raz w roku. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| LP | WYMAGANIA OGÓLNE FACS CANTO II | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy opiekę serwisową cytometru FACS Canto II zwierającą przeglądy okresowe wraz z wymianą PM KIT, zgodnie z wymaganiami producenta, nieograniczone wizyty serwisowe w celu naprawy instrumentu (zwierające koszty podróży, pracy serwisanta, części zamienne z laserami włącznie, aktualizację oprogramowania). | tak |
| 2 | Wykonawca zapewni możliwość kontaktu z infolinią techniczną minimum w godzinach 800-1600 w dni robocze. | tak |
| 3 | Wykonawca zapewni aktualizacje dla programu FACSuit/FACS Diva. | tak |
| 4 | Czas realizacji serwisu w przypadku wystąpienia awarii do 48 godzin w dni robocze. | tak |

| LP | WYMAGANIA OGÓLNE FACS LYRIC | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy okresowe realizowane zgodnie z wymaganiami producenta. | tak |
| 2 | Wykonawca zapewni możliwość kontaktu z infolinią techniczną minimum w godzinach 800-1600 w dni robocze. | tak |

Oferowany termin płatności: …………. dni(min.: 50, max.: 60)

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP: ……………………………………………………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

………………………………………..………………

Nr tel.: …………………………….…………………

Nr fax:………………………………………………..

e-mail: ……………………………….………………