SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/55/2021                                            Brzozów: 17.11.2021 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

dostawa wyrobów medycznych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/55/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

dotyczy części 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, zewnętrzna powierzchnia teksturowana, zwiększająca chwytność. Rozmiary XS, S, M, L, XL. Opakowanie zawierające 100 sztuk. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,07mm, poziom AQL ≤ 1,5. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III tyb B wg EN ISI 374-1:2016. Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 2

Pytania dotyczące SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania w pakiecie 20 cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

pytanie nr 3

Dotyczy pkt. 9b – kryteria oceny ofert i sposób ich oceny „Termin oceny ofert”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla części 20 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40%.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy 2 dni robocze tylko  30pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną. Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: "Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać zamówienie.

Zamawiający, który jest zobowiązany do  przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy 2 dni robocze.

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem części 20 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający przypomina że w kryterium termin dostawy, 40 pkt. otrzyma każdy wykonawca który zaoferuje 4 dniowy termin dostawy lub krótszy.

pytanie nr 4

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W § 2 ust. 3 dodaje się zapis o treści:

Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie będzie mniejsza niż 200 zł netto.

pytanie nr 5

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający dopuści fakturę elektroniczną w formie pdf?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 6

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 2 ust. 7

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy?

2. Jeżeli nie, czy wyrazi zgodę na wystawienie faktury zbiorczej za zakupiony asortyment w bieżącym miesiącu, wystawianej ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 7

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający dopuści zmienię zapisu powyższego paragrafu na:

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 1 % wartości przedmiotu sprzedaży nie dostarczonej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości zamówienia brutto.

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych,ale Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 8

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów i zadeklaruje zakup asortymentu o wartości minimum 60 % wartości umowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 9

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Część 20

Dotyczy pozycji 1

Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o wymiarach 12x75 mm, o poj. użytkowej 4 ml, całkowitej 5 ml, pozostałe wymagania bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 10

Pytanie 1 – pakiet 13 , poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy  o

wydzielenie z pakietu 13 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 11

Część 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w części 15 do pozycji nr 1:  „Smoczki dla wcześniaków, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z jednym otworem – wolnym wypływem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm,  jednorazowe, mikrobiologicznie czyste, pakowane po 100sztuk”

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 12

Czy Zamawiający oczekuje aby w części 15 w pozycji nr 1 smoczki były wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku szpitalnego?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, natomiast wymaga aby smoczki były sterylne.

pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga aby w części 15 w pozycji nr 2 butelki jednorazowe były wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku szpitalnego?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 14

Czy Zamawiający oczekuje aby w części 15 w pozycji nr 2 butelki jednorazowe były wyrobem sterylnym ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza butelki sterylne.

pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu butelkę jednorazową o pojemności 150 ml ?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 16

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy  dopuszczenie elektrod REM  z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni całkowitej 170,5mm x 128,5mm ,powierzchnia aktywna 90 cm 2 ( wymagana 80 -85 cm 2).

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 17

Część nr 13 (obłożenia i fartuchy, zmiany opatrunku).

Pozycja 2.

- Prosimy o dopuszczenie zestawu urologicznego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o wymiarach 150cm x 190 cm,

pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 18

Pozycja 3.

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do artroskopii posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm,

- 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 150 cm x 190 cm,

pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 19

Pozycja 6.

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do zmiany opatrunku posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta 2w nieprzylepna o wymiarach 45 cm x 37,5 cm,

pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 20

Zapisy wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych na następujące:

§ 5

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 10% wartości brutto umowy.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 21

Część 5: poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x80cm pakowane a’50szt. o gramaturze 35g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 22

Część 5: poz.5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x80cm pakowane a’45szt. o gramaturze 35g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 23

Dotyczy zapisów umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,5% wartości niedostarczonej przedmiotu zamówienia ?

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 24

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy i miał szansę naprawienia popełnionych uchybień w wykonywaniu umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 25

dotyczy Części nr 26poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic winylowych, posiadających:

- grubość pojedynczej ścianki palca = 0,10 mm,

- poziom AQL = 1,5.

- ponadto rękawice zarejestrowane są zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 jako Wyrób Medyczny w klasie I oraz RozporządzeniemUE 2016/425jako Środek Ochrony Indywidualnej 
w kategorii III typie C.

- rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym,

- ponadto rękawice posiadają zgodność z EN ISO 374-5:2016 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi Certyfikat Badania Typu UE.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 26

dotyczy Części nr 26 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, posiadających:

- powierzchnię zewnętrzną – rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,

- rękawice zarejestrowane są zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 jako Wyrób Medyczny 
w klasie I oraz RozporządzeniemUE 2016/425 jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III typie B.

- rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz EN 374-4

– na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego 
w niezależnym laboratorium badawczym,

- rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym,

- ponadto rękawice posiadają zgodność z EN ISO 374-5:2016 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi Certyfikat Badania Typu UE.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 27

dotyczy Części nr 26 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, posiadających:

- kolor niebieski – dotyczy wszystkich opakowań,

- powierzchnię zewnętrzną – rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,

- rękawice zarejestrowane są zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 jako Wyrób Medyczny 
w klasie I oraz RozporządzeniemUE 2016/425 jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III typie B.

- rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz EN 374-4

– na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego 
w niezależnym laboratorium badawczym,

- rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym,

- ponadto rękawice posiadają zgodność z EN ISO 374-5:2016 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi Certyfikat Badania Typu UE.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 28

dotyczy Części nr 27 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, posiadających:

- powierzchnię zewnętrzną – rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,

- rękawice zarejestrowane są zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 jako Wyrób Medyczny 
w klasie I oraz Rozporządzeniem UE 2016/425 jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III 
typie C.

- rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym,

- opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 29

dotyczy Części nr 27 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, posiadających:

- powierzchnię zewnętrzną – rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,

- rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym,

- opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 30

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. zart. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie 
z poglądem doktryny stanowi lex specialisw stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, 
w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, 
t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA 
w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego
 z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 31

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 lit c) projektu umowy poprzez nadanie jej następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie 
z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, 
że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, 
a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty 
w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

Zamawiający wymaga zawarcia aneksu w każdym przypadku zmiany umowy.

pytanie nr 32

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany 
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. 
W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, 
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 33

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret pierwsze projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 34

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku  z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, 
w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

odpowiedź:

Powyższą kwestię regulują przepisy ustawowe.

pytanie nr 35

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie iż odstąpienie od umowy przez Kupującego będzie miało miejsce w przypadku zwłoki po stronie Sprzedającego nie zaś w przypadku opóźnienia, które może wiązać się z okolicznościami za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. UZASADNIENIE: Przepis art. 433 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) podkreśla iż obarczanie wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosić zamawiający jest oczywiście nieuzasadnione, a nawet nielogiczne. Niezależnie jednak od powyższego praktyka pokazała, że sformułowanie expressis verbis w art. 433 pkt 3 PZP zakazu wprowadzania do umowy w sprawie zamówienia publicznego tego typu postanowień jest niezbędne. Dla przykładu 
– w wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV CSK 674/15) Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (zob. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt. VIII Ga 554/17).

odpowiedź:

§ 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

- W razie zwłoki Sprzedającego w wykonaniu zamówienia, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

pytanie nr 36

dotyczy Części nr 27 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, posiadających:

- powierzchnię zewnętrzną – rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,

- rękawice zarejestrowane są zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 jako Wyrób Medyczny 
w klasie I oraz Rozporządzeniem UE 2016/425 jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III 
typie C.

- rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym,

- ponadto rękawice posiadają zgodność z EN ISO 374-5:2016 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi Certyfikat Badania Typu UE,

- opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 28.

pytanie nr 37

dotyczy Części nr 27 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, posiadających:

- powierzchnię zewnętrzną – rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,

- rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym,

- ponadto rękawice posiadają zgodność z EN ISO 374-5:2016 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi Certyfikat Badania Typu UE,

- opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 28.

pytanie nr 38

Część nr 1, pozycja 4, 5 - Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego który zapewnia wydruk bardzo wysokiej jakości?

odpowiedź:

Zaoferowany papier powinien zapewniać prawidłowy odczyt wydruku oraz bezproblemową współpracę z ridaprinterem.

pytanie nr 39

Część nr 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru EKG w rozmiarze 210x25m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

odpowiedź:

zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 40

Część nr 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści do KTG 1911 A w rozmiarze 150x100x150?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 41

Część nr 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepacka 20 w rozmiarze 50x30m?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 42

Część nr 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30m?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 43

Część nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by zgłębniki żołądkowe posiadały satynową powierzchnię i cyfrową podziałkę?

odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

pytanie nr 44

Część nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez cyfrowej podziałki?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 45

Część nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny Redona bez cyfrowej podziałki głębokości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 46

Część nr 3, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści woreczek o pojemności 100ml, o wymiarze 190mm x 70mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 47

Część nr 4, pozycja 1-4, 6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z bezbarwnym cylindrem i kontrastującym zielonym tłokiem?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 48

Część nr 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z bezbarwnym cylindrem i mlecznym tłokiem?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 49

Część nr 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 3ml?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 50

Część nr 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zatyczki do uszu niezarejestrowane jako wyrób medyczny, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 51

Część nr 6, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 150 cm zakończonym otworem centralnym i jednym otworem bocznym?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 52

Część nr 6, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla zmarłych niezarejestrowane jako wyrób medyczny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 53

Część nr 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu aktywnego z mieszkiem o pojemności 250ml i możliwością wytworzenia podciśnienia początkowego 120mbar?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 54

Część nr 10, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu aktywnego z mieszkiem o pojemności 500ml i możliwością wytworzenia podciśnienia początkowego 120mbar?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 55

Część nr 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone pakowane na wprost z wewnętrznie umieszczoną prowadnicą?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 56

Część nr 11, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel wykonane z polietylenu pozbawionego PCV oraz ftalanów?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 57

Część nr 13, pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z kolorową lamówką pod szyją ułatwiającą szybką identyfikację rozmiaru fartucha?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 58

Część nr 13, pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zapinanego w okolicy karku na standardowy rzep? Dodatkowo fartuch wiązany w pasie na troki.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 59

Część nr 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu urologicznego o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm, gramatura w części wzmocnionej 70g/m2 +/- 2g/m2

1 x serweta urologiczna o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażoną w sztywnik, filtr, taśmę przylepną i port do odsysania treści

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O, IB=4. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzną torbę foliową oraz karton zewnętrzny.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 60

Część nr 13, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 80g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, folia niepiaskowana

1 x serweta do artroskopii z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O, IB=6. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795 na wysokim poziomie. Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzną torbę foliową oraz karton zewnętrzny.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 61

Część nr 13, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku zawierający 6 x tupfer gazowy 17N, rozm. po rozłożeniu 20cm x 20cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 62

Część nr 13, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku zawierający 2 x pęseta plastikowa 13cm (różne kolory)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 63

Część nr 13, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy wraz z dodatkową miseczką 120ml na płyny w zestawie?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 64

Część nr 13, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia z pęsetą plastikową 13 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 65

Część nr 13, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia ze strzykawką oraz igłami igły pozbawionymi opakowań jednostkowych, co pozwoli ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych powstających podczas zabiegu?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 66

Część nr 13, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia z imadłem 15 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 67

Część nr 13, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia z serwetą nieprzylepną 45cm x 75cm z tolerancją wymiarów +/-5cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 68

Część nr 13, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy wraz z dodatkową miseczką 120ml na płyny oraz nerką na odpadki w zestawie?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 69

Część nr 13, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku z 5 szt tupferów z gazy bawełnianej 17N?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.

pytanie nr 70

Część nr 13, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku z pęsetą plastikową 13 cm?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.

pytanie nr 71

Część nr 13, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku z serwetą SMS nieprzylepną rozm. 45cm x 45cm?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.

pytanie nr 72

Część nr 13, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.

pytanie nr 73

Część nr 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści maszynki do golenie w opakowaniach zbiorczych a’100 szt.?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 74

Część nr 18, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’144szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 75

Część nr 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę tępą do pobierania leków tylko w rozmiarze 1,2 x 40mm, z ostrzem ściętym pod kątem 40º?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 76

Część nr 19, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści igłę 22G x 127mm w miejsce igły 18G x 127mm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 77

Część nr 26, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe, których grubość na palcu wynosi min. 0,10 mm, AQL=1.5?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 78

Część nr 26, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice, opisane przez Zamawiającego jako „kolor dowolny 38000 opakowań”, których grubość wynosi na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 79

Część nr 26, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice, fioletowe, których grubość wynosi na palcu 0,10±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko w przypadku 2000 opakowań rękawic filetowych pozostałe 38000 opakowań rękawic zgodnie z wymogami SWZ.

pytanie nr 80

Część nr 26, pozycja 2 – Czy Zamawiający wymagając rękawic w kolorze fioletowym, dopuści rękawice pakowane po 250szt (rozmiar XS-L) oraz 240szt (rozmiar XL), z przeliczeniem zamawianych ilości do 800 opakowań?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogami SWZ.

pytanie nr 81

Pakiet 9 poz.1,2,3

Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej klasycznej maski krtaniowej renomowanej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej  mankiet umieszczone zostały na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, opakowanie maski- w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru- kodowana kolorem, wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów (w tym DEHP),możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów), rozmiar 30-50kg, 50-70 kg, 70-100 kg?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 82

Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny  filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:-  objętość oddechowa 150-1500 ml, poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  przestrzeń martwa  55 ml , opór przepływu 30 l/min 0,82 cmH20?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 83

Pakiet 9 poz.6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

| Zastosowanie | dorośli i dzieci |
| --- | --- |
| Powierzchnia filtracyjna | 25 cm2 |
| Opór przepływu | przy 30l /min 0,43 cm H2O |
| przy 60 l/min 1,2 cm H2O |
| przy 90 l/min 2,5 cm H2O |
| Objętość oddechowa VT | 150 - 1500 ml |
| Masa | 19 g |
| Przestrzeń martwa | 33 ml |
| Skuteczność filtracji bakteryjnej | >99,9999% |
| Skuteczność filtracji wirusowej | >99,999% |
| Złącza | 22M/15F - 22F/15M |
| Port kapno | z koreczkiem stabilnie wkręcanym |
| Czas stosowania | 24 godz. |
| Opakowanie zbiorcze | 50 szt |
| Opakowanie | pojedyncze |

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 84

Pytanie 1, dotyczy § 5  ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji Sprzedawcy – w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – 0,5% wartości części zamówienia, który miał być wydany za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. ”

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pytanie nr 85

Pytanie 2, dotyczy zadania 9 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z termoplastycznego PCV, posiadającą mankiet niskooporowy o twardej podstawie, ale o gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa jest przezroczysta i bardzo elastycznie się zagina. Do mankietu jest dołączony dren, którym się pompuje powietrze. Na masce krtaniowej  są wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki, indykator położenia maski oraz jest dobrze widoczny rozmiar kołnierza. Jednorazowego użytku. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Dostępne rozmiary 3, 4, 5 (wg potrzeb Zamawiającego)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 86

Pytanie 3, dotyczy zadania 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzonej protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis, i skuteczności filtracji wobec HCV i TB, z systemem rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, z antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, opór przepływu przy @60L/min - 2.7 cm H2O, przestrzeń martwa 57 ml, waga 31 g, ze złączem prostym 22F/15M – 22M/15F, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, sterylny?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 87

Pytanie 4, dotyczy zadania 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzonej protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis, o skuteczności filtracji wobec HCV i TB, z systemem rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, z antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, o oporze przepływu przy @30L/min - 0.7 cm H2O, przestrzeń martwa 34 ml, waga 19 g, minimalna objętość oddechowa 100ml, ze złączem prostym 22F – 22M/15F, o czasie stosowania 24 h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 88

W Pakiecie nr 9 Zamawiający wymaga:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9, poz. 1 -3 dopuści

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, rozmiary i zakres wagowy jak w swz ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 89

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9, poz. 5 dopuści jako równoważny:

Filtr mechaniczny, przestrzeń martwa 51ml, korzystniejszy niższy opór przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, waga 47g sterylizowany tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodnie z swz?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 90

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9, poz. 5 odstąpi od wymogu: „100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach” i dopuści filtry o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej min. 99,999999%?

100% skuteczność p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach jest wyłącznie cechą w warunkach laboratoryjnych.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 91

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9, poz. 6 dopuści jako równoważny.

Filtr elektrostatyczny mniejsza, korzystniejsza przestrzeń martwa 20 ml, niższy, korzystniejszy opór przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, szeroki zakres objętości  oddechowejVt 150-1500 ml, waga 19 g, pozostałe parametry zgodnie z swz?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 92

Część nr 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 40 m – jest to właściwy rozmiar papieru do aparatu AscardMr Grey/ Mr Silver (przekazano próbkę)

odpowiedź:

Zgodnie z SWZ należy zaoferować papier w rozmiarze 112 x 25.

pytanie nr 93

Część nr 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m (przekazano próbkę).

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 94

Część nr 1 poz. 9

Prosimy o podanie właściwej nazwy aparatu, do którego ma być przeznaczony papier z pozycji 9 o rozmiarze 150 x 90 mm x 150 stron.

Zamawiający w pozycji 9 wskazał ten sam aparat co w pozycji 8 tj. KTG HP M1350A/M1351A/Philips M1911A. Do ww. aparatów przeznaczony jest papier 150 x 100 mm x 150 kartek, którego Zamawiający wymaga w pozycji 8 i nie pasuje do nich papier 150 x 90 mm x 150 kartek, w związku z czym prosimy o podanie właściwej nazwy aparatu, do którego ma być przeznaczony papier 150 x 90 mm x 150 kartek.

odpowiedź:

Aparat Comen Star 5000 F.

pytanie nr 95

Część nr 1 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 15 o rozmiarze 107 mm x 23 m (przekazano próbkę).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 96

Część nr 1 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 20 o rozmiarze 50 mm x 30 m (przekazano próbkę).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 97

Część nr 1 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora TEC 8332 o rozmiarze 50 mm x 30 m (przekazano próbkę).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 98

Część nr 1 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora TEC-5521/5531 o rozmiarze 50 x 100 mm x 300 kartek(przekazano próbkę).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 99

Część 16 poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op.-50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 100

Część 16 poz. 1, 2, 3

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto w zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 101

Projekt umowy – par. 2 ust. 6

Prosimy o określenie termin dostaw na min. 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 102

dotyczy Część nr 26 Rękawice diagnostyczne winylowe i nitrylowe – Pozycja 1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych zastąpiło Dyrektywę 93/42/EWG o wyrobach medycznych (MDD). W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z nowym rozporządzeniem.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 103

dotyczy Część nr 26 Rękawice diagnostyczne winylowe i nitrylowe – Pozycja 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie certyfikatu jednostki notyfikowanej na potwierdzenie przebadania rękawic wg EN ISO 374-5:2016 zamiast badań wystawionych przez jednostkę niezależną.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 104

dotyczy Część nr 26 Rękawice diagnostyczne winylowe i nitrylowe – Pozycja 1

Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają numery „5446, 5447, 5448, 5449” podane w kolumnie „Typ (nazwa, numer katalogowy) / producent / wielkość opakowania”? Czy te numery należy pominąć przy wypełnianiu formularza Oferty?

odpowiedź:

Są to numery magazynowe w systemie gospodarki magazynowej zamawiającego, nie dotyczą one oferty wykonawców, należy je pominąć przy sporządzaniu oferty, ale nie usuwać z formularza oferty.

pytanie nr 105

Dotyczy części nr 4, poz. 8

Czy zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku do TBC 1 ml z igłą 0,45x13 mm, z działką elementarną z dokładnością 0,01 ml?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 106

Dotyczy części nr 4, poz. 1-4, 6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 107

Czy Zamawiający w części 7 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler skórny z klamrą (zszywką) wykonaną z niepowlekanej chirurgicznej stali najwyżej jakości? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 108

Część 10 Nazwa: Maski krtaniowe i filtry

Pozycja 1-3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej TELEFLEX/ LMAwukonanej z lepszego materiału, bo z silikonowego mankietu w połączeniu z rurką z PCV? Pragniemy nadmienić, że w okresie ostatniego przetargu korzystali Państwo z naszych masek krtaniowych bez żadnych negatywnych informacji zwrotnych.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 108a

Pozycja 1-3:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby maska krtaniowa posiadała trójkolorowy manometr wskazujący właściwe wypełnienie mankietu bez konieczności użycia mankietu zewnętrznego?

odpowiedź:

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 109

Pozycja 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra TELEFLEX/ Gibeck który w poprzednich latach był z powodzeniem stosowany przez szpital bez żadnych zastrzeżeń. Proponowany filtr jest najlepszym na rynku rozwiązaniem wśród filtrów z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Poza tym parametry opisane w SIWZ bardzo mocno wskazują na firmę SKAMEX co jest związane z tym, że Zamawiający będzie kupował produkty po wyższych cenach niż rynkowe i poza tą firmą nikt więcej nie będzie mógł złożyć oferty na produkty wysokiej jakości.

Dlatego czy Zmawiający dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy elektrostatyczny z grubą warstwą wymiennikia ciepła i wilgoci walidowany na najszerszy zakres wirusów, bakterii i prątków w skali 99.99999 oraz 99.999 % o wadze 31g oraz przestrzeni martwej 35 ml. Medium filtracyjne wykonane z najlepszej jakości celulozy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 110

Pozycja 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra TELEFLEX/ Gibeck który w poprzednich latach był z powodzeniem stosowany przez szpital bez żadnych zastrzeżeń. Proponowany filtr jest najlepszym na rynku rozwiązaniem wśród filtrów elektrostatycznych. Poza tym parametry opisane w SIWZ bardzo mocno wskazują na firmę SKAMEX co jest związane z tym, że Zamawiający będzie kupował produkty po wyższych cenach niż rynkowe i poza tą firmą nikt więcej nie będzie mógł złożyć oferty na produkty wysokiej jakości.

Dlatego czy Zmawiający dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy elektrostatyczny wilgoci o wadze 22g oraz przestrzeni martwej 26 ml, posiadający opór przepływu 1.6 przy 60 l/min, oraz objętość oddechowa 150 – 1000 ml?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 111

Część 12 Nazwa: Zestaw do kaniulacji naczyń

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestawy do kaniulacji dużych naczyń firmy ARROW w konfiguracji:

1 cewnik trzyświatłowy ze strzykawką 5 ml bez skalpela, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

2 cewnik jednoświatłowy 6F, rozszerzacz 5F, ze strzykawką 5 ml bez skalpela, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

3 cewnik trzyświatłowy, 16 cm, ze strzykawką 5 ml bez skalpela, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

4 cewnik jednoświatłowy 6F, 16 cm, rozszerzacz 5F, ze strzykawką 5 ml, bez skalpela, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

5 cewnik jednoświatłowy 5F, 16 cm, rozszerzacz 5F, ze strzykawką 5 ml, bez skalpela, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

6 cewnik jednoświatłowy 5F, 20 cm, rozszerzacz 5F, ze strzykawką 5 ml, bez skalpela, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 112

Część 4 poz. 1-4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek których tłok jest wykonany jest z polietylenu a cylinder z polipropylenu.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 113

Część 4 poz. 1-3, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w rozmiarach 5/6 ml, 10/12ml, 20/22 ml,2/3 ml

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 114

# Część 4 poz. 8

# Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki TBC z podziałką elementarną 0,025 ml z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem braku zintegrowania igły ze strzykawką.

pytanie nr 115

Część nr 3, pozycja nr 1 –Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w płaską powierzchnią?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 116

Część nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 400mm dla rozmiaru Ch6, Ch8, Ch10?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 117

Część nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2m?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 118

Część nr 6, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści worek do lewatywy z drenem o długości 150cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 119

Część nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by maska posiadała zabezpieczenie w postaci użebrowania?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 120

Część nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by maska posiadała zabezpieczenie w postaci użebrowania?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 121

Część nr 9, pozycja nr 3 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by maska posiadała zabezpieczenie w postaci użebrowania?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 122

Część nr 9, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

•	Rodzaj filtracji: mechaniczna

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

•	Przestrzeń martwa: 70ml

•	Waga: 36,5 g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: -

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 123

Część nr 9, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

•	Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 40ml

•	Waga: 30g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 124

Część nr 9, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

•	Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: brak

•	Przestrzeń martwa: 35ml

•	Waga: 22g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: nie dotyczy

•	Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką na uwięzi

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 125

Część nr 11, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści dren z PCV?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 126

Część nr 11, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe zawierające niewielką ilość ftalanów (mieszczącą się zakresie dozwolonym w wyrobach medycznych)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 127

Część nr 24, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 50cm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 128

część 6, poz.4-5,8-11,14

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 129

część 6,poz. 12

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 130

część 24, poz. 1-2

czy zamawiający dopuszcza podkład podfoliowany?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 131

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie oceny ofert złożonych w postępowaniu, wezwanie wykonawców do przedstawienia próbek, kart katalogowych, kart technicznych, ulotek, itp., w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia w/w dokumentów.

pytanie nr 132

Czy Zamawiający w Części nr 3, w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze CH6-CH10 o długości 400mm, przy pozostałych rozmiarach i wymaganiach bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 133

Czy Zamawiający w Części nr 3,w pozycji nr 5 i 6, dopuści do zaoferowania woreczki do pobierania próbek moczu u niemowląt o pojemności 100ml i skalowane co 10ml?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 134

Czy Zamawiający w Części nr 4, w pozycji nr 1, 2, 3, 6, dopuści do zaoferowania strzykawki posiadające tłok wykonany z polietylenu w kolorze białym (kontrastującym), cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 135

Czy Zamawiający w Części nr 4, w pozycji nr 8, dopuści do zaoferowania strzykawkę do TBC 1ml z igłą 0,45x12mm z dokładna działką elementarną co 0,01ml?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jeżeli igła nie jest zintegrowana.

pytanie nr 136

Czy Zamawiający w Części nr 11, w pozycji nr 3, dopuści do zaoferowania dren brzuszny z mieszaniny silikonu i PCV, długość od 50 do 70 cm, otwory drenujące co najmniej 6, perforacja na odcinku około 12 cm, materiał wykonania transparentny, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony do długotrwałego drenażu, pojedynczo pakowany, CH 30?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 137

Czy Zamawiający w Części nr 18, w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania maszynki do golenia w opakowani handlowym po 100szt.?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 138

Czy Zamawiający w Części nr 29, w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania igły tępe tylko w rozmiarze 1,2x38mm ?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 139

Pakiet 22

Poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka tak jak obecnie stosowane, co zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi płynu ze strzykawki ?

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki mają być sterylne wewnątrz i na zewnątrz, możliwe do użytku również w polu jałowym jak obecnie stosowane?

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % mają czy nie mają wywoływać metalicznego posmaku u pacjentów w trakcie ich użytkowania?

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje , aby strzykawki były pakowane zgodnie z normą 11607-1 - Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych – sterylizacja finalna oznacza proces sterylizacji produktu we własnym systemie bariery sterylnej? U pacjentów onkologicznych, w ciężkim stanie poddawanych przeszczepom ( w tym szpiku)  , w fazie zaniku odporności własnej zaleca sie zachowanie najwyższego reżimu klinicznego w tym stosowanie jednorazowych sterylnych wyrobów medycznych używanych w pobliżu pacjenta.

odpowiedź:

Zgodnie z SWZ strzykawki powinny być sterylne wewnątrz.

Zamawiający nie modyfikuje zapisów tj. nie dodaje dodatkowych wymogów określonych w pytaniu.

pytanie nr 140

Pakiet 4

Poz 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 3ml zamiast 2ml jak obecnie stosowane.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 141

Pakiet 4

Poz.1 -6

a) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być przystosowane do pracy z cytostatykami - kompatybilność z cytostatykami potwierdzona oświadczeniem producenta dołączonym do oferty

b) Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy opakowanie 1 szt. strzykawki ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co umożliwia bezpieczne i aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka

odpowiedź:

Ada) Strzykawki używane do sporządzania leków cytostatycznych powinny spełniać wymogi określone w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 80 poz. 376).

Adb) Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 142

Poz. 8

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku do TB 1 ml z igłą 0,5 x 16 mm, skalowana co 0,01 ml

2) Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy strzykawki do TB maja  być wyposażone w trzpień uszczelniaczu tłoka, który niweluje przestrzeń  martwą strzykawki i umożliwia podaż maksymalnej dawki leku bez straty ?

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający dopuszcza ale bez integracji igły.

Ad2) Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 143

Pakiet 9

Poz 1 - 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby rozmiar maski kodowany był kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym dla łatwiejszej identyfikacji tak jak obecnie stosowane?

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby na rurce maski krtaniowej zaznaczone były w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 144

Pakiet 26.

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Grubości na palcu 0,07+/- 001. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 145

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,10+/- 0,02 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Rękawice które chcemy zaoferować są bardzo dobrej jakości i znacznie przewyższają parametrami opisane w SIWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 146

Poz.2.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz  izopropanol 70% - poziom 6?

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy otwór dozujący w opakowaniu jednostkowym rękawic ma być zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją ze środowiska zewnętrznego.

odpowiedź:

Rękawice powinny spełniać wymogi określone w SWZ, zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań.

pytanie nr 147

Pakiet 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o długości min. 290 mm (+/- 0,03 mm). Rozmiar XL pakowany po 90 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

odpowiedź:

Dopuszczony rozmiar XL pakowany po 90 szt. przy spełnianiu pozostałych wymagań (zapisów) SWZ (w tym pozostałych rozmiarów XS – L).

pytanie nr 148

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

odpowiedź:

Wyroby powinny być transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi przez producenta.

pytanie nr 149

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

odpowiedź:

Wyroby powinny być transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi przez producenta.

pytanie nr 150

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

odpowiedź:

Wyroby powinny być transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi przez producenta.

pytanie nr 151

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

odpowiedź:

Wyroby powinny być transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi przez producenta.

pytanie nr 152

część 18

Poz. 2 –   prosimy o dopuszczenie golarek pakowanych po 100szt. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 153

Część 16 – Elektrody EKG

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 16 w pozycji 1 równoważnej elektrody prostokątnej o rozmiarze 51 mm x 36mm.

Elektroda spełnia wszystkie inne określone wymagania.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 154

Część 16 – Elektrody EKG

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 16 w pozycji 1 równoważnej elektrody okrągłej z wypustką ułatwiająca naklejanie o średnicy 43 mm. W miejscu wypustki średnica elektrody wynosi 45 mm.

Elektroda spełnia wszystkie inne określone wymagania.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 155

Pakiet nr 15 Poz. nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918), które są przeznaczone dla wcześniaków i noworodków. Powyższy zapis nie jest zapisem blokującym, a jedynie gwarantującym bezpieczeństwo stosowania produktu, ponieważ wyroby medyczne są objęte bardzo restrykcyjnymi przepisami, a wszyscy renomowani producenci smoczków i butelek do karmienia posiadają produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne.

odpowiedź:

Zgodnie z SWZ wymagamy smoczków jałowych.

pytanie nr 156

Pakiet nr 15 Poz. nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek 80 ml lub 130 ml.

odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania butelek 80 ml oraz 130 ml.

pytanie nr 157

Część 3 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników i cewników bez cyfrowej podziałki głębokości na powierzchni. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 158

Część 3 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie woreczków do pobierania próbek moczu o pojemności 100 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 159

Część 11 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 3 do osobnego Pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 160

Część 11 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek z minimalną zawartością ftalanów nie zagrażających\życiu i zdrowiu pacjentów. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 161

Dotyczy Części nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 162

Dotyczy Części nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający w w/w pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,

- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni,

- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania nagłośni

- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania

- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,

- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu,

- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta umieszczona na rurce,

- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 163

Dotyczy Części nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr stosowany w anestezjologii i OIT filtr antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia? Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg skuteczności w środowisku wilgotnym stosuje tylko i wyłącznie jeden producent filtra opisanego w SIWZ, a którego skuteczność w porównaniu ze skutecznością filtracji bakterii i wirusów w powietrzu (Airborne Bacterial/Viral Removal Efficiency- parametru standardowo używanego przez producentów filtrów) jest tysiąc razy mniejsza od powyżej zaproponowanego filtra i wynosi jedynie 99.999% (potwierdzeniem są oficjalne dokumenty z parametrami filtra, Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski które opisuje Zamawiający).* W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 164

Dotyczy Części nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer na uwięzi, pakowany pojedynczo? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 165

Dotyczy Części nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 32 ml, masa 23 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 166

Dotyczy części nr 1 – żele do diagnostyki, papiery medyczne, poz. 13 – 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 13 i 14 tj. papier do defibrylatorów serii TEC prod. Nihon Kohden i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert w postępowaniu, zwiększając tym samym konkurencyjność?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 167

Pytanie dotyczy części 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z medycznego PCW o medycznej jakości, satynowa „zmrożona” powierzchnia, kolor konektora oznaczający kod średnicy zgłębnikaw rozmiarach CH 12 – CH 22 z czterema znacznikami głębokości na powierzchni cewnika, długość 1000 ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 168

Pytanie dotyczy części 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z medycznego PCW o medycznej jakości, satynowa „zmrożona” powierzchnia, kolor konektora oznaczający kod średnicy zgłębnikaw rozmiarach CH 12 – CH 22 z czterema znacznikami głębokości na powierzchni cewnika, długość 800 mm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 169

Pytanie dotyczy części 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z medycznego PCW o medycznej jakości, satynowa „zmrożona” powierzchnia, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika w rozmiarach CH 6 – CH 18. Długość minimum 500 mm. Z dwoma otworami bocznymi ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 170

Pytanie dotyczy część 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren Redona sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z medycznego PCW o medycznej jakości, z trzema znacznikami głębokości na powierzchni drenu w rozmiarach CH 12 – CH 18, długość 1700  mm. Perforacja na długości 15 cm od dystalnego końca ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 171

Pytanie dotyczy część 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści woreczek do pobierania próbek moczu u niemowląt dziewczynek. Z folii PE oraz przylepca pokrytego antyalergicznym klejem, sterylny, jednorazowego użytku. Pojemność 100 ml. Z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację. Rozmiar 180x70mm ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 172

Pytanie dotyczy część 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści woreczek do pobierania próbek moczu u niemowląt chłopców. Z folii PE oraz przylepca pokrytego antyalergicznym klejem, sterylny, jednorazowego użytku. Pojemność 100 ml. Z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację. Rozmiar 180x70mm ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 173

Pytanie dotyczy część 6 poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny opasek identyfikacyjnych za op=100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 174

Pytanie dotyczy część 6 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatyw z drenem do 150cm, zakończonym zaobleniem z dwoma otworami bocznymi,  bez osłonki na końcówkę, spełniający pozostałe parametry?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 175

Pytanie dotyczy część 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz niesterylny o pojemności 100 ml op=90 szt, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 176

Pytanie dotyczy część 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz sterylny o pojemności 100 ml, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 177

Pytanie dotyczy część 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu brzusznego wykonanego z silikonowanego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, długość 40 cm, 7 otworów drenujących, perforacja na odcinku do 10 cm, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony do długotrwałego drenażu, pakowany sterylnie folia-papier, CH 30 .

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 178

Pytanie dotyczy część 19 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point w rozmiarze 25Gx120 do osobnej pozycji w ramach tego samego pakietu, ze względu na dużą różnicę w cenie igieł o długości 90 mm i 120 mm. Zapis obecny zmusza Wykonawcę do wyceny wszystkich igieł po cenie igły o długości 120 mm, co bardzo podroży ofertę i narazi Zamawiającego na niepotrzebne koszty.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 179

Pytanie dotyczy część 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 25G x 90 mm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 180

Pytanie dotyczy część 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 22G x 90 mm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 181

Pytanie dotyczy część 19 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły Tuohy w rozmiarze 18Gx92 mm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 182

Pytanie dotyczy część 19 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły Tuohy w rozmiarze 18Gx120 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 183

Pytanie dotyczy część 29 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie igieł do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy w różnych długościach do dwóch osobnych pozycji w ramach tego samego pakietu, ze względu na dużą różnicę w cenie. Zapis obecny zmusza Wykonawcę do wyceny wszystkich igieł po cenie igły dłuższej, co bardzo podroży ofertę i narazi Zamawiającego na niepotrzebne koszty.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto:

1)

W załączeniu osobnym plik z zestawieniem urządzeń EKG, KTG i Defibrylatorów.

2)

Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia przedłużając terminy składania i otwarcia ofert na następujące:

Termin składania ofert ustala się na dzień: 25.11.2021 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.11.2021 r. godz. 10:30.