____________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 0610A/8/2020                                           Brzozów 18.08.2020 r.

Dotyczy:

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

Wykonanie remontu kominów i instalacji odgromowej w części nad dachem oraz renowacji dachu krytego blachą płaską w budynku (Pawilon A) Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza.

Sygn. sprawy: Sz.S.P.O.O. SZPiGM 0610A/8/2020

W związku z pytaniami Wykonawców w niniejszym postępowaniu Zamawiający – Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1:

zwracam się z zapytaniem o możliwość:

1  Zastosowania systemu malarskiego Aksikor (podkład styrenowy + farba aklowo-poliuretanowa Aksikor).

2. Zastosowania w miejsce szlifowania  mycia hydrodynamicznego z użyciem myjek generujących ciśnienie rzędu 550 Bar z zastosowaniem dysz rotacyjnych.

3. Odstąpienia od szalowania i wykonania nowych czap kominowych - proponujemy remont i okucie istniejących czap kominowych.

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający wyraża zgodę.

Ad2) Zamawiający wyraża zgodę.

Ad3) Zamawiający wyraża zgodę.