SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/12/2021                                      Brzozów, dnia 27.04.2021r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/12/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1-dot. części nr 23-poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kompresy gazowe jałowe z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, 8 warstwowe 10cmx10cm,  pakowane po 10 sztuk, spełniające pozostałe wymogi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2-dot. części nr 3-poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr i długości 30cm,  wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjentowi. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ.  Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik Lunderquista 0,035 o długości 80cm  z zakończeniem typu ‘J’ który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G oraz igła Chiba 22G, rozszerzacze powięzi               w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia                            w powyższym zakresie poprzez dodanie następującego zapisu: „rozrywalna koszulka powinna być przezierna, a na poliuretanowym, silikonowanym cewniku powinny znajdować się znaczniki głębokości”

Pytanie nr 3-dot. części nr 3-poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr i długości 30cm,  wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ.  Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu ‘J’ , który zapewnia elastyczność i zabezpiecza prze pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 20cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4-dot. części nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Części nr 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 5-dot. części nr 16-poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany                                  z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6-dot. części nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Części nr 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 7-dot. części nr 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z poziomem AQL 1,5 oraz poziomem protein poniżej 50 μg/g co jest zgodne z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych, normą EN 455 – 1 i 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8-dot. części nr 22

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9-dot. części nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh 3. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna                       z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej   i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10-dot. części nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh 4. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej  i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11-dot. części nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12-dot. części nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękojeści wielorazowego użytku laryngoskopu światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO),  z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu                  i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła,                      z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13-dot. części nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego najwyższej jakości                   o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe,  waga 26 g, filtr  ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno                      z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania  do 24 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności                   i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15-dot. części nr 11, poz. nr 1

Fartuch chirurgiczny podfoliowany  niesterylny. Włóknina  SSMMS PP+PE , rękawy zakończe mankietem,  wiązany przy szyIi ,  i  w pasie na troki, odporny na rozbryzgi,  przyjazny dla skóry, wchłania pot,  niejałowy,

- zgodny z normą  EN 13795

Zarejestrowany  jako wyrób medyczny oraz ŚOI Kat III typ PB 6-B

Przebadany zgodnie EN 14126, SGS tested AAMI-PB70 (AATCC

42, AATCC 127)

Spełniający normy:

EN ISO 13688- odzież ochronna, ogólne wymagania

EN 14126 – odzież ochronna, wymagania dotyczące wydajności i metody badań odzieży chroniącej przed czynnikami zakaźnymi

EN 13034+ A1 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (typ PB 6-B)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16-dot. części nr 23, poz. nr 1

Zamawiający oczekuje serwet 6 warstwowych ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 17-dot. części nr 23, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę po praniu technologicznym bez prania wstępnego?

Pranie wstępne stosuje bardzo ograniczona ilość producentów i ogranicza to konkurencję, a dodatkowo nie ma naukowego uzasadnienia dla takiego prania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18-dot. części nr 24, poz. nr 2

Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że produkt jest sterylny wymaga, by na opakowaniu umieszczony był wskaźnik sterylizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 19-dot. części nr 24, poz. nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 ?

Tylko tak sklasyfikowane kompresy można używać w sposób inwazyjny.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 20-dot. treści wzoru umowy w zakresie części 3-26

Dot. §5 ust. 1 pkt pierwszy: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara wynosiła 05% wartości niedostarczonego na czas towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21-dot. treści wzoru umowy w zakresie części 3-26

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści w części przedniej wzmocnienie ok. 6,5 cm od końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 34 cm(L), min. 34cm(XL), min. 34cm(XXL).?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm ( +/- 1 cm) , dł. 12 i 6 cm (+/- 1 cm ) ; troki mocowane ultradźwiękowo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru fartucha widoczne przy złożonym fartuchu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rodzaju fartucha w formie fioletowej lamówki wokół szyi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchy – informacje umieszczone na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 3 naklejkami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści . Rozmiary L-127, XL-135, XXL-140?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści . Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej, mniej krytycznej, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro Zgodne z normą EN 13795 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30-dot. części nr 11, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha nieprzejrzystego w kolorze ciemnoniebieskim lub ciemnozielonym.

Pytanie nr 31-dot. części nr 11, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści  koszulę  z  rozcięciem do pasa i zawiązywana na dwie pary troczków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32-dot. części nr 11, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę  rozcięte z tyłu z wiązaniem na dwie pary troczków przy szyi i w połowie pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33-dot. części nr 19, poz. nr 5,6

Czy Zamawiający w części 19 poz 5,6 miał na myśli zestaw grawitacyjny ze złączem medycznym EnFit?

Pozostałe parametry zgodnie ze SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 34-dot. części nr 9, poz. nr 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek z wbudowanym światłowodem wykonanym z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35-dot. części nr 9, poz. nr 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek pakowanych folia - folia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36-dot. treści wzoru umowy w zakresie części nr 3-26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37-dot. treści wzoru umowy w zakresie części nr 3-26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia – z wysokości 3,0 % na 0.1 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wysokość kary umownej. Natomiast, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21, wyraz opóźnienie zostaje zastąpiony słowem „zwłoka”.

Pytanie nr 38-dot. części nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnej części pozycje numer:

- 1. (Łyżka do laryngoskopu konwencjonalnego, jednorazowa)

- 2. (Rękojeść wielorazowa w standardzie konwencjonalnym bez żarówki)

w celu uzyskania optymalnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39-dot. części nr 12

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu konwencjonalnego, jednorazowe, stalowe, z 5mm diodą LED, uniwersalna rozm. 2; 3; 4, typu Mac. o długości od 108 do 155 mm i szerokości od 25 do 31 mm, pakowane są indywidulanie w opakowanie foliowe z nacięciem celem łatwego/szybkiego wyjęcia, rozmiar zaznaczony na łyżce obok zapięcia. Rozmiar łyżki do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40-dot. części nr 12

Czy Zamawiający dopuści rękojeść wielorazową w standardzie konwencjonalnym z żarówką, wodoszczelna eliminuje potrzebę wyjmowania baterii do dezynfekcji, posiada radełkowaną konstrukcję ze stali nierdzewnej, uchwyt dostępny w rozmiarze standard medium Źródło zasilania 2 baterie alkaliczne typu C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41-dot. części nr 15

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe po 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 42-dot. części nr 15

Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach:

  - Mankiet 5 cm

  - Długość całkowita 108 cm

  - Szerokość w pasie ok. 63 cm x 2 mierzone na płasko

  - Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 43-dot. części nr 5, poz. nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby Linia boczna z filtrem 0,2µm do przygotowywania                   i podawania leków cytostatycznych była kompatybilna z liniami stosowanymi do pomp Infusomat Compact Plus i posiadały akustyczną sygnalizację podczas podłączania krótkiej linii do zestawu w celu zapewnienia szczelności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 44-dot. części nr 5, poz. nr 4

Czy Zamawiający wymaga wraz ze złożeniem oferty  załączenia wyniku testu potwierdzającego, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 45-dot. części nr 24, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na Mini spike – przyrząd do aspiracji leku, przygotowywania i podawania leków do chemioterapii renomowanej firmy Baxter z fiolek, z filtrem 0,2μm typu ChemoAid. Produkt bezlateksowy i bez PVC. Filtr powietrza o średnicy porów 0,2 mikrona. Zastawka ze złączem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okres 96 godzin. Objętość napełniania wstępnego: 0,3ml. Długość: 6,3cm. Pakowany a'40. Przyrząd ten był używany wiele lat w Państwa placówce i posiadał dobrą opinię wśród użytkowników?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46-dot. części nr 24, poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń renomowanego producenta Medtronic/Covidien polipropylenowy łącznik typu martwa przestrzeń kątowy podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopi, o długości 7/16 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny, opakowanie folia-papier, pozwoli to na złożenie bardzo dobrej jakości produkt i konkurencyjną ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47-dot. części nr 24, poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Zamknięty bezigłowy zawór paliatywny, renomowanej firmy Baxter, Zawór bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu, przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek., o objętości wypełnienia 0,08ml. Możliwość użytkowania przez 7 dni lub              do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Złącze Luer-Lock męskie zabezpieczone nasadką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji w czasie wyjmowania                             z opakowania. Pakowany a’200, takie rozwiązanie przeznaczone jest dla pacjentów                 o bardzo zniszczonych naczyniach i nie pozwala tworzyć się skrzeplin w cewnikach obwodowych, wkłuciach i portach naczyniowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48-dot. części nr 11, poz. nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości jałowych fartuchów chirurgicznych SMMMS  wzmocnionych - niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych                                   z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O, w obszarze mniej krytycznym – 49,5 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho 150 kPA, na mokro 140 kPA. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, fartuch posiada dziane poliestrowe mankiety            o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru wpostaci wszywki, troki umiejscowione               w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. 4 szt. troków 65 x 4cm. W części szyjnej zapięcie na rzep 2x10 cm. Fartuch składany w książkę. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w  opakowaniu 2 chłonne ręczniki  30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Gwarancja jakości – 5 lat.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych fartuchów z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001. Rozmiar oznaczony na metce. Rozmiary jak niżej:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ FARTUCHA | SZEROKOŚĆ FARTUCHA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 120cm | 163cm | 65cm |
| L | 130cm | 167cm | 72cm |
| XL | 140cm | 171cm | 80cm |
| XXL | 150cm | 175cm | 86cm |
| XXXL | 160cm | 180cm | 90cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 1,5cm |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49-dot. części nr 11, poz. nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów higienicznych, wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 24 g/m2, bez rozcięcia 
z przodu. Fartuch wiązany na szyi i w pasie na troki, nieprzejrzysty, kolor niebieski, długi rękaw. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL. Klasa I niesterylna. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50-dot. części nr 11, poz. nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35 g/m2, bez rozcięcia z przodu. Fartuch zapinany na” rzep” na szyi i wiązany w pasie na troki, nieprzejrzysty, kolor ciemnoniebieski, długi rękaw. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL,XXXL. Klasa I sterylna. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ i odpowiedziami na pozostałe pytania.

Pytanie nr 51-dot. części nr 21, poz. nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych, posiadających poziom protein lateksu poniżej 20 ug/g. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52-dot. części nr 22, poz. nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic:

- 1000 opakowań rękawic w kolorze fioletowym – w opakowaniach a’100 szt.

- oraz 8 500 op. rękawic w kolorze niebieskim – w opakowaniach a’200 szt.

Jednocześnie prosimy o umożliwienie dokonania wyceny podając oddzielnie cenę jednostkową netto oraz wartość netto, wartość brutto dla rękawic oferowanych w opakowaniach a’100 szt., oddzielnie cenę jednostkową netto oraz wartość netto, wartość brutto dla rękawic oferowanych 
w opakowaniach a’200 szt., przeliczając wymaganą ilość rękawic.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53-dot. treści rozdziału „V ” SWZ.

Wnosimy o modyfikację Rozdziału V SWZ poprzez dookreślenie, że próbki jako przedmiotowy środek dowodowy składane będą razem z ofertą nie zaś na wezwanie Zamawiającego. Ponadto wnosimy o dookreślenie, czy w przypadku złożenia niekompletnych lub niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych podlegać będą one uzupełnieniu lub złożeniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 13 o treści: Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią uzasadnienia do  Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Pytanie nr 55-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o wykreślnie § 3 ust. 3  projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 56-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) celem przepisu zawartego                  w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis                  w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, 
w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego 
z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 57-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 lit c) projektu umowy poprzez nadanie jej następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków                       i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności                     z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego                    w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi                  w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy                   po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 59-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret pierwsze projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości zamówionego                         a niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Ponad to Wykonawca podkreśla iż zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) naliczanie kar umownych w przypadku opóźnienia stanowi klauzulę abuzywną. UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) naliczanie kar umownych za opóźnienie stanowi przykład klauzuli abuzywnej tj. niedopuszczalnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego. W świetle art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”), określającego podstawową zasadę odpowiedzialności kontraktowej, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę (i jest zobowiązanym do jej naprawienia), która jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Zatem co do zasady projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, czyli każde przekroczenie wymaganego w umowie terminu na wykonanie zobowiązania, a w przypadku gdy termin w umowie nie jest oznaczony – niezwłocznie po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta zasadniczo powinna być ustalana za zwłokę, czyli kwalifikowane opóźnienie – zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługuje się on przy wykonaniu zobowiązania bądź powstałe z innych okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 Kodeksu Cywilnego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej. Zamawiający dokonuje zamiany słowa „opóźnienie” na wyraz „zwłoka”.

Pytanie nr 60-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub  z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia                                    z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie                  z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                              z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61-dot. treści wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie iż odstąpienie od umowy przez Kupującego będzie miało miejsce w przypadku zwłoki po stronie Sprzedającego nie zaś w przypadku opóźnienia, które może wiązać się                                    z okolicznościami za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. UZASADNIENIE: Przepis art. 433 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) podkreśla iż obarczanie wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosić zamawiający jest oczywiście nieuzasadnione, a nawet nielogiczne. Niezależnie jednak od powyższego praktyka pokazała,  że sformułowanie expressis verbis w art. 433 pkt 3 PZP zakazu wprowadzania do umowy w sprawie zamówienia publicznego tego typu postanowień jest niezbędne. Dla przykładu – w wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV CSK 674/15) Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (zob. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt. VIII Ga 554/17).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62-dot. części nr 9, poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny metalowe łyżki z plastikowym mocowaniem i metalowymi zatrzaskami, niezawierające lateksu, jednorazowego użytku, współpracujące z rękojeściami standardowymi w standardzie ISO 7376-1, z jasnym, mocnym, zimnym światłem, wbudowane w łyżkę diody LED, 5000 LUX. Pakowane pojedynczo – gotowe do użytku, z zaokrągloną końcówką łyżki i gładkimi krawędziami zmniejszającymi ryzyko   uszkodzeń, pakowane w folię z nacięciem, o długości 135 mm (ok. 2% dłuższa od wymaganej długości - różnica nieodczuwalna podczas stosowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63-dot. części nr 9, poz. nr 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny metalowe łyżki z plastikowym mocowaniem i metalowymi zatrzaskami, niezawierające lateksu, jednorazowego użytku, współpracujące z rękojeściami standardowymi w standardzie ISO 7376-1, z jasnym, mocnym, zimnym światłem, wbudowane w łyżkę diody LED, 5000 LUX. Pakowane pojedynczo – gotowe do użytku, z zaokrągloną końcówką łyżki i gładkimi krawędziami zmniejszającymi ryzyko   uszkodzeń, pakowane w folię z nacięciem, o długości 155 mm (ok. 2% krótsza od wymaganej długości - różnica nieodczuwalna podczas stosowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64-dot. części nr 12, poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny łyżkę do laryngoskopu konwencjonalnego, jednorazowa motelowa z plastikowym mocowaniem, z diodą LED, w rozmiarze MC  2, 3, 4, długość od 105 – 155 mm, pakowane indywidualnie                       w opakowanie foliowe z nacięciem, rozmiar umieszczony na łyżce, opakowanie zbiorcze 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65-dot. części nr 12, poz. nr 3(dotyczy rękojeści do laryngoskopu)

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny rękojeść wielorazową                              w standardzie konwencjonalnym z możliwością dezynfekcji i sterylizacji po wyjęciu baterii, posiadającą radełkowaną konstrukcję ze stali nierdzewnej, dostępna w rozmiarze Medium, posiadającą źródło zasilania 2xC, wysokość 150 mm, z oznaczeniem serii,                nr referencyjnego i nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66-dot. części nr 12, poz. nr 3(dotyczy filtra oddechowego)

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

- Przestrzeń martwa: 60ml

- Waga: 46g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67-dot. części nr 12, poz. nr 3(dotyczy filtra oddechowego)

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml

- Waga: 30g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68-dot. części nr 12, poz. nr 3(dotyczy filtra oddechowego)

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml

- Waga: 30g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69-dot. części nr 26, poz. nr 2

Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem posiadającą dren antyzagięciowy zamiast 4 podłużnych pasków wzmacniających?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70-dot. części nr 26, poz. nr 3

Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki o grubości folii min. 0,15 mm i długości min. 220 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 71-dot. części nr 26, poz. nr 4

Czy zamawiający dopuści rurkę Guedel wykonaną z PE, reszta parametrów zgodna                  z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72-dot. części nr 3, poz. nr 1

Czy Zamawiający w części 3 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Zestaw do nefrostomii z elementami zestawu

• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)

• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm

• 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg

• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock

• Kranik LL

• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)

• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

• Sterylne, do jednorazowego użytku

• Nie zawierają lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73-dot. części nr 3

Czy Zamawiający w części 3 poz. 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Zestaw do szynowania moczowodów przeznaczony do zapewnienia przepływu moczu z układu kielichowo-miedniczkowego do pęcherza moczowego. Stosowany w przypadku zaburzeń drożności moczowodu: kamień, zwężenie moczowodu, ucisk na moczowód z zewnątrz. Cewnik podwójny typu pigtail spełniający rolę wewnętrznej przetoki moczowej, eliminujący zewnętrzne odprowadzenie moczu oraz niebezpieczeństwo zakażenia. Cewnik wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail (podwójny pigtail). Średnica krzywizny pigtail 1,4 cm dla 3; 4; 4,8 Ch oraz 2 cm dla pozostałych średnic, w części umieszczonej w miedniczce nerkowej oraz 1,4 cm dla 3; 4; 4,8 Ch oraz 2 cm dla pozostałych średnic w części, którą umieszcza się w pęcherzu moczowym. Cewnik w części miedniczkowej zakończony na ślepo, w części pęcherzowej jest otwarty. Oba końce cewnika posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu. Widoczny w promieniach RTG. Średnica cewnika od 3F do 9F, długość od 12 cm do 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74-dot. części nr 3

Czy Zamawiający wydzieli z części 3 poz. 1, 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75-dot. części nr 10, poz. nr 4

Czy Zamawiający w części 10 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę               na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej (dorośli) z wodną komorą regulacji siły ssania, komora kolekcyjna 2500 ml, zawór odbarczający dla dodatniego ciśnienia, zawór odbarczający dla ujemnego ciśnienia z filtrem przeciwbakteryjnym i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem, barwnik w komorze ssącej oraz w zastawce wodnej zapewniający lepszą widoczność, półprzezroczysty elastyczny dren bezlateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści zabezpieczony przed zaginaniem, uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroka plastikowa podstawa do postawienia na podłodze, wyskalowana zastawka wodna i komora regulacyjna umożliwiająca ciągłe monitorowanie efektywnego ciśnienia śródopłucnowego i obserwację wahań ciśnienia w opłucnej, półprzezroczysta płyta czołowa, półprzezroczyste pozostałe ściany?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zaoferowania również komory                            o pojemności 1000 ml.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 10-poz. nr 4 poprzez wprowadzenie wymogu, aby komora kolekcyjna była dostępna w dwóch pojemnościach:1000 ml i 2500 ml.

Pytanie nr 76-dot. części nr 10, poz. nr 5

Czy Zamawiający w części 10 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej (pediatryczny) z wodną komorą regulacji siły ssania, komora kolekcyjna, zawór odbarczający dla dodatniego ciśnienia, zawór odbarczający dla ujemnego ciśnienia z filtrem przeciwbakteryjnym, barwnik w komorze ssącej oraz w zastawce wodnej zapewniający lepszą widoczność, półprzezroczysty elastyczny dren bezlateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści zabezpieczony przed zaginaniem, uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroka plastikowa podstawa do postawienia na podłodze, wyskalowana zastawka wodna i komora regulacyjna umożliwiająca ciągłe monitorowanie efektywnego ciśnienia śródopłucnowego i obserwację wahań ciśnienia w opłucnej, półprzeźroczysta płyta czołowa, półprzezroczyste pozostałe ściany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77-dot. części nr 10, poz. nr 5

Czy Zamawiający w części 10 poz 5 ma na myśli zestaw pediatryczny czy niemowlęcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu pediatrycznego i niemowlęcego. Zamawiający określi typ na etapie składania zamówienia.

Pytanie nr 78-dot. części nr 10

Czy Zamawiający wydzieli z części 10 poz 4, 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79-dot. części nr 17, poz. nr 1

Czy Zamawiający w części 17 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy 200ml. Woreczki samorozprężalne do usuwania tkanek w laparoskopii pasujące do trokarów śr.10mm, pojemność 200 ml, długość 190mm, szerokość 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80-dot. części nr 17, poz. nr 2

Czy Zamawiający w części 17 poz 2 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę                    na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie  z opisem: Klips do laparoskopii tytanowy oryginalnego producenta klipsów Hemoclip. Rozmiar  M/L , zasobniki z taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicami typu Hemoclip i Grena, pakowany w zasobniki po 6 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81-dot. części nr 17, poz. nr 3

Czy Zamawiający części 17 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę                    na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie  z opisem: Klips polimerowy. Rozmiar XL, z taśmą samoprzylepną, kompatybilne                   z klipsownicami typu Teleflex i Grena, pakowany w zasobniki po 6 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82-dot. części nr 17

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy                         i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w części 17 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 83-dot. części nr 17

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego                          w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów                do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie                    z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w części 17 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku                            w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza; nie wymaga.

Pytanie nr 84-dot. części nr 17, poz. nr 1,2,3

Czy Zamawiający wydzieli z części 17 poz. 1,2,3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85-dot. części nr 8

Czy można zaoferować serwetę z przylepnym otworem o średnicy 8cm wykonaną                  z laminatu polietylenowo – polipropylenowego o gramaturze 57,5g/m2 bez zawartości lateksu, na opakowaniu której brak jest informacji potwierdzającej ten fakt, zapakowaną w jednostkowe opakowanie papierowo-foliowe oraz w kartonowe opakowanie zbiorcze typu dyspenser?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86-dot. części nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów                    z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku w Części nr 7, bądź możliwości przedstawienia ceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku

Pytanie nr 87-dot. treści wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 88-dot. części nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kasetki z wieczkiem na zawiasie, z wewnętrzną komorą z otworami 0,35mm oraz dodatkowymi podłużnymi otworami 1x6mm                      na zewnątrz komory?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89-dot. części nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kasetki z wieczkiem na zawiasie, z otworami o wymiarach 0,9 x 0,9mm i ilością otworów w podstawie kasetki 192 a w przykrywce 168?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90-dot. części nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kasetki z wieczkiem na zawiasie, z otworami o wymiarach 1 x 1mm i ilością otworów w podstawie kasetki 168 a w przykrywce 164?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 91-dot. części nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 kasetki z okrągłymi otworami o średnicy 2mm w ilości 35 otworów w podstawie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92-dot. części nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 kasetki w opakowaniach po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93-dot. części nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 gąbki biopsyjne o wymiarach 30x25mm w opakowaniach po 1000 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma”               do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie                                 z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 97

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku                             z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych                        i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie                       z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność,                           iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np.             z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 101

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 102

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku              z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów                         od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 103-dot. części nr 26, poz. nr 3

Czy Zamawiający w Części 26 poz. 3 dopuści do zaoferowania w tej pozycji worki              na zwłoki dla dorosłych, grubość folii 0,16 mm, szerokość min. 90 cm, długość min. 220 cm, w komplecie 2 pary rękawic, worek zamykany na zamek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104-dot. części nr 26, poz. nr 6

Czy Zamawiający w Części 26 poz. 6 kieliszki do leków, plastikowe, jednorazowego użytku, op. a’80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem  do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105-dot. części nr 26, poz. nr 8

Czy Zamawiający w Części 26 poz. 8 dopuści do zaoferowania worki na wymioty bez absorbentu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 106-dot. części nr 11, poz. nr 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  wydzielenie z części 11 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Ponadto prosimy o dopuszczenie fartucha:

W części przedniej wzmocnienie  nie sięga do  końca dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep, troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, na etykiecie. Opakowanie  z 4 naklejkami do dokumentacji                      z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu            z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary L-127, XL-135, XXL-140. Termin ważności 3 lata. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 204cmH2O, mniej krytycznej min. 49,5cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa-parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 107-dot. części nr 2, poz. nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 1 – elektrody ablacyjnej RF, chłodzonej cieczą o następujących parametrach:

- średnica 7F i 8F

- rozstaw elektrod : 2-5-2

- 2 lub 4 mm końcówka elektrody

- długość 110cm

- elektrody jednokierunkowe (7F), jedno i dwukierunkowe (8F, z tipem 8mm)

- elektrody o  krzywiznach symetrycznych

- 6 otworów wyprowadzających na końcówce elektrody

- 6 krzywizn: A, B, C, D, E, F

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 108-dot. części nr 2, poz. nr 2 i 3

Prosimy o wydzielenie tych pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 109-dot. części nr 2, poz. nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 4 – Kabli łączących elektrody diagnostyczne i ablacyjne ze wskazanymi generatorami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 110-dot. części nr 2, poz. nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 5 – Elektrody ablacyjnej klasycznej 4 i 8 mm o następujących parametrach:

- średnica 5 F oraz 7 F

- rozstaw elektrod :  2-5-2

- 4mm lub 8 mm końcówka elektrody

- długość  110 cm

- dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe

- dostępnych 6  krzywizn

- suwakowy mechanizmy sterowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 111-dot. części nr 2, poz. nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 6 – Elektrod diagnostycznych dziesięciopolowych do zatoki wieńcowej                     o zmiennej krzywiźnie.

- 4 średnice do wyboru : 5F, 6F, 7F

- 8 krzywizn do wyboru

- różne rozstawy elektrod: 2-2-2,  2-5-2,  5-5-5,  2-8-2

- długość elektrody 110 cm

- suwakowy mechanizm sterowania

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 112-dot. części nr 2, poz. nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 7 - Zestawu do nakłucia transseptalnego złożonego z:

- Koszulki transseptalnej sztywnej o średnicy 8F, 8.5F i długości 80cm oraz koszulki 10F o długości 62cm

- Introducera z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem

-  4 różne krzywizny koszulki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113-dot. części nr 2, poz. nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 8 - Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK

- 2 różne krzywizny: odpowiadające BRK oraz BRK1

- 3 różne długości

- igła wykonana ze stali z rękojeścią PCV

- dwie rodzaje ostrości igły – standard i extra sharp

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 114-dot. części nr 2, poz. nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 9 – Prowadnika  0.032” długości  , 260 cm – zgodnego z opisem SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115-dot. części nr 2, poz. nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 10 – Sterowalnej koszulki transseptalnej dwukierunkowej o symetrycznej krzywiźnie, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 116-dot. części nr 2, poz. nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

Elektrody diagnostycznej czterobiegunowej o stałej krzywiźnie

- 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F

- 7 różnych krzywizn do wyboru

- 4 różne rozstawy elektrod: 2-2-2,  2-5-2,  5-5-5, 10-10-10 mm

- długość elektrody 120cm

- bieguny elektrod wykonane ze stopu platynowo – irydowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117-dot. części nr 2, poz. nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 12 -Elektrody diagnostycznej dziesięciopolowej o stałej krzywiźnie

- 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F

- dostępne 4 różne krzywizny do wyboru

- dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL

- 4 różne rozstawy elektrod: 2-5-2,  2-8-2,  5-5-5,  2-2-2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118-dot. części nr 2, poz. nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 13 – Elektrody diagnostycznej dwudziestopolowej

- średnica : 7F

- dostępne 2 krzywizny do wyboru

- dostępne różne rozstawy elektrod: 2-8-2,  2-5-2,  5-5-5,  2-10-2

- długość elektrody - 100 cm

- suwakowy mechanizm sterowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119-dot. części nr 22

Prosimy o dopuszczenie w zakresie części 22 rękawic:

- w rozmiarach S-XL;

- o grubości pojedynczej ścianki palca 0,09-0,12mm, grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,05-0,07mm;

- z poziomem AQL=1,5;

pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 120-dot. części nr 8, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o poniższym opisie                           i parametrach:

Serweta zabiegowa w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem fi 7cm przylepnym lub w rozmiarze: 75 x 90 cm z przylepnym otworem o regulowanej wielkości otworu, niezawierająca celulozy ani wiskozy. Jałowa serweta chirurgiczna wykonana z laminatu (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze 55 g/m².  Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki zawierające m. in. nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Serwety sprzedawane w dwóch opakowaniach kartonowych. Dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet zgodnie z: Dyrektywą Rady 93/42/EWG oraz normami  EN 13795:2001 + A1:2013, EN ISO 11135 oraz EN 556 – 1 (zostaną dostarczone wraz                 z ofertą)?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 121-dot. części nr 23, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet bez wszźnika strerylizacji, spełniających jedynie poniższe normy: DIN EN ISO 11135, DIN EN ISO 11607. Minimalna masa powierzchniowa 23g/m2 wynik uzyskany metodą badań EN 14079.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 122-dot. części nr 23, poz. nr 1

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje 50 000 szt. serwet w opakowaniach a’5 szt. tj. 10 000 op. serwet a‘ 5 szt. czy 50 000 szt. op. serwet a‘ 5 szt. tj. 250 000 szt. serwet?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania 50 000 sztuk serwet w opakowaniach a’ 5 sztuk- czyli 10 000 opakowań.

Pytanie nr 123-dot. części nr 23, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wykroju 29,5 x 30 cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 124-dot. części nr 23, poz. nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje 1 000 000 szt. kompresów w opakowaniach a’20 szt. tj. 50 000 op. kompresów a‘ 20 szt. czy 1 000 000 szt. op. kompresów a‘ 20 szt. tj. 20 000 000 szt. kompresów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania 100 000 sztuk kompresów w opakowaniach a’ 20 sztuk-czyli 5.000 opakowań.

Pytanie nr 125-dot. treści wzoru umowy

Zapisy dotyczące projektu umowy wzoru w zakresie części 3-26 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 pkt. 1 słowo opóźnienie zostało zastąpione słowem zwłoka?

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 pkt. 1 wykreślić następujące zapisy?

§ 5

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa opóźnienie słowem zwłoka.                       W pozostałym zakresie zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr 126-dot. części nr 5, poz. nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, renomowanej amerykańskiej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM’u i onkologii, o poniższych parametrach:

Linia boczna z filtrem 0,2 mikrona, Zestaw do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm. Bez PCV i DEHP. W linii zawór bezigłowy z silikonową  membraną z powierzchnią do łatwej dezynfekcji, bez koreczka,  2 zaciski zatrzaskowe, filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się  leków  oraz  zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu.  Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. Oświadczenie producenta potwierdzające, że linie tworzą  linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią  SWZ i udzielonymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie nr 127-dot. części nr 5, poz. nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii bocznej  z filtrem 0,2pm do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych,    z  portem do dostrzyknięć w postaci zaworu   bezigłowego  z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, bez dodatkowego koreczka. Linie  do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH., potwierdzone oświadczeniem producenta. Pozostałe parametry  zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 128-dot. części nr 5, poz. nr 4

Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania linii bocznej wyposażonej  w zastawkę  antyzwrotną w części dystalnej  uniemożliwiającą  cofanie się płynu i mieszanie płynów podczas podaży .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza; nie wymaga.

Pytanie nr 129-dot. części nr 25

Załącznik nr 1 do SWZ

Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku przygotowania oferty z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego w tym załączniku, w zdaniu „Termin dostawy: ………………. dni (max 7 dni)” należy zaoferować termin liczony w dniach roboczych, a nie kalendarzowych (stosownie do punktu XX.9.b SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 130-dot. § 1 ust. 2 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć sformułowanie „podmioty związane                  z Kupującym” („podmioty z nim związane”) oraz jaka jest podstawa prawna podnoszenia przez te podmioty ewentualnych roszczeń wobec Sprzedającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy w powyższym zakresie polegającej na usunięciu tekstu dotyczącego przeniesienia roszczeń. Treść zmodyfikowanego § 1 ust. 2 wzoru umowy znajduje się w dalszej części pisma.

Pytanie nr 131-dot. § 2 ust. 3 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o potwierdzenie, iż termin dostawy będzie liczony w dniach roboczych, a nie kalendarzowych (stosownie do punktu XX.9.b SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 132-dot. § 2 ust. 6 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o potwierdzenie, że liczba dni między złożeniem zamówienia o treści wskazanej w tym postanowieniu, a dniem dostawy nie będzie krótsza niż termin dostawy zaoferowany przez Sprzedającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 133-dot. § 2 ust. 8 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia o treści „Skorzystanie przez Kupującego z uprawnienia określonego w zdaniu pierwszym z powodu dostarczenia wadliwych wyrobów jest uzależnione od powiadomienia Sprzedającego o wadzie oraz bezskutecznego upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 134-dot. § 2 ust. 10 i 11 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o potwierdzenie, że zmiana osób kontaktowych nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 135-dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formacie PDF i wysyłanie ich pocztą elektroniczną?

Odpowiedź:

Zapis powyższego paragrafu mówi o płatności za fakturę, a nie o formie faktury. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną.

Pytanie nr 136-dot. § 3 ust. 4 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie § 3 ust. 4 wzoru umowy nie pozbawia wykonawcy uprawnień wynikających z mocy prawa w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie.

Odpowiedź:

Wzór umowy odnosi się tylko do ewentualnych opóźnień realizacji zobowiązań, które nie muszą wystąpić.

Pytanie nr 137-dot. § 3 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o dodanie postanowienia o treści:

„W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, dłuższego niż 7 dni, Sprzedający może wstrzymać dostawę wyrobów, ponadto Sprzedający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na zapłatę.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 138-dot. § 5 ust. 1 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę § 5 ust. 1 tiret pierwsze umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki Sprzedającego w dostawie wyrobów – w wysokości 0,5 % wartości wyrobów, których dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Kara umowna powinna być dookreślona, tj. umowa powinna jednoznacznie i precyzyjnie określać przypadki, w których na wykonawcę może być nałożona kara umowna. Określenie katalogu kar umownych i okoliczności, w jakich mogą one zostać nałożone na wykonawcę, stanowi szeroko rozumiany element opisu przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie go zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Biorąc pod uwagę powyższe, aktualna przesłanka nałożenia kary „zwłoka w realizacji zobowiązań Sprzedającego” wymaga doprecyzowania, o jakie zobowiązania Sprzedającego chodzi. Proponujemy, by Zamawiający miał prawo do kary w przypadku zwłoki w dostarczeniu wyrobów, czyli w realizacji najistotniejszego zobowiązania Sprzedającego.

Ponadto, w naszej ocenie, kara w wysokości 3% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki jest w naszej ocenie wygórowana. Proponujemy obniżenie stawki kary umownej do 0,5% i obliczanie kary od wartości zaległej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wysokość kary umownej. Modyfikuje zapis powyższego paragrafu zmieniając wyraz „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

Pytanie nr 139-dot. § 6 ust. 2 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o wyrażenie zgodę na zmianę § 6 ust. 2 umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

„W razie zwłoki Sprzedającego w dostarczeniu towarów, dłuższej niż 7 dni roboczych, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego terminu na dostarczenie zaległych wyrobów. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 140-dot. § 6 ust. 4 wzoru umowy w zakresie części nr 25

Wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie § 6 ust. 4 oznacza, iż Zamawiający zobowiązuje się kupić w okresie obowiązywania umowy towary o wartości stanowiącej minimum 40% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 projektu umowy, a wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania pozostałej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 141-dot. części nr 25, poz. nr 4

Czy Zamawiający zaakceptuje nożyki do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów, opakowanie = 140 szt., które nie zostały zaklasyfikowane przez producenta jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 142-dot. części nr 6, poz. nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej o rozmiarze powierzchni klejącej 40 x 36 cm, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 143-dot. części nr 8, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z laminatu o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 144-dot. części nr 8, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu z 4 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 145-dot. części nr 8, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z normą EN ISO 11137 (zamiast 11135)?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 146-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha ze wzmocnieniem w części przedniej o długości 102-132 cm (w zależności od rozmiaru), kończącym się ok. 25 cm od dolnej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 147-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha ze wzmocnieniem w rękawach o długości 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 148-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha z mankietem o długości 7,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 149-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha z rzepem o wymiarach:’ rzep lewy 3 x 13 cm, prawy 3 x 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 150-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha w rozmiarach: L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm (tolerancja rozmiaru +/- 3 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 151-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100 cm H2O, mniej krytycznej >10 cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 152-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 153-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza; nie wymaga.

Pytanie nr 154-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, ułatwiających identyfikację fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza; nie wymaga.

Pytanie nr 155-dot. części nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający wymaga fartucha chirurgicznego w zestawie z dwoma ręcznikami chłonnymi, dodatkowo owinięty w serwetkę włókninową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza; nie wymaga.

Pytanie nr 156-dot. części nr 13, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha foliowego, zakładanego na szyję, wiązanego z tyłu na troki, wykonany z polietylenu 20µm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 157-dot. części nr 13, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha foliowego w rozmiarze 71 x 116 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 158-dot. części nr 13, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha foliowego w rozmiarze 71 x 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 159-dot. części nr 21

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL ≤1,5, o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, poziom protein ≤50µg/g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań.

Pytanie nr 160-dot. części nr 22

Czy Zamawiający dopuści rękawice w o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 161-dot. części nr 22

Czy Zamawiający dopuści rękawice w o grubości na palcu 0,10mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań.

Pytanie nr 162-dot. części nr 23, poz. nr 1

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej po 2 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 163-dot. części nr 23, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej po 3 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 164-dot. części nr 23, poz. nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prania technologicznego i wstępnego?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje.

Pytanie nr 165-dot. części nr 23, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 8 warstwowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 166-dot. części nr 23, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wykroju 28,5 x 32 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 167-dot. części nr 23, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wykroju 19 x 29 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 168-dot. części nr 23, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 169-dot. części nr 23, poz. nr 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 170-dot. części nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych o  grubości na palcu min. 0,11 mm i poziomie protein lateksowych <35 ug/g.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 171-dot. części nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych              o grubościach: palec min. 0,09 mm, dłoń min. 0,06 .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 172-dot. części nr 21

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zgodność z normą EN 455 była potwierdzona badaniami z jednostki niezależnej znajdującej się na liście NANDO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 173-dot. części nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,11 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174-dot. części nr 21

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej rękawicy diagnostycznej lateksowej, bezpudrowej, w rozmiarach od XS do XL, posiadającej wewnętrzną warstwę polimerową, AQL 1.0, grubość na palcu min. 0,11-0,13mm, niski poziom protein lateksu poniżej 50ug/g. Rękawica zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opak. a’100 szt. Parametry potwierdzone kartą dystrybutora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175-dot.  pkt 2.2.3 SWZ (przedmiotowe środki dowodowe) -część nr 22

Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W związku z powyższym, w przypadku złożenia oferty                   na rękawice spełniające wytyczne wymienionego rozporządzenia, należy złożyć dokumenty przedmiotowe wystawione zgodnie z tym rozporządzeniem.

Jednocześnie, oprócz zmian wprowadzonych odpowiedziami na pytania,                        na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Rozdział nr XIII pkt nr 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni, tj. do dnia: 03.08.2021r.

- Rozdział nr XXIII SWZ otrzymuje brzmienie:

#### Okoliczności zmiany umowy zawarte są w załączniku nr 4 do SWZ-wzór umowy.

- Paragraf nr 5 ust. 1 wzoru umowy w zakresie części: 3-26 otrzymuje brzmienie:

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

- Paragraf nr 4 ust. 1 lit. c wzoru umowy w zakresie części: 3-26 otrzymuje brzmienie:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiedniego przepisu),

- Paragraf nr 5 ust. 5 wzoru umowy w zakresie części: 3-26 oraz paragraf 4 ust. 6 wzoru umowy w zakresie części: 1-2  otrzymuje brzmienie:

Kupujący  zobowiązany jest  do zapłaty kwot wynikających z § 5 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący ma  prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z bieżących należności Sprzedającego. Przy czym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub  z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

- Paragraf nr 6 ust. 2 wzoru umowy w zakresie części: 3-26 otrzymuje brzmienie:

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- Zamawiający modyfikuje numerację w zakresie paragraf nr 3 wzoru umowy w zakresie części 1,2. :

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Kupującego, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez kupującego.

- Wysokość zobowiązań Kupującego ustala się na podstawie raportu zużycia określającego ilość zużytych wyrobów medycznych stanowiących przedmiot sprzedaży. Sprzedający na podstawie przesłanych raportów zużycia wystawia faktury określające wysokość zobowiązań Kupującego.

- Wysokość zobowiązań Kupującego wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………… (wartości umowy wykonawcy) PLN netto. W przypadku przekroczenia kwoty ……………………. PLN netto umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu wygaśnięcia.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci np. w zarząd lub prowadzenie).

- Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających  z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art.. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje                     z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta                                 z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu sprzedaży, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować jego zamiennik/równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiany umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

- Paragraf nr 1 ust. 2 wzoru umowy w zakresie części: 3-26 otrzymuje brzmienie:

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu oraz do ich oznaczenia w sposób wymagany przepisami prawa.

- Paragraf nr 2 ust. 3 wzoru umowy w zakresie części: 3-26 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Magazyn Medyczny Kupującego (ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Brzozów) w terminie ……  dni od złożenia zamówienia. Wartość zamówienia jednostkowego nie będzie mniejsza niż 200 zł netto.

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3-poz nr 1 przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Zestaw do nefrostomii służący do wytwarzania przetoki nerkowej metodą punkcji. Prowadnik typu Lunderquista tj. bardzo cienka rurka wykonana ze stali nierdzewnej ze zmiękczonym końcem dająca większe możliwości bezpiecznego manewrowania dilatatorem z koszulką prowadzonym po prowadniku Lunderquista. Cewnik wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowanego.

Rozrywalna koszulka powinna być przezierna, a na poliuretanowym, silikonowanym cewniku powinny znajdować się znaczniki głębokości.

Elementy zestawu:

- kateter typu pigtail

- prowadnik typu Lunderquista „J” 0,38x80cm

- igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm znakowana pod USG

- rozszerzacz (dilatator)

- rozszerzacz (dilatator) z rozrywaną koszulką

- kołnierz mocujący z opaską

- strzykawka 10ml LL

- skalpel

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 24-poz nr 1 przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

| Zatyczka do cewników(wenflonów) bez łącznika typu luer- lock. | szt. | 5500 |
| --- | --- | --- |

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 10-poz nr 4 przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej (dorośli) z wodną komorą regulacji siły ssania, dostępna komora kolekcyjna 2500 ml i 1000 ml-zamawiający określi pojemność podczas składania zamówienia, zawór odbarczający dla dodatniego ciśnienia, zawór odbarczajacy dla ujemnego ciśnienia z filtrem przeciwbakteryjnym i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem, barwnik w komorze ssącej oraz w zastawce wodnej zapewniający lepszą widoczność, półprzezroczysty elastyczny dren bezlateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści zabezpieczony przed zaginaniem, uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroka plastikowa podstawa do postawienia na podłodze, wyskalowana zastawka wodna i komora regulacyjna umożliwiająca ciągłe monitorowanie efektywnego ciśnienia śródopłucnowego i obserwację wahań ciśnienia w opłucnej, półprzezroczysta płyta czołowa, półprzezroczyste pozostałe ściany, wyciszający filtr siatkowy

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 10-poz nr 5 przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej (dostępny typ pediatryczny i niemowlęcy -zamawiający określi typ podczas składania zamówienia) z wodną komorą regulacji siły ssania, komora kolekcyjna, zawór odbarczający dla dodatniego ciśnienia, zawór odbarczajacy dla ujemnego ciśnienia z filtrem przeciwbakteryjnym i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem, barwnik w komorze ssącej oraz w zastawce wodnej zapewniający lepszą widoczność, półprzezroczysty elastyczny dren bezlateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści zabezpieczony przed zaginaniem, uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroka plastikowa podstawa do postawienia na podłodze, wyskalowana zastawka wodna i komora regulacyjna umożliwiająca ciągłe monitorowanie efektywnego ciśnienia śródopłucnowego i obserwację wahań ciśnienia w opłucnej, półprzezroczysta płyta czołowa, półprzezroczyste pozostałe ściany, wyciszający filtr siatkowy.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że dokonał przekaznia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, którego przedmiotem jest modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.05.2021r.

W związku z treścią art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnienie zmiany treści SWZ polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania, nastąpi po opublikowaniu ogłoszenia                    w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.