SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/17/2021                                               Brzozów 06.05.2021 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

dostawa wyrobów do wykonywania zabiegów  kardiologicznych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/17/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Część 1 “Uwaga”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wszystkich produktów z pkt od 1 do 8 bez zobowiązania do nieodpłatnego zapewnienia układu do Ablacji RF z mapowaniem 3D?

odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia układu do ablacji RF z mapowaniem 3D.

pytanie nr 2

Część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dzierżwę urządenia do krioablacji, w którego skład wchodzą wyłącznie Kriokonsola oraz butle ze środokiem chłodzącym?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 3

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z umowy zapisów par. 3 ust. 7 Wzoru umowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych: „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”

Zapis par. 3 pkt 4 Wzoru umowy stoi zatem w sprzeczności z Ustawą, a co za tym idzie wymóg Zamawiającego jest nieuzasadniony, a zatem nie ma zastosowania. Powyższe potwierdzają wyroki KIO, między innymi:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-04, KIO 1154/19

Wskazać należy, że jeżeli postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają w sprzeczności z ustawą i aktami wykonawczymi, to nie będą one miały zastosowania. Norma wskazana w specyfikacji jest sprzeczna z normą zawartą w rozporządzeniu, więc należy stosować normę zawartą w rozporządzeniu.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy.

pytanie nr 4

część 2, poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4 z Części 2 oraz dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 1 – Elektrody diagnostycznej dwudziestopolowej

- średnica : 7F

- dostępne 2 krzywizny do wyboru

- dostępne różne rozstawy elektrod: 2-8-2,  2-5-2,  5-5-5,  2-10-2

- długość elektrody - 100 cm

- suwakowy mechanizm sterowania

- rejestrowanie sygnałów endokawitarnych

W poz. 2 – kabli spełniających wymagania SIWZ

W poz. 3 – Elektrody do ablacji endokawitarnej

- długość 110cm

- średnica cewnika 7F

- elektroda dwukierunkowa o standardowej sztywności cewnika

- elektrody o  krzywiznach symetrycznych

- 6 krzywizn do wyboru

- końcówka 4mm oraz 8mm

W poz. 4 – kabli spełniających wymagania SIWZ

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 5

Poniżej przesyłam pytanie do postępowania nr SZSPOO.SZPiGM.3810/17/2021 dotyczące załącznika nr 4 do SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ poprzez dodanie do par. 1 nowego ust. 6a o następującym brzmieniu:  W przypadku, gdyby Kupujący posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności. Kupujący nie będzie pobierał z depozytu towarów, którym upłynął termin ważności.

odpowiedź:

§ 1 ust. 10 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), otrzymuje brzmienie:

10. W przypadku gdy Kupujący posiada w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności. Kupujący nie będzie pobierał z depozytu towar któremu upłyną termin ważności.