SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/32/2021                                      Brzozów, dnia 29.07.2021r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą/nieodpłatnym użyczeniem aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych i histochemicznych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/32/2021

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Załącznik nr 1 do SWZ -opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą/nieodpłatnym użyczeniem aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych i histochemicznych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca | Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy | VAT % | Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy | Należy podać producenta oraz model/typ zaoferowanych aparatów do wykonywania barwień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa/nieodpłatne użyczenie 3 szt., takich samych, aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych o parametrach nie gorszych jak: |  |  |  |  | ……………………………… ………………………………. ……………………………… |
|  | 1 Automatyczny system barwień metodą immunohistochemiczną oraz metodą hybrydyzacji in situ. Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, odkrywanie antygenu, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, wszystko na pokładzie jednego aparatu. Możliwość barwienia jednocześnie 90 preparatów, z możliwością dokładania preparatów „citowych” w trakcie trwania barwienia oraz opcją zaprogramowania go „na noc”. Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy. Aparat pozwala na oznaczenie od 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy. Aparat musi być bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki. Aparat musi stosować bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów. System umożliwiający wykorzystanie przeciwciał różnych producentów. W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności oraz daty ważności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia. W zestawie drugi komputer do archiwizacji danych o następujących parametrach min: Procesor Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache), Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB Typ ekranu Matowy, LED, WVA Przekątna ekranu 23,8" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna dedykowana Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowany głośnik Kamera internetowa 1.0 Mpix Łączność Wi-Fi LAN Bluetooth Złącza - panel tylny USB 2.0 - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB Type-C - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. HDMI out - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Mysz i klawiatura w zestawie bezprzewodowa System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa). Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury. Aparat dozujący jednolitą ilość odczynnika – 100 μl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca. Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień). Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej każde barwienie niezależnie w odrębnej szufladzie, UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie). Preparaty muszą być umiejscowione w aparacie w osobnych szufladach. Każda szuflada musi być niezależną komorą reakcyjną dla pojedynczego preparatu. Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2020r. Szafa chłodnicza do przechowywania odczynników wg poniższej specyfikacji: Zakres temp. Od +1 do +15 st. C, pojemność 359L netto, wymiary zew 600x610x1800 mm; waga 79 kg; drzwi ze szkła izolacyjnego, odszranianie automatyczne, sterowanie mechaniczne, cyfrowy zew wskaźnik temp., 5 półek, gwarancja 36 m-cy. Wraz z aparatem Dostawca dostarczy oraz zainstaluje system do oczyszczania wody wodociągowej do klasy 1 i 2 czystości potrzebnej do przygotowania odczynników niezbędnych do pracy aparatu. System będzie wyposażony w lampę UV 254 nm oraz filtr mikrobiologiczny (z filtrem 0.22 µm). Wydajność oczyszczania 5l/h. Zbiornik na 40 l wody. Dostawca będzie dostarczał na swój koszt filtry zamienne niezbędne do utrzymania właściwych parametrów wody. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy, a w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Zakładu Patomorfologii lub osoby odpowiedzialnej termin ten może być krótszy. Procedury i instrukcje obsługi w języku polskim dla aparatów - przy dostawie aparatów. Ulotki w języku polskim, zawierające informacje o warunkach odkrywania antygenu, zakresie rozcieńczeń, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typie reakcji . Gwarancja na aparaty przez cały czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa/nieodpłatne użyczenie 1 szt. aparatu do wykonywania barwień histochemicznych o parametrach nie gorszych jak: |  |  |  |  | ………………………… …………………………. ………………………… |
|  | Automatyczny system barwień metodą histochemiczną. Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, wszystko na pokładzie jednego aparatu. Możliwość barwienia jednocześnie 20 preparatów, z możliwością stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy. Aparat musi być bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki. Aparat musi stosować bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów. W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności oraz daty ważności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia. Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury. Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień). Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej , UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie). Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2020r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy, a w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Zakładu Patomorfologii lub osoby odpowiedzialnej termin ten może być krótszy. Procedury i instrukcje obsługi w języku polskim dla aparatów - przy dostawie aparatów. Ulotki w języku polskim, zawierające informacje o warunkach odkrywania antygenu, zakresie rozcieńczeń, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typie reakcji . Gwarancja na aparat przez cały czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | x |  | X |

Zamawiający dopuszcza podanie wyłącznie łącznej ceny dzierżawy w wierszu „razem”

Odczynniki do zaoferowanych aparatów w gotowych rozcieńczeniach do wykonywania badań immunohistochemicznych i histochemicznych wraz                              z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania minimum  30000 oznaczeń.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań na okres 24 miesięcy | Ilość testów na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Vat % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actin, Muscle Specific |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | ALK |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | ALK-1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Alpha-Fetoprotein (AFP) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Androgen Receptor |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bcl-2 (124) |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bcl-2 (SP66) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bcl-6 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Beta-catenin |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | C3d |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | CD117 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 12 | C-MYC |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Calcitonin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Caldesmon |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Calretinin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Carbonic Anhydrase IX |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | CD 1a |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | CD 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | CD 3 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 20 | CD 4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | CD 5 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 22 | CD 7 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | CD 8 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | CD 10 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 25 | CD 13 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 26 | CD 14 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 27 | CD 15 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 28 | CD 20 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 29 | CD 23 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 30 | CD 25 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 31 | CD 30 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 32 | CD 31 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 33 | CD 33 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | CD 34 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 35 | CD 38 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | CD 43 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 37 | CD 45 (LCA) |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 38 | CD 56 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 39 | CD 57 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 40 | CD 61 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 41 | CD 68 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 42 | CD 79a |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 43 | CD 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 44 | CD 138/syndecan-1 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 45 | CD 163 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 46 | CDX-2 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 47 | CEA |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | Chromogranin A |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 49 | Cyklin D1 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 50 | Cytokeratin (HMW) 34βE12 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 51 | Cytokeratin PAN |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 52 | Cytokeratin CAM 5.2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 53 | Cytokeratin 5/6 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 54 | Cytokeratin 7 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 55 | Cytokeratin 8&18 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | Cytokeratin 14 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 57 | Cytokeratin 17 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 58 | Cytokeratin 19 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 59 | Cytokeratin 20 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 60 | Desmin |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 61 | DOG1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 62 | E-cadherin |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 63 | EMA |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 64 | Ep-CAM |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 65 | EBV |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 66 | ERG |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 67 | Estrogen Receptor |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 68 | Factor VIII Related Antigen |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 69 | Fascin |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 70 | FoxP1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 71 | Galectin-3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 72 | Gastrin |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 73 | GATA 3 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 74 | GCDFP-15 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 75 | Glial Fibrillary Acidic Protein GFAP |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 76 | GLUT1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 77 | Glycophorin A |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 78 | Glypican-3 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 79 | Granzyme B |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 80 | Helicobacter pylori |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 81 | Hepatocyte Specific Antigen (HSA) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 82 | HER-2/neu |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 83 | HCG (Human Chorionic Gonadrotropin) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 84 | Human Placental Lactogen (hPL) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 85 | IgD (Immunoglobulin D) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 86 | IgG (Immunoglobulin G) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 87 | IgG4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 88 | IgM (Immunoglobulin M) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 89 | Inhibin alpha |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 90 | Kappa |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 91 | Ki-67 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 92 | Lambda |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 93 | LMO2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 94 | Mammaglobin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 95 | MART-1/Melan-A |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 96 | Melanoma Triple Cocktail |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 97 | Melanosome (HMB 45) |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 98 | MITF |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 99 | MUC1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 100 | MUC2 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 101 | MUC5AC |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 102 | MUC6 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 103 | MUM-1 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 104 | Myeloperoxidase (MPO) |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 105 | MyoD1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 106 | Myogenin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 107 | Napsin A |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 108 | Negative Control Rabbit Monoclonal Ig |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 109 | Neurofilament |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 110 | Neuron Specific Enolase NSE |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 111 | OCT-2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 112 | OCT-4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 113 | p40 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 114 | P504s |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 115 | p16 Histology |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 116 | p53 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 117 | p63 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 118 | Parathyroid Hormone (PTH) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 119 | PAX-5 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 120 | PAX-8 (MRQ-50) |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 121 | PAX8 (EP331) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 122 | PD-1 (Programmed Death-1) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 123 | PD-L1 (SP142) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 124 | PD-L1 (SP263) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 125 | PLAP (Placental Alkaline Phosphatase) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 126 | Podoplanin |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 127 | Progesteron Receptor (PR) |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 128 | Prostate Specific Antigen (PSA) |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 129 | PTEN |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 130 | Renal Cell Carcinoma (RCC) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 131 | SALL4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 132 | S-100 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 133 | SOX-10 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 134 | SOX-11 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 135 | Synaptophysin |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 136 | TAG-72 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 137 | TRAcP (Tertrate-Resistant Acid Phosphatase) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 138 | TdT (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 139 | TFE3 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 140 | Thyroglobulin |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 141 | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) (8G7G3/1) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 142 | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) (SP141) |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 143 | Uroplakin III |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 144 | Villin |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 145 | Vimentin |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 146 | WT-1 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 147 | FLI-1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 148 | BAP-1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 149 | Brachyuryna |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 150 | ROS1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 151 | SATB2 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 152 | CD 19 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 153 | CK (DAKO) |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 154 | Błękit alcjanowy / PAS |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 155 | Błękit alcjanowy |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 156 | Żółcień alcjanowa |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 157 | AFB |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 158 | Czerwień Congo |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 159 | Diastaza |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 160 | Włókna elastyczne |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 161 | Giemsa |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 162 | GMS |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 163 | Żelazo |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 164 | Trichrom green |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 165 | Light Green for PAS |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 166 | Mucicarmina |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 167 | PAS |  |  | 375 |  |  |  |  |  |
| 168 | Reticulum |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 169 | Steiner II |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 170 | Trichrom Blue |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 171 | Gram Staining Kit |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 172 | HER2 DISH DNA |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie wyżej wymienionych badań w okresie dzierżawy. Wykonawca informację o odczynnikach, materiałach kontrolnych, kalibratorach i materiałach eksploatacyjnych przekazuje z wyszczególnieniem wszystkich typów i rodzajów produktów które zamawiający będzie nabywał od wykonawcy z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów, ich nazwach oraz numerach katalogowych. Uwaga: w przypadku, gdy w trakcie okresu dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |  |

Łączna wartość oferty brutto (wraz z dzierżawą sprzętu): ……………………………………………………………………………………………PLN

Termin dostawy odczynników : ………….. dni (max 5 dni roboczych).

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Inne zobowiązania wykonawcy:

- Bezpłatny pełny serwis aparatów przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy, itd.)

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Bezpłatne, pełne szkolenie personelu w zakresie wykorzystania aparatów.

- Odbiór i utylizacja odpadów z aparatów na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach poza pozycją 148 (BAP-1), którą dopuszcza się w postaci stężonej.

- Dostawca raz w roku zapewni w ramach kontraktu kontrolę zewnątrzlaboratoryjną Nordic Immuno QC Breast Cancer Module oraz Nordic Immunohistochemical QC Gen Module.

Oświadczamy, że:

- Oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim;

- Oferowane przez nas odczynniki oraz dzierżawiony sprzęt wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia posiadają certyfikat CE lub inny dokument dopuszczający do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP;

- Okres ważności (przydatności do użycia) dostarczonego asortymentu wynosić będzie min. 12m-cy miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Zaoferowane przez nas odczynniki są kompatybilne z oferowanym sprzętem;

- Oferowane przez nas urządzenia są kompletne i gotowe do użytkowania, zawierają wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji, nie były przedmiotem wystaw i ekspozycji;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

- Uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Punkt nr 2 działu nr V SWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”