SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/35/2021                                            Brzozów: 12.08.2021 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego   użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/35/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków typu furażerka wiązana, obszerna, doskonale dopasowująca się do kształtu głowy, wykonana z 100% miękkiej i oddychającej włókniny ?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 2

Część 1, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek typ IIR?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 3

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zarękawków foliowych o szerokości 20 cm oraz grubości folii 0,03 mm?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 4

Część 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców na obuwie długich, z taśmą antypoślizgową na podeszwie, nie badanych na zgodność z normą 14126?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 6

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z oznaczeniami rozmiarów L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio od S-M, L, XL, XXL. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 6

Czy Zamawiający w części 8 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkieg opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 150 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnego; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy, intuicyjnie otwierany, opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe;  zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 7

Czy Zamawiający w części 8 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:  Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy. Dokładna skala pomiarowa co 100 ml. Zastawka antyzwrotna. Zawór spustowy poprzeczny, typ T. Otwory na wieszak wzmocnione. Dren odporny na załamanie lub skręcanie. Dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką. Biała tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu. Sterylny. Pojemność 2000 ml. Długość drenu 130 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 8

Część 6

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M-XXL?

Czy zamawiający dopuści fartuch z 3 rzędami ultradźwięków?

Czy zamawiający dopuści fartuch z wewnętrznym opakowaniem – papier krepowy?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 9

- czy zamawiający w pakiecie 4 dopuści Kaniula dożylna  wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotoną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/33mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 10

Część 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie komory pomiarowej 400ml oraz worka o poj. 2600ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 11

czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 NR, 3-panelową, 4-wastwową (zawierającą aż 2 warstwy aktywnej włókniny melt blown), zgodną z normami EN 149 i EN14683, z gumkami za uszy? Trójpanelowa konstrukcja ułatwia zakładanie oraz pozwala optymalnie dopasować maskę do twarzy (dzięki czemu jest dedykowana dla osób noszących okulary)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12

Pytanie 1: dotyczy Część 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej j.u. dla dorosłych , z drenem o długości 200cm, w wersji mikrobiologicznie czystej, wykonanej z materiałów nie zawierających lateksu i ftalanów.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 13

Pytanie 2: dotyczy Część 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej j.u. dla dzieci , z drenem o długości 200cm, w wersji mikrobiologicznie czystej, wykonanej z materiałów nie zawierających lateksu i ftalanów.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 14

Pytanie 3: dotyczy Część 7 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem dla dzieci o parametrach: anatomiczny kształt maski, materiał PVC bez zawartości lateksu i ftalanów; dren tlenowy odporny na zagięcia – o przekroju gwiazdkowym,  długość drenu  200cm  ze standardowymi złączami znormalizowanymi do podłączenia na wcisk; taśma mocująca na głowie; regulowana metalowa blaszka dopasowująca do nosa; nebulizator  o pojemności 12 ml (wyskalowany co 2 ml); nebulizator wykonany z krystalicznego polistyrenu, nebulizator z gwintem zapewniający szczelne zamknięcie; dysza Venturiego, w wersji mikrobiologicznie czystej.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 15

Pytanie 4: dotyczy Część 7 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nie zamieścił omyłkowo zapisu „… łącznik uniwersalny, do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.”

Zaznaczamy iż wszystkie maski anestetyczne w  wymienionych rozmiarach 3,4,5 i 6 mają znormalizowane złącze 22mmF służące do podłączenia do worka samorozprężalnego lub obwodu oddechowego podczas znieczulania.

odpowiedź:

Zamawiający wymaga łącznika standardowego.

pytanie nr 16

Pytanie 5: dotyczy Część 7 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej w wersji czystej mikrobiologicznie, wykonanej z materiałów nie zawierających lateksu i ftalanów z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 17

Pytanie 6: dotyczy Część 7 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z workiem dla dorosłych w wersji czystej mikrobiologicznie, wykonanej z materiałów nie zawierających lateksu i ftalanów z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 18

Pytanie 7: dotyczy Część 7 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z workiem dla dzieci w wersji czystej mikrobiologicznie, wykonanej z materiałów nie zawierających lateksu i ftalanów.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 19

Dotyczy Części nr 7 poz. 1 -6

Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 20

Pytanie 1 – część  nr  3, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy  o dopuszczenie  masek o klasie FFP2 bez zaworu , która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej.

Oferowany przez nas produkt jest zgodny  publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19: 
 - normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
- certyfikowana znakiem CE, 
- Klasa ochrony P2,
- odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

- wykonane z włókniny czterowarstwowej

Proponowane przez nas maski pakowane są po 10 szt.,

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 21

dotyczy Części nr 6 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych wykonanychz pięciowarstwowej włókniny SMMMS.Rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy. Kolorciemnoniebieski.Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w  opakowaniu 2 chłonne ręczniki  30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 22

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 13 o treści: Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią uzasadnienia do  Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności 
w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium 
w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach  o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy).”

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

pytanie nr 23

Wnosimy o wykreślnie § 3 ust. 3  projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 24

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. zart. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialisw stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, 
w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA 
w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego 
z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 25

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 lit c) projektu umowy poprzez nadanie jej następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, 
że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, 
a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pytanie nr 26

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, 
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pytanie nr 27

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret pierwsze projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

odpowiedź:

§ 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

§ 5

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości brutto umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista Kupującego będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną  na zasadach ogólnych.

- Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Sprzedającego.

- Kupujący  zobowiązany jest  do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący ma  prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z bieżących należności Sprzedającego.

- Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

pytanie nr 28

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, 
w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

odpowiedź:

Powyższe regulują przepisy w randze ustawy.

pytanie nr 29

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie iż odstąpienie od umowy przez Kupującego będzie miało miejsce w przypadku zwłoki po stronie Sprzedającego nie zaś w przypadku opóźnienia, które może wiązać się z okolicznościami za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. UZASADNIENIE: Przepis art. 433 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) podkreśla iż obarczanie wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosić zamawiający jest oczywiście nieuzasadnione, a nawet nielogiczne. Niezależnie jednak od powyższego praktyka pokazała, że sformułowanie expressis verbis w art. 433 pkt 3 PZP zakazu wprowadzania do umowy w sprawie zamówienia publicznego tego typu postanowień jest niezbędne. Dla przykładu 
– w wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV CSK 674/15) Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (zob. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt. VIII Ga 554/17).

odpowiedź:

§ 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

§ 6

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

pytanie nr 30

Dotyczy część nr 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 31

Dotyczy część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25mm kod niebieski, posiadającą przepływ 36ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 32

Dotyczy część nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32mm kod różowy, posiadającą przepływ 56ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 33

Dotyczy część nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45mm kod zielony, posiadającą przepływ 90ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 34

Dotyczy część nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,7x45mm kod szary, posiadającą przepływ 200ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 35

Dotyczy część nr 5, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z PUR z 6 paskami RTG, z filtrem hydrofobowym, samodomykającym się korkiem. Port boczny kodowany kolorystycznie, ścięcie igły typu „BackCut”. Bez zawarości lateksu, PCV i ftalanów, z przeźroczystą komorą kontrolną umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia żyły, o rozmiarach i przepływach spełniających SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 36

dotyczy Części nr 6poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w Części 6 fartuchów chirurgicznych bez rozmiaru S, a więc prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w wycenie zamiast„S, M w ilości 12 000 szt.” – „M w ilości 12 000 szt.”.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 37

dotyczy § 5  ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji Sprzedawcy – w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – 0,5% wartości części zamówienia, który miał być wydany za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. ”

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 27.

pytanie nr 38

dotyczy części 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę tlenową dla dorosłych w wersji mikrobiologicznie czystej?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 39

dotyczy części 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę tlenową dla dzieci w wersji mikrobiologicznie czystej?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 40

dotyczy części 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem dla dzieci, w rozmiarze uniwersalnym, bezpieczną w środowisku MRI (bez blaszki nosowej), mikrobiologicznie czystą?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 41

dotyczy części 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarze 3, 4, 5, 6, mikrobiologicznie czystą, ze standardowym wejściem do podłączenia aparatury medycznej?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ i odpowiedzią na pytanie nr 15.

pytanie nr 42

dotyczy części 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem dla dzieci, mikrobiologicznie czystą?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 43

dotyczy części 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem dla dorosłych, mikrobiologicznie czystą?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 44

Część 1, poz. 2: Czy zamawiający dopuści czepek lekarski wykonany z cienkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej. Dzięki dobrej przepuszczalności powietrza, gwarantuje wysoki komfort pracy. Sposób pakowania czepków umożliwia aseptyczne i pojedyncze wyjmowanie ich z pudełka. Opakowanie: 100 szt.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 45

Część 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce?

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone w elementy elastyczne o długości 17cm +/- 1cm służące do zamocowania wyrobu. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 46

Część 6, poz. 1 czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny łączony za pomocą 3 rzędów ultradźwięków w rozmiarze M -XXL bez dodatkowego opakowania wewnętrznego?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 47

Część 6, poz. 1 czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny łączony za pomocą 3 rzędów ultradźwięków w rozmiarze M -XXL z 2 ręczniczkami 40cm x 20 zawinięte w papier krepowy i pakowany w torebkę foliowo-papierową?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 48

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt d) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 49

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wysokość kary umownej wynosiła 0,5% wartości przedmiotu zamówienia niedostarczonego?

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 27.

pytanie nr 50

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy i miał szansę naprawienia popełnionych uchybień w wykonywaniu umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 51

Część nr 1, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 52

Część nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 53

Część nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace oraz z włókniny polipropylenowej w części górnej?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 54

Część nr 1, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 55

Część nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą o płaskiej konstrukcji, jak na zdjęciu? Półmaska spełnia pozostałe wymagania SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 56

Część nr 4, pozycja1-4 - Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 57

Część nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule  rozmiar 0,9mm 22G kod niebieski. Długość 25mm przepływ 36ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 58

Część nr 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule  rozmiar 1,1mm 20G kod różowy. Długość 32mm przepływ 56ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 59

Część nr 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kaniule  rozmiar 1,3mm 18G kod zielony. Długość 45mm przepływ 90ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 60

Część nr 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kaniule  rozmiar 1,7mm 16G kod biały. Długość 45mm przepływ 200ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 61

Część nr 4, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 62

Część nr 5, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 63

Część nr 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami ultradźwiękowymi 3 rzędowymi?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 64

Część nr 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M-XXXL?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 65

Część nr 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie  w opakowanie folia-papier i wewnętrzne włókninowe, pakowany razem z 2 szt ręczników chłonnych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 66

Część nr 7 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne niesterylne pakowane pojedynczo?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 67

Część nr 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne posiadające standardowe złącze  do połączenia maski z wyrobami i urządzeniami do wentylacji?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 68

Część nr 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści worki o parametrach:

Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml) ▪ Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania ▪ Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml ▪ Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T” ▪ Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory ▪ Wyposażony w klamrę zatrzaskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Nie zawiera ftalanów ▪ Jednorazowego użytku ▪ Sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 69

Pytanie dotyczy części 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,2mm 18G o długości 38mm, przepływ 105ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 70

Pytanie dotyczy części 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,2mm 18G o długości 45mm, przepływ 100ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 71

Pytanie dotyczy części 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5mm 17G kod biały o przepływie 140ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 72

Pytanie dotyczy części 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,7mm 16G kod szary o przepływie 200ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 73

Pytanie dotyczy części 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane EO?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 74

Część nr 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami ultradźwiękowymi 3 rzędowymi?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 75

Część nr 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M-XXXL?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 76

Część nr 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie  w opakowanie folia-papier i wewnętrzne włókninowe, pakowany razem z 2 szt ręczników chłonnych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 77

Część nr 6 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednorazowego, niebieskiego fartucha chirurgicznego o poniższych parametrach: wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m², którego szwy zostały wykonane metodą ultradźwiękową, u góry zapinany na taśmę pozwalającą na przyklejenie w dowolnym miejscu, rękaw fartucha prosty zakończony poliestrowym niepylącym mankietem 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wskaźnik odporności na penetracje płynów ok. 40 cm H2O, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro: min 135kPa, o odporności na rozciąganie sucho/mokro: md: min 100 N oraz cd. min. 40 N. Fartuch zapakowany we włókninę SMS wraz z papierowymi ręcznikami. Opakowanie  jest zaopatrzone w min. dwie etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary M, L, XL, XXL. Długości fartuchów: M – 115 cm,  L - 125 cm, XL - 140 cm , XXL - 155 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 78

Oświadczenia na załączniku nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział oświadczeń na załączniku nr 3 na te, które należy złożyć z ofertą oraz te, które należy złożyć na wezwanie od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej.

odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenie wraz z ofertą przetargową wszystkich dokumentów określonych w SWZ ze względu na pilną potrzebę udzielenia zmówienia spowodowaną zwalczaniem i zapobieganiem epidemii Covid 19.

pytanie nr 79

Zapisy dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 pkt. 1 wykreślić następujące zapisy?

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- (…)

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ w powyższym zakresie.

pytanie nr 80

Pytanie dotyczy Część 6 Nazwa: Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku (standardowe).

Czy Zamawiający dopuści następujący fartuch:

Jednorazowy, jałowy, barierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny hydrofobowej typu SMS, w kolorze niebieskim, o gramaturze min. 43g/m2. Włóknina użyta do produkcji fartucha jest antystatyczna, antyalergiczna, nieprześwitująca, delikatna w dotyku, wysoce oddychająca, wolna od związków metali i nieprzenikalna dla drobnoustrojów; certyfikowana certyfikatem Oeko Tex.

Rękaw fartucha zakończony jest elastycznym mankietem z poliestrowej dzianiny o długości min. 8cm. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Fartuch posiada 4 wszywane troki, z czego dwa zewnętrzne umiejscowione są w specjalnym kartoniku. Fartuch złożony jest techniką book-folded („w książkę”).

W okolicy karku fartuch zapiany jest na krótki rzep o wymiarach 4 x 1,5cm. Oblamówka dekoltu w kolorze białym, z wszytą od strony zewnętrznej metką z rozmiarem.

Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową.

Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z wysoce chłonnej gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40cm.

Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty jest w serwetę z włókniny SMS a następnie zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe oraz w karton zbiorczy Fartuch sterylizowany jest przy użyciu tlenku etylenu.

Fartuch spełnia wysokie wymagania normy PN EN 13795-1, jest zgodny z dyrektywą MDD 93/42/EEC oraz normą EN ISO 13485:2016, ISO 9001.

Barierowość na poziomie 52 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 101 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 42 N.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 81

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4  kaniuli dożylnej z zaworem iniekcyjnym z korkiem zamykanym manualnie, ze zintegrowanym koreczkiem luer-lock, ostry koniec kaniuli – ścięcie typu back-cut, sterylna, wykonana z PTFE z możliwością identyfikacji Usg, kompatybilna z MRI. Nie zawiera lateksu i PCV . Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie typu blister., Z widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE, w następujących rozmiarach:

22G 0,8 mm x 25 mm przepływ 31 ml/min

20G 1,0 mm x 32 mm przepływ 54 ml/min

18G 1,2 mm x 45 mm przepływ 80 ml/min

16G 1,7 mm x 45 mm przepływ 180 ml/min

Celem oceny jakości produktu wraz z  pytaniami dostarczymy próbki produktu. Kaniule we wszystkich rozmiarach wykonane są w tej samej technologii, różni je tylko prędkość przepływu.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 82

Pakiet nr 5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5  bezpiecznej kaniuli dożylnej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty).Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Kaniula w rozmiarach :

22G 09mmx 25mm przepływ 42 ml/min

20G 1,1mm x 32mm przepływ 67 ml/min

18G 1,3mm x 32mm przepływ 103 ml/min

18G 1,3mm x 45mm przepływ 103 ml/min

17G 1,5mm x 45mm przepływ 133 ml/min

16G 1,8mm x 45mm przepływ 236 ml/min

14G 2,0mm x 45mm przepływ 270 ml/min

Celem oceny jakości produktu wraz z pytaniami dostarczymy próbki produktu. Kaniule we wszystkich rozmiarach wykonane są w tej samej technologii, różni je tylko prędkość przepływu.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z wyjątkiem rozmiaru:

16G 1,8mm x 45mm przepływ 236 ml/min.

pytanie nr 83

Część 1,poz. 2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 84

Część 1,poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ,bez perforacji, z tyłu wiązany na troki?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 85

Część 1,poz. 3

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 86

Część 1,poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 87

Część 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza maskę, która wyróżnia się wysoką skutecznością, komfortem użytkowania oraz jakością wykonania, gwarantowaną certyfikatem, produkowana w Polsce zgodnie z europejskimi normami jakościowymi, maska złożona z pięciu warstw włóknin - w tym 3 filtrujących, zgrzanych krawędziami ultradźwiękowo, maska wyposażona jest w gumki zakładane za uszy pozwalające na szczelne dopasowanie maski do twarzy użytkownika, wyprodukowana zgodnie z normą: EN 149:2001+A1:2009, środek ochrony indywidualnej, kategorii III, spełniający wymagania Rozporządzenia 2016/425, jednostka certyfikująca i jednostka nadzorująca: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, niniejsza maska jako środek ochrony indywidualnej, służy do ochrony dróg oddechowych przed nietrującymi cząstkami stałymi i aerozolami, może być używana tylko przez jednego użytkownika i nie nadaje się do prania.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 88

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze – po 25 lub 20 szt?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 89

Czy zamawiający dopuści mocowanie na gumkę bez klipsa do łączenia?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 90

Czy zamawiający dopuści maski bez piankowej uszczelki?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 91

Czy zamawiający dopuści maski w kształcie typu – kaczy dziób?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 92

Część 7, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści dren min. 200 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 93

Część 8,poz. 2

- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

- Czy zamawiający dopuści dren minimum 90 cm?

odpowiedź:

Ad1) Zamawiający dopuszcza.

Ad2) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad3) Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 94

Pakiet nr 4 – kaniule dożylne zwykłe

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej dopuści złożenie oferty na kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo w systemie Clik, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, koreczek Luer- Lock, nie zawierające lateksu, wolne od PVC, pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister (folia przeźroczysta i papier klasy medycznej, sterylizowane tlenkiem etylenu, w następujących rozmiarach:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 95

Pakiet nr 5 – kaniule dożylne bezpieczne

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniule bezpieczne, wyposażone w mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem po usunięciu igły z kaniuli jak również ekspozycję operatora na krew, wykonaną z termo wrażliwego i biokompatybilnego poliuretanu, cienkościenną zapewniającą duży przepływ, gładka powierzchnia kaniuli, optymalne położenie skrzydełek mocujących, port górny umieszczony centralnie nad skrzydełkami, w celu zapewnienia stabilizacji podczas wkłucia, posiadająca 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, port boczny kodowany kolorystycznie, ścięcie igły typu "BackCut", bez zawartości lateksu i PVC, nazwa producenta i materiał z jakiego została wykonana na opakowaniu jednostkowym (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), rozmiary:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min Ul. Żołny 40 02-815 Warszawa

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min

• 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 96

Część 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie furażerki z możliwością ściągnięcia na troki.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 97

Część 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie furażerki w opakowaniu 100 szt.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 98

Część 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  czepka włókninowego typu clip.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 99

Część 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  kaniuli sterylizowanej EO. Państw zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ceny jakościowej i cenowej na wymagany asortyment

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 100

Część 4 poz. 3-poz4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  kaniuli 18 G o przepływie 100 ml/ mm, 16 G o przepływie 200 ml/ min.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 101

Część 4

Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami widocznymi w  promieniach RTG

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 102

Część 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  kaniuli  bezpiecznej, której cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)

- Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące)

- Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)

- Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku

- Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie

- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 103

Część 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 104

Część 6 :

1. Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną, o barierowości wynoszącej min 37 cm H2O, pozostałe parametry znacznie przekraczają wymogi O.P.Z.? Fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL i XXL.

Część 6:

2. Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną, o barierowości wynoszącej min 37 cm H2O, pozostałe parametry znacznie przekraczają wymogi O.P.Z.? Fartuch opakowany w sterylne opakowanie papierowo-foliowe bez opakowania wewnętrznego, co umożliwia jego szybką i wygodną aplikację . Dostępny w rozmiarach S/M, L, XL i XXL.

Część 6:

3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o barierowości wynoszącej min. 33 cm H2O, pozostałe parametry znacznie przekraczają wymogi O.P.Z. Fartuch zapakowany w sterylne opakowanie papierowo-foliowe bez opakowania wewnętrznego, co umożliwia jego szybką i wygodną aplikację. Fartuch dostępny w rozmiarach M-L, XL, XXL.

odpowiedź:

Ad1. i Ad2. Zamawiający dopuszcza.

Ad3. Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 105

Część 3.Maski FFP2.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na maski polskiej produkcji KN95 ( a więc o poziomie filtracji nie mniejszym niż FFP2). Maski sklasyfikowane jako produkt medyczny, zgodne z normą EN 14683.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 106

Czy zamawiający dopuści maskę FFP2 NR, 3 – panelową, 4 – warstwową (zawierającą aż 2 warstwy aktywnej włókniny mel blown), zgodnie z normami EN 149 i EN14683, z gumkami za uszy. Trójpanelowa konstrukcja ułatwia zakładanie oraz pozwala optymalnie dopasować maskę do twarzy (dzięki czemu jest dedykowana dla osób noszących okulary czy gogle.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający dokonuje w specyfikacji warunków zamówienia zmiany terminów składania i otwarcia ofert na następujące:

Termin składania ofert ustala się na dzień: 20.08.2021r. godz.10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021r. o godzinie 10:30.