Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/47/2021                                               Brzozów, dnia 26.08.2021r.

Dotyczy postępowania

Dostawa wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/47/2021

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma myśli - APARATY EKG -badanie AUTOMANUAL"? Czy chodzi Zamawiającemu o badania Auto i Manual, a wpisanie AUTOMANUAL jest omyłką pisarską? Standardowe aparaty EKG o nowoczesnej technologii posiadają badania AUTO oraz MANUAL.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aparatu EKG o nowoczesnej technologii posiadającego badania AUTO oraz MANUAL.

Pytanie 2

W standardach europejskich przyjęte są prędkości przesuwu papieru 5,10,25,50 mm/s. wobec tego czy Zamawiający dopuści do oceny aparaty EKG z prędkością przesuwu 5,10,25,50 mm/s bez dodatkowych prędkości 6,25 i 12,5,które nie mają żadnego zastosowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.