SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/31/2021                                      Brzozów, dnia 28.09.2021r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników wraz                  z usługą dzierżawy sprzętu do wykonywania badań krwi w technice mikrokolumnowej żelowej

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/31/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w jednorazowych naczynkach”, o którym mowa w opisie kryterium oceny ofert: parametry techniczne analizatora – pkt 2, Zamawiający rozumie również dedykowane fabrycznie przez producenta oddzielne (jednorazowe) dla każdego badania porcje odczynnika, który wykorzystywany jest do przygotowywania zawiesin krwinek badanych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem: „analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w jednorazowych naczynkach” rozumie również dedykowane fabrycznie przez producenta oddzielne (jednorazowe) dla każdego badania porcje odczynnika, który wykorzystywany jest do przygotowywania zawiesin krwinek badanych.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem pkt 7 wymogów pod tabelą wymagań opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ), Zamawiający oczekuje sukcesywnej realizacji przedmiotu zamówienia (dostaw asortymentu) zgodnie                        z zadeklarowanym harmonogramem dostaw (załączonym do oferty/dostarczanym raz                 w roku) z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych w trybie cito do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie przewidywanego zużycia ilości sztuk etykiet do drukarki kodów kreskowych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, które należy wycenić                   w poz. 16 tabeli asortymentowo-cenowej dot. dostaw odczynników – płyny systemowe, eksploatacyjne oraz etykiety do drukarki kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zużycie etykiet na poziomie 22000 sztuk.