Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/47/2021                                               Brzozów, dnia 01.09.2021r.

Dotyczy postępowania

Dostawa wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/47/2021

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii  do 120 godzin w dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy Parametry Techniczne:

PAKIET 8: Wózek endoskopowy – szt 1

Dotyczy pakiet 8, parametry techniczne pkt 3

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wózek do transportu endoskopów zgodny z SWZ o wymiarach (wys x szer x gł) 1028 x 641 x 563 mm? Wymiary te w bardzo nieznacznym stopniu różnią się od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy pakiet 8, parametry techniczne pkt 6

Czy dla umożliwienia optycznej kontroli znajdującego się w środku tacy endoskopu, Zamawiający wymaga aby pokrywy tac były przezroczyste?

Odpowiedź:

Zgodnie z swz.

Pytanie 4

PAKIET 4:

Aparat Holter ekg  – 1 szt

Pkt. 2 Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym.

Czy Zamawiający dopuści analizę zapisu EKG w trybie retrospektywnym, bez opcji prospektywnej?

W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i doskonały. Wystarczający do diagnostyki.

Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora.

Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych.

Pkt. 4 Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie.

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie, bez funkcji oceny IRR VT, IVR?

Pkt. 7 Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV.

Czy Zamawiający dopuści system bez prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST i HRV?

Obraz 3D trendów zmian odcinak ST i HRV nie wnosi żadnych walorów diagnostycznych.

Pkt. 12 Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator bez funkcji bezprzewodowej transmisji danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym?

Funkcja bezprzewodowej transmisji danych, umożliwiającą podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym, nie ma większego zastosowania w klinicznym badaniu typu Holter EKG.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

UWAGA!!!!   Dotyczy Pakietu 2:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu zamówienia w zakresie PAKIETU 2 poprzez zmianę ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie Pakietu 2 wymaga zaoferowania 5 szt Aparatów ekg.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowania.