SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (13) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/68/2021                                      Brzozów, dnia 25.01.2022 r.

Dotyczy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację rezonansu magnetycznego

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/68/2021

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o poprawienie omyłki w pkt XVIII oraz XIX SWZ poprzez zastąpienie zapisu: „01.02.2021 r.” zapisem: „01.02.2022 r.”.

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, w związku z powyższym dokonuje modyfikacji treści SWZ w pkt XVIII oraz XIX SWZ, polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień: 01.02.2022 roku.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, a także z uwagi na wątpliwości interpretacyjne §4 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o jego zmianę poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy kwotę określoną w § 2 ust. 1 umowy, przelewem bankowym w sposób następujący:

• zapłata w 36 miesięcznych ratach, raty równe (co miesiąc 1/36 części kwoty określonej w treści § 2 ust. 1), z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości podziału wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 36 równych rat – ostatnia rata będzie stanowić ratę wyrównawczą, tj. będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

• zapłata każdej raty do 10 dnia roboczego każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podpisano protokół odbioru”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 4

Proszę o zmianę §4 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie z niego wyrazu: „pierwszej”. Informujemy, iż zgodnie z utrwaloną praktyką przy płatności ratalnej wystawiana jest jedna faktura VAT, a poszczególne raty płatne są na podstawie harmonogramu płatności, doręczanego wraz z fakturą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 5

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku Wykonawcy”. Dodatkowo wskazujemy, iż zgodnie z Wyrokiem SN z 12 lipca 1996 r. (II CRN 79/96):

W rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 6

Prosimy o dostosowanie treści §4 ust. 5 wzoru umowy do art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 711 ze zm.). Zamawiający wprowadza zakaz przelewu wierzytelności będących przedmiotem umowy, tymczasem zgodnie z art. 54 ust. 5 wskazanej wyżej ustawy czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest dopuszczalna po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie modernizacji rezonansu magnetycznego określony w §5 ust. 1 wzoru umowy to ten sam protokół, o którym mowa w §3 ust. 2 oraz §4 ust. 2 i 3 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

W związku z treścią § 5 ust. 3 wzoru umowy, proszę o potwierdzenie i dodanie                do treści wskazanego § postanowienia wskazującego, że Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancji koszty usuwania tylko tych wad i awarii powstałych          z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, w zakresie wad i awarii objętych udzieloną gwarancją. Należy wskazać, że Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami napraw awarii nie objętych gwarancją, np. powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego lub osobę trzecią.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w zakresie §5 ustęp nr  13 o następującej treści:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących                       po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź),

f. normalnego zużycia wymienionych części.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o dostosowanie treści §5 ust. 2 wzoru umowy do art. 581 kodeksu cywilnego, w taki sposób, aby okres gwarancji dla części naprawianego sprzętu biegł od nowa wyłącznie w sytuacji, gdy gwarant dostarczy zamiast części wadliwej część wolną od wad albo dokona istotnych napraw części objętej gwarancją, natomiast w innych wypadkach termin gwarancji dla wadliwej części ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Odpowiedź:

Treść §5 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

“Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji kończy się wraz z okresem upływu oryginalnego terminu gwarancji wskazanemu  w  § 5 ust. 1 umowy, z tymże na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w ostatnim roku ww. oryginalnego okresu gwarancji Wykonawca udziela gwarancji jakości na 12 miesięcy od momentu ich instalacji.”

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 5 wzoru umowy w taki sposób, aby tylko naprawy istotne danego elementu/podzespołu wydłużały okres gwarancji tego elementu/podzespołu o czas jego wyłączenia z eksploatacji. Zgodnie z kodeksem cywilnym tylko istotna naprawa rzeczy objętej gwarancją powoduje wydłużenie okresu gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §5 ust. 4 wzoru umowy, poprzez dodanie fragmentu, zgodnie z którym czas naprawy liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 12

Prosimy o wydłużenie terminów naprawy wskazanych w §5 ust. 4 projektu umowy z 3 do 5 dni roboczych (gdy nie są niezbędne części zamienne) oraz z 5 do 10 dni roboczych (gdy części zamienne są konieczne). Pragniemy wskazać, że w związku z pandemią COVID- 19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 występują trudności w pozyskiwaniu części i podzespołów z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw. W związku z powyższym wykonanie napraw w terminach wskazanych przez Zamawiającego może okazać się niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 4 dni roboczych, gdy nie są niezbędne części zamienne, oraz do 7 dni, gdy części zamienne są konieczne. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 13

W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych oraz odejściem                          od stosowania faksu w komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, prosimy                o usunięcie z §5 ust. 9 fragmentu: „na numer fax: ..................................... lub”. W naszej ocenie wystarczające jest zgłaszanie awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 14

Prosimy o zmianę §6 ust. 1 wzoru umowy w taki sposób, aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego do wykonania obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia. Należy wskazać, że uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w ww. §6 jest rygorystyczne, a regułą w takich przypadkach jest w pierwszej kolejności wyznaczenie drugiej stronie terminu na usunięcie niezgodności bądź dostarczenie sprzętu zgodnego z umową. Należy podkreślić, iż do skutecznego skorzystania z przewidzianego w art. 492 k.c. ustawowego prawa odstąpienia od umowy konieczne jest wyznaczenie drugiej stronie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, z jednoczesnym zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 15

Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c. , zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę postanowień § 6 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej:

1) określonej w 6 ust. 2 punktor drugi z 2% do 1%;

2) określonej w 6 ust. 2 punktor czwarty z 20% do 10%;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Prosimy o zmianę § 6 ust. 2 punktor drugi projektu umowy poprzez dodanie przed wyrazem: „przypadek” wyrazu: „nieuzasadniony”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez usunięcie postanowienia określonego w § 6 ust. 2 punktor trzeci bądź też wskazanie konkretnego obowiązku, którego wykonanie niezgodnie z umową stanowi podstawę do naliczania kary umownej. Obecna treść ww. § jest zbyt ogólna. Zgodnie z orzecznictwem KIO (KIO 1117/17; KIO 1128/17) umowa powinna precyzyjnie określać w jakich przypadkach kara umowna się należy, tj. dłużnik powinien mieć świadomość tego, jakie naruszenie przez niego postanowień umowy skutkować będzie możliwością żądania przez drugą stronę umowy zapłaty kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Kary umowne określone tym zapisem dotyczą wszystkich innych przypadków nierealizowania umowy zgodnie z jej zapisami nieokreślonych zapisami § 6 ust. 2 punktor pierwszy, drugi i czwarty.

Pytanie nr 18

Prosimy o zmianę §6 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 30 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 1 do SWZ pkt 30 i 31, nie będzie wliczany do terminu realizacji umowy, a w związku z tym podpisanie protokołu odbioru nastąpi niezależnie od przeprowadzenia ww. szkoleń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy postanowienia, zgodnie z którym „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia” .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 21

Zgodnie z art. 455 ustawy pzp, prosimy Zamawiającego o dodanie do § 7 projektu umowy katalogu dopuszczalnych przesłanek zmiany umowy zgodnie z poniższym:

„1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

- c) zmiany sposobu/terminów płatności;

- d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- h) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść umowy poprzez dodanie następującej treści:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- b)zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na wskutek zaistnienia siły wyższej;

- c)nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np.                        w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)”.

Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Powyższe reguluje art. 58 Kodeksu Cywilnego. Projekt umowy zawiera odniesienie do przepisów Kodeksu Cywilnego w § 7ust. 4 pierwotnego wzoru umowy.

Pytanie nr 24

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający   nie   wyraża   zgody.   Umowa   zostanie  zawarta  w  formie pisemnej

Umowa zostanie sporządzona w pierwszej kolejności podpisana przez zamawiającego. Następnie umowa zostanie przesłana pocztą kurierską do podpisu Wykonawcy(Zamawiający dopełni starań, aby nastąpiło to w ten sam dzień, lub następny). Jako data zawarcia umowy będzie traktowana data umieszczona                     w umowie

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź:

Umowa i ewentualne zmiany umowy zostaną sporządzone w formie pisemnej.

Pytanie nr 26

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data,                    w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie nr 27

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy              o wykreślenie §7 ust. 6 projektowanych postanowień umowy i wprowadzenie w jego miejsce do projektu umowy postanowienia wskazanego poniżej:

§ ___

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

| Strona: | Adres e-mail: |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca |  |
| Zamawiający |  |

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ ___

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej: 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający :_________________________, Wykonawca:______________________________;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź:

W związku z tym, iż umowa będzie zawarta w formie pisemnej, udzielenie odpowiedzi staje się bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 28

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 proszę o dodanie do projektowanych postanowień umowy odrębnego                         § poświęconego klauzuli siły wyższej:

„§….

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe                       do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób,                 w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Odpowiedź:

Link do powyższych informacji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl  w zakładce przetargi. Link stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego, nr spr.: 3810/54/2021.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy następującego zapisu –

„Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Wykonawcy zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia. Prosimy również o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

W nawiązaniu do poprzedniego pytania zwracamy się również z prośbą                              o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 36

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy o treści uzgodnionej przez Strony umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 37

Zamawiający deklaruje, że poniesie koszty ewentualnych dolewek helu koniecznych z powodu prac deinstalacyjnych i instalacyjnych – czy zamawiający wykona to w czasie koniecznym podczas instalacji by nie zaburzać tempa prac Wykonawcy? Czy Zamawiający życzy sobie by to Wykonawca na własny koszt zorganizował takie dolewki a potem nastąpiło rozliczenie pomiędzy Wykonawcą               a Zamawiającym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 38

W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie:

„ Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników

zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;

b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,

c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 39

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani                              do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców)                            i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 40

Z uwagi na fakt, że Wykonawca udziela bardzo długiej 60-miesięcznej gwarancji  na cały sprzęt prosimy o zmianę §5 ust. 2 wzoru umowy, w ten sposób, że

“Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji kończy się wraz z okresem upływu oryginalnego terminu gwarancji wskazanemu  w  § 5 ust. 1 umowy, z tymże na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w ostatnim roku ww. oryginalnego okresu gwarancji Wykonawca udziela gwarancji jakości na 12 miesięcy od momentu ich instalacji.”

Bowiem, Wykonawca nie jest w stanie udzielić kolejnej 60-miesięcznej gwarancji na każdą część zainstalowaną w czasie oryginalnego okresu gwarancji - wówczas Wykonawca musiałby skalkulować cenę w sposób uwzględniający dla niektórych części de facto nawet 10 letni okres gwarancji. Takie rozwiązanie byłoby dla Zamawiającego nieopłacalne. Generalnie Zamawiający powinien ogłosić nowy przetarg na serwis sprzętu po upływie oryginalnego okresu gwarancji.

Wykonawca jest w stanie wydłużyć oryginalny okres gwarancji w zakresie części wymienionych w ostatnim roku o maksymalnie o 12 miesięcy, co jest i tak ponad              o 9 miesięcy dłużej niż standardowy okres gwarancji na rynku, który wynosi 3 miesiące. Dlatego prosimy o zmianę jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 41

§5 wzoru umowy- gwarancja dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia §5 ust. 12 do wzoru umowy, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących                       po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,

f. normalnego zużycia wymienionych części

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 42

§5 wzoru umowy:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki rynku serwisu urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie w §5 nowego postanowienia i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy               w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach  określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadkuwystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmi.

Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – z uwagi na charakter umowy – jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia w § §5 ust. 13:

„Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43

Z uwagi brak regulacji dot. siły wyższej projektowanych w projektowanych postanowieniach umowy proponujemy dodanie następujących postanowień:

„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj.przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe  do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać                  w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest                    to praktycznie możliwe.”

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zgodna z odpowiedzią na pytanie nr: 28.

Pytanie nr 44

Kara za odmowę przyjęcia zlecenia usunięcia awarii

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §6 ust. 2 tiret 2 umowy karalne będzie tylko nieuzasadniona tj. niezgodna z umową odmowa przyjęcia zlecenia usunięcia awarii?

Kara za realizowanie umowy niezgodnie z jej treścią

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nienależytą realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie karany na podstawie §6 ust. 2 tiret 3 umowy jedynie w sytuacjach zawinionego realizowania umowy niezgodnie  z jej treścią? tj. gdy do takich sytuacji dojdzie na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza jedynie, że Wykonawca będzie karany na podstawie §6 ust. 2 tiret 3 umowy jedynie w sytuacjach zawinionego realizowania umowy niezgodnie  z jej treścią, tj. gdy do takich sytuacji dojdzie na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

W zakresie §6 ust. 2 tiret 2 umowy karalna będzie każda odmowa przyjęcia zlecenia.

Pytanie nr 45

Prosimy o usunięcie postanowienia § 6 ust 6 zdanie 3 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej                         z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowien zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku                   z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne                    z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź:

Powyższe regulują przepisy ustawowe w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i 90 dni po jego ustaniu. Termin realizacji umowy wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy plus okres gwarancji. W związku                             z powyższym Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści umowy                             w powyższym zakresie.

Pytanie nr 46

Prosimy o zmianę paragrafu 5 pkt. 4 – w przypadku naprawy z użyciem części prosimy o zmianę terminu na 7 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę(zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12).

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia danych osobowych na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48

Czy zamawiający wymaga wymiany istniejących klimatyzatorów kanałowych typu Split firmy MItsubishi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 49

Czy zamawiający wymaga montażu nowego urządzenia klimatyzacyjnego typu kanałowego obsługującego pom. badań MR? Jeśli tak to proszę o wskazanie montażu urządzeń zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 50

Czy zamawiający wymaga uwzględnienie w ofercie przeglądów technicznych urządzeń ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający deklaruje, że wykona we własnym zakresie wszystkie prace budowlane niezbędne aby dostosować pomieszczenia dla potrzeb nowego rezonansu zgodnie z projektem instalacji przedstawionym przez Wykonawcę                   w tym:

-przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenia techniczne,

-przebudowa kanałów kablowych pomiędzy nowymi starym pomieszczeniem technicznym oraz sterownią zgodnie z potrzebami nowego urządzenia,

-powiększenie otworu w ścianie betonowej ( 39 cm) pomiędzy pomieszczeniem badań  a nowym pomieszczeniem technicznym,

-sprawdzenie wentylacji – w tym sprawdzenie wentylacji awaryjnej                               w pomieszczeniu badań i ewentualny remont tych instalacji . Wentylacja awaryjna w pomieszczeniu badań musi mieć wydajność nie mniejszą niż 2040m3/h. Wydajność ta musi być potwierdzona stosownymi pomiarami,

-ewentualny remont pomieszczeń korytarza wewnątrz pracowni MR zgodnie                    z oczekiwaniami Zamawiającego,

-remont starego pomieszczenia technicznego – w tym między innymi likwidacja podłogi technicznej, ułożenie wykładziny podłogowej,

-sprawdzenie kabla zasilającego, odpowiednie pomiary elektryczne i ewentualna wymiana tego kabla,

-sprawdzenie i ewentualne wykonania okablowania grzybków , zasilania klatki, kasety włącz/wyłącz, zasilania magnet monitora, oraz zasilania monitora tlenu oraz sterowania wentylacją  z monitora tlenu,

-ewentualne zabezpieczenie drogi transportowej,

-sprawdzenie i ewentualna modernizacja sieci IT – w tym doprowadzenie sieci                  z „wyjściem   na świat” do magnet monitora.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania w/w prac.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ polegającej na zmianie wzoru treści umowy. Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

U M O W A (wzór)

SZSPOO.SZPiGM 3810/68/2021

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

…………………………………………

…………………………………………

zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest modernizacja rezonansu magnetycznego 1.5 T HDXT. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi formularz ofertowy wraz                        z opisem przedmiotu zamówienia określonym w dokumentach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy rezonansu magnetycznego                 są fabrycznie nowe oraz spełniają wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie przez wyroby wchodzące w zakres przedmiotu umowy wymogów Ustawy o wyrobach medycznych.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1,   na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca jest  zobowiązany do modernizacji rezonansu magnetycznego                     w zakresie określonym w załączniku do umowy w terminie                                           do dnia:……………….r. (max. 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony umowy, przy czym zamawiający wyznacza  do reprezentacji następujące osoby: Pana Marcina Kolbucha – tel. 797590398,

- Do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy Zamawiający wyznacza: Pana Marcina Kolbucha – tel. 797590398, marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl

§ 4

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy kwotę określoną w § 2 ust. 1 umowy, przelewem bankowym w sposób następujący:

• zapłata w 36 miesięcznych ratach, raty równe (co miesiąc 1/36 części kwoty określonej w treści § 2 ust. 1), z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości podziału wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 36 równych rat – ostatnia rata będzie stanowić ratę wyrównawczą, tj. będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

• zapłata każdej raty do 10 dnia roboczego każdego miesiąca, poczynając                  od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podpisano protokół odbioru.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie modernizacji rezonansu magnetycznego.

- Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury w terminie do 3 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej. Fakturę wystawioną                   w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: kancelaria@szpital-brzozow.pl.

- Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia.

§ 5

- Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie modernizacji rezonansu magnetycznego.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji kończy się wraz z okresem upływu oryginalnego terminu gwarancji wskazanemu  w  § 5 ust. 1 umowy, z tymże na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w ostatnim roku ww. oryginalnego okresu gwarancji Wykonawca udziela gwarancji jakości na 12 miesięcy od momentu ich instalacji.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia naprawy:

- w terminie 4 dni roboczych od dnia przekazania zgłoszenia awarii                           w przypadku, gdy do zakończenia naprawy nie są niezbędne części zamienne,

- w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zgłoszenia awarii,                          w przypadku gdy do zakończenia naprawy są niezbędne części zamienne.

- Czas naprawy liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00  a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony  w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Wykonawcę do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia Zamawiającemu.

- Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Wykonawcę do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Wykonawca, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona przeglądy okresowe sprzętu objętego przedmiotem zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz  w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem, w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części, które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Ostatni przegląd winien być wykonany nie wcześniej niż 14 dni przed terminem wygaśnięcia gwarancji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot umowy.

- Zgłoszenia awarii Zamawiający dokonuje na adres e-mail: ........................................

- Do kontaktu z Wykonawcą w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Zamawiającego:

- Pan Marcin Kolbuch – tel. 797590398, e-mail: marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie, za wiążące uważa się zapisy umowy.

- Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących                       po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,

f. normalnego zużycia wymienionych części.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Wykonawcę, jest niezgodny z przedmiotem umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu (zakończenie modernizacji) oraz zwłoki w realizowaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z § 5ust. 4 umowy  – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego § 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odmowy przyjęcia zlecenia usunięcia awarii- w wysokości 2% wartości wynagrodzenia określonego § 2 umowy za każdy przypadek odmowy,

- realizowania umowy niezgodnie z jej treścią, poza wyżej wymienionymi przypadkami – 0,01%  wartości wynagrodzenia określonego § 2 umowy                 za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną                       na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą być naliczone kumulatywnie. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i naliczenie kary umownej z tego tytułu nie pozbawia Zamawiającego możliwości domagania się zapłaty kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.

- Wykonawca  zobowiązany jest  do zapłaty kwot wynikających  z §6 umowy                   w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia Zamawiającego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający ma prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z bieżących należności Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącenia wymaganych należności z wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy.

§ 7

Siła wyższa

1.  Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy,   w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób,   w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2.   Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające                                   z wystąpienia siły wyższej.

3.      Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4.     W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5.   W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6.     W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7.    W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8.   Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

§ 9

1.    Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;

b)przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,

c)podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy).

2.   Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.

§ 10

      - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- b)zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na wskutek zaistnienia siły wyższej;

- c)nastąpienia zmian danych podmiotów zawierających umowę (np.                        w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia Stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym zmiana osób                do kontaktu ze strony Zamawiającego nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie jednostronnego poinformowania Wykonawcy na piśmie o nowych osobach  do kontaktu.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Zamawiającego wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy przechodzą  na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego                i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                 Zamawiający