S p e c y f i k a c j a 
W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a
(SWZ)

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

#### Nazwa oraz adres Zamawiającego.

| Zamawiający: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny tel./fax: 13 4309552, 13 4309552 e-mail:onkologia@szpital-brzozow.pl strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl NIP: 6861441430 |
| --- | --- |
| Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej http://www.szpital-brzozow.pl |

#### Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”].

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Warunki udziału w postepowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentów podmiotowych określonych w dziale nr VII SWZ.

- spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

VI. Podstawy wykluczenia.

Zamawiający oceni, czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w dziale  numer VII specyfikacji warunków zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w zakresie 29 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przedstawienia próbek oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.

W przypadki gdy wykonawca zaproponuje zamawiającemu w zadanych pytaniach

przedmiot zamówienia o parametrach innych niż opisane w załączniku nr 1 do SWZ, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu próbkę proponowanego asortymentu w terminie do 3 dni od zadania pytania.

- Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać                                 na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza                  w tym zakresie rozwiązania równoważne.

Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub               w załącznikach do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 33141000-0

- Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania niniejszego zamówienia: sukcesywne dostawy w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

1.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

1.2.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 108 pkt. 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej  złożeniem.

1.3. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

1.4.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,                 o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia                                z postępowania wskazanych przez zamawiającego- wzór stanowi  załącznik nr 3 do SWZ.

1.5.Próbki oferowanego asortymentu (tylko w zakresie określonym przez zamawiającego).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt nr 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega                     na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt nr 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia),                                  w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. nr 1.2:

- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo                   w przypadku braku takiego rejestru, inny równorzędny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2. , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu                           na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

2. Dokumenty składane wraz z ofertą przetargową:

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału                         w postępowaniu składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji  warunków zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie,                     w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

2.2. Certyfikat zgodności CE, lub Deklaracja zgodności CE – w zależności od klasy wyrobu medycznego, dotyczy wszystkich wyrobów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne.

Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

- Inne dokumenty (składane wraz z ofertą przetargową):

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

  - Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.

  - W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo    do podpisania oferty.

VIII. Podstawy wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca,                        w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa            w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa            w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa       w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza                   w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek                         na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału                 w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie             w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,                że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali             te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło                     do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy                z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 -10 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

  - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,                  co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

  - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika                                  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.              W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego                do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający                             ich identyfikację.

    - W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia                     dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

#### X. Podwykonawcy.

1.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

1)	określenia w złożonej ofercie (w załączniku nr 2 do SWZ-JEDZ) informacji, jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców                      z podaniem jego danych jeżeli są znane.

2)	Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

XI.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Informacje ogólne:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym                  a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:

- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal -    dotyczy tylko złożenia oferty wraz                             z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową.

- przy użyciu  poczty elektronicznej : email: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)

Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania                       z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich otrzymania na ePUAP lub datę otrzymania                     na skrzynkę e-mail.

- Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie  elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy    z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części VII, które należy złożyć w formie  elektronicznej opatrzonej  podpisem kwalifikowanym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej                    na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać złożonej oferty.

XII.		Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych jest:

- mgr Wojciech Majkowski, tel. 13 43 09 587, e-mail: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl

#### XIII.	Termin związania z ofertą.

#### 1.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres do 90 dni, tj. do dnia: 30.05.2022 r.

XIV.	 Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Wadium nie jest wymagane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy               z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie                              z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej  podpisem kwalifikowanym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta                        z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień ust. 4 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Sposób oraz termin składania ofert.

- Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps,.odt. opatrzona podpisem kwalifikowanym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Termin składania ofert ustala się na dzień: 14.03.2022 r. godz.10:00.

- Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022 r. o godzinie 10:30.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć                  na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### Sposób obliczenia ceny.

- Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.).

- Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

- Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XX.	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu   oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,                     do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu,                       a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki                              do unieważnienia postępowania.

- Kryteria i ich opis:

Kryterium:						waga kryterium;

a) cena             					                           60 %

b) termin dostawy		                        	                           40 %

a) cena

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „c” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(cmin/c)*60 = C

cmin – najniższa oferowana cena

c	- cena badanej oferty

C	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek vat = wartość brutto

b) termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 5 dni roboczych.

Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy- termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje  termin dostawy krótszy niż 5 dni, otrzyma 40 pkt.

Kryterium termin dostawy dla zadania nr 5:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 7 dni roboczych.

Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 7-dniowy termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje  termin dostawy krótszy niż 7 dni, otrzyma 40 pkt.

Kryterium termin dostawy dla zadania nr 9:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 14 dni roboczych.

Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 14-dniowy termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje  termin dostawy krótszy niż 14 dni, otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w dniach.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni (dla zadania nr 5: 7 dni, dla zadania nr 9: 14 dni).

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXI.	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione                   po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie              poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 4  do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w treści umowy.

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, - jeżeli zmiana ta będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

  - prowadzonych promocji przez Sprzedającego, w przypadku, gdy cena promocyjna jest niższa niż cena z umowy.

  - obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

  - waloryzacji cen jednostkowych o odpowiedni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS:

            - pierwsza waloryzacja możliwa jest po 6 miesiącach od daty złożenia oferty, a kolejna po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji.

            - podstawą waloryzacji jest kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w stosunku do poprzedniego kwartału, ostatnio ogłaszano przez Prezesa GUS dla poszczególnych grup towarów w Biuletynie Statystycznym dostępnym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl. Jeżeli Prezesa GUS nie ogłasza, w Biuletynie Statystycznym, kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy przyjmuje się ostatnio ogłoszony ogólny wskaźnik.

            - dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że waloryzacja będzie następować również w razie wystąpienia spadku cen do zastosowania ujemnego wskaźnika tj. „deflacji”.

- Warunkiem dokonania zmiany cen jednostkowych/wynagrodzenia wykonawcy  będzie złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego i podpisanie przez Strony aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmienione wynagrodzenie/ceny jednostkowe, obowiązuje/ą od dnia zawarcia aneksu lub daty określonej w aneksie, przy czym data ta nie może być wcześniejsza niż data podpisania przez Strony aneksu.

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu sprzedaży, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować jego zamiennik/równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiany umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes                         w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się                do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby                        Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

- Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert

- Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital- brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio                              go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie                co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie - wzór zawarty jest w załączniku  nr 1 do SWZ.

………………………………………………

Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WZÓR OFERTY

O F E R T A  5/2022

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/5/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

1. Zamawiający dopuszcza w przypadku stosowania opakowań o innej pojemności niż podane   przez zamawiającego zaoferowanie wyrobu w posiadanych opakowaniach z podaniem tej informacji w ofercie i przy odpowiednim przeliczeniu.

2. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie wyłącznie oświadczeń o posiadaniu dokumentów uprawniających do obrotu wyrobem medycznym lub dopuszczających wyrób medyczny do obrotu oraz o ich dostarczeniu dopiero na żądanie zamawiającego.

3. W przypadku gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym wykonawca składa oświadczenie w ofercie poświadczające, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

4. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter lub cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu w programie służącym do prowadzenia gospodarki materiałowej i zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.

Część 1  Nazwa: Zestawy infuzyjne co podawania cytostatyków, do pomp infuzyjnych produkcji B. Braun.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw infuzyjny do pomp trójdrożny. Dren przezroczysty wielodrozny (2+1) (nie zawierający PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | szt. | 8 000 |  |  |  |  | 4380 |
| 2 | Zestaw infuzyjny do pomp pięciodrożny. Dren przezroczysty wielodrozny (4+1) (nie zawierający PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | szt. | 3 000 |  |  |  |  | 4379 |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 2 Nazwa: Zestaw grawitacyjny do podawania chemioterapii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw grawitacyjny do podawania chemioterapii dwudrożny. Aparat do infuzji z portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia z krótkim drenem do infuzji: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem, pozbawiony DEHP, zamykany odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zastawka bezigłowa na drenie, dren o długości 180cm. | szt. | 7 000 |  |  |  |  | 14580 |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 3 Nazwa: Linie boczne do przygotowywania leków cytostatycznych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy ) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia boczna do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych. Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytotoksycznych w butelce lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową z portem luer-lock zabezpieczoną korkiem. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz pozwalającym na usunięcie powietrza z drenu. System drenów musi zapewniać szczelność oraz niewydostawanie się leku na zewnątrz, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. Produkt jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Brak zawartości PVC, brak zawartości DEHP, dren wykonany z poliuretanu. | szt. | 50 000 |  |  |  |  | 3694 |
| 2 | Linia boczna z filtrem 0,2µm do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych. Dren z filtrem 0,2 µm (membrana PES), do przygotowywania leków cytotoksycznych w butelce lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową z portem luer-lock zabezpieczoną korkiem. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz pozwalającym na usunięcie powietrza z drenu. System drenów musi zapewniać szczelność oraz niewydostawanie się leku na zewnątrz, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. Produkt jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Brak zawartości PVC, brak zawartości DEHP, dren wykonany z poliuretanu. | szt. | 2 500 |  |  |  |  | 3695 |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 4 Nazwa: Wyroby medyczne wykorzystywane w procesie przygotowywania cytostatyków.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy ) /producent/wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spike do cytostatyków bez filtra. Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynnych leków cytostatycznych z fiolek, zapewniający automatyczne wyrównanie ciśnienia w fiolce. Podczas użytkowania przyrząd gwarantuje szczelność, tj. uniemożliwia wydostawanie się do otoczenia leku w postaci płynnej i w postaci aerozolu. Posiada ostry kolec umożliwiający przebicie korka fiolki, kolec wyprofilowany w sposób umożliwiający pobranie całej objętości płynu z fiolki (maksymalna objętość zalegająca 0,7ml). Port bezigłowy typu luer-lock, płaski, samouszczelniający, uniemożliwiający wyciek leku po odłączeniu strzykawki, umożliwiający skuteczną dezynfekcję poprzez przetacie środkiem dezynfekcyjnym. Brak filtra cząsteczkowego na kanale leku. Przyrząd jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Bez zawartości DEHP. | szt. |  |  |  |  |  | mm-14581 |
| 2 | Spike do cytostatyków z filtrem. Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawek oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiaja maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | szt. |  |  |  |  |  | mm-5413 |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 5 Nazwa: Zestaw do procedury HIPEC

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do procedury HIPEC kompatybilny z urządzeniem Performer HT W skład zestawu wchodzą: - jednorazowe dreny - zestaw czujników | szt. | 40 |  |  |  |  | MM 19327 |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 7 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 6 Nazwa: Kasetki histopatologiczne, gąbki, bibuły

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetka histopatologiczna do drobnych wycinków nr 7 op. 500 sztuk. Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków, bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, otwory o wym. 0,35mm,jedna wewnętrzna komora oddzielona od pozostałej części kasetki, poza komorą 28 dodatkowe kwadratowe otwory wymiarach 2x2mm podstawie i przykrywce kasetki zapewniające swobodny przepływ odczynników. | Szt. | 18000 |  |  |  |  | MM-04429 |
| 2 | Kasetka histopatologiczna biopsyjna do drobnych wycinków op. 500 sztuk. Kasetka biopsyjna do przeprowadzania drobnych materiałów z łamanym wieczkiem. Małe kwadratowe otwory o wymiarach 1 x 1 mm, 216 otworów w podstawie kasetki i 224 w przykrywce. | Szt. | 2000 |  |  |  |  | MM-22330 |
| 3 | Kasetka histopatologiczna standardowa PPH 3 (2,5x2,5) op. 1000 sztuk. Kasetki histopatologiczne standardowe bez przykrywek, 62 kwadratowe otwory o wymiarze 2x2mm, otwór mocujący przykrywkę o wym.12,5mm, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką (tworzywo z którego wykonane są kasetki umożliwia naniesienie numeru badania w drukarkach kasetkowych ). Kasetki muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego przykrywkami metalowymi. | Szt. | 75000 |  |  |  |  | MM-04430 |
| 4 | Gąbka biopsyjna do kaset 30x250mm. Gąbki do kasetek histopatologicznych. Produkt wykonany z materiału odpornego na działanie ksylenu, alkoholu i temperatury do 60 stopni. Opakowanie 500 sztuk. | Szt. | 1000 |  |  |  |  | MM-19840 |
| 5 | Bibuła filtracyjna jakościowa 450x560 mm opakowanie 100 szt. | Szt. | 300 |  |  |  |  | mm-19843 |
|  | Razem |  | x |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 7  Nazwa: Cewniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Pezzer, w rozmiarach od CH16 do CH32 Cewnik z otworami drenującymi o średnicy nie większej niż 5 mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach co zapewnia stabilność i drożność cewnika. | szt. | 350 |  |  |  |  | MM 03767-03775 |
| 2 | Cewnik Foley, od nr 06 do nr 24 | szt. | 14 000 |  |  |  |  | MM 03735-03744 |
| 3 | Cewnik Nelaton od nr 06 do nr 22 | szt. | 5 000 |  |  |  |  | MM 03757-03765 |
| 4 | Cewnik Tiemann od nr 08 do nr 24 | szt. | 650 |  |  |  |  | MM 03779-03787 |
| 5 | Cewnik do odsysania Lukens. Zestaw do pobierania próbek z łącznikiem, bez filtra z zakrętką, Przejrzysty pojemnik umożliwiający natychmiastową ocenę wizualną wydzieliny, dodatkowa zakrętka do zabezpieczenia próbki do badania, samoprzylepna etykieta identyfikacyjna | szt. | 450 |  |  |  |  | MM 03720 |
|  | Razem |  | x |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 8  Nazwa: Serwety jednorazowego użytku.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x90 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 55g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 25 000 |  |  |  |  | MM 05632 |
| 2 | Sterylna serweta na stolik Mayo. Wykonana z polietylenu min. 0,065 mm, wzmocnienie min. 40 g/m, rozmiar 80x140-145 cm. Wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo. Pakowana w kopertę typu „folia-papier”. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor czerwony, niebieski lub zielony. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 4 000 |  |  |  |  | MM 05648 |
| 3 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 45-50x45-50 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 55g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 1 000 |  |  |  |  | MM 5631 |
| 4 | Sterylna serweta pod pośladki w kształcie kieszeni na płyny z kształtką w rozmiarze 113- 125x 75-90 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej.. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 2 500 |  |  |  |  | MM 05644 |
| RAZEM |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 9  Nazwa: Końcówki do generatorów

Zamawiający posiada generatory:

1/ elektrochirurgiczny  Thunderbeat Model TC-E400 firmy Olympus Medical Systems Corp.

2/ bipolarny i multipolarny  Celon Power System firmy Olympus Medical Systems Corp.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe narzędzie do zabiegów otwartych, integrujące energie bipolarna i ultradźwiękowa, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | szt. | 25 |  |  |  |  | MM 15566 |
| 2 | Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energie bipolarna i ultradźwiękowa, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | szt. | 160 |  |  |  |  | MM 15565 |
| 3 | Narzędzie do chirurgii tarczycy, precyzyjne nożyczki o długości roboczej 9 cm, bransze w kształcie peana. Narzędzie tnąco-koagulujące, hybrydowe, integrujące energię bipolarna oraz ultradźwiękową, umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Uchwyt narzędzia nożycowy. Aktywacja narzędzia z rękojeści. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | szt. | 30 |  |  |  |  | MM 15552 |
| 4 | Igła do termoablacji. Aplikator bipolarny 1,8mm /15miernik/, końcówka trójkątna, sterylny, jednorazowego użytku długość rurki 200mm, długość elektrody 40mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 14 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 10 Nazwa: Dreny specjalistyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złącze (dren) niskiego ciśnienia do podawania kontrastu o długości 150 cm do RM posiadające co najmniej jeden zawór bezzwrotny. | szt. | 6 000,00 |  |  |  |  | MM 05995 |
| 2 | Wężyk (dren) jednorazowego użytku o długości 250 cm do badań TK z dwoma zaworkami bezzwrotnymi. Złącze powinno być przystosowane do zastosowania ze wstrzykiwaczem CT Motion firmy Ulrich. | szt. | 2 000,00 |  |  |  |  | MM 03837 |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 11 Nazwa: Zestawy do drenażu i cewnikowania pęcherza

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z PUR. Minimalny skład zestawu: Igła 3,6 rozrywalna, długość 120 mm, Cewnik CH 10 (pigtail) Długość cewnika 650 mm Znacznik na długości 90/130/190 Zestaw jałowy, pirogenny, nietoksyczny | Szt. | 220 |  |  |  |  | mm-03791 |
| 2 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z PUR. Minimalny skład zestawu: Igła 5,6 rozrywalna, długość 120 mm, Cewnik CH 15 (pigtail) Długość cewnika 650 mm Znacznik na długości 130/280 Zestaw jałowy, pirogenny, nietoksyczny | Szt. | 60 |  |  |  |  | mm-03792 |
| 3 | Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza. Minimalny skład zestawu: Strzykawka 20ml, Ampułka 20ml z wodą jałową Serweta 45x75 cm Serweta 75x90 cm Tampony z gazy bawełnianej (tupfer) o wielkości śliwki Kompresy z gazy 7,5x7,5 cm Żel nawilżający Pęseta anatomiczna Kleszczyki typu Kocher Igła 18 Gx1 ½ (1,2x 40mm) Para rękawiczek diagnostycznych lateksowych niepudrowanych rozmiar M | Szt. | 600 |  |  |  |  | mm-14294 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 12  Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do pozyskiwania surowicy o pojemności 5ml (13x100 mm) z PP | Szt. | 300 |  |  |  |  | 20591 |
| 2 | Probówki z PP o pojemności 11ml (16x100 mm) | Szt. | 150 |  |  |  |  | 20657 |
| 3 | Probówki z PS o pojemności 4 ml (12x75 mm), okrągłodenne z korkiem, pakowane zbiorczo, sterylne | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | 16052 |
| 4 | Probówki okrągłodenne z PS o pojemności 5 ml (13x75 mm) | Szt. | 32 000 |  |  |  |  | 18797 |
| 5 | Korki do probówek o śr. 13 mm, wargowe, białe | Szt. | 3 000 |  |  |  |  | 20658 |
| 6 | Eppendorf o poj. 1,5 ml z PP, bezbarwne z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką i polem do opisu | Szt. | 22 000 |  |  |  |  | 05379 |
| 7 | Statyw na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  | 20660 |
| 8 | Probówki cryovial na 2ml z zakrętką samouszczelniającą i nóżkami | Szt. | 200 |  |  |  |  | 18831 |
| 9 | Pudełko na 81 probówek cryovial o pojemności 2 ml z przykrywką z numeracją otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  | 20767 |
| 10 | Statyw roboczy na 50 probówek cryovial z nóżkami stabilizującymi | Szt. | 3 |  |  |  |  | 20662 |
| 11 | Probówki typu falcone o poj. 50 ml ( 30x115 mm) z PP, pakowane indywidualnie, samostojące, sterylne | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | 5390 |
| 12 | Pojemniki o poj. do 25 ml z PP z zakrętką, podziałką i polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne | Szt. | 100 |  |  |  |  | 20667 |
| 13 | Statyw na 24 probówki o śr. 30-30 mm 3- rzędowy | Szt. | 4 |  |  |  |  | 20668 |
| 14 | Statyw powlekany na 20 probówek 2-rzędowy 12x70 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  | 16051 |
| 15 | Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm z wentylacją, aseptyczne- | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 5742 |
| 16 | Szalki Petriego o śr. 150 mm i wys. 18 mm, z wentylacją, aseptyczne | Szt. | 500 |  |  |  |  | 5740 |
| 17 | Wymazówki z tworzywa o dł. 150 mm z główką z bawełny o śr. 5 mm, pakowane indywidualnie, sterylne | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | 5903 |
| 18 | Wymazówki z drutu o dł. 155mm w probówce transportowej z główką z wiskozy o śr. ok. 3 mm., sterylne | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 5902 |
| 19 | Wymazówki z trzonkiem z tworzywa w probówce transportowej o dł. 15 cm. z główką z wiskozy o śr. ok. 5 mm, pakowane indywidualnie, sterylne | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 5904 |
| 20 | Wymazówki z tworzywa z podłożem AMIES w probówce transportowej o dł. 16,5cm. z główką z wiskozy o śr. 5 mm, sterylne , pakowane indywidualnie | Szt. | 7 000 |  |  |  |  | 20764 |
| 21 | Korki celulozowe do otworów 7,5-10,5 mm wielokrotnego użytku | Szt. | 400 |  |  |  |  | 20713 |
| 22 | Korki celulozowe do otworów 11,5-13,5 mm wielokrotnego użytku | Szt. | 100 |  |  |  |  | 20714 |
| 23 | Końcówki do pipet o poj. do 1000 µL typu Gilson, niebieskie | Szt. | 40 000 |  |  |  |  | 4474 |
| 24 | Końcówki do pipet o poj. do 200 µL typu Gilson, żółte | Szt. | 45 000 |  |  |  |  | 4478 |
| 25 | Końcówki do pipet z PP o poj. do 5000 µL, bezbarwne | Szt. | 3 000 |  |  |  |  | 44073 |
| 26 | Mikrokońcówki o poj. 0,1-10 µL, typu Gilson Pipetman ze znacznikiem o pojemności 2 i 10 µL, bezbarwne z PP w torbie foliowej | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 20748 |
| 27 | Dozator butelkowy " Dispens Mate Plus" o obj. dozowania 0,5-5 ml co 0,1 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  | 20749 |
| 28 | Butelka do dozatora o poj. 500 ml z gwintem A32 | Szt. | 2 |  |  |  |  | 20750 |
| 29 | Ezy kalibrowane z drutu 1 µL | Szt. | 20 |  |  |  |  | 20751 |
| 30 | Ezy kalibrowane z drutu 10 µL | Szt. | 20 |  |  |  |  | 20752 |
| 31 | Ezy jednorazowe 1 µL z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane indywidualnie | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 20753 |
| 32 | Ezy jednorazowe 10 µL z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane indywidualnie | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 20755 |
| 33 | Szpatułki Drygalskiego do posiewów bakteriologicznych, szklane | Szt. | 10 |  |  |  |  | 20757 |
| 34 | Szpatułki do posiewów typu „hokej”z PS, pakowane po 5 sztuk, sterylne | Szt. | 50 |  |  |  |  | 20758 |
| 35 | Statyw obrotowy 6 miejscowy z ABS do pipet jednokanałowych | Szt. | 6 |  |  |  |  | 20760 |
| 36 | Pudełka do sterylizacji końcówek, kompatybilne z zamawianymi końcówkami | Szt. | 6 |  |  |  |  | 20762,3 |
| 37 | Pudełka z PP na końcówki typu Gilson 200 µL | Szt. | 5 |  |  |  |  | 32066 |
| 38 | Naczynka z PS o poj. 3 ml do analizatora HITACHI | Szt. | 92 000 |  |  |  |  | 4695 |
| 39 | Wkłucia motylkowe z igłą 0,8 x 19 mm z długim wężykiem, zakończone drugą igłą, pakowane indywidualnie, sterylne | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 20761 |
| 40 | Probówki typu falcone stożkowe z zakrętką, pojemność 50ml, z podziałką co 5ml, sterylne, indywidualnie pakowane. | Szt. | 400 |  |  |  |  | 20736 |
| 41 | Probówki typu falcone stożkowe z zakrętką i podziałką od 1 do 14ml, co 1ml, pojemność 15ml. | Szt. | 100 |  |  |  |  | 20747 |
| 42 | Korek czerwony do probówki o średnicy 11-13mm op. 1000 | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 32156 |
| 43 | Korek czerwony do probówki o średnicy 15-17mm op. 1000 | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 32636 |
| 44 | Pojemnik do pobierania moczu niesterylny 120ml i całkowitej 130ml z PP z zakrętką z PP z podziałką i matowym polem do opisu w całości autoklawowalne, w kolorze żółtym | Szt. | 60 000 |  |  |  |  | 05358 |
| 45 | Pojemnik do pobierania moczu sterylny 50ml i całkowitej 60ml z PPz zakrętką z PE w kolorze czerwonym, pakowany indywidualnie, sterylizowany radiacyjnie | Szt. | 30 000 |  |  |  |  | 05356 |
| 46 | Kapilary do RKZ (gazometrii) z heparyną sodową, o pojemności 175ul | Szt. | 2 000 |  |  |  |  | 04423 |
| 47 | Zatyczka do kapilar do RKZ (gazometrii) o pojemności powyżej 100ul | Szt. | 4 000 |  |  |  |  | 30969 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 13  Nazwa: Jednorazowe podkłady

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład 38 x 50cm (min. 80 szt. w rolce) nieskładany, bibułowo-foliowy, wykonany z trzywarstwowego, nieprzemakalnego laminatu | Szt./rol. | 300 |  |  |  |  | 5371 |
| 2 | Podkład bibułowy nakozetkowy 2-warstwowy podfoliowany, 50cm x 50m. Wykonany z pulpy laminowanej, Perforacja: 38 cm, gramatura: 23 gr±5% (papier) + 10 gr ±5% (PE), Ilość odcinków w rolc: min. 132. Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały, Kolor: dowolny, jednorazowego użytku, niesterylny. W opakowaniu zbiorczym 6 szt. | Szt. | 2 500 |  |  |  |  | 5351 K |
|  |  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 14  Nazwa: Etykiety samoprzylepne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykieta samoprzylepna w rolce do opisywania probówek (rolka a’ 1000 etykiet) Rozmiar: 50mm x 30mm | Szt. | 1 700 |  |  |  |  | 3942 |
| 2 | Etykieta samoprzylepna w rolce do opisywania probówek (rolka a’ 1000 etykiet) Rozmiar: 80mm x 50mm | Szt. | 400 |  |  |  |  | 3943 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 15 Nazwa: Elektrody neutralne i czyścik do elektrod

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 do 85 cm2 W składzie 2 nalepki do dokumentacji medycznej | Szt. | 12 000 |  |  |  |  | 3918 |
| 2 | Czyścik do elektrod sterylny. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | 3820 |
|  |  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 16  Nazwa:  Zestaw do opatrunku wraz z dzierżawą urządzenia

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej średni o składzie: opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarze 18x12,5x3,3cm -szt.1; dren do połączenia opatrunku z pojemnikiem z dodatkową drogą wykrywania podciśnienia, zakończony z jednej strony szybko-złączką a z drugiej podkładką do umieszczania na gąbce z folią samoprzylepną -szt.1; folia samoprzylepna okluzyjna 20x30 cm- szt.2. Zestaw umieszczony na tacy zapakowany w rękaw folia- papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  | M |
| 2 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej duży o składzie: opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarze 26x15x3,3cm -szt.1; dren do połączenia opatrunku z pojemnikiem z dodatkową drogą wykrywania podciśnienia, zakończony z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej podkładką do umieszczania na gąbce z folią samoprzylepną -szt.1; folia samoprzylepna okluzyjna 20x30cm- szt.3. Zestaw umieszczony na tacy zapakowany w rękaw folia- papier. / | Szt. | 20 |  |  |  |  | 5972 (L) |
| 3 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej brzuszny z folią do zabezpieczenia narządów- o składzie: opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w rozmiarze 38x25x1,6cm -szt. 2; dren do połączenia opatrunku z pojemnikiem z dodatkową drogą wykrywania podciśnienia, zakończony z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej podkładką do umieszczania na gąbce z folią samoprzylepną -szt.1; folia samoprzylepna okluzyjna 20x30cm- szt.6 1 szt. folii zabezpieczającej o min. 65 cm. Zestaw umieszczony na tacy zapakowany w rękaw folia- papier. / | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy jednorazowy zbiornik z wbudowanym filtrem przeciwbakteryjnym o pojemności 300ml, z dwuświatłowym drenem umożliwiającym wykrywanie podciśnienia w ranie, zakończonym szybko-złączką i z możliwością bezpośredniego połączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran drenem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. Kompatybilny z dzierżawionym urządzeniem. | Szt. | 40 |  |  |  |  | 5925, 5926 |
| 5 | Jałowy jednorazowy zbiornik z wbudowanym filtrem przeciwbakteryjnym o pojemności 800ml, z dwuświatłowym drenem umożliwiającym wykrywanie podciśnienia w ranie, zakończonym szybko-złączką i z możliwością bezpośredniego połączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran drenem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. Kompatybilny z dzierżawionym urządzeniem. | Szt. | 30 |  |  |  |  | 5927 |
| 6 | Sterylne złącze Y do podłączenia dwóch drenów z jednym urządzeniem. | Szt. | 24 |  |  |  |  | mm-19309, |
| 7 | Dren do połączenia opatrunku z pojemnikiem z dodatkową drogą wykrywania podciśnienia, zakończony z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej kątownikiem z folią samoprzylepną | Szt. | 40 |  |  |  |  | mm-31198 |
|  | Razem |  | x |  | x |

c. d. dalszy zadania: Zestaw do opatrunku wraz z dzierżawą urządzenia.

| Lp. | Przedmiot | j.m. | ilość | Czynsz za 1 m-c/ szt. | Wartość netto za rok | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent nazwa model typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran przez cały okres umowy. Parametry urządzenia: z zakresem podciśnienia od 20–250mmHg i możliwością stosowania terapii stałej oraz zmiennej. Aparat posiadający dźwiękową sygnalizację alarmową, wizualne komunikaty wskazujące przyczynę alarmu i sposób rozwiązania w języku polskim, w szczególności: „pełny pojemnik”, „rozszczelniony układ”, „niedrożny dren”, ”rozładowanie akumulatora”. Urządzenie lekkie (max.1,9kg z wyposażeniem), posiadające uchwyt mocowania oraz pasek dla pacjenta | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Cena łączna brutto: cena sprzedaży + cena dzierżawy: ……………………….

Wymagania odnośnie urządzenia:

System i zestawy do podciśnieniowego leczenia ran umożliwiające właściwy rozkład podciśnienia i jego pomiar w obszarze rany, kontrolę wydzieliny zawartej w zbiorniku oraz alarmy.

Warstwa chroniąca narządy wewnętrzne musi umożliwiać bezpieczne odprowadzanie wysięku i materiału zakaźnego z dala od rany, podtrzymywać przyśrodkowe napięcie, minimalizować retrakcję powięzi, zapobiegać przywieraniu narządów do ściany jamy brzusznej lub pianki i umożliwiać bezpieczne zdejmowanie i zmianę opatrunku

Termin dostawy przedmiotu sprzedaży: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 17  Nazwa: Plomby, filtry  i olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plomba biała do kontenerów z indykatorem, tylna strona klejąca. Kontenery Aeskulap, standardowe wymiary 80x35 mm. Wyrób medyczny. | szt. | 2 000 |  |  |  |  | MM 13616 |
| 2 | Plomby do zabezpieczenia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem. Wyrób medyczny. | szt. | 3 000 |  |  |  |  | MM 13617 |
| 3 | Filtr papierowy, okrągły Ø 190 mm z wskaźnikiem procesu do kontenerów jednorazowego użytku. Wyrób medyczny. | szt. | 3 000 |  |  |  |  | MM 18726 |
| 4 | Olej w sprayu/aerozolu do konserwacji narzędzi chirurgicznych. Opakowanie pojemność od 50 do 400 ml netto. Ofertę należy wycenić przeliczając cenę zaoferowanego opakowania na mililitry produktu netto. Rozliczenia w trakcie realizacji prowadzone będą w cenach za opakowanie. | ml. | 10 000 |  |  |  |  | MM 05128 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 18 Nazwa: Materiały laboratoryjne system zamknięty

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 2 ml, wymiary 13x75 mm | Szt. | 200 000 |  |  |  |  | 5386 |
| 2 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 230 000 |  |  |  |  | 13494 |
| 3 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 10-11 ml, wymiary 16x100 mm | Szt. | 35 000 |  |  |  |  | 14136 |
| 4 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania, z żelem separującym, wymiary 5-6 ml, 13x100 mm | Szt. | 25 000 |  |  |  |  | 14137 |
| 5 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, objętość pobrania 1,8 ml, wymiary 13x75 mm, z pełnym wypełnieniem co pozwala na optymalne monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowana heparyną | Szt. | 50 000 |  |  |  |  | 14138 |
| 6 | Probówki do pomiaru OB. metodą liniową, objętość pobrania 1-2 ml | Szt. | 25 000 |  |  |  |  | 14139 |
| 7 | Pipety pomiarowe ze skalą do probówek OB. z pozycji 6 | Szt. | 25 000 |  |  |  |  | 14140 |
| 8 | Probówka do surowicy na badania citowe z trombiną i żelem separującym objętość pobrania 5-6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 16392 |
| 9 | Probówka z heparyną litową oraz separatorem mechanicznym na badania citowe z osocza objętość pobrania 3,5-5,5 ml, wymiary 13x100 mm, czas wirowania próbki poniżej 5 minut | Szt. | 15 000 |  |  |  |  | 15074 |
| 10 | Probówka do analizy RNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe RNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 16x100 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 100 |  |  |  |  | 16389 |
| 11 | Probówka do analizy DNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe DNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 13x75 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 100 |  |  |  |  | 16390 |
| 12 | Probówka do izolacji mononuklearów (fitol, cytrynian sodu, żel) objętość 8 ml na badania z zakresu biologii molekularnej, wymiary 16x125 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | Szt. | 60 |  |  |  |  | 16391 |
| 13 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 14142 |
| 14 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm | Szt. | 110 000 |  |  |  |  | 14143 |
| 15 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | 14167 |
| 16 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | 14168 |
| 17 | Igły systemowe nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 14169 |
| 18 | Igły systemowe nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym Ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | Szt. | 25 000 |  |  |  |  | 14170 |
| 19 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 14171 |
| 20 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 14172 |
| 21 | Adapter typu Luer z zaworem do wenflonów | Szt. | 30 000 |  |  |  |  | 14173 |
| 22 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 2 000 |  |  |  |  | 14174 |
| 23 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | 14175 |
| 24 | Uchwyty systemowe z gwintem do połączenia z igłami systemowymi oraz adapterami typu Luer | Szt. | 200 000 |  |  |  |  | 14176 |
| 25 | Mikrometoda do uzyskania surowicy z żelem separującym objętość pobrania 500-1000 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | 14178 |
| 26 | Mikrometoda do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 objętość pobrania 250-500 ul ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do pojemników automatycznych, wymiary 13x75 mm z wolnym polem na kod kreskowy standardowej wielkości w dowolnej części probówki | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | 14177 |
| 27 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nakłuwacze igłowe automatyczne głębokość nakłucia 1,8 mm, średnica 0,8 mm, sterylne. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 5097 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

- Dostosowanie i pełne dopasowanie dostarczonych elementów systemu do posiadanych przez Laboratorium Centralne zamawiającego aparatów biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych (COBAS 501, COBAS 6000, COBAS 411, ACLTOP 350 i 500, PENTRA 120, PENTRA 80).

- Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach minimum: znak CE, sterylność, data ważności, numer serii, objętość pobranej krwi, numer katalogowy, producent.

- Probówki mają zamknięcie umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie bez stosowania dodatkowych elementów.

- Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku, muszą pochodzić od jednego producenta. Nie dotyczy pozycji 7,10, 11,25,26 i 28.

- Pobieranie krwi metodą próżniową, próżnia kalibrowana fabrycznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w szkoleniach na terenie Polski dla 3  osób z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, kontroli jakości i organizacji pobrań materiału do badań laboratoryjnych .

- Wykonawca przeprowadzi dla zamawiającego szkolenia wdrażające z zakresu posługiwania się systemem zamkniętym do pobierania krwi. Harmonogram szkoleń do ustalenia bezpośrednio po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do platformy internetowej zawierającej sesje szkoleniowe z filmami instruktażowymi (komentarz lektora w języku polskim). Zapewnienie możliwości administrowania sesjami przez przedstawiciela szpitala.  Platforma powinna umożliwiać monitorowania postępów poszczególnych uczestników szkolenia on-line przez administratora szpitala. System musi zapewnić automatyczne  wygenerowanie certyfikatu uczestnictwa.

Wykonawca udostępnia link do platformy  wraz z ofertą.

- Wykonawca zapewni wg potrzeby Zamawiającego przeprowadzenie  programu kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej w/g poniższego programu:

Zakres:

-punkty pobrań na oddziałach szpitalnych i w laboratorium analitycznym

-minimum 50 pobrań

-obserwacja procesu pobierania krwi na oddziałach na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-jednoczesna obserwacja pobierania próbek krwi w laboratorium na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego

-podsumowanie wyników w postaci multimedialnego raportu ze wskazaniem punktów newralgicznych, które  będą wymagały poprawy i doszkoleń personelu Zamawiający oczekuje od w/wym przeglądu następujących identyfikacji:

-identyfikacja błędów przedlaboratoryjnych w określonych obszarach

-optymalizacja procedur i praktyki pobierania krwi

-wskazanie propozycji i priorytetów potencjalnych rozwiązań

-eliminacja błędów przedlaboratoryjnych

-podniesienie jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów badań

-odniesienie wyników uzyskanych w określonych obszarach do innych jednostek na terenie Polski lub Europy (na podstawie danych będących w posiadaniu Wykonawcy) potwierdzone ulotką producenta- dołączyć do oferty

- Wykonawca przedstawi:

- opis oferowanego narzędzia w postaci katalogu/ulotki

- wzór zawartości raportu podsumowującego (bez danych)

- Termin ważności wszystkich dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 19  Nazwa: Zestawy do podawania diet pompą

Szpital posiada  10 szt. pomp do żywienia dojelitowego  „Infinity”

Zaoferowane wyroby muszą być kompatybilne (dedykowane) do stosowania z w/w pompami

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pompy Infinity, ENFit, do żywienia dojelitowego do butelek, z koszykiem do zawieszenia butelki. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | mm-32188 |
| 2 | Zestaw grawitacyjny ENFit, do żywienia dojelitowego do butelek, z koszykiem do zawieszenia butelki. | Szt. | 500 |  |  |  |  | Mm 03979 |
| 3 | Strzykawka enteralna ENFIT 60 ml. (niecentryczna) | Szt. | 15 000 |  |  |  |  | Mm-05736 |
| 4 | Konektor do połączenia strzykawki ENFit ze zgłębnikiem, gastrostomia ENLock . | Szt. | 500 |  |  |  |  | Mm 12854 |
| 5 | Zestaw grawitacyjny ENFit, do żywienia dojelitowego do worków, z nasadką ochronną na końcówkę do PEGa/ zgłębnika. | Szt. | 200 |  |  |  |  | mm-13524 |
| 6 | Przezskórna endoskopowa gastrostomia zakładana metodą PULL pod kontrolą endoskopu z łączem ENFiT, rozmiar ch10/40, CH14/40, CH18/40 z silikonową płytką mocującą, która kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni). | Szt. | 100 |  |  |  |  | mm-03984 |
| 7 | Zgłębnik G-Tube z Łączem ENFit rozmiar CH 18/23/ balon 15 ml, CH 20/23 /balon 15 ml, z zewnętrzna silikonową płytką mocującą. | Szt. | 20 |  |  |  |  | mm-03987 |
| 8 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm ze złączem medycznym ENFIT. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu, z prowadnicą. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną spiralę, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. | Szt. | 50 |  |  |  |  | mm-03991 |
| 9 | Łącznik do pobierania diety z opakowania za pomocą strzykawki ENFit. | Szt. | 100 |  |  |  |  | mm-32201 |
| 10 | Przyrząd bursztynowy do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków - uniwersalny. Skład aparatu: - osłonka igły biorczej - igła biorcza dwukanałowa - hydrofobowy filtr powietrza - zatyczka filtra hydrofobowego - komora kroplowa - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm - zaciskacz rolkowy - rolka zaciskacza - dren medyczny o długości 150 cm - łącznik stożkowy luer lock - osłonka łącznika luer lock Przyrząd nie zawierający lateksu, ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym),- sterylizowany EO- opakowanie typu blister-pack | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 20 Nazwa: Serwety jednorazowego użytku.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x75 cm z otworem 6x8 cm z przylepcem. Zgodna z MDD 93/42 (2017/745 MDR). Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 62g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton). Serweta złożona w taki sposób aby otwór i podklejenie nie było na linii zagięcia. | Szt. | 3 000 |  |  |  |  | mm-17196 |
| 2 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x90 cm z otworem 6x8 cm z przylepcem. Zgodna z MDD 93/42 (2017/745 MDR). Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 62g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton). Serweta złożona w taki sposób aby otwór i podklejenie nie było na linii zagięcia. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | Mm-17201 |
| 3 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 50x60 cm z otworem 6x8 cm. Zgodna z MDD 93/42 (2017/745 MDR). Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 62g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton). Serweta złożona w taki sposób aby otwór nie był na linii zagięcia. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  | mm-5647 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 21 Nazwa: Wkładki absorbcyjne i torby włókninowe.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładka absorbcyjna do zbierania kondensatu, do wykładania pojemników (tac lub koszy) z narzędziami chirurgicznymi, w sterylizacji parą wodną. Wykonane z papieru krepowego o gramaturze minimum 80 g/m2 Rozmiar 300x500 mm ±2%. Op. 50-500 sztuk. | szt. | 7 000 |  |  |  |  | mm-05877 |
| 2 | Wkładka absorbcyjna do zbierania kondensatu, do wykładania pojemników (tac lub koszy) z narzędziami chirurgicznymi, w sterylizacji parą wodną. Wykonane z papieru krepowego o gramaturze minimum 80 g/m2 Rozmiar 350-400x500-580 mm. Op. 50-500 sztuk. | szt. | 7 000 |  |  |  |  | mm-14848 |
| 3 | Torba włókninowa 370-390x420-450 mm, kolor dowolny, op. 50-250 sztuk, wskaźnik sterylizacji parą wodną. Nie dopuszcza się toreb włókninowo-foliowych. | szt. | 700 |  |  |  |  | mm-05825 |
| 4 | Torba włókninowa 400-420x710-730 mm, kolor dowolny, op. 50-250 sztuk, wskaźnik sterylizacji parą wodną. Nie dopuszcza się toreb włókninowo-foliowych. | szt. | 700 |  |  |  |  | mm-05826 |
|  | Razem |  | x |  | x |

- Materiały przeznaczone do sterylizacji S/EO/F.

- Produkty spełniające wymagania norm EN 868-2,3,5, ISO 11607-1, ISO 11607-2, ISO 11140-1.

- Wyrób medyczny.

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 22  Nazwa: Testy dezynfekcji termicznej  do myjni dezynfektorów oraz test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jed. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do kontroli skuteczności procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Ocena zgodnie z normą PN EN ISO 15883. Papierowy, pokryty laminatem, samoklejący (w celu łatwego umieszczenia w dokumentacji procesu). Test w zakresie parametrów 90˚C i czas 5 minut. Opakowanie 100 sztuk lub więcej. | szt. | 5 500 |  |  |  |  | mm-14849 |
| 2 | Test do wykrywania pozostałości białkowych na czyszczonych narzędziach. Szybkość reakcji testu nie więcej niż 5 minut. Test do wykorzystania bez dodatkowego oprzyrządowania. Test zbudowany na zasadzie fiolki z wymazówką i odczynnikiem. Opakowanie 100 sztuk lub więcej. | szt. | 350 |  |  |  |  | mm-13485 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 23 Nazwa: Strzykawki sterylne do przepłukiwań

|  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | L.p. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 11 000 |  |  |  |  | 19059 |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 18 000 |  |  |  |  | 19060 |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 14 000 |  |  |  |  | 19061 |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, sterylna, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 19062 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 24  Nazwa: Zestaw obłożeniowy uniwersalny jednorazowego użytku

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 142-145 cm 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180-200 cm 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego minimum w miejscach krytycznych: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub typu Spunlace. Gramatura laminatu minimum 74 g/m2 w miejscu krytycznym minimum 62 g/m2 w pozostałym zakresie. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane w zbiorczy karton | Op. | 3 700 |  |  |  |  | MM-05124 |
| 2 | Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy Skład zestawu minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 142-145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Op. | 3 100 |  |  |  |  | MM-05125 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 25  Nazwa: Wykroje do radioterapii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska termoplastyczna 3 pkt. na głowę z powłoką antybakteryjną, z gładkim anatomicznym trójkątnym otworem na nos. Grubość maski 2,0 mm, pefroracja maxi 24%. Mocowanie maski kompatybilne z systemem Orfit. | Szt. | 300 |  |  |  |  | MM-05899 |
| 2 | Maska termoplastyczna 5 pkt. na głowę, szyję i ramiona z powłoką antybakteryjną, z gładkim anatomicznym, trójkątnym otworem na nos. Grubość maski 2,0 mm, perforacja maxi 24%. Mocowanie maski kompatybilne z systemem Orfit. | Szt. | 300 |  |  |  |  | MM-05900 |
|  | Razem |  | x |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 26  Nazwa:  Zestaw do opatrunku wraz z dzierżawą urządzenia umożliwiającego płukanie (nowe)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek o wymiarach (17x15x1,8) 2 szt. wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany | Szt. | 50 |  |  |  |  | mm-31253 |
| 2 | Jałowy opatrunek o wymiarach 18x12,5x3,2 cm koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | Szt. | 100 |  |  |  |  | mm-32755 |
| 3 | Jałowy opatrunek o wymiarach 18x12,5x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | Szt. | 100 |  |  |  |  | MM-31255 |
| 4 | Jałowy opatrunek o wymiarach 25,6x15x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | Szt. | 40 |  |  |  |  | mm-33136 |
| 5 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x15x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, polialkoholu winylowego (PVA), nasączony wodą sterylną, pinka zapobiegająca wrastaniu tkanek, o dużej wytrzymałości na rozciąganie do zastosowania w tunelach i mniejszych przestrzeniach z drenem o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw opatrunkowy składający się z: 1 opatrunek piankowy o średnicy 61x3,2 cm, 2 folii do uszczelniania 1 szt. drenu ssąco-płuczącego 1 linijka środków do dezynfekcji i odtłuszczania skóry | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | Szt. | 20 |  |  |  |  | mm-31251 |
| 8 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | Szt. | 120 |  |  |  |  | mm-31252 |
| 9 | Złącze Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 27  Nazwa: Zestawy do podawania diet pompą

Szpital posiada  pompy do żywienia dojelitowego  „Amica”

Zaoferowane wyroby muszą być kompatybilne (dedykowane) do stosowania z w/w pompami

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika o długości 250 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek przez pompę Amika o długości 250 cm, z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę Amika o długości 250 cm z pustym workiem o objętości 1500 ml, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończonym portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Złącze umożliwiające połączenia zestawu do podaży diet z końcówką ENFit z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLock | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Złącze umożliwiające połączenia strzykawki typu Luer-Lock z portem typu ENFit. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Rozmiar CH15 długość 35 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Rozmiar CH20 długość 35 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, z prowadnicą umożliwiającą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit. FR 8 linear | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, z prowadnicą umożliwijącą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit. FR 10 linear | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, z prowadnicą umożliwijącą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit. FR 12 linear | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zgłębnik silikonowych CH8 w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG i podziałką, o długości 130 cm. Wolny od lateksu i DEHP. Nadruk na zgłębniku pozwala na identyfikację kodu, długości, rozmiaru | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną z pustym workiem o objętości 1500 ml, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą "push" pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolny od lateksu i DEHP. Rozmiar 15CH | Szt. | 100 |  |  |  |  | Mm-32269 |
| 17 | Strzykawka enteralna ENFIT 60 ml. (centryczna) | Szt. | 15 000 |  |  |  |  | Mm-05736 |
|  | Razem |  | x |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 28  Nazwa: Zestawy do wkłuć centralnych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez nacięcie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji.. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania. Rozmiary 4,2/75 cm Fr; 5F/75 cm lub 6,6F 90cm; 9,6 Fr/90 cm Zamawiający dokona wyboru rozmiaru przy składaniu zamówienia | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Sil Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego, antybakteryjny - inkorporowany aktywnym srebrem, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez nacięcie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania. Rozmiary 4,2/75 cm Fr; 5F/75 cm lub 6,6F 90cm; 9,6 Fr/90 cm Zamawiający dokona wyboru rozmiaru przy składaniu zamówienia | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw naprawczy do cewników wymienionych w poz. 1 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw naprawczy do cewników wymienionych w poz. 2 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Klej do zestawów naprawczych poz. 3 i 4 | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Część 29  Nazwa: Zestawy obłożeniowe kardiologiczne i laryngologiczne:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wszczepiania stymulatorów serca – w skład zestawu wchodzi: - fartuch chirurgiczny wzmocniony Classic HP XL-L - obłożenie chirurgiczne do zabiegów naczyniowych 230x320cm, 2 otwory 12x15cm, 2 otwory 8.5c - kompres włókninowy 10x10cm (50g, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały), 100 sztuk - miska 500ml transparentna z podziałką - miska plastikowa 120ml z podziałką, przezroczysta - aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5cm 20cm (pomarańczowy), 3 sztuki - kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną, 2 sztuki - fartuch chirurgiczny wzmocniony Classic HP L - osłona na stół narzędziowy 150x240cm, wzmocniona | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji tarczycy – w skała zestawu wchodzi: - wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - ręczniki chłonne 18x25cm, 4 sztuki - taśma samoprzylepna 9x49cm - taśma samoprzylepna typu rzep 2,5x30cm - obłożenie chirurgiczne 200/280x350cm z otworem przyklejanym 11x11cm - serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw otolaryngologiczny – w skała zestawu wchodzi: - wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - ręczniki chłonne 18x25cm, 4 sztuki - taśma samoprzylepna 9x49cm, 2 sztuki - serweta chirurgiczna dolna 175x230cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 20x20cm - obłożenie chirurgiczne głowy 260x150cm, wycięcie „U” przyklejane 20x65cm - serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Załącznik nr 2 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S  …….   , data: ……………….  .,  strona http://ted.europa.eu,

Numer ogłoszenia w ……………………………………

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/5/2022 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest przedsiębiorstwem: 1. mikro 2. małym 3. średnim 4. jednoosobowa działalność gospodarcza 5. os. fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 6. inne (określić): ……………………………… | 1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] 4. [ ] 5. [ ] 6. [ ] Zaznaczyć: |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą składającym ofertę w niniejszym postępowaniu,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)*,

- należymy do grupy kapitałowej  z innym wykonawcą składającym ofertę w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)*.

* niepotrzebne skreślić.

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego są aktualne.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 4

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

# UMOWA   SPRZEDAŻY

# SZSPOO.SZPiGM 3810/5/2022

zawarta w Brzozowie, w dniu: …………………… r., pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, z siedzibą: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954 reprezentowanym przez:

lek. Tomasza Kondraciuka,  MBA – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,

a Firmą:

……………………………………………………………..

……………………………………..…………….…………

……………………………………………….…..…………

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje sprzęt medyczny w zakresie części  nr.: ……. w ilości, asortymencie i cenie, marce oraz typie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1  do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu oraz do ich oznaczenia w sposób wymagany przepisami prawa oraz że Kupujący, ewentualnie podmioty z nim związane mogą przenieść na niego roszczenia wynikające z niespełnienia powyższych wymagań co do jakości produktów lub sposobu ich oznaczania.

- Sprzedający oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia                               do prowadzenia obrotu przedmiotem umowy, i na każde wezwanie Kupującego niezwłocznie przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe.

- Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy, tj. od dnia: ……………….. r.  do dnia: ……………….. r., z możliwością jej przedłużenia  za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania asortymentu objętego przedmiotem umowy, na łączny okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy                                    z zachowaniem 1 - miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 1 A

(dotyczy wyłącznie części nr 16)

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować wydzierżawione urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran zwane w dalszej części umowy urządzeniami, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, w miejsca wskazane przez Kupującego.

2. Przekazanie urządzeń  nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym  z udziałem obu stron.

3. Kupujący zobowiązuje się użytkować dzierżawione urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą  i niepożądanym działaniem osób trzecich.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dzierżawy urządzeń na czas obowiązywania niniejszej umowy.

5. W okresie obowiązywania umowy Sprzedający zapewni (w ramach czynszu dzierżawnego) bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy walidacyjne oraz wymianę części zamiennych.

6. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać urządzeń do użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

7. Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

8. Kupujący zobowiązany jest zwrócić urządzenia, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

9. Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów urządzeń przez autoryzowany serwis, co najmniej jeden raz w roku przez cały okres obowiązywania umowy.

10. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego  sprzętu.

11. W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy urządzeń osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń – Marcin Kolbuch.

12. Czynsz dzierżawny, w wysokości ................... PLN brutto miesięcznie, opłacony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego.

13. W przypadku zawarcia lub zakończenia umowy w dniu innym niż pierwszy dzień miesiąca, wynagrodzenie za niepełny miesiąc obowiązywania umowy zostanie obliczone w następujący sposób: 1/12 wartości umowy dzierżawy brutto, podzielona przez ilość dni kalendarzowych w miesiącu zawarcia lub zakończenia umowy, razy ilość dni obowiązywania umowy w danym miesiącu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży (w zakresie zadania nr 16 łącznie z wartością dzierżawy), określonego w § 1, na kwotę: ……………………… PLN brutto.

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności obejmują koszt transportu przedmiotu umowy do miejsca odbioru dokonywanego przez Kupującego.

- Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1               do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Magazyn Medyczny Kupującego (ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Brzozów) w terminie określonym w ofercie Sprzedającego.

Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym       wartość zamówienia jednostkowego nie będzie mniejsza niż 200 zł netto.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonej partii przedmiotu sprzedaży przesłać specyfikację faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft (rozszerzenie KT0, KT1), na adres faktury@szpital-brzozow.pl

- Kupujący odbiera dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00                    do 14:30, Poprzez odebranie dostawy strony rozumieją dostarczenie zamówionej partii przedmiotu sprzedaży do miejsca wskazanego w § 2 ust. 3 umowy oraz sprawdzenie przez osobę upoważnioną do odbioru towaru poprawności dostawy tj. co najmniej sprawdzenie ilości dostarczonego przedmiotu sprzedaży, jego poprawności co do jakości, marki, typu itp. cech wyróżniających przedmiot sprzedaży, poprawność oznaczeń przedmiotu sprzedaży, poprawność dokumentacji (finansowo-księgowej lub sanitarnej) dostarczanej w ramach dostawy. Nie dopuszcza się dostaw realizowanych  w sposób uniemożliwiający sprawdzenie poprawności dostawy przed dokonaniem jej odbioru. W przypadku niepoprawności któregokolwiek z elementów dostawy Kupujący ma prawo podjąć decyzję czy dostawa zostaje przez niego przyjęta czy nie. W przypadku słusznego nieprzyjęcia dostawy, tj. spowodowanego rzeczywistą wadliwością dostawy dostawę traktuje się jak niedostarczoną w terminie. W przypadku niesłusznego nieprzyjęcia dostawy tj. nie spowodowanego rzeczywistą wadliwością dostawy dostawę traktuje się jak dostarczoną w terminie                             w stosunku  do której Kupujący opóźnia się z odbiorem.

- Strony umowy dopuszczają złożenie zamówienia z określeniem terminu dostawy poprzez oznaczenie dnia w przyszłości. W takiej sytuacji nieistotna dla stron umowy jest liczba dni pomiędzy złożeniem zamówienia a dniem dostawy.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczać zamówiony asortyment w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia tzn. nie dzielić jednego zamówienia na części. Kupujący zobowiązuje się również do opisu towaru na fakturze w sposób odpowiadający opisowi przedmiotu umowy w treści umowy (Kupujący i Sprzedający uzgodnią treść zapisów).

- Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, bez konieczności wzywania wykonawcy  do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie                   to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego, a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

- Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres ...............................................

- fax na numer ...................................................

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Martyna Wydrzyńska,  tel. 134309578.

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  …………………………….tel./fax. ...................................

- Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego nr ……….. …………. lub w formie email (ze strony Kupującego ………………………………, ze strony Sprzedającego ……….……………………….

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, bez pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

- Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 90 dni  po terminie płatności faktur.

§ 4

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, - jeżeli zmiana ta będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

  - prowadzonych promocji przez Sprzedającego, w przypadku, gdy cena promocyjna jest niższa niż cena z umowy.

  - obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

  - waloryzacji cen jednostkowych o odpowiedni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS:

            - pierwsza waloryzacja możliwa jest po 6 miesiącach od daty złożenia oferty, a kolejna po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji.

            - podstawą waloryzacji jest kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w stosunku do poprzedniego kwartału, ostatnio ogłaszano przez Prezesa GUS dla poszczególnych grup towarów w Biuletynie Statystycznym dostępnym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl. Jeżeli Prezesa GUS nie ogłasza, w Biuletynie Statystycznym, kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy przyjmuje się ostatnio ogłoszony ogólny wskaźnik.

            - dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że waloryzacja będzie następować również w razie wystąpienia spadku cen do zastosowania ujemnego wskaźnika tj. „deflacji”.

- Warunkiem dokonania zmiany cen jednostkowych/wynagrodzenia wykonawcy  będzie złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego i podpisanie przez Strony aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmienione wynagrodzenie/ceny jednostkowe, obowiązuje/ą od dnia zawarcia aneksu lub daty określonej w aneksie, przy czym data ta nie może być wcześniejsza niż data podpisania przez Strony aneksu.

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu sprzedaży, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować jego zamiennik/równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiany umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości brutto umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista Kupującego będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną  na zasadach ogólnych.

- Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Sprzedającego.

- Kupujący  zobowiązany jest  do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący ma  prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z bieżących należności Sprzedającego.

- Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

§ 6

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki Sprzedającego w wykonaniu zamówienia, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący deklaruje zakup przedmiotu sprzedaży o wartości odpowiadającej minimum 20 % wartości umowy. Sprzedającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze  z tytułu niezrealizowania części umowy.

- Zamawiający ma prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy w przypadku, gdy przesunięcia wynikają z potrzeb zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Przesunięcia nie mogą przekroczyć 100 % ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy (formularz ofertowy Sprzedającego).

Przesunięcia nie mogą spowodować przekroczenia łącznej wartości brutto      umowy.

- W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron.

Sprzedający                                                                                                   Kupujący

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

| Opis Kwoty Daty Odbiorcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |