Numer sprawy: SZPiGM 0610A/2/2022    				            Brzozów, 30.03.2022r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę nowych i odbiór używanych filtrów  do central klimatyzacyjnych.

Postępowanie o wartości poniżej 130.000,00 PLN

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa nowych filtrów, a w tym:

| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | EU4 - 1230 x 890 x 50 kasetowy | 6 |
| 2 | EU4 – 592 x 287 x 300 kieszeniowy | 8 |
| 3 | EU4 - 592 x 592 x 300 kieszeniowy | 20 |
| 4 | EU4 - 292 x 415 x 300 kieszeniowy | 4 |
| 5 | EU4 – 592 x 287 x 600 kieszeniowy | 8 |
| 6 | EU4 – 592 x 592 x 600 kieszeniowy | 4 |
| 7 | EU4 – 645 x 590 x 100 kasetowy | 4 |
| 8 | EU4 – 820 x 680 x 100 kasetowy | 24 |
| 9 | EU4 – 670 x 590 x 100 kasetowy | 24 |
| 10 | EU4 – 670 x 890 x 100 kasetowy | 12 |
| 11 | EU4 – 945 x 590 x 100 kasetowy | 16 |
| 12 | EU7 – 592 x 287 x 600 kieszeniowy | 16 |
| 13 | EU9 – 592 x 287 x 600 kieszeniowy | 24 |
| 14 | EU9 – 592 x 592 x 600 kieszeniowy | 36 |
| 15 | EU9 – 292 x 415 x 300 kieszeniowy | 4 |
| 16 | EU4 – 573 x 890 x 100 kasetowy | 12 |
| 17 | EU7 – 592 x 402 x 600 kieszeniowy | 12 |
| 18 | EU4 – 605 x 415 x 50 kasetowy | 12 |
| 19 | H13 – 305 x 305 x 80 kasetowy | 4 |
| 20 | H13 – 457 x 457 x 80 kasetowy | 24 |
| 21 | H13 – 405 x 405 x 80 kasetowy | 6 |
| 22 | H13 – 525 x 525 x 80 kasetowy | 8 |
| 23 | H13 – 610 x 610 x 80 kasetowy | 4 |

Ramy filtrów kieszeniowych wykonane ze stali ocynkowanej szerokość 25 mm.

Ilość kieszeni w filtrach kieszeniowych zgodna z normami produkcji filtrów.

Ramy filtrów kasetowych wykonane ze stali ocynkowanej lub tworzywa sztucznego.

Ramy filtrów H-13 wykonane ze stali ocynkowanej lub mdf.

Termin dostawy do 31.05.2022r.

- Odbiór zużytych filtrów (kod odpadu 150203), w ilości ok. 500 kg.

Termin odbioru: do 31.08.2022r.

- Sposób sporządzenia oferty

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego – sekretariat zamawiającego, budynek „G” administracja.

- Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta postępowanie SZPiGM 0610A/2/2022”.

- Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie.

- Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

- Zamawiający informuje, że rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

- Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia w płatności zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia, do 90 dni po terminie płatności faktury.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje

- Formularz oferty wykonawcy – według załączonego wzoru załącznik nr 1.

- Termin złożenia oferty: do 08.04.2022 r. do godz. 12.00.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Barbara Data, dane kontaktowe jak w nagłówku.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy       umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie   przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

- Załączniki:

- Formularz oferty wykonawcy.

- Wzór umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18.

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital-brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik  nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załącznik nr 1

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .......................................

Siedziba: .....................................

NIP…………………………………………..

Tel. .............................................

Fax. ............................................

Email. .........................................

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy SZPiGM 0610A/2/2022) na dostawę  nowych i odbiór używanych filtrów  do central klimatyzacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

wartość netto .................................... PLN

stawka podatku VAT............................. %

Wartość brutto .................................... PLN

| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EU4 - 1230 x 890 x 50 kasetowy | 6 |  |  |  |
| 2 | EU4 – 592 x 287 x 300 kieszeniowy | 8 |  |  |  |
| 3 | EU4 - 592 x 592 x 300 kieszeniowy | 20 |  |  |  |
| 4 | EU4 - 292 x 415 x 300 kieszeniowy | 4 |  |  |  |
| 5 | EU4 – 592 x 287 x 600 kieszeniowy | 8 |  |  |  |
| 6 | EU4 – 592 x 592 x 600 kieszeniowy | 4 |  |  |  |
| 7 | EU4 – 645 x 590 x 100 kasetowy | 4 |  |  |  |
| 8 | EU4 – 820 x 680 x 100 kasetowy | 24 |  |  |  |
| 9 | EU4 – 670 x 590 x 100 kasetowy | 24 |  |  |  |
| 10 | EU4 – 670 x 890 x 100 kasetowy | 12 |  |  |  |
| 11 | EU4 – 945 x 590 x 100 kasetowy | 16 |  |  |  |
| 12 | EU7 – 592 x 287 x 600 kieszeniowy | 16 |  |  |  |
| 13 | EU9 – 592 x 287 x 600 kieszeniowy | 24 |  |  |  |
| 14 | EU9 – 592 x 592 x 600 kieszeniowy | 36 |  |  |  |
| 15 | EU9 – 292 x 415 x 300 kieszeniowy | 4 |  |  |  |
| 16 | EU4 – 573 x 890 x 100 kasetowy | 12 |  |  |  |
| 17 | EU7 – 592 x 402 x 600 kieszeniowy | 12 |  |  |  |
| 18 | EU4 – 605 x 415 x 50 kasetowy | 12 |  |  |  |
| 19 | H13 – 305 x 305 x 80 kasetowy | 4 |  |  |  |
| 20 | H13 – 457 x 457 x 80 kasetowy | 24 |  |  |  |
| 21 | H13 – 405 x 405 x 80 kasetowy | 6 |  |  |  |
| 22 | H13 – 525 x 525 x 80 kasetowy | 8 |  |  |  |
| 23 | H13 – 610 x 610 x 80 kasetowy | 4 |  |  |  |

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz uważam się za związanego ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

...............................................................................................

Data i podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA

NR SZPiGM 0610A/2/2022

zawarta w Brzozowie, w dniu …………….. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

Lek. Tomasza Kondraciuk, MBA – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowana przez:

…………………………………………………….

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje filtry do central klimatyzacyjnych, w ilości, asortymencie i cenie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ……………… zł brutto (słownie: ……………………………………….. ……/100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1.

- Sprzedający zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do odbioru zużytych filtrów od Kupującego w ilości ok. 500 kg oraz do potwierdzenia tego faktu poprzez wystawienie stosownych wymaganych przez prawo dokumentów do dnia 31.08.2022r.

- Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu w terminie do 31.05.2022r., transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Magazyn Główny Kupującego (ul. Bielawskiego 18, Brzozów).

- W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

- Termin dostaw może ulec zmianie tylko w przypadku wcześniejszych ustaleń pisemnych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

- Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

- Osobą kontaktową i upoważnioną do reprezentowania w sprawach technicznych ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan mgr inż. Krzysztof Kukulski

tel. 13 4309617, e-mail: k.kukulski@szpital-brzozow.pl .

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony w ramach niniejszej umowy przedmiot sprzedaży, przelewem bankowym w terminie do 60 dni  od daty dostarczenia faktury do siedziby Kupującego, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.). Czynność taka dokonana przez którąkolwiek ze stron umowy jest nieważna.

- Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen materiałów eksploatacyjnych określonych w § 1 ust. 3 wyłącznie w przypadku:

- Obniżenia cen przedmiotu sprzedaży (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu).

§ 4

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru przedmiotu sprzedaży okaże  się, że towar dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 4 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 5

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa polskiego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                                                 Kupujący