SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/5/2022                                               Brzozów: 14.03.2022 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

dostawa sprzętu medycznego

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/5/2022

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

pakiet 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 17,18,19,20  (wymazówki) i utworzenie dla nich osobnego pakietu?

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 17 wymazówki z główką z wiskozy?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 2

Część 15, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody owalnej, na podłożu z pianki, o powierzchni aktywnej 107 cm2 o wymiarach 164x117mm, dzielonej, REM, bez pierścienia ekwipotencjalnego.

Prosimy o odstąpienie od wymogu naklejek, w przypadku gdy informacje o nr ref i lot znadują się na indywidualnym opakowaniu każdej eleketrody.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 3

Dotyczy części nr 15 – Elektrody neutralne i czyścik do elektrod

Pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone, z pasem okalającym każdą z dwóch części, o wymiarach 122 x 176mm, powierzchnia kontaktowa 110 cm², podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta, opakowanie handlowe 50szt.?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 4

dotyczy Części 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach  50 x 60 cm z otworem  6x8cm otoczonym taśmą przylepną wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2  opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

Proponowany przez Wykonawcę rozmiar jest opisany w poz. nr 3.

pytanie nr 5

dotyczy Części 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach  75 x 90 cm z otworem  6x8cm otoczonym taśmą przylepną wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2  opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

Proponowany przez Wykonawcę rozmiar jest opisany w poz. nr 2.

pytanie nr 6

dotyczy Części 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach  75 x 90 cm z otworem  6x8cm otoczonym taśmą przylepną wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2  opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 7

dotyczy Części 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach  50 x 60 cm z otworem  6x8cm otoczonym taśmą przylepną wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2  opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 8

dotyczy Części 24 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Pasek przylepny dł 100 cm.

Laminat dwuwarstwowy PP+PE (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości  33µm, chłonna włóknina polipropylenowa). Gramatura w części podstawowej 60g/m2 + pad chłonny o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura 140 g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 9

dotyczy Części 24 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 10

dotyczy Części 24 poz. 1

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych.

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 11

dotyczy Części 24 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12

\

Czy Zamawiający dopuści w części 8 w zadaniu 2: sterylną serwetę Mayo:                   nie składaną teleskopowo. Reszta zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w części 8 w zadaniu 4: sterylną serwetę pod pośladki trójkątną o wymiarach 113x90 cm, z torbą na płyny. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Proponowane serwety pakowane są w opakowanie foliowo-papierowe oraz w karton zbiorczy.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w części 24 zestaw uniwersalny w zadaniu 1 o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140x 190cm

- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm

- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – „górna”, gramatura 56g/m2. Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m2

- 1 x Serweta przylepna 170 x 180cm – „dolna”, gramatura 56g/m2. Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g

- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm – „boczna”, gramatura 56g/m2. Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40cm, o gramaturze 110 g/m2

- 4 x Ręcznik chłonny wymiarach 40 x 40 cm

- 4 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 25cm.

Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 15

4. Czy Zamawiający dopuści w części 24 zestaw uniwersalny w zadaniu 2 o składzie:

- 1 x serweta z przylepcem 150 x długości 230cm

- 1 x serweta z przylepcem 150 x 180cm

- 2 x serweta z przylepcem 75 x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny 40 x 40cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm

- 1 x serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm

- 1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 80 x 145cm.

Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 16

5. Czy Zamawiający dopuści w części 8 w zadaniu 4: sterylną serwetę pod pośladki trójkątną o wymiarach 113x90 cm, z torbą na płyny? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 17

Część 8 : poz. 1-4 czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE opakowania zbiorczego?

odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zabezpieczenia dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE opakowania zbiorczego.

pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostają zastąpione słowami „zwłoki”

pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgadza się  aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy na zmniejszenie kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony?

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za nieterminową dostawę była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet może przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 21

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego  do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy i miał szansę naprawienia popełnionych uchybień w wykonywaniu umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 22

Część 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 23

Część 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm, wykonaną z chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

pytanie nr 24

Część 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce w opakowaniu zbiorczym 12 szt?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 25

Część 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem przylepnym 6x8cm?

odpowiedź:

Proponowany przez Wykonawcę rozmiar jest opisany w poz. nr 2.

pytanie nr 26

Część 20, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu o gramaturze 60g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 27

Część 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 28

Część 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 29

Część 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x180cm w miejsce serwety 175x180-200cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 30

Część 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 31

Część 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści 4 ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 32

Część 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x180cm w miejsce serwety 175x180cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 33

Część 25, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 maski o grubości 2,4mm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 34

Część 25, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 maski z perforacją maxi 22%?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 35

Część 25, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 maski z gładkim, anatomicznym i owalnym otworem na nos?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 36

Część 29, pozycja 1

Czy zamawiający kompresy z gazy 10 x 10 cm, 17N, 8W z nitką RTG, białe?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 37

Część 29, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści aplikator gąbkowy 16 cm, niebieski?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 38

Część 29, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści kieszeń foliową 40 x 30 cm z taśmą samoprzylepną?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 39

Część 29, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150 x 260 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 40

Część 29, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wzmocniony typu Classic w rozmiarze L?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 41

Część 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm

- + serweta na stolik Mayo 80x140cm ze wzmocnieniem 60x140cm  pakowana osobno ?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 42

Część 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, ze wzmocnieniem 60x140cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65cm x 190cm?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 43

Czy Zamawiający w Częśći 24 Nazwa: „Zestaw obłożeniowy uniwersalny jednorazowego użytku”
w Pozycji 1 – „Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach
krytycznych” dopuści zestaw w następującym składzie:
1x - osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
2x - serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną
w strefie krytycznej 90x75cm
4x - ręcznik chłonny 18x25cm
1x - taśma samoprzylepna 9x49cm
1x - serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną
w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm
1x - serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną
w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm
1x - serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm
Pozostałe parametry zgodne z SWZ

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 44

Pytanie 2
Czy Zamawiający w Części 24 Nazwa: „Zestaw obłożeniowy uniwersalny jednorazowego użytku”
w Pozycji 2 – „Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy” dopuści zestaw w następującym składzie:
1x - osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
4x - ręcznik chłonny 18x25cm
1x – organizator przewodów typu rzep 2,5x30cm
1x - taśma samoprzylepna 9x50cm
2x - serwety chirurgiczne dwuwarstwowe z taśmą samoprzylepną 90x75cm
1x - serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 175x175cm
1x - serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 240x150cm
1x - serweta na stolik (owinięcie zestawu) 140x190cm, warstwa chłonna 65x190cm
Pozostałe parametry zgodne z SWZ

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 45

część 13, poz. 2

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. na rolce?

Czy zamawiający oczekuje 1 szt. = 1 rolkę?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający oczekuje 1 szt = 1 rolka.

pytanie nr 46

Dot. Części nr 15, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w:

poz. 1: Elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwipotancjalnym, dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem 
z zakończeniem na klips. Opakowanie zbiorcze – 50szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 47

Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 20 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnej serwety o gramaturze 55 g/m2. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia serwety w taki sposób, aby otwór i podklejenie nie było na linii zagięcia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 48

dotyczy Części nr 20 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnej serwety o gramaturze 55 g/m2. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia serwety w taki sposób, aby otwór i podklejenie nie było na linii zagięcia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 49

dotyczy Części nr 20 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnej serwety w rozmiarze 50x60 cm z otworem 5 cm. Serweta o gramaturze 55 g/m2. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia serwety w taki sposób, aby otwór nie był na linii zagięcia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 50

dotyczy Części nr 20 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnej serwety w rozmiarze 50x60 cm z przylepnym otworem 7 cm. Serweta o gramaturze 55 g/m2. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia serwety w taki sposób, aby otwór (i podklejenie, gdyż oferowana serweta posiada przylepny otwór) nie było na linii zagięcia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 51

dotyczy Części nr 24 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu, zgodnego z opisem:

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionegowłókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 górna  samoprzylepna serweta wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm),

- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 175x200cm (wzmocnienie min. 50x75 cm),

- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o wym. 75x90cm (wzmocnienie min. 45x60 cm),

- 1  taśma samoprzylepna wykonana  z włókniny Spunlace 9x50cm,

- 4 ręczniki 30x40cm,

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 52

dotyczy Części nr 24 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu, zgodnego z opisem:

Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm,

- 1 górna  samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm,

- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 170x180cm,

- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm,

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm,

- 4 ręczniki 30x40cm,

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 53

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. zart. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie 
z poglądem doktryny stanowi lex specialisw stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, 
w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC,
 t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA 
w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego 
z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 54

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 5 lit a) projektu umowy poprzez nadanie jej następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie 
z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

odpowiedź:

§ 4 ust. 5 lit a) projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

pytanie nr 55

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 9 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 56

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret pierwsze projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 57

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

odpowiedź:

Powołane przepisy są powszechnie obowiązujące, zamawiający nie ma obowiązku prawnego powielać ich we wzorze umowy.

pytanie nr 58

Pakiet 24. Poz.1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem.

Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna  włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 59

Pakiet 24. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 60

Pakiet 2

Poz. 1

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanej firmy IcuMedical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM’u i onkologii, o poniższych parametrach: Zestaw grawitacyjny- linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka.  Bursztynowa, przeźroczysta komora kroplowa, biały ostry kolec z odpowietrzeniem z filtrem zabezpieczonym klapką. Filtr w komorze kroplowej 15um. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren z poliuretanu. Zatyczka z filtrem hydrofobowym. Przyrząd nie zawiera DEHP.

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanej firmy IcuMedical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM’u i onkologii, o poniższych parametrach: Linia infuzyjna  bursztynowa o długości ok.186 cm do podawania chemioterapii, z 1 bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem. W dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku do drenu. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Bursztynowa, przeźroczysta komora kroplowa, biały ostry kolec z odpowietrzeniem z filtrem zabezpieczonym klapką. Filtr w komorze kroplowej 15um Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Dren z poliuretanu. Zatyczka z filtrem hydrofobowym. Przyrząd nie zawiera DEHP.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestawy infuzyjne mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych?

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy porty bezigłowe muszą posiadać płaską membranę łatwą do dezynfekcji?

odpowiedź:

Ad 1,2 – Zamawiający dopuszcza.

Ad 3,4 – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

pytanie nr 61

Pakiet 3

Poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanej firmy IcuMedical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM’u i onkologii, o poniższych parametrach: Linia boczna do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych o długości 41cm z portem w postaci zaworu bezigłowego nie wymagającego koreczka z płaską powierzchnią łatwą do dezynfekcji, Objętość wypełnienia systemu ok.2,8ml . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 62

Pakiet 3

Poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanej firmy IcuMedical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM’u i onkologii, o poniższych parametrach: Linia boczna z filtrem 0,2um do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych o długości 43cm z portem w postaci zaworu bezigłowego nie wymagającego koreczka z płaską powierzchnią łatwą do dezynfekcji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 63

Pakiet 3

Poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy linia boczna powinna uniemożliwiać cofanie się leku  tzn. powinna posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 64

Pakiet 3

Poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy porty bezigłowe powinny posiadać płaską membranę łatwą do dezynfekcji?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie nr 65

Część 8 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z polietylenu o grubości min. 0,060 mm, o gramaturze w miejscu wzmocnienia 90g/m2 (gramaturze wzmocnienia 30 g/m2)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 66

Część 8 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety podpośladkowej w rozmiarze 100 x 120 cm + 20 cm mankiet, z workiem do gromadzenia płynów bez sztywnika, wykonanej z laminatu (polietylenowo-polipropylenowego) o gramaturze 55 g/m2?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 67

Część 8 poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanych w opakowania jednostkowe papierowo-foliowe, a następnie w dwa kartonowe opakowania transportowe?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 68

Część 16 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze: 25 x 15 x 3,3 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 69

Cześć 20 poz. 1-2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety o poniższym opisie i parametrach:

Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 90 x 60 cm z otworem 10 x 12 cm z przylepcem. Wykonana z laminatu (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze na całej powierzchni  55g/m2. Każda serweta posiada m. in. informację o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony. Opakowania jednostkowe papierowo-foliowe, a następnie dwa kartonowe opakowania transportowe.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 70

Cześć 20 poz. 1-2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety o poniższym opisie i parametrach:

Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75 x 90 cm z przylepnym okrągłym otworem fi 7. Wykonana z laminatu (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze na całej powierzchni  55g/m2. Każdy zestaw posiada m. in. informację o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony. Opakowania jednostkowe papierowo-foliowe, a następnie dwa kartonowe opakowania transportowe.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1.

pytanie nr 71

Cześć 20 poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety o poniższym opisie i parametrach:

Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 50 x 60 cm z przylepnym okrągłym otworem fi 7. Wykonana z laminatu (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze na całej powierzchni  55g/m2. Każdy zestaw posiada m. in. informację o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony. Opakowania jednostkowe papierowo-foliowe, a następnie dwa kartonowe opakowania transportowe.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

pytanie nr 72

Cześć 24 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem w miejscach krytycznych, wykonanego z dwuwarstwowego laminatu (polietylenowo- polipropylenowego)  o gramaturze 55 g/m2 (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110 g/m2) oraz składzie i opisie:

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające m. in. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Opakowania jednostkowe papierowo-foliowe, a następnie dwa kartonowe opakowania transportowe.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 73

Cześć 24 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu polietylenowo- polipropylenowego  o gramaturze 55 g/m2 oraz składzie i opisie:

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające m. in. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Opakowania jednostkowe papierowo-foliowe, a następnie dwa kartonowe opakowania transportowe.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 74

Projekt umowy – Prosimy o wykreślenie pkt. 2 z § 5

§ 5

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ we wnioskowanym zakresie i odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 98

pytanie nr 75

dotyczące paragrafu 2 ustęp 6

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie że minimalny termin jaki Zamawiający wyznaczy nr realizację zamówienia nie będzie krótszy niż ten który Wykonawca poda w ofercie przetargowej jako termin dostawy?

odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

pytanie nr 76

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 1 akapit pierwszy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% ?

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 98.

pytanie nr 77

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 1 akapit drugi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 30,00 zł ?

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 98.

pytanie nr 78

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła nie więcej niż 20% wartości brutto umowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 79

Pytania pakiet 12.

1.Czy Zamawiający dopuści Probówki do pozyskiwania surowicy o pojemności 5ml (12x95 mm) z PP?

1. Czy Zamawiający dopuści Probówki do pozyskiwania surowicy o pojemności 8ml (13x100 mm) z PP?

2. Czy Zamawiający dopuści Probówki z PP o pojemności 10ml (16x100 mm)?

3. Czy Zamawiający dopuści Probówki z PS o pojemności 5 ml (12x92 mm), okrągłodenne z korkiem, pakowane zbiorczo, sterylne?

4. Czy Zamawiający dopuści Probówki okrągłodenne z PS o pojemności 5 ml (12x75 mm)?

10. Czy Zamawiający dopuści statyw nie posiadający nóżek stabilizujących ? Proponowany przez nas statyw składa się z dwóch sztywnych półek, które są wzmocnione poprzecznie, co zwiększa stabilizację i nie wymaga posiadania dodatkowych nóżek stabilizujących.

11. Czy Zamawiający dopuści Probówki typu falcone o poj. 50 ml ( 28x115 mm) z PP, pakowane indywidualnie, samostojące, sterylne?

13. Czy Zamawiający dopuści Statyw na 21 probówek o śr. 30-30 mm 3- rzędowy?

16. Czy Zamawiający dopuści Szalki Petriego o śr. 140 mm i wys. 20 mm, z wentylacją, aseptyczne?

18. Czy Zamawiający dopuści Wymazówki z drutu o dł. 150mm w probówce transportowej z główką z wiskozy o śr. ok. 3 mm., sterylne?

20. Czy Zamawiający dopuści Wymazówki z tworzywa z podłożem AMIES w probówce transportowej o dł. 15cm. z główką z wiskozy o śr. 5 mm, sterylne , pakowane indywidualnie?

22. Czy Zamawiający dopuści Korki celulozowe do otworów 10,5-12,5 mm wielokrotnego użytku?

26. Czy Zamawiający dopuści Mikrokońcówki o poj. 0,1-10 μL, typu Cristall bez znaczników o pojemności?

28. Czy Zamawiający dopuści Butelkę do dozatora o poj. 500 ml z gwintem 45?

44. Czy Zamawiający dopuści Pojemnik do pobierania moczu niesterylny 120ml i całkowitej 125ml z PP z zakrętką z PP z podziałką i matowym polem do opisu w całości autoklawowalne, w kolorze zielonym?

odpowiedź:

Ad 1 – 16: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 18 – 20: Zamawiający dopuszcza.

Ad 22: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 26: Zamawiający rezygnuje z pozycji i wykreśla pozycję.

Ad 28: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 44: Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 80

Pakiet 6

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kasetki do bardzo drobnych wycinków z wieczkiem na zawias (z możliwością odczepienia), otwory o wym. 0,35mm, z dwiema wewnętrznymi komorami jak na zdjęciu poniżej?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 81

Pakiet 6

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne standardowe op. 1000 sztuk. Kasetki histopatologiczne standardowe bez przykrywek, Okrągłe otwory o średnicy 2mm, otwór mocujący przykrywkę o wym.12,5mm, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką (tworzywo z którego wykonane są kasetki umożliwia naniesienie numeru badania w drukarkach kasetkowych

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku w Części nr 6, bądź możliwości przedstawienia ceny za opakowanie?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. szkiełek, kasetek, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 83

Zamawiający we wzorze umowy oczekuje:”… Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonej partii przedmiotu sprzedaży przesłać specyfikację faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft (rozszerzenie KT0, KT1), na adres faktury@szpital-brzozow.pl...”, z uwagi na możliwość wystawienia faktury w formacie pdf bądź xml, prosimy o dopuszczenie takiej formy, bądź odstąpienie od takiego wymogu dla Części nr 6. Wykonawca nie może sobie pozwolić na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z zakupem specjalnego oprogramowania jedynie dla jednego wybranego klienta.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fakturę w formacie pdf przy spełnieniu wszystkich pozostałych obwarowań.

pytanie nr 84

Dotyczy części nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kasetki z wieczkiem na zawiasie, z wewnętrzną komorą z otworami 0,35mm oraz dodatkowymi podłużnymi otworami 1x6mm na zewnątrz komory?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 85

Dotyczy części nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kasetki z wieczkiem na zawiasie, z otworami o wymiarach 0,9 x 0,9mm i ilością otworów w podstawie kasetki 192 a w przykrywce 168?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 86

Dotyczy części nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kasetki z wieczkiem na zawiasie, z otworami o wymiarach 1 x 1mm i ilością otworów w podstawie kasetki 168 a w przykrywce 164?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 87

Dotyczy części nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 kasetki z okrągłymi otworami o średnicy 2mm w ilości 35 otworów w podstawie?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 88

Dotyczy części nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 kasetki w opakowaniach po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 89

Dotyczy części nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 gąbki biopsyjne w opakowaniach po 1000 szt.?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 90

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 91

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji  zapisów do projektu umowy w § 5  tiret 1 i 2 poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do odpowiednio  0,5 % z obecnych 3%, oraz 50 ,00 zł zamiast obecnych 100 zł z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 98.

pytanie nr 92

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 93

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 94

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie faktur w formacie pdf.?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 95

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 6

Prosimy o dodanie informacji: dzień oznaczony w przyszłości przy składaniu zamówienia nie będzie krótszy niż minimalny termin dostawy zaoferowany przez Wykonawcę.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów wzoru umowy, jednocześnie potwierdza że termin dostawy nie będzie krótszy niż zaoferowany przez wykonawcę.

pytanie nr 96

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia całego asortymentu podczas jednej dostawy.

Uzasadnienie: Zamówienie może zostać zrealizowane w więcej niż jednej dostawie ze względu na rodzaj i tryb dostawy. Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych są dostarczane samochodem typu chłodnia, natomiast pozostałe produkty mogą nie wymagać specjalistycznych warunków dostawy. Dodatkowo, w przypadku realizacji zamówienia w trybie ekspresowym jest ono dostarczona za pośrednictwem innej firmy kurierskiej niż zamówienia standardowe.

Ze względu na zachowanie najlepszych warunków transportu nie jest możliwe dostarczanie zamówienia zawsze w jednej dostawie.

odpowiedź:

W sytuacjach szczególnych, zamawiający dopuszcza dostawę na warunkach opisanych w pytaniu.

pytanie nr 97

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 8

Prosimy o modyfikację zapisu z: bez konieczności wzywania wykonawcy na: po uprzednim wezwaniu wykonawcy w formie pisemnej.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 98

Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 1

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 1,5 % i obniżenie kary do 50 zł brutto.

odpowiedź:

§ 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

§ 5

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 1,5 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 50 PLN brutto.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości brutto umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista Kupującego będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną  na zasadach ogólnych.

- Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Sprzedającego.

- Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kwot wynikających z § 5 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka w zapłacie upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący ma  prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z bieżących należności Sprzedającego.

- Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

pytanie nr 99

Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 2

Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości brutto umowy.

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 100

Czy w pozycji nr 12, pakiet nr 18 opisu wymaganej probówki do biologii molekularnej nie nastąpiła omyłka pisarska i nie powinno być: „probówka do izolacji mononuklearów( ficol, cytrynian,żel)... zamiast „probówka do izolacji mononuklearów( fitol, cytrynian,żel)...”?

odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska.

Właściwa nazwa poz. nr 12 w zadaniu (pakiecie) nr 18 powinna brzmieć: „probówka do izolacji mononuklearów (ficol, cytrynian, żel).”

pytanie nr 101

Czy w pozycji nr 22, pakiet nr 18 można zaoferować igłę motylkową o rozmiarze 0,6 mm zamiast 0.7 mm oraz o wszystkich pozostałych wymaganych parametrach?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 102

Czy w pozycji nr 25, pakiet nr 18 można zaoferować mikrometodę do uzyskania surowicy z żelem separującym o objętości pobrania 400-600 ul z kapilarą lub z zintegrowanym lejkiem?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 103

Czy w opisie pozycji nr 26, pakiet nr 18 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli :„ Mikrometodę do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do podajników automatycznych zamiast pojemników automatycznych....?

odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska.

Właściwy opis to:

„Mikrometodę do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do podajników automatycznych zamiast pojemników automatycznych...

pytanie nr 104

Dotyczy Pakietu nr 23

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek 10 ml z przeliczeniem żądanej pojemności łącznej pozycji zgodnie z SWZ. Zgodnie z wiedzą techniczną oraz wytycznymi strzykawka o przekroju strzykawki 10 ml jest gwarantem skutecznego przeprowadzenia procedury spłukiwania. W sytuacji potrzeby np. przepłukania portów lub cewników PICC producenci zalecają stosowanie minimalnej pojemności 10 ml lub większej czyli nap. 2 X 10 ml.

Strzykawka 20 ml jest unikalnym produktem oferowanym przez ograniczoną liczbę wykonawców co też powoduje ograniczenie konkurencji w sytuacji pozostawienia tej pozycji jak pierwotnie.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 105

Dotyczy Rozdziału V Opisu Przedmiotu Zamówienia

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek po zadanych pytaniach lub modyfikację zapisu: W przypadki gdy wykonawca zaproponuje zamawiającemu w zadanych pytaniach przedmiot zamówienia o parametrach innych niż opisane w załączniku nr 1 do SWZ, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu próbkę proponowanego asortymentu w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego do przedstawienia próbek oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie odstępuje od wymogu.

pytanie nr 106

Pytanie 1 dotyczy pakietu 15 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 do 105 cm2 co pozwoli zaoferować elektrody o większej powierzchni kontaktowej bezpieczniejszej dla pacjenta? Chcielibyśmy zapewnić, że proponowane przez nas elektrody neutralne są bezpiecznie wykorzystywane przez szpitale w całej Polsce do wszystkich typów aparatów elektrochirurgicznych dostępnych na rynku.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 107

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 18, poz. 28 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 28 z pakietu 18 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 108

dotyczące paragrafu 2 ustęp 6

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie że minimalny termin jaki Zamawiający wyznaczy nr realizację zamówienia nie będzie krótszy niż ten który Wykonawca poda w ofercie przetargowej jako termin dostawy?

odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

pytanie nr 109

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 1 akapit pierwszy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% ?

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 98.

pytanie nr 110

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 1 akapit drugi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 30,00 zł ?

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 98.

pytanie nr 111

dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła nie więcej niż 20% wartości brutto umowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 112

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowaniawyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunkimagazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści zapisów SWZ.

pytanie nr 113

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści zapisów SWZ.

pytanie nr 114

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową

typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 115

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza realizacji dostaw przy pomocy firm kurierskich z zachowaniem wymogów określonych we właściwych przepisach.

pytanie nr 116

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Części 7 poz. 5 zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, bez zawartości ftalanów, w składzie:

- pojemnik 25 ml

- zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm

- dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik

- dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania

- etykieta samoprzylepna

zamiast wyrobu opisanego w tej pozycji w SWZ?

odpowiedź:

Zamawiający douszcza.

pytanie nr 117

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Części 13 poz. 1 podkład 40 cm (szerokość roli) x 50 cm (długość listka)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 118

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Części 19 poz. 4 konektor pakowany w

opakowanie a’30 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na opakowania i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 119

Czy Zamawiający dopuści do podawania w pakiecie 12 cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 120

Dotyczy § 2 ust. 4 projektu umowy

Prosimy o dopuszczenie dostarczania faktur elektronicznie w formie PDF.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 121

Dotyczy § 2 ust. 7 projektu umowy

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy?

2. Jeżeli nie, to prosimy o wyrażenie zgody na dostawy części zamówienia i wystawienie faktury zbiorczej za zakupiony asortyment w bieżącym miesiącu, wystawianej ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu?

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 122

Dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści zmienię zapisu powyższego paragrafu na:

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 1 % wartości przedmiotu sprzedaży nie dostarczonej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości zamówienia brutto.

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, ale Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 98.

pytanie nr 123

Dotyczy § 6 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów i zadeklaruje zakup asortymentu o wartości minimum 60 % wartości umowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ.

pytanie nr 124

Część 12

Dotyczy pozycji 13

Czy  Zamawiający ma na myśli statyw na 24 probówki o średnicy 20 – 30 mm 3-rzędowy?

odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Ponadto:

I.

Nazwa zadania (części) nr 26 otrzymuje brzmienie:

„ Zestaw do opatrunku”.

(zapisy dotyczące dzierżawy zostały wykreślone)

II.

W Część nr 4, Nazwa:

Wyroby medyczne wykorzystywane w procesie przygotowywania cytostatyków.

Ilości przedmiotu zamówienia wynoszą:

Poz. nr 1:   500 szt.

Poz. nr 2: 5000 szt.

III.

W części nr 6 Nazwa: Kasetki histopatologiczne, gąbki, bibuła:

- w pozycji nr 4, rozmiar kasetki zostaje określony na: 30 x 25 mm.