Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/21/2022 Brzozów, dnia 05.04.2022r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa narzędzi chirurgicznych**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/21/2022**

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr.3 igłotrzymacz Mayo Hegar o długości 20 cm ?

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr. 25 nożyczki chirurgiczne Standard o długości 15,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr. 46 nożyczki chirurgiczne Poots Smith odgięte pod kątem 40 Stopni, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr. 51 łyżeczkę Sims o końcówce 14 mm ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr. 51 łyżeczkę Recamier o ko0ńcówce 16 mm ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 6**


Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycji nr.51 może określić o jaką łyżeczkę chodzi ostrą lub tępą ?

**Odpowiedź:**

Łyżeczka ostra.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr.56-57 dłuto Lexer Mini o długości 18 cm szerokości 8 mm oraz 12 mm ?


****

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr.56-57 dłuto Lexer o długości 25 cm szerokości 5 mm, 10 mm lub 12 mm ?


****

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 pozycji nr.56-57 dłuto Caspar o długości 20 cm, szerokości 8 mm oraz 12 mm ?


****

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokość.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 pozycji nr.56-57**  dłuto Sypert o długości 29 cm, szerokości 8 mm 10 mm lub 15 mm ?



**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 pozycji nr. 58**  może określić czy chodzi o dłuto Lexer Mini proste lub żłobione ?

**Odpowiedź:**

Dłuto płaskie.

**Pytanie 12**

Część nr 2, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200, lub 205 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.

**Pytanie 13**

Część nr 2, poz. 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.

**Pytanie 14**

Część nr 2, poz. 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Pean, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 15**

Część nr 2, poz. 34-35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Kocher Ochsner, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 16**

Część nr 2, poz. 43: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Reynolds, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

**Pytanie 17**

Część nr 2, poz. 56: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuto dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.

**Pytanie 18**

Część nr 2, poz. 57: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuto 10 x 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.

**Pytanie 19**

Część nr 2, poz. 58: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuto dł. 185 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Vide pkt 12 załącznika nr 1(część 2) ,,Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.