S p e c y f i k a c j a
W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a
(SWZ)

Dostawa wyrobów ortopedycznych.

#### Nazwa oraz adres Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Szpital Specjalistyczny w Brzozowie****Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny****tel./fax: 13 4309552, 13 4309552** **e-mail:onkologia@szpital-brzozow.pl****strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl****NIP: 6861441430** |
| **Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej** **http://www.szpital-brzozow.pl** |

#### Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”].
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. W postępowaniu ma zastosowania art. 274 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. **Warunki udziału w postępowaniu.**

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

1. ***nie podlegają wykluczeniu;***

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

1. ***spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:***

 - **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 **-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

**- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

**- zdolności technicznej lub zawodowej;**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni, czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie VI i VII specyfikacji.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

**„****Dostawa wyrobów ortopedycznych”**

**Część 1: Syntetyczny substytut kostny.**

**Część 2: System do złamań okołoprotezowych i biologia regeneracyjna.**

**Część 3: Implanty stopy i stawu skokowego.**

**Część 4: Proteza stawu kolanowego.**

**Część 5: Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego.**

**Część 6: Proteza stawu ramiennego.**

**Część 7: Biomateriały.**

**Część 8: Ząb obrotnika, cement, śruba transpedikularna.**

**Część 9: Płyty i śruby – dłoń.**

 **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do swz.**

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.

Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV : 33141700.

1. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

**VI. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.**

1. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć **wraz z ofertą przetargową:**

1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

1.2. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa- wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

1.3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana - wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

1.4. Oświadczenie dotyczące RODO- wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

1.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

 1.6. W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

1.7. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności (zgodnie z określeniami użytymi w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych), w zależności od klasy oferowanego wyrobu medycznego.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć **na wezwanie zamawiającego:**

 2.1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
6. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

**VII. Podstawy wykluczenia.**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	1. będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
4. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
6. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
7. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),
8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
9. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego;
	1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
	2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
	3. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;
	4. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
	5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 -10 ustawy Prawo zamówień publicznych:
	1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
	2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
	3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
	4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
12. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia**.**
13. **Konsorcjum.**
	1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
		1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
		z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
		2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

#### Podwykonawcy.

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

1) określenia w złożonej ofercie (w załączniku nr 3 do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.

2) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

**X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

Informacje ogólne:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:

- przy użyciu strony internetowej: [**https://ezamowienia.gov.pl**](https://ezamowienia.gov.pl)**,** pełny link znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową, zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.

- przy użyciu poczty elektronicznej : email: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)

 Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy.

1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części V pkt. 1, które należy złożyć w w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych jest:

- mgr Danuta Niewiadomska, tel. 13 43 09 587, e-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl

#### XII. Termin związania z ofertą.

#### 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.06.2022r.

#### 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

#### 3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**XIII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.**

Wadium nie jest wymagane.

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowo¬dowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1. **Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.**
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps,.odt. lub w formie elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie  wycofać złożonej oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Termin składania ofert ustala się na dzień: 30.05.2022r. godz.10:00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022r. o godzinie 10:30.
7. Otwarcie ofert jest niejawne.
8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
10. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
11. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
12. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
13. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### XVII. Sposób obliczenia ceny.

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.).
2. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

 Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

1. Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
3. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - **Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.**
4. W okolicznościach, o których mowa w ust. 6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. Kryteria i ich opis:

 kryterium waga kryterium

 a) cena 60 %

 b) termin dostawy (uzupełnienie depozytu) 40 %

**a) cena**

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „cmin” otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „c” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(cmin/c)\*60 = C

cmin – najniższa oferowana cena

c - cena badanej oferty

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek vat = wartość brutto

**b) Termin dostawy (uzupełnienie depozytu)**

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 4 dni robocze od złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 4-dniowy termin dostawy otrzyma 20 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 4 dni robocze (np. 1 dzień), otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do dni (np. 1 dzień, 2 dni, itp.).

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnie­niem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiado­mienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało prze­słane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po­informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za­mówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępo­waniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
8. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.**

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.**
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje na:
	1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa­niu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
	2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni­kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od­woławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

**XXII. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert.**

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
7. **Klauzula informacyjna dotycząca RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital- brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
1. Wykonawcy nie przysługuje:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**UWAGA!**

1. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
2. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
3. Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie - wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

**XXIV .**  **Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ).**

Załącznik nr 1 Formularz oferty.

Załącznik nr 2 Oświadczenia wykonawcy.

Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy.

.

**ZATWIERDZAM:**

**…………………………………**

 **Załącznik nr 1 do SWZ**

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres)*

NIP *……………………….*

 **O F E R T A – Część 1**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 1 .***

***Nazwa: Syntetyczny substytut kostny:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| 1 | ***Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek, bloczków, cylindrów i klinów. Materiał dostarczany zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.*** |
| 1a | Granulki 1-4mm – 2,5cm³ | **szt.** | **20**  |  |  |  |  |  |
| 1b | Granulki 1-4mm – 5cm³ | **szt.** | **15** |  |  |  |  |  |
| 1c | Granulki 1-4mm – 10cm³ | **szt.** | **10**  |  |  |  |  |  |
| 1d | Granulki 1-4mm – 15cm³ | **szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| 1e | Granulki 1-4mm – 20cm³ | **szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| 1f | Granulki 1-4mm – 30cm³ | **szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| 1g | Bloczek 10x10x10 mm | **szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| 1h | Bloczek 10x10x20 mm | **szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| 1i | Bloczek 10x10x30 mm | **szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| 1j | Bloczek 10x20x30 mm | **szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| 1k | Cylinder 10x10 mm | **szt.** | **1** |  |  |  |  |  |
| 1l | Cylinder 10x15 mm | **szt.** | **1** |  |  |  |  |  |
| 1ł | Klin 15x20x6x4 mm | **szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| 1m | Klin 15x20x8x6 mm | **szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| 1n | Klin 15x20x10x8 mm | **szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| 1o | Klin 15x20x14x10 mm | **szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***2*** | ***Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia bez wstępnego mieszania i przygotowywania.*** |
| 2a | Wstrzykiwalny syntetyczny substytut kostny 5 cm³ | **szt.** | **20** |  |  |  |  |  |
| 2b | Wstrzykiwalny syntetyczny substytut kostny 10 cm³ | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***3*** | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu, mikrogranulek o wielkości od 0,5 do 1mm zbudowanych z hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia oraz wody. Preparat gotowy do użycia bez wstępnego mieszania i przygotowywania. |
| 3a | Wstrzykiwalny syntetyczny substytut kostny 5 cm³ | **szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| 3b | Wstrzykiwalny syntetyczny substytut kostny 10 cm³ | **szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| ***4*** | ***Urządzenie do nanozłamań służące do leczenia ubytków chrząstki stawowej lub innych terapii w których wymagana jest stymulacja szpiku kostnego. Urządzenie pozwala na wykonanie powtarzanych otworów w warstwie podchrzęstnej kości o średnicy 1 mm i głębokości 9 mm. W skład zestawu wchodzi uchwyt prowadzący dostępny w dwóch wersjach z 15\* kątem zgięcia w odcinku dystalnym oraz w kształcie krzywej A przeznaczony do sterylizacji, element cofający drut z użyciem kciuka przeznaczony do sterylizacji oraz sterylny drut jednorazowego użytku wykonany ze stopu niklu i tytanu zachowujący pamięć kształtu o średnicy 1 mm.*** |
| 4a | Uchwyt prowadzący 15° | **szt.** |  **2** |  |  |  |  |  |
| 4b | Cofacz drutu | **szt.** |  **2** |  |  |  |  |  |
| 4c | Drut prowadzący 15° | **szt.** | **40** |  |  |  |  |  |
| 4d | Uchwyt prowadzący A curve | **szt.** |  **1** |  |  |  |  |  |
| 4e | Cofacz drutu | **szt.** |  **1** |  |  |  |  |  |
| 4f | Drut prowadzący A curve | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***5*** | ***Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni.*** |
| 5a | Membrana 2x2 cm | **szt.** | **20** |  |  |  |  |  |
| 5b | Membrana 5x5 cm | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
|  | ***Razem*** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 …………………………………………

 *(podpis*

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres)*

NIP *……………………….*

 **O F E R T A – Część 2**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 2***

***Nazwa: System do złamań okołoprotezowych i biologia regeneracyjna:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| *1* | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | **Szt.** | **1** |  |  |  |  |  |
| *2* | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | **Szt.** | **1** |  |  |  |  |  |
| *3* | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0). | **Szt.**  | **1** |  |  |  |  |  |
| *4* | Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-110mm (co 5mm). | **Szt.** | **3** |  |  |  |  |  |
| *5* | Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-110mm (co 5mm). | **Szt.**  | **8** |  |  |  |  |  |
| *6* | Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm). | **Szt.** | **3** |  |  |  |  |  |
| *7* | Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-90mm (co 5mm). | **Szt.** | **6** |  |  |  |  |  |
| *8* | Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem w długościach 20-50mm (co 2mm) oraz 55-65mm (co 5mm). | **Szt.** | **3** |  |  |  |  |  |
| *9* | Oczka do kabli | **Szt.** |  **4** |  |  |  |  |  |
| *10* | Kable średnica 1.8mm długość 635mm. | **Szt.** |  **4** |  |  |  |  |  |
| *11* | Zaślepki blokujące. | **Szt.** | **16** |  |  |  |  |  |
| *12* | Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | **Szt.** | **12** |  |  |  |  |  |
| *13* | Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | **Szt.** |  **8** |  |  |  |  |  |
| *14* | Spacer | **Szt.** |  **6** |  |  |  |  |  |
| *15* | Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 52 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego) odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego, niska zawartość erytrocytów.Zestaw składa się z:  1 separator PRP 60ml, 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego oraz pobranie osocza bogato płytkowego przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP - jedna strzykawka pobraniowa 60ml(jedna strzykawka pobraniowa 60ml, jedna strzykawka transportowa 30ml, jedna strzykawka transportowa 10ml, igła 18, 30ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi). | **Szt.** |  **3** |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

***Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)***

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 …………………………………………

 (podpis)

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ……………………….

 **O F E R T A – Część 3**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 3***

***Nazwa: Implanty stopy i stawu skokowego:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| 1 | **Miękka kotwica do barku**, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm.  | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| 2 | **Kotwica tytanowa** 3mm lub 5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. | **Szt.** | **15** |  |  |  |  |  |
| 3 | **Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów**, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | **Szt.**  | **10** |  |  |  |  |  |
| 4 | **Sterylny (jednorazowy) zestaw** instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium** 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | **Szt.**  |  **5** |  |  |  |  |  |
| 6 | **Prowadnica** nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej. | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| 7 | **Implant tytanowy** 2,9mm z igłami, na jednorazowym podajniku z wypychaczem implantu. Podziałka głębokości na ścianie bocznej podajnika.  | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| 8 | **Kotwica z materiału PEEK**, wbijana z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.  | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| 9 | **Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu** strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.  | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

 Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 ***…………………………………………***

 ***(podpis)***

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres)*

NIP *……………………….*

 **O F E R T A – Część 4**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 4***

***Nazwa: Proteza stawu kolanowego:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| *1* | **Rekonstrukcja ACL:** mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| *2* | **Rekonstrukcja ACL:** mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| *3* | **Rekonstrukcja ACL:** mocowanie udowe lub piszczelowe, śruba kompozytowa: PLDLA i beta TCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy | **Szt.**  |  **5** |  |  |  |  |  |
| *4* | **Szydło** do prowadzenia przeszczepu | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| *5* | **Prowadnica** nitinolowa do śrub 1.1.mm | **Szt.**  |  **5** |  |  |  |  |  |
| *6* | **Wiertło** wielorazowe 4,5mm | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| *7* | **Trepan** do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| *8* | **Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki**, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| *9* | **Metalowa prowadnica** typu half pipe. | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| *10* | **Obcinacz nici** | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
| *11* | **Rekonstrukcja ACL:** mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm,  | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| *12* | **Obszycie przeszczepu** zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska . | **Op.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 ***…………………………………………***

 ***podpis***

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ……………………….

 **O F E R T A – Część 5**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 5***

***Nazwa: Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| *1* | **Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego**. Komponent udowy cementowany wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 3 rozmiarach S,M, L komponent posiada 2 pegi derotacyjne | **Szt.** | **3** |  |  |  |  |  |
| *2* | **Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.** Komponent piszczelowy cementowany wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach. AA, A, B, C, D, E | **Szt.** | **3** |  |  |  |  |  |
| *3* | **Wkładka** wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach dla każdej ze stron lewa i prawa od 3 do 9 mm | **Szt.**  | **3** |  |  |  |  |  |
| *4* | **Ostrze** posuwisto-zwrotne/ oscylacyjne | **Szt.** | **6** |  |  |  |  |  |
| *5* | **Ostrze** typu kil | **Szt.**  | **3** |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 …………………………………………

 *(podpis*

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ……………………….

 **O F E R T A – Część 6**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 6***

***Nazwa: Proteza stawu ramiennego:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| ***1*** | **Proteza urazowa**:- trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, możliwość zastosowany do każdej protezy odwróconej posiadający dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27, znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia  | **Szt.**  | **5** |  |  |  |  |  |
| ***1a*** | Trzpień urazowy  | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***1b*** | Pozycjoner trzpienia | **Szt.**  | **5** |  |  |  |  |  |
| ***1c*** | Głowa anatomiczna | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***1d*** | Łącznik głowy | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***2*** | **Proteza połowicza**: - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm, trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm, możliwość zastosowania części ramiennej do protezy odwróconej, głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27 | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***2a*** | Beztrzpieniowa podstawa głowy / trzpień anatomiczny | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***2b*** | Głowa anatomiczna | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***2c*** | Łącznik głowy | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***3*** | **Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej** wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie, centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***3a*** | Panewka cementowana | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***3b*** | Comprehensive trzpień bezcementowy Ti | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| ***4*** | **Proteza odwrócona** - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych, podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA - średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach, metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***4a*** | Trzpień anatomiczny | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***4b*** | Głowa odwrócona | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***4c*** | Podstawa głowy z łącznikiem  | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***4d*** | Taca panewki | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***4e*** | Wkład panewki | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***4f*** | Wkręt centralny | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***4g*** | Wkręty obwodowe | **Szt.** | **8** |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 …………………………………………

 *(podpis*

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ……………………….

 **O F E R T A – Część 7**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 7 Nazwa: Biomateriały:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| ***1*** | **Substytut kości**- syntetyczny, osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3 mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 5ml | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***2*** | **Substytut kości** syntetyczny, osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3 mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 10ml  | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***3*** | **Substytut kości** - syntetyczny, osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-4 mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 16ml  | **Szt.**  |  **5** |  |  |  |  |  |
|  ***4*** | **Klin**- syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci klinów 6-12 mm- wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70%  | **Szt.** |  **2** |  |  |  |  |  |
|  ***5*** | **Prostopadłościan 10mm 2 szt.**- syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70%  | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
|  ***6*** | **Prostopadłościan 10mm 4 szt**.- syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
|  ***7*** | **Prostopadłościan 20mm 2 szt.**- syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | **Szt.** |  **5** |  |  |  |  |  |
|  ***8*** | **Prostopadłościan 20mm 4 szt.**- syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu- wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70%  | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
|  ***9*** | **Dysk 25x5** - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***10*** | **Stożek**- syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci stożków 8-12 mm- wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | **Szt.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 …………………………………………

 (podpis

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres)*

NIP *……………………….*

 **O F E R T A – Część 8**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

**Część 8**

**Nazwa: Ząb obrotnika, cement, śruba transpedikularna:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m** | **Ilość** | **Cena jedn.****netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **Vat****%** | **Wartość brutto PLN** | **Typ (nazwa, numer katalogowy ) /producent/wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| **Stabilizacja zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego** |
| 1 | Śruba kompresyjna – ząb obrotnika | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| **System do stabilizacji z użyciem śrub cementowych do stabilizacji open i MIS** |
| 1 | Śruba transpedikularna kaniulowana | **szt.** | **20** |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba transpedikularna | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba transpedikularna perforowana | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| 4 | Pręt | **szt.** | **20** |  |  |  |  |  |
| 5 | Bloker do śruby | **szt.** | **40** |  |  |  |  |  |
| **Wertebroplastyka** |
| 1 | Cement  | **szt.** | **20** |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła  | **szt.** | **40** |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do śruby  | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| **x** | **RAZEM** | **x** | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** |

*1.Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.*

*2.Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do wszystkich w/w zestawów.*

*3.Wykonawca dostarczy w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji*

 *i przechowywania.*

*4.Uzupełnianie w/w zestawu w niżej podanym terminie, liczonym od przesłania protokołu zużycia.*

Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….

 …………………………………………

 *(podpis*

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres)*

NIP *……………………….*

 **O F E R T A – Część 9**

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/29/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

***Część 9***

***Nazwa: Płyty i śruby- dłoń:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| *1* | **Płytki** T. 6 i 8 otworowe , blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 ; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| *2* | **Płytki dwurzędowe** 6, 8, 10 otworów równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek | **Szt.** | **5** |  |  |  |  |  |
| *3* | **Płytki proste** 10 otworowe - (łańcuszek), blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| *4* | **Śruby 1,5 mm** standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 20 mm. | **Szt.** | **30** |  |  |  |  |  |
| *5* | **Śruby 1.7 mm** standardowe ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 20 mm. | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| *6* | **Śruby 2,0 mm** standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 24 mm. | **Szt.** | **20** |  |  |  |  |  |
| *7* | **Śruby 2,2mm** blokowane ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 24 mm. | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| *8* | **Podkładki do śrub** Ø 1,5; 2,0 mm, tytanowe, grubość podkładek 0,8; 1,0 mm | **Szt.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.*

*Termin dostawy: ………………. dni.(max. 4 dni)*

***Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:***

*……………………………………*

*Nr tel. …………………………….*

*Nr fax…………………………….*

*mail ………………..…………….*

 *…………………………………………*

 *(podpis*

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Wykonawca:**

……………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA :**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie jaki Zamawiający wymagał .

Oświadczam, **że zachodzą/ nie zachodzą\*** (nie potrzebne skreślić) w stosunku do mnie podstawy wykluczenia wymienione poniżej z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

* jestem mikroprzedsiębiorstwem,\*
* jestem małym przedsiębiorstwem,\*
* jestem średnim przedsiębiorstwem,\*
* prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą,\*
* jestem osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej,\*
* inny rodzaj,\*

**\* niepotrzebne skreślić**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODYKONAWSTWA**

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia wykonamy :

* samodzielnie,\*
* przy udziale podwykonawców,\*

**\* niepotrzebne skreślić**

**W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy uzupełnia poniższą tabelę.**

**Jeżeli wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie nie wypełnia tabelki lub oznacza zapisem w tabelce - nie dotyczy**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie wykonywał  |
|  |  |

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………………………….

 (podpis)

 **Załącznik nr 3**

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**UMOWA DOSTAWY**

 **NR SZPiGM 3810/……../P …/2021**

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………. r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

Lek. Tomasza Kondraciuka, MBA – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..reprezentowana przez:

 1………………………………………………….

 2………………………………………………….

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje wyroby ortopedyczne - część ……….., w ilości, asortymencie i cenie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.
3. Umowa została zawarta na czas określony **12 miesięcy** od dnia ……………… do dnia …………………. z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania asortymentu objętego przedmiotem umowy, na łączny okres nie dłuższy niż **30 miesięcy**. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i wymaga formy aneksu. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.
4. Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, a wynikających ze zużyć wyrobów medycznych, po uprzednim otrzymaniu raportu zużycia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko.
5. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.
6. Na czas realizacji niniejszej umowy Sprzedający przekaże do depozytu Kupującego pełne instrumentarium do implementacji wyrobów medycznych kupowanych w ramach niniejszej umowy wraz z wyposażeniem określonym w ofercie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.(Dotyczy części przedmiotu zamówienia obejmujących depozyt wraz z użyczeniem instrumentarium).
7. Pobranie towaru z depozytu przez Kupującego skutkuje przejściem jego własności na Kupującego. O pobraniu towaru z depozytu Kupujący zobowiązuje

się poinformować Sprzedającego, określając rodzaj i ilość pobranego materiału (raport zużycia). Zawiadomienie to stanowi podstawę do wystawienia przez Sprzedającego faktury oraz do uzupełnienia depozytu w terminie do …. dni roboczych od przekazania informacji przez Kupującego o pobraniu towaru z depozytu.

1. W przypadku produktów sterylnych Kupujący może wystąpić do Sprzedającego o wymianę materiału na równoważny o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności w ramach danego asortymentu.
2. Sprzedający po zakończeniu umowy odbiera powierzone w depozyt wyroby medyczne na własny koszt w terminie do 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy.
3. Sprzedający w zakresie przedmiotu sprzedaży przeprowadzi szkolenie personelu Kupującego w zakresie stosowania przedmiotu sprzedaży.

§ 2

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ……………… PLN brutto (słownie: …………………………. ………/100).
2. Kupujący odbiera dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać uzupełniany asortyment w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość uzupełnienia tzn. nie dzielić jednego uzupełnienia na części. Sprzedający zobowiązuje się również do opisu towaru na fakturze w sposób odpowiadający opisowi przedmiotu umowy w treści umowy (Kupujący i Sprzedający uzgodnią treść zapisów).
4. Kupujący przesyła raporty zużycia w formie:
* email na adres: .............................
* fax na numer: ..............................
1. Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Krzysztof **Bednarczyk** tel./fax. …………………………….
2. Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: ……………………………………….... tel./fax. ………………….........................................
3. Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego nr (13) …………….., ze strony Sprzedającego nr (..…) ……………………………) lub w formie e-mail (ze strony Kupującego …………………………, ze strony Sprzedającego ………………………….). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

§ 3

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 1 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Kupującego, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.
2. Wysokość zobowiązań Kupującego ustala się na podstawie raportu zużycia określającego ilość zużytych wyrobów medycznych stanowiących przedmiot sprzedaży. Sprzedający na podstawie przesłanych raportów zużycia wystawia faktury określające wysokość zobowiązań Kupującego.
3. Wysokość zobowiązań Kupującego wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ……………. (wartości umowy wykonawcy) PLN netto. W przypadku przekroczenia kwoty ……………….. PLN netto umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu wygaśnięcia.
4. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
5. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci np. w zarząd lub prowadzenie).
6. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 120 dni po terminie płatności faktury.
7. Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art.. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 4

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
	1. zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
	2. prowadzonych promocji przez Sprzedającego, w przypadku, gdy cena promocyjna jest niższa niż cena z umowy.
	3. obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).
2. Warunkiem dokonania zmiany cen jednostkowych/wynagrodzenia Sprzedającego będzie złożenie pisemnego wniosku przez Sprzedającego lub Kupującego i podpisanie przez Strony aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmienione *wynagrodzenie/ceny jednostkowe,* obowiązuje/ą od dnia zawarcia aneksu lub daty określonej w aneksie, przy czym data ta nie może być wcześniejsza niż data podpisania przez Strony aneksu.
4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu sprzedaży, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować jego zamiennik/równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiany umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru przedmiotu sprzedaży okaże się, że towar dostarczony przez Sprzedającego jest niezgodny z przedmiotem umowy.
2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wypadku:
* zwłoki w terminie dostawy przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
* nierealizowania lub nienależytego realizowania pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanych dostaw, za każdy przypadek nierealizowania lub nienależytego realizowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
* odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn określonych § 5 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości brutto przedmiotu sprzedaży, określonej § 2 ust. 1 umowy.
1. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości brutto umowy.
3. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.
4. Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 5 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.
5. Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia Stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
3. Kupujący deklaruje zakup przedmiotu sprzedaży o wartości odpowiadającej minimum 20% wartości umowy. Sprzedającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania części umowy.
4. Kupujący ma prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy w przypadku, gdy przesunięcia wynikają z potrzeb zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Przesunięcia nie mogą przekroczyć 100 % ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy (formularz ofertowy Sprzedającego).
6. Przesunięcia nie mogą spowodować przekroczenia łącznej wartości brutto umowy.
7. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
8. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
9. Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 ***Sprzedający Kupujący***