S p e c y f i k a c j a   
W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a  
(SWZ)

na dostawę odczynników oraz dzierżawę systemu do elektroforezy kapilarnej z niezbędnym wyposażeniem i dostawą odczynników.

#### Nazwa oraz adres Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Szpital Specjalistyczny w Brzozowie**  **Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny**  **tel./fax: 13 4309552, 13 4309552**  **e-mail:onkologia@szpital-brzozow.pl**  **strona internetowa:** [**www.szpital-brzozow.pl**](http://www.szpital-brzozow.pl)  **NIP: 6861441430** |
| **Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej**  **http://www.szpital-brzozow.pl** | |

#### Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”].
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. **Warunki udziału w postepowaniu.**

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

1. ***nie podlegają wykluczeniu;***

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, oświadczenia oraz dokumentów podmiotowych określonych w dziale nr VIII SWZ.

1. ***spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:***

- **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

**- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

**- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

**- zdolności technicznej lub zawodowej;**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

**IV. Podstawy wykluczenia.**

Zamawiający oceni, czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w dziale numer VII i VIII specyfikacji warunków zamówienia.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Część 1.**

Dzierżawa systemu do elektroforezy kapilarnej z niezbędnym wyposażeniem wraz z dostawą odczynników.

**Część 2.**

Dostawa odczynników do izolacji kwasów nukleinowych.

**Część 3.**

Dostawa odczynników do biologii molekularnej.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 33696300-8.

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Część 1: 36 miesięcy.

Część 2: 24 miesiące.

Część 3: 24 miesiące.

1. **Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.**

**Dokumenty wstępnie potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą przetargową:**

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),** zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do specyfikacji warunków zamówienia - dokument stanowi wstępne potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia **pełnomocnictwo** osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.
2. **Pełnomocnictwo do podpisania oferty** (w przypadku, gdy oferta jest opatrzona podpisem upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy).
3. **Oświadczenie dotyczące RODO**- wzór zawarty jest w **załączniku nr 3** do SWZ.

W postępowaniu ma zastosowanie art. nr 139 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem ust. 2).

**VIII. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie.**

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, **nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania,** podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:

**1.** **Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

**2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy.

1. **Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego- wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. **Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej** - wzór zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

**Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt nr 2:**

- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równorzędny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

**IX. Podstawy wykluczenia.**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

* 1. będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
6. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),
7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
   1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
   2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
   3. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;
   4. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
   5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 -10 ustawy Prawo zamówień publicznych:
   1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
   2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
   3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
   4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
11. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia**.**
12. **Konsorcjum.**
    1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
       1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
       2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

#### XI. Podwykonawcy.

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

1) określenia w złożonej ofercie (w załączniku nr 2 do SWZ-JEDZ) informacji, jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.

2) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

**XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

Informacje ogólne:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:

- przy użyciu strony internetowej: [**https://ezamowienia.gov.pl**](https://ezamowienia.gov.pl)**,** pełny link znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową, zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.

- przy użyciu poczty elektronicznej : email: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)

Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy.

1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części V pkt. 1, które należy złożyć w w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych jest:

- mgr Danuta Niewiadomska, tel. 13 43 09 587, e-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl

#### XIV. Termin związania z ofertą.

#### 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 30.11.2022r.

**XV. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.**

Wadium nie jest wymagane.

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty.**
2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowo­dowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. **Sposób oraz termin składania ofert.**

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps,.odt. lub w formie elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie  wycofać złożonej oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
4. Termin składania ofert ustala się na dzień: **31.08.2022r. godz.10:00.**
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
7. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
8. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. **Termin otwarcia ofert.**
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **31.08.2022r. godz. 10:30**
13. Otwarcie ofert jest niejawne.
14. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
    1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
    2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
15. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
16. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### Sposób obliczenia ceny.

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.).
2. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

**Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto**

1. Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
3. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania   
   u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - **Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.**
4. W okolicznościach, o których mowa w ust. 6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**XXI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. Kryteria oceny ofert i ich opis:

**Kryterium:** **waga kryterium:**

**a) cena 60 %**

**b) termin dostawy odczynników 40 %**

**a) cena**

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „cmin” otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „c” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

**(cmin/c)\*60 = C**

**cmin** – najniższa oferowana cena

**c** - cena badanej oferty

**C** - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

**cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek vat = wartość brutto**

1. **termin dostawy odczynników**

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy –

40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy odczynników na 5 dni roboczychod złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy odczynników krótszy niż 5 dni (np. 3 dni) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy liczony w dniach.

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni.

Minimalny dopuszczalny termin dostawy do zaoferowania nie może być mniejszy niż 1 dzień.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

**XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnie­niem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiado­mienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało prze­słane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po­informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępo­waniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
7. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.**

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

1. **Zmiany w treści umowy.**

Wszelkie zmiany treści umowy zostały określone w załączniku nr 5 do specyfikacji Warunków Zamówienia(załącznik nr 5).

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.**
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje na:
   1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa­niu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni­kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od­woławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
7. **Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert**
8. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
9. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. **Klauzula informacyjna dotycząca RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail [robert.tomza@szpital-](mailto:robert.tomza@szpital-)brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

1. Wykonawcy nie przysługuje:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**UWAGA!**

1. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
2. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
3. Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie - wzór zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

**XXVIII. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ).**

**Załącznik nr 1**- opis przedmiotu zamówienia/Formularz oferty(należy wypełnić wszystkie wymagane dane)

**Załącznik nr 2** - formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

**Załącznik nr 3**-oświadczenie dotyczące RODO.

**Załącznik nr 4**- oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej i aktualności informacji zawartych w JEDZ.

**Załącznik nr 5**- wzór umowy.

**ZATWIERDZAM**

**…………………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca: Załącznik nr 1**  **………………………………………………………**  **…………………………………………………….**  **(*pełna nazwa/firma, adres)***  ***NIP: ………………………………………………***  **Część nr 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na dzierżawę systemu do elektroforezy kapilarnej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dostawą odczynników, znak sprawy SZPiGM3810/41/2022 przedstawiamy następującą ofertę:**

**Tabela nr 1 – Odczynniki, kontrole, kalibratory oraz części zużywalne niezbędne do wykonania następujących badań:**

* **proteinogramy – 7800 oznaczeń**
* **Immunotypowanie (IT) – 2250 oznaczeń**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia**  **(Nazwa odczynnika, kontroli, kalibratora, części zużywalnych)\*** | **Numer**  **Katalogowy\*** | **Ilość zaoferowanych opakowań na okres 36 miesięcy niezbędnych do wykonania testów w ilościach określonych powyżej\*** | **Cena jednostkowa netto (PLN) za 1 opakowanie\*** | **Wartość netto (PLN)\* (kol. 4 x kol. 5)** | **Stawka VAT (%)\*** | **Wartość VAT\*** | **Wartość brutto (PLN)\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CENA OFERTY WYNOSI:** | | | | |  |  |  |  |
| **Słownie:………………………………………………………..\*PLN netto** | | | | |
| **Słownie:………………………………………………………..\*PLN brutto** | | | | |
| **Wartość VAT wynosi słownie:……………………………………….\*PLN** | | | | |

**\*Uzupełnia Wykonawca**

**Informacje dodatkowe:**

1. Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich niezbędnych odczynników, kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników, kapilar, części zużywalnych (np. kuwet) itp. Do wykonywania badań w ilościach określonych powyżej w tytule tabeli nr 1.
2. W przypadku nieuwzględnienia lub zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników, kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników i części zużywalnych niezbędnych do wykonania badań określonych powyżej w tytule tabeli nr 1, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ich brakującą ilość na własny koszt.
3. Ilość opakowań należy obliczyć przez podzielenie ilości badań określonych przez Zamawiającego przez ilość badań możliwych do wykonania z zaoferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika (osobno dla każdego odczynnika).
4. Zamawiający wymaga zaoferowania całych opakowań odczynników, dlatego też Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości opakowań, którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie. Przy czym podane przez Zamawiającego w tytule tabeli nr 1 ilości oznaczeń są wiążące dla Wykonawców.

**Tabela nr 2 – System elektroforezy kapilarnej:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dzierżawa systemu do elektroforezy kapilarnej** | **Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc netto (PLN)\*** | **Stawka VAT\***  **(%)** | **Wartość VAT\*** | **Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc brutto (PLN)\*** | **Czynsz dzierżawny za okres 12 miesięcy netto (PLN)\*** | **Wartość VAT za okres 12 miesięcy\*** | **Czynsz dzierżawny za okres 12 miesięcy brutto (PLN)\*** |
| **Analizator do elektroforezy kapilarnej – 1 szt. o nazwie:**  **…………………………**  **…………………………\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stół laboratoryjny-szt 1**  **o nazwie:**  **…………………………**  **…………………………\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Witryna chłodnicza-szt 1 o nazwie:**  **…………………………**  **…………………………\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Drukarka kodów kreskowych – szt 1**  **o nazwie:**  **…………………………**  **…………………………\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komplet pipet automatycznych – kpl 2**  **o nazwie:**  **…………………………**  **…………………………\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE:** | | | |  |  |  |  |

**\*Uzupełnia Wykonawca**

**Tabela nr 3 – Podsumowanie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENA OFERTY (suma wartości odczynników, kontroli i kalibratorów oraz części zużywalnych z tabeli 1 i wartości dzierżawy z tabeli 2 wynosi:** | | | |
| **LICZBOWO:** | | | **SŁOWNIE:** |
| **Tabela 1** |  | **PLN netto\*** | **Słownie: ………………………………………………………………PLN netto\*** |
| **Tabela 2** |  | **PLN netto\*** | **Słownie: ………………………………………………………………PLN netto\*** |
| **Wartość VAT**  **z tabeli nr 1 i nr 2:** |  | **PLN\*** | **Słownie: ………………………………………………………………PLN \*** |
| **Łączna wartość brutto oferty-tabela nr 1 i 2:** |  | **PLN brutto\*** | **Słownie: ………………………………………………………………PLN brutto \*** |

**Termin dostawy odczynników: ……..\* dni roboczych (max.5 dni)**

**\*Uzupełnia Wykonawca**

**Tabela nr 4 – Parametry graniczne zaoferowanego sprzętu:**

**ANALIZATOR:**

**- Producent/Firma:……………………………………………………………………………..\***

**- Typ : …………………………………………………………………………………\***

**- Rok produkcji:…………………………………………….\***

**STÓŁ LABORATORYJNY:**

**- Producent/Firma:……………………………………………………………………………..\***

**- Typ : …………………………………………………………………………………\***

**- Rok produkcji:…………………………………………….\***

**WITRYNA CHŁODNICZA:**

**- Producent/Firma:……………………………………………………………………………..\***

**- Typ : …………………………………………………………………………………\***

**- Rok produkcji:…………………………………………….\***

**DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH:**

**- Producent/Firma:……………………………………………………………………………..\***

**- Typ aparatu: …………………………………………………………………………………\***

**- Rok produkcji:…………………………………………….\***

**PIPETY AUTOMATYCZNE:**

**- Producent/Firma:……………………………………………………………………………..\***

**- Typ : …………………………………………………………………………………\***

**- Rok produkcji:…………………………………………….\***

**ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYDZIERŻAWIENIA SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ SPEŁNIAJĄCEGO MINIMUM WYMAGANIA OKREŚLONE PONIŻEJ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANIE** | **POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU** | **WPISAĆ TAK/NIE\***  **LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU** |
| **WYMAGANIA - analizator do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej** | | |  |
| **1** | **AUTOMATYCZNY 8-KANAŁOWY ANALIZATOR DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ, FABRYCZNIE NOWY, ROK PRODUKCJI 2022, WYPOSAZONY W STÓL LABORATORYJNY, WITRYNE CHŁODNICZĄ, DRUKARKĘ KODÓW KRESKOWYCH, DWA KOMPLETY PIPET AUTOMATYCZNYCH.** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **2** | **WYMAGANE METODY: ROZDZIAŁ BIAŁEK W SUROWICY, IMMUNOTYPOWANIE I HbA1c, WYKRYWANIE INTERFERENCJI ZE STRONY ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH I ANTYBIOTYKÓW.** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **3** | **MINIMUM 6 POZYCJI NA BUFORY NA POKŁADZIE ANALIZATORA** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **4** | **MOŻLIWOŚĆ ZAŁADOWANIA DWÓCH POJEMNIKÓW Z TYM SAMYM BUFOREM ROBOCZYM I AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE DO NOWEGO POJEMNIKA PO SKOŃCZENIU POPRZEDNIEGO** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **5** | **WSZYSTKIE BUFORY I ODCZYNNIKI IDENTYFIKOWANE PRZEZ KODY KRESKOWE** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **6** | **MOZLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ŁADOWANIA KOLEJNYCH STATYWÓW PRÓBKOWYCH W TRAKCIE PRACY ANALIZATORA** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **7** | **WYSWIETLANIE POCHODNEJ MIGRACJI POKAZUJĄCEJ SZYBKOŚĆ MIGRACJI BIAŁEK W OBREBIE FRAKCJI** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **8** | **TEN SAM BUFOR UŻYWANY DO ROZDZIAŁU BIAŁEK W SUROWICY I IMMUNOTYPOWANIA** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **9** | **PRZECIWCIAŁA DO IMMUNOTYPOWANIA GOTOWE DO UŻYCIA, POBIERANE PRZEZ IGŁĘ, BEZPOŚREDNIO Z BUTELEK NA POKŁADZIE ANALIZATORA.** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **10** | **MOŻLIWOŚĆ ZLECENIA IMMUNOTYPOWANIA Z DOWOLNYMI, POJEDYNCZYMI PRZECIWCIAŁAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA PODŁADZIE, RÓWNIEŻ ZE ZWIEKSZONYM ROZCIEŃCZENIEM PRÓBKI** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **11** | **WYRAŹNA GRAFICZNA PREZENTACJA WYKRESÓW IMMUNOTYPOWANIA W KOLORZE Z MOŻLIWOŚCIĄ POWIĘKSZENIA DOWOLNYCH FRAGMETÓW WYKRESÓW** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **12** | **AUTOMATYCZNE I RĘCZNE ZLECANIE TEKSTÓW TYPÓW ,,REFLEX” NA IMMUNOTYPOWANIE LUB IMMUNOFIKSACJĘ ŻELOWĄ** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **13** | **PRZYGOTOWANIE ROZCIEŃCZEŃ PRÓBEK DO IMMUNOFIKSACJI ŻELOWEJ NA POKŁADZIE ANALIZATORA Z AUTOMATYCZNYM WYLICZENIEM OPTYMALNEGO ROZCIEŃCZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRÓBEK NA PODSTAWIE ROZDZIAŁU KAPILARNEGO** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **14** | **MOŻLIWOŚĆ ZLECENIA ELEKTROFOREZY PRZY INNYCH DŁUGOŚCIACH FALI W CELU WYKRYCIA OBECNOŚCI I WPŁYWU ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH I ANTYBIOTYKÓW** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **15** | **METODA HbA1c ZE WSTEPNYM PRZYGOTOWANIEM HEMOLIZATÓW DLA WSZYSTKICH PRÓBEK NA POKŁADZIE ANALIZATORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ICH ELEKTROFOREZY** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **16** | **MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA PRZEZ ANALIZATOR MIN. 60 WSTEPNYCH HEMOLIZATÓW** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **17** | **WYRAŹNIE ODDZIELONA I AUTOMATYCZNIE ZAZNACZONA FRAKCJA HbA1c BEZ JAKIEJKOLWIEK KONIECZNOSCI EDYCJI PLIKÓW** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **18** | **MODUŁ KONTROLI JAKOŚCI Z WYKRESAMI LEVEY-JENNINGSA I REGUŁAMI WESTGARDA** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **19** | **MOŻLIWOŚĆ ZAŁADOWANIA SESJI W KTÓREJ UZYSKANO DANY WYNIK KONTROLI Z POZIOMU MODUŁU KONTROLI JAKOŚCI.** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **20** | **PROGRAMOWALNY SYSTEM EKSPERCKI AUTOMATYZUJĄCY INTERPRETACJE WYNIKÓW PRAWIDŁOWYCH I FLAGUJĄCYCH PODEJRZENIE WYNIKÓW PATOLOGICZNYCH ZE WSKAZANIEM UZASADNIENIA** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **21** | **AUTOMATYCZNE PROCEDURY URUCHAMIANIA, ZAMYKANIA ANALIZATORA, ZMIANY BUFORÓW ORAZ KONSERWACJI** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **22** | **OBSŁUGA ANALIZATORA I OPROGRAMOWANIA ZA POMOCĄ EKRANU DOTYKOWEGO O PRZEKATNEJ MIN. 21 CALI** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **23** | **WSPÓLNE OPROGRAMOWANIE ANALITYCZNE DO OBSŁUGI ANALIZATORA DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ I SYSTEMU ELEKTROFOREZY AGAROZOWEJ** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **24** | **DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA Z LIS** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **25** | **DOŁĄCZENIE DOKUMENTACJI POTWIERDZAJACEJ SPEŁNIANIE WSZYSTKICH WYMOGÓW DLA SYSTEMU ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ I AGAROZOWEJ NA KAZDE ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **26** | **KONTROLA DO OZNACZEŃ PROTEINOGRAMÓW NA 2 POZIOMACH, DO IMMUNOTYPOWANIA NA 1 POZIOMIE** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **27** | **KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA 1 RAZ W ROKU** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **28** | **CZAS NAPRAWY MAX 48 GODZIN OD CHWILI ZGŁOSZENIA. W PRZYPADKU AWARII PRZEKRACZAJACEJ 4 DNI DOSTAWA NA CZAS NAPRAWY APARATU ZASTĘPCZEGO O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **29** | **WPIĘCIE ANALIZATORA DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ASSECO** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **30** | **ZABEZPIECZENIE OPIEKI SERWISOWEJ W OKRESIE DZIERŻAWY WRAZ Z KOSZTAMI PRACY I CZĘŚCI NIEZBEDNYCH DO NAPRAWY I SERWISU APARATU, W TYM OKRESOWE PRZEGLADY SERWISOWE WG ZALECEŃ PRODUCENTA MIN 1 RAZ W ROKU.**  **W PRZYPADKU 3 AWARII TEGO SAMEGO MODUŁU WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYMIANY APARATU NA FABRYCZNIE NOWY** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **31** | **BEZPŁATNE SZKOLENIA: INSTALACYJNE DOTYCZACE OBSŁUGI ANALIZATORA, INTERPRETACJI WYNIKÓW ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATÓW ORAZ ZAPEWNIENIE UDZIAŁU W SZKOLENIACH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI DLA MINIMUM 2 PRACOWNIKÓW W KAŻDYM ROKU DZIERŻAWY APARATU** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **32** | **ZESTAW DO ROZDZIAŁU BIAŁEK W SUROWICY METODĄ KAPILARNĄ-CZUŁOŚĆ MIN 210 µg/ml LUB LEPSZA** |  |  |
| **33** | **CHŁODZONY PODKŁAD ODCZYNNIKOWY NA PRZECIWCIAŁA, ROZCIEŃCZALNIKI I ODCZYNNIKI HEMOLIZUJACY W ANALIZATORZE DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ** | **TAK, WYMAGANE** |  |
| **ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA** | | |  |
| **1** | **- PROTEINOGRAMY: 7800 OZNACZEŃ W OKRESIE 3 LAT**  **- IMMUNOTYPOWANIE: 2250 OZNACZEŃ W OKRESIE 3 LAT** | **TAK, WYMAGANE** |  |

**W przypadku nieuwzględnienia lub zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników i części zużywalnych niezbędnych do wykonania badań określonych powyżej Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ich brakującą ilość na własny koszt.**

**Uwaga: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.**

**Aparat musi zawierać wszystkie niezbędne części i materiały eksploatacyjne i być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji poza poz. wymienionymi w tabeli nr 1.**

**\*Uzupełnia Wykonawca**

1. Dostawa analizatora, stołu laboratoryjnego, witryny chłodniczej, drukarki kodów kreskowych, pipet automatycznych oraz ich instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.
2. Dostawa odczynników wykonywana będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy, w formie ratalnych dostaw realizowanych na pisemne lub faksowe zamówienie składane przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb. Dostawy cząstkowe realizowane będą w ciągu ……(max. 5 dni roboczych), licząc od daty otrzymania pisemnego lub faxem zamówienia.
3. Oświadczamy, że:

- oferowane przez Wykonawcę: analizator, stół laboratoryjny, witryna chłodnicza, drukarka kodów kreskowych, pipety automatyczne są kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,

- wraz z pierwszą dostawą odczynników Wykonawca dostarczy aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (jeżeli takowe w odczynnikach występują) lub Karty Charakterystyki - wystawione dla wszystkich zaoferowanych odczynników.

- wraz z dostawą analizatora, stołu laboratoryjnego, witryny chłodniczej, drukarki kodów kreskowych, pipet automatycznych Wykonawca dostarczy certyfikaty/deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawione dla zaoferowanego wyrobu lub inny dokument dopuszczający do obrotu,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ,

- zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na w/w przedmiot zamówienia.

**Termin dostawy odczynników: ………. dni roboczych (max. 5 dni).**

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

**………………………………………..………………**

**Nr tel. …………………………….…………………**

**Nr fax………………………………………………..**

**e-mail ……………………………….………………**

**WYKONAWCA**

**…………………………………………………………..**

**…………………………………………………………**

**…………………………………………**

**Nazwa i adres wykonawcy**

**CZĘŚĆ 2**

**W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych, znak sprawy SZPiGM3810/41/2022 przedstawiamy następującą ofertę:**

***Nazwa: Zestawy do izolacji kwasów nukleinowych do aparatu Maxwell:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jed. netto PLN*** | ***Wartość netto PLN*** | ***VAT %*** | ***Wartość brutto*** | ***Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie*** |
| ***1*** | **zestaw do izolacji dna z krwi pełnej oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych maxwell firmy promega zawierający proteinazę k do wytrawienia próbki. Opakowanie 48 sztuk** | ***Op.*** | ***20*** |  |  |  |  |  |
| ***2*** | **zestaw do izolacji dna z bloczków parafinowych oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych maxwell firmy promega zawierający proteinazę k, bufor lizujący, bufor elucyjny oraz wodę wolną od nukleaz. opakowanie 48 sztuk.** | ***Op.*** | ***20*** |  |  |  |  |  |
| ***3*** | **zestaw do izolacji kwasów nukleinowych (rna dna) wirusowych z surowicy osocza i innych próbek po krótkim etapie lizy, oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych maxwell firmy promega zawierający proteinazę k, bufor lizujący oraz wodę wolną od nukleaz. opakowanie 48 sztuk.** | ***Op.*** | ***60*** |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |

**termin dostawy: ………………. dni roboczych (max. 5 dni)**

***Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:***

***……………………………………..***

***Nr tel. …………………………….***

***Nr fax………………….………….***

***mail …………………..…………..***

**WYKONAWCA**

**…………………………………………………………..**

**…………………………………………………………**

**…………………………………………**

**Nazwa i adres wykonawcy**

**CZĘŚĆ 3**

**W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na dostawy odczynników do biologii molekularnej, znak sprawy szpigm/41/2022 przedstawiamy następującą ofertę:**

***Nazwa: wykaz odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania sekwencjonowania NGS i sekwencjonowania kapilarnego na aparatach ION TORRENT S5***

***i 3500 Genetic Analyzer.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa netto PLN*** | ***Wartość netto PLN*** | ***VAT %*** | ***Wartość brutto*** | ***Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie*** |
| ***1*** | **odwrotna transkryptaza. zapewnia odporności na inhibitory, wysoką wydajność i szybkości reakcji, przy zwiększonej termostabilności, wysoce wydajnej syntezie cDNA pełnej długości i zmniejszonej aktywności RNaz. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do reakcji RT, oraz dodatkowy gen i startery kontrolne. Umożliwia przeprowadzenie minimum 50 reakcji.** | **op.** | **40** |  |  |  |  |  |
| ***2*** | **Zrekombinowany inhibitor rybonukleazy takiej jak RNaza A, RNaza B i RNaza C. stosowany w celu uniknięcia degradacji RNA w różnych zastosowaniach. w postaci białka o masie cząsteczkowej ~ 52 kDa minimum 5000 jednostek** | **op.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***3*** | **zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR, zawierający czynnik „wzmacniający” umożliwiający amplifikację trudnych matryc z wysoką zawartością par GC. zestaw zawiera: zrekombinowaną, termostabilną polimerazę, dodatkowo oczyszczaną, zoptymalizowany bufor PCR, MgCl2 oraz czynnik wzmacniający, 250U enzymu** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***4*** | **zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR, zawierający termostabilną polimerazę typu AmpliTaq Gold działającą w technologii „hot start” lub równoważną, zoptymalizowany bufor PCR, MgCl2. 250U enzymu** | **op.** | **4** |  |  |  |  |  |
| ***5*** | **zestaw umożliwiający fluorymetryczny pomiar stężenia DNA co najmniej w zakresie od 10 pg/ul do 100 ng/ul. odczynnik kompatybilny z fluorymetremQubit. Zestaw na co najmniej 500 oznaczeń.** | **op.** | **6** |  |  |  |  |  |
| ***6*** | **enzym restrykcyjny E321(Eco32I) – miejsce trawienia : 5' G A T ↓ A T C 3' ,optymalna temperatura reakcji 37 st. C, szybkie trawienie produktów 5-15 min. , odczynnik na 200 reakcji.** | **op.** | **6** |  |  |  |  |  |
| ***7*** | **enzym restrykcyjny E321(Eco32I) – miejsce trawienia : 5' G A T ↓ A T C 3' ,optymalna temperatura reakcji 37 st. C, steżenie 10U/ul, .odczynnik na 2000 jednostek.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***8*** | **10mM dNTP Mix, Wodny roztwór 4 nukleotydów, każdy po 10 mM, czystość powyżej 99%, ilość 1 ml.** | **op.** | **8** |  |  |  |  |  |
| ***9*** | **płytki 96-dołkowe wykonane z polipropylenu, nieaktywne optycznie, nie wykazujące autofluorescencji. pojemność pojedynczego dołka równa 0,1 ml. płytki do aparatu QuantStudio 5. 10 płytek w opakowaniu.** | **op.** | **40** |  |  |  |  |  |
| ***10*** | **płytki 96-dołkowe wykonane z polipropylenu, nie oznaczone kodem kreskowym nieaktywne optycznie, nie wykazujące autofluorescencji. pojemność pojedynczego dołka równa 0,1 ml. płytki do aparatu QuantStudio 5. 10 płytek w opakowaniu.** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***11*** | **płytki 96-dołkowe oznaczone kodem kreskowym wykonane z polipropylenu, nieaktywne optycznie, nie wykazujące autofluorescencji. pojemność pojedynczego dołka równa 0,1 ml. płytki do aparatu QuantStudio 5. 20 płytek w opakowaniu** | **op.** | **4** |  |  |  |  |  |
| ***12*** | **płytki 96-dołkowe wykonane z polipropylenu, nieaktywne optycznie, nie wykazujące autofluorescencji. pojemność pojedynczego dołka równa 0,1 ml. płytki do aparatu QuantStudio 5. 200 płytek w opakowaniu** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***13*** | **optyczne pokrywy adhezyjne do przeprowadzania reakcji RealTime PCR, 100 folii w opakowaniu.** | **op.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***14*** | **płytka 96-dołkowa. pojemność pojedynczego dołka równa 0,1 ml. Odczynniki do przeprowadzenia kalibracji spektralnej dla aparatu QuantStudio 5 dla barwników fluorescencyjnych FAM, VIC, ROX, SYBR.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***15*** | **płytka 96-dołkowa. pojemność pojedynczego dołka równa 0,1 ml. odczynniki do przeprowadzenia kalibracji spektralnej dla aparatu QuantStudio 5 dla barwników fluorescencyjnych TAMRA, NED, Cy5.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***16*** | **master mix w formacie premixu 2X zawierającego polimerazę DNA o parametrach nie gorszych niż AmpliTaq Gold, glikozylazę uracyl-DNA, dNTPs z dUTP, barwnik referencyjny ROX oraz bufor. odczynnik musi być komplementarny z aparatem QuantStudio 5.dostarczona ilość musi być wystarczająca na 200 reakcji w objętości 50 µl.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***17*** | **Zestaw pozwalający na sekwencjonowanie NGS genów BRCA1/2 z wykorzystaniem technologii IonTorrent z automatycznym przygotowaniem bibliotek na platformie IonChef, wystarczający na analizę 32 próbek** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***18*** | **zestaw pozwalający na sekwencjonowanie NGS genów BRCA1/2 z wykorzystaniem technologii IonTorrent z manualnym przygotowaniem biblioteki.** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***19*** | **zestaw umożliwia dokładne i powtarzalne przygotowanie matrycy, ładowanie nośników oraz sekwencjonowanie do 200 bp bibliotek w systemie IonChef ™dla aparatów Ion S5 / S5 XL. Zestaw Ion 510/520/530 ™ zawiera odczynniki do przygotowania matrycy i sekwencjonowania 8 nośników Ion 510TM ,520 ™ lub 530 ™. zestaw umożliwiający sekwencjonowanie 2 chipów na 1 inicjalizację.** | **op.** | **16** |  |  |  |  |  |
| ***20*** | **zestaw umożliwiający dokładne i powtarzalne przygotowanie matrycy, ładowanie nośników oraz sekwencjonowanie do 200 bp bibliotek w systemie IonChef ™dla aparatów Ion S5 / S5 XL. Zestaw Ion 510/520/530 ™ zawiera odczynniki do przygotowania matrycy i sekwencjonowania 8 nośników Ion 510TM ,520 ™ lub 530 ™. zestaw umożliwiający sekwencjonowanie 1 chipa na 1 inicjalizację.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***21*** | **zestaw 8 nośników dedykowanych do pracy z sekwenatorem następnej generacji w oparciu o metodę półprzewodnikową, o przepustowości do 3 Mln odczytów** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***22*** | **zestaw 4 nośników dedykowanych do pracy z sekwenatorem następnej generacji w oparciu o metodę półprzewodnikową, o przepustowości 3-5Mln odczytów** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***23*** | **zestaw 8 nośników dedykowanych do pracy z sekwenatorem następnej generacji w oparciu o metodę półprzewodnikową, o przepustowości 3-6Mln odczytów** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***24*** | **zestaw 8 nośników dedykowanych do pracy z sekwenatorem następnej generacji w oparciu o metodę półprzewodnikową, o przepustowości 15-20 mln odczytów** | **op.** | **16** |  |  |  |  |  |
| ***25*** | **zestaw 8 nośników dedykowanych do pracy z sekwenatorem następnej generacji w oparciu o metodę półprzewodnikową, o przepustowości 60-80 mln odczytów** | **op.** | **4** |  |  |  |  |  |
| ***26*** | **zestaw umożliwiający dokładne i powtarzalne przygotowanie matrycy, ładowanie nośników oraz sekwencjonowanie do 200 bp bibliotek w systemie IonChef ™dla aparatówjIon S5 / S5 XL. zestaw zawiera odczynniki do przygotowania matrycy i sekwencjonowania 8 nośników Ion 540 ™. zestaw umożliwiający sekwencjonowanie 2 chipów na 1 inicjalizację.** | **op.** | **4** |  |  |  |  |  |
| ***27*** | **zestaw do normalizacji bibliotek przed emPCR z wykorzystaniem qPCR zgodny z personal genome machine™ system . umożliwiający przeprowadzenie 250 reakcji.** | **op.** | **6** |  |  |  |  |  |
| ***28*** | **cienkościenne, nieaktywne optycznie probówki o pojemności 0,5 ml wykonane z polipropylenu. probówki kompatybilne z aparatem Qubit 4. 500 sztuk** | **op.** | **6** |  |  |  |  |  |
| ***29*** | **panel 207 modyfikowanych par starterów pokrywających ok. 2800 mutacji COSMIC pochodzących z 50 onkogenów i genów supresji komórek nowotworowych. Umożliwia przeprowadzenie 8 reakcji.** | **op.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***30*** | **zestaw do oznaczeń NGS wolnokrążącego DNA (cfDNA) z plazmy lub pełnej krwi - zmian nukleotydowych indeli, dla genów NSCLC (11 genów (ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, PIK3CA, ROS1, and TP53) i >150 mutacji. Umożliwia przeprowadzenie 8 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***31*** | **zestaw do oznaczeń NGS dla cfDNA w nowotworach jelita grubego. 14 genów (AKT1, BRAF, CTNNB1, EGFR, ERBB2, FBXW7, GNAS, KRAS, MAP2K1, NRAS, PIK3CA, MAD4, TP53, APC) i >240 hotspotów. umożliwia przeprowadzenie 8 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***32*** | **gotowy zestaw primerów I odczynników niezbędnych do przygotowania bibliotek z wykorzystaniem systemu IonChef. umożliwiający przeprowadzenie 32 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***33*** | **zestaw primerów do reakcji NGS dla genów związanych z oceną białaczek/nowotworów mieloproliferacyjnych, ręczne przygotowanie biblioteki. umożliwiający przeprowadzenie 24 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***34*** | **zestaw starterów dla dowolnych 51-300 genów, umożliwiający ręczne przygotowanie biblioteki dla aplikacji Amliseq lub tożsamej. umożliwiający przeprowadzenie 24 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***35*** | **zestaw starterów dla dowolnych 1-50 genów, umożliwiający ręczne przygotowanie biblioteki dla aplikacji Amliseq lub tożsamej. umożliwiający przeprowadzenie 24 reakcji.** | **op.** | **8** |  |  |  |  |  |
| ***36*** | **zestaw odczynników pozwalający na automatyczne przygotowanie 32 bibliotek z użyciem IonChef System** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***37*** | **zestaw odczynników pozwalających na amplifikację oraz przygotowanie bibliotek 8 DNA pracujących w technologii AmpliSeq. 8 reakcji.** | **op.** | **10** |  |  |  |  |  |
| ***38*** | **zestaw odczynników do przygotowania bibliotek z wykorzystaniem paneli typu Ampliseq na 24 reakcje, kompatybilny ze starterami do przygotowania biblioteki Oncomine BRCA.** | **op.** | **40** |  |  |  |  |  |
| ***39*** | **zestaw16 (1-16) unikalnych sekwencji -etykiet markerowych pozwalających na przygotowanie reakcji multipleksowych - 160 reakcji na 16 plexgDNA** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***40*** | **zestaw16 (33-48) unikalnych sekwencji -etykiet markerowych pozwalających na przygotowanie reakcji multipleksowych - 160 reakcji na 16 plexgDNA** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***41*** | **zestaw odczynników pracujący w oparciu o kulki magnetyczne pozwalające na właściwą kwantyfikację i rozcieńczenie przygotowywanych bibliotek NGS, konfekcjonowany fabrycznie - 96 rxn** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***42*** | **zestaw odczynników do przygotowania bibliotek typu fragmentacji- 10 rxn** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***43*** | **zestaw kapilar 3500 Instrument CapillaryArray, 8 x 50 cm, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 50 cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA- konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***44*** | **pojemnik z buforem anodowym dedykowany do aparatu Genetic Analyzer 3500 Applied Biosystems** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***45*** | **pojemnik z buforem katodowym dedykowany do aparatu Genetic Analyzer 3500 Applied Biosystems** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***46*** | **gotowy do użycia odczynnik stosowany do przygotowania i przemywania pompy polimeru w aparacie Genetic Analyzer 3500 - stosowany w pompie przy zmianie polimeru -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio FrequencyIdentification)** | **op.** | **40** |  |  |  |  |  |
| ***47*** | **polimer do elektroforezy POP-7 Performance Optimized Polimer 3500 Series: gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 uniwersalny, optymalizowany do użycia w analizach fragmentów jak i sekwencjonowania krótkich i długich fragmentów na analizatorze Genetic Analyzer 3500, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio FrequencyIdentification) pozwalający na przeprowadzenie do 96 analiz po zainstalowaniu** | **op.** | **40** |  |  |  |  |  |
| ***48*** | **polimer do elektroforezy POP-7 Performance Optimized Polimer 3500 Series: gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 uniwersalny, optymalizowany do użycia w analizach fragmentów jak i sekwencjonowania krótkich i długich fragmentów na analizatorze Genetic Analyzer 3500, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio FrequencyIdentification) pozwalający na przeprowadzenie do 384 analiz po zainstalowaniu** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***49*** | **3500/3500xL SequencingStandards, BigDye™ Terminator v1.1 lub równoważny: Zestaw zawierający standard umożliwiający kalibrację spektralną dla aparatu Genetic Analyzer 3500 dla chemii reakcyjnej BigDye 1.1 CycleSequencing Kit** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***50*** | **BigDye Terminator V 1.1 Redy Reaction CycleSequencing Kit lub równoważny: Zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie GeneticAnalyser 3500 zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów. konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 24 reakcji.** | **op.** | **8** |  |  |  |  |  |
| ***51*** | **BigDye Terminator V 1.1 Redy Reaction CycleSequencing Kit lub równoważny: zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie GeneticAnalyser 3500 Zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów. konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***52*** | **BigDye Terminator V 3.1 Redy Reaction CycleSequencing Kit lub równoważny: zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie GeneticAnalyser 3500 Zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów. konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji.** | **op.** | **8** |  |  |  |  |  |
| ***53*** | **5x stężony bufor do rozcieńczania próbki do sekwencjonowania – konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 1 ml** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***54*** | **zestaw odczynników niezbędnych do oczyszczenia DNA po sekwencjonowaniu usuwający niewinkorporowaneBigDye® Terminatory. Zestaw na 100 reakcji.** | **op.** | **16** |  |  |  |  |  |
| ***55*** | **formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany):o przewodnictwie poniżej 30 μS, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie Genetic Analyzer 3500, optycznie neutralny,**  **- konfekcjonowany w opakowaniu 25ml** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***56*** | **zabezpieczenie gumowe do buforu katodowego, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego 3500 Applied Biosystems, 10 sztuk.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***57*** | **zabezpieczenie gumowe na płytki 96-dołkowe do sekwencjonowania kapilarnego, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego 3500 Applied Biosystems, 10 sztuk** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***58*** | **formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany):o przewodnictwie poniżej 30 μS, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie Genetic Analyzer 3500, optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie w 4 tubkach po 5ml każda** | **op.** | **4** |  |  |  |  |  |
| ***59*** | **GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0- lub równoważny barwnik fluorescencyjny wykorzystywany do analizy fragmentów 20-600 bp, dedykowany do aparatu Genetic Analyzer 3500 Applied Biosystems. Odczynnik na 800 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***60*** | **odczynnik enzymatyczny (egzonukleza/ alkaliczna fosfataza) umożliwiający oczyszczanie próbek po reakcji amplifikacji/PCR z pozostałości starterów oraz wolnych nukleotydów, Odczynnik oczyszczający w trybie szybkim do 5 min. , zestaw na 100 reakcji.** | **op.** | **8** |  |  |  |  |  |
| ***61*** | **odczynnik enzymatyczny (egzonukleza/ alkaliczna fosfataza) umożliwiający oczyszczanie próbek po reakcji amplifikacji z pozostałości starterów oraz wolnych nukleotydów, zestaw na 100 reakcji** | **op.** | **8** |  |  |  |  |  |
| ***62*** | **odczynnik enzymatyczny (egzonukleza/ alkaliczna fosfataza) umożliwiający oczyszczanie próbek po reakcji amplifikacji/PCR z pozostałości starterów oraz wolnych nukleotydów, zestaw na 500 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***63*** | **płytki 96-dołkowe oznaczone kodem kreskowym wykonane z polipropylenu, nieaktywne optycznie, nie wykazujące autofluorescencji. pojemność pojedynczego dołka równa 0,2 ml. Płytki do aparatu 3500 Genetic Analyzer, veriti, SimpliAmp. 20 płytek w opakowaniu** | **op.** | **4** |  |  |  |  |  |
| ***64*** | **BigDye Terminator V 3.1 Redy Reaction CycleSequencing Kit lub równoważny: Zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie GeneticAnalyser 3500 zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów. konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 24 reakcji** | **op.** | **4** |  |  |  |  |  |
| ***65*** | **odczynnik enzymatyczny (egzonukleza/ alkaliczna fosfataza) umożliwiający oczyszczanie próbek po reakcji amplifikacji z pozostałości starterów oraz wolnych nukleotydów, odczynnik oczyszczający w trybie szybkim do 5 min. , zestaw na 500 reakcji.** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***66*** | **zestaw starterów dla 1-30 genów wykorzystywanych do wykrywania mutacji w nowotworach, umożliwiający ręczne przygotowanie biblioteki dla aplikacji Amliseq lub tożsamej. umożliwiający przeprowadzenie 24 reakcji.** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***67*** | **zestaw odczynników do przygotowania bibliotek z wykorzystaniem paneli typu Ampliseq na 24 reakcje, kompatybilny ze starterami do przygotowania biblioteki Oncomine™ tumor specific panels** | **op.** | **20** |  |  |  |  |  |
| ***68*** | **panel ginekologiczny do 30 genów, modyfikowany do potrzeb badania endometrium** | **op.** | **2** |  |  |  |  |  |
|  | ***RAZEM*** | | | |  | ***x*** |  |  |

**Termin dostawy: ………………. dni roboczych (max.5 dni)**

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

**……………………………………….**

**Nr tel. …………………………….**

**Nr fax…………………………….**

**Mail …………………………**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

***W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[[1]](#footnote-1).* Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia*[[2]](#footnote-2)* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S …… data: ……….., strona http://ted.europa.eu,**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. 2022 / S …………………………….**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego*[[3]](#footnote-3)*** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie  Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:*** |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[4]](#footnote-4): |  |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[5]](#footnote-5): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/41/2022 |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ]  [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[6]](#footnote-6):  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest przedsiębiorstwem:  1. mikro  2. małym  3. średnim  4. inne (określić): ……………………………… | 1. [ ]  2. [ ]  3. [ ]  4. [ ]  Zaznaczyć: |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[7]](#footnote-7):** czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[8]](#footnote-8) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie      […]   [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| **Jeżeli tak**:  **Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.**  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[9]](#footnote-9): d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.**  **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……]    d) [] Tak [] Nie          e) [] Tak [] Nie         (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[10]](#footnote-10)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. | |
| **Jeżeli tak**: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko,  wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.   
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.   
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[11]](#footnote-11).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji** oprócz informacji **wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

**Część III: Podstawy wykluczenia**

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej[[12]](#footnote-12)**;

**korupcja[[13]](#footnote-13)**;

**nadużycie finansowe[[14]](#footnote-14)**;

**przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną[[15]](#footnote-15)**

**pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[16]](#footnote-16)**

**praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi[[17]](#footnote-17)**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[18]](#footnote-18) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[19]](#footnote-19): a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]   b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[20]](#footnote-20) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[21]](#footnote-21) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[22]](#footnote-22): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:  Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?   1. Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 2. W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:   2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie  [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[23]](#footnote-23) [……][……][……] | |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[24]](#footnote-24)

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[25]](#footnote-25)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[26]](#footnote-26); lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:**   * Proszę podać szczegółowe informacje: * Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[27]](#footnote-27).   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego[[28]](#footnote-28)**?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów[[29]](#footnote-29)** spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie    […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie      […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie **zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[30]](#footnote-30) |
| **W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie   [……] |

**Część IV: Kryteria kwalifikacji**

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ** w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[31]](#footnote-31): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:** Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**: i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[32]](#footnote-32) (**)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta   (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[33]](#footnote-33):** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta     (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[[34]](#footnote-34)** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[35]](#footnote-35) – oraz wartość): [……], [……][[36]](#footnote-36) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……]      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[[37]](#footnote-37) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[[38]](#footnote-38) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[39]](#footnote-39): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Opis  Kwoty  Daty  Odbiorcy | |  | |  |  | | | |  |  | |  | | |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych[[40]](#footnote-40)**, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]   [……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli[[41]](#footnote-41)** swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……]    b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[42]](#footnote-42)** następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie         […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[43]](#footnote-43), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….]    [] Tak [] Nie[[44]](#footnote-44)      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[45]](#footnote-45) |

**Część VI: Oświadczenia końcowe**

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[46]](#footnote-46)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*[[47]](#footnote-47)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*.

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby* [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Wykonawca:**

……………………………………………………

……………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………………………….

(podpis)

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Wykonawca:**

……………………………………………………

…………………………………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres,)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ:**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

* nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postepowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)\*,
* należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076 i 1086)\*.

**\* niepotrzebne skreślić.**

**OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego są aktualne.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………………………….

(podpis)

**Załącznik nr 5**

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**UMOWA SPRZEDAŻY- dotyczy części 1**

**NR SZPiGM 3810/41/P …/2022**

zawarta w Brzozowie, w dniu .................................., pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

Lek. Tomasza |Kondraciuka, MBA– Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………
2. ………………………………………

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

Przedmiotem umowy jest dzierżawa systemu do elektroforezy kapilarnej z niezbędnym wyposażeniem oraz dostawą odczynników do wymienionego systemu, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak spr. SZPiGM 3810/41/2022.

§ 2

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować wydzierżawiony aparat wraz z wyposażeniem w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy, w Laboratorium Centralnym w siedzibie Kupującego.

2. Przekazanie aparatu wraz z wyposażeniem nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron.

3. Kupujący zobowiązuje się użytkować dzierżawiony aparat wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dzierżawy aparatu wraz z wyposażeniem na czas obowiązywania niniejszej umowy.

5. Na czas trwania dzierżawy Sprzedający ceduje na rzecz Kupującego prawa  
i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji analizatora i wirówki przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną.

6. Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

7. W okresie obowiązywania umowy Sprzedający zapewni bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy walidacyjne oraz wymianę części zamiennych.

8. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać aparatu do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

9. Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

10. Kupujący zobowiązany jest zwrócić aparat, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

11. Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt przeglądów aparatu przez autoryzowany serwis, co najmniej jeden raz w roku przez cały okres obowiązywania umowy.

12. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego i użyczonego sprzętu.

13. W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy aparatów osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Laboratorium Centralnego.

§ 3

1. Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie określonych  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do ……..dni roboczych od złożenia zamówienia.

2. Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego lub Laboratorium Centralne.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Kupującego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez Sprzedającego, wówczas produkty te dostarcza Sprzedający na normalnych zasadach nieodpłatnie.

§ 4

1. Czynsz dzierżawny, w wysokości ................... PLN brutto miesięcznie, opłacony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego.

2.Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych aparatów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Sprzedający zobowiązuje się do niepodwyższania cen przedmiotu umowy w okresie trwania umowy.

4. Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

5. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

6. Łączna wartość umowy wynosi brutto: .................... PLN (słownie ...............................).

§ 5

1.Umowę zawarto na okres 36 miesięcy tj. od ................................... do ..................................

2. Każda ze stron może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku rażącego naruszania przez drugą stronę obowiązków umownych.

3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia co najmniej trzech udokumentowanych opóźnień w dostawie odczynników lub materiałów eksploatacyjnych.

§ 6

1.Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci).

Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

2.Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający  
 jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

2. W przypadku nieusunięcia wady w wyżej wskazanym terminie, Sprzedającego  
 obciąża odpowiedzialność odszkodowawcza określona w § 7 ust. 4 umowy.

3. W przypadku niedostarczenia i niezainstalowania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 250 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego w zakresie dotyczącym dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 2,0 % wartości przedmiotu umowy, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni. Kupujący może, na uzasadniony wniosek Sprzedającego, odstąpić od naliczenia kary umownej.

5.W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 6 niniejszej umowy.

6.Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczania odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący może potrącić należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Sprzedającego.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości brutto umowy.

8.Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami ponosi Sprzedający.

9. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 8

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego.

§ 9

1. Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu po stronie Sprzedającego.

2. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy  
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 13

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

**Sprzedający Kupujący**

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**UMOWA SPRZEDAŻY- dotyczy części 2 i 3**

**NR SZPiGM 3810/41/P …/2022**

zawarta w Brzozowie, w dniu .................................., pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

Lek. Tomasza Kondraciuka, MBA– Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………

1. ………………………………………

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje …………………………., w ilości, asortymencie, cenie, marce oraz typie, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu oraz do ich oznaczenia w sposób wymagany przepisami prawa oraz że Kupujący, ewentualnie podmioty z nim związane mogą przenieść na niego roszczenia wynikające z niespełnienia powyższych wymagań co do jakości produktów lub sposobu ich oznaczania.
3. Sprzedający oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia obrotu przedmiotem umowy, i na każde wezwanie Kupującego niezwłocznie przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe.
4. Umowa została zawarta na czas określony **24 miesiące**, tj. od dnia: ………………. do dnia: ……………., z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania asortymentu objętego przedmiotem umowy, na łączny okres nie dłuższy niż 36 miesiące. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i wymaga formy aneksu. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.
5. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.
6. Kupujący ma prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy w przypadku, gdy przesunięcia wynikają z potrzeb Kupującego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Przesunięcia będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy (formularz ofertowy Sprzedającego).

Przesunięcia ilościowe nie mogą spowodować przekroczenia łącznej wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ………………………………. PLN brutto (słownie: …………….. …./ 100).
2. Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności obejmują koszt transportu przedmiotu umowy do miejsca odbioru dokonywanego przez Kupującego.
3. Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Laboratorium Centralne Kupującego (ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Brzozów) w terminie do …… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, przy czym za dzień roboczy zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku.
4. Kupujący odbiera dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
5. Strony umowy dopuszczają złożenie zamówienia z określeniem terminu dostawy poprzez oznaczenie dnia w przyszłości. W takiej sytuacji nieistotna dla stron umowy jest liczba dni pomiędzy złożeniem zamówienia a dniem dostawy.
6. Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, bez konieczności wzywania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego, a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.
7. Kupujący składa zamówienia w formie:

* email na adres .............................
* fax na numer ..............................

Kupujący dopuszcza możliwość realizacji zamówień bezpośrednio na platformie internetowej Sprzedającego (jeżeli jest w jego posiadaniu).

1. Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pani mgr Barbara Data ,tel./fax.: (13)4309578.
2. Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: ………………………..………. tel./fax:. ...............................
3. Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego nr (…………..…..…) lub w formie email (ze strony Kupującego: zampub@szpital-brzozow.pl, ze strony Sprzedającego …………………………………). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

§ 4

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest równoczesne potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.
2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (rozumieć przez to należy również wszelkie formy ubezpieczenia należności itp.)
4. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
5. zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian,

- jeżeli zmiana ta będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

wykonawcę.

1. prowadzonych promocji przez Sprzedającego, w przypadku, gdy cena promocyjna jest niższa niż cena z umowy.
2. obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).
3. Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c . lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 5

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

* zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
* odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 100 PLN brutto.

1. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.
2. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.
3. Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 5 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.
4. Łączna wysokość karu mownych, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50% wartości brutto zawartej umowy.
5. Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze. Kupujący deklaruje realizacje co najmniej 30% wartości umowy.
5. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
7. Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Sprzedający Kupujący**

1. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
   W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-12)
13. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-13)
14. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-14)
15. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-16)
17. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-17)
18. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-18)
19. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-19)
20. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-20)
21. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-21)
22. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-22)
23. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-24)
25. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-25)
26. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-27)
28. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-29)
30. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-30)
31. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-31)
32. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-33)
34. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-34)
35. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-35)
36. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-36)
37. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-37)
38. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-38)
39. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-39)
40. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-40)
41. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-41)
42. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-42)
43. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-43)
44. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-44)
45. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-45)
46. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-46)
47. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-47)