 **SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (13) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** **zampub@szpital-brzozow.pl**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/45/2022 Brzozów, dnia 26.08.2022 r.

**Dotyczy**

**Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pojemników na odpady i worków foliowych**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/45/2022**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1-dotyczy części nr 1-poz. 8 i 10**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z otworem wrzutowym o średnicy 12cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2-dotyczy części nr 1-poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika na odpady **medyczne 20 L , żółtego, z przykrywą , która posiada dodatkowy otwór wrzutowy, ale na potrzeby Zamawiającego, będzie dostarczany pojemnik wraz ze szczelnie zamkniętym dodatkowym otworem wrzutowym**. Co będzie w rzeczywistości tworzyło przykrywę bez otworu wrzutowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemnika z pokrywą z otworem wrzutowym.

**Pytanie nr 3-dotyczy części nr 1-poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika na odpady **medyczne o pojemności 15 litrów, z zachowanie pozostałych wymogów jak w SWZ.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje ,że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

1. Pozycja nr 9 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje treść:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *9* | *Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, z pokrywą bez otworu wrzutowego lub z otworem wrzutowym, pojemność 20,0 l ± 2%, żółty* | *Szt.* | *200* |  |  |  |  |  |