**Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 01.09.2022 r.**

***Część 9 Nazwa: Kaniule dożylne***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania**  **(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie** |
| 1. Kaniula bezpieczna z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, minimum 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, wyposażona w zastawkę antyzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary jak poniżej | | | | | | | | |
| 1 | Rozmiar 0,9 mm 22G kod niebieski długość 25 mm przepływ 42 ml/min. | Szt. | 33 000 |  |  |  |  | 4421 |
| 2 | Rozmiar 1,1 mm 20G kod różowy długość 32 mm przepływ 67 ml/min. | Szt. | 44 000 |  |  |  |  | 4419 |
| 3 | Rozmiar 1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 103 ml/min. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  | 4417 |
| 4 | Rozmiar 1,5 mm 17G kod biały długość 45 mm przepływ 133 ml/min. | Szt. | 500 |  |  |  |  | (19223 zły)  4415 - ok |
| 5 | Rozmiar 1,8 mm 16G kod szara długość 45 mm przepływ 236 ml/min. | Szt. | 100 |  |  |  |  | 4410 |
| 6 | Rozmiar 2,0 mm 14G kod pomarańczowy długość 45 mm przepływ 270 ml/min. | Szt. | 50 |  |  |  |  | 4413 |
| 1. Kaniula dotętnicza G20 o długości 45 mm, z zaworem odcinającym typu flo switch, zapobiegający wypływowi zwrotnemu z systemem mocowania z okienkiem folii paraprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/024h) z wycięciem na zawór flo switch 10mmx15mm z trzema paskami do prowadzenia linii. | | | | | | | | |
| 5 | Rozmiar 20G długość 45 mm | Szt. | 750 |  |  |  |  | 4403 |
| 1. Kaniula dożylna bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem, ułatwiającym wprowadzenie, wykonana z PTFE, opakowanie tyvec, przepływ 13 ml/min. | | | | | | | | |
| 6 | Rozmiar 0,6 mm 26G długość 19 mm | Szt. | 5 500 |  |  |  |  | 5107 |
| 7 | Rozmiar 0,7 mm 24G długość 19 mm | Szt. | 3 000 |  |  |  |  | 5108 |
| 8 | Korki do kaniul dożylnych, sterylne, tego samego producenta co kaniule określone w punkcie 1-6. | Szt. | 125 000 |  |  |  |  | 4480 |
| 9 | Razem | | | |  |  |  |  |

*Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)*

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(*pełna nazwa/firma, adres)*

*NIP…………………..……………..*

*KRS w przypadku spółki ………………………….*

*Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:*

*……………………………………..*

*Nr tel. …………………………….*

*Nr fax………………….………….*

*mail …………………..…………..*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).