Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/55/2022 Brzozów, dnia 17.10.2022r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa wyrobów medycznych**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/55/2022**

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 9 zestawu do strzykawki automatycznej typ Medrad Spectris Solaris EP MR, zestaw składa się z dwóch jednorazowych wkładów do kontrastu o pojemności 65 i 115 ml, dwóch ostrzy typu spike, złącza niskociśnieniowego typu Y z zaworkiem zwrotnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w **Części 10** w pozycji 2(tj. prowadnica do trudnych intubacji w ilości **700** sztuk)mógłby potwierdzić, czy we wskazanej pozycji wymaga produktu jednorazowego użytku tj. dotychczas stosowanej prowadnicy do trudnych intubacji Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/ 70 cm, zapewniającej odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu i termoplastyczność w temperaturze ciała; posiadającą znaczniki głębokości co 1 cm; pojedynczo pakowaną w opakowanie typu papier-folia. Produkt sterylny, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Części 10 w pozycji 1 dopuści dotychczas stosowane igły Hubera do długich przetoczeń bez długości 16 mm w rozmiarze 19G, do podaży pod standardowym ciśnieniem, spełniające wszystkie pozostałe parametry SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.