Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/55/2022 Brzozów, dnia 27.10.2022r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa wyrobów medycznych**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/55/2022**

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Dotyczy Części 2

Czy Zamawiający w Część 2  Linie boczne do przygotowywania leków cytostatycznych w pozycji nr 1 i 2 wymaga kompatybilności i potwierdzonej szczelności, z drenami wielodrożnymi do pomp Infusomat line, używanymi przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 2**

Dotyczy Części nr 7 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel wykonane z polietylenu pozbawionego PCV oraz ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Dotyczy Części nr 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki dla dorosłych o grubości folii min. 0,15mm, szerokość min. 90cm, długość min. 220cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Dotyczy Części nr 11 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel wykonane z polietylenu pozbawionego PCV oraz ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Dotyczy Części nr 11 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maty 115x45cm wykonane z polietylenu o niskiej gęstości posiada znakomite zdolności przylepne, dzięki zastosowaniu kleju akrylowego

▪ mata posiada 30 numerowanych, lepnych arkuszy o grubości ok. 45 μm

▪ niski profil maty: łączna grubości ok. 2 mm

▪ samoprzylepna warstwa spodnia zapobiega niepożądanemu przesuwaniu się maty

▪ brak potrzeby czyszczenia maty - kiedy powierzchnia maty zabrudzona jest zanieczyszczeniami, należy ją zerwać odsłaniając nową, czystą powłokę

▪ nie zawiera lateksu, bez środka bakteriobójczego

▪ nie zawiera ftalanów

▪ jednorazowego użytku

▪ niesterylna

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

Dotyczy Części nr 11 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op.a’90 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

Dotyczy Części nr 11 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści stazy automatyczne z rozpinanym plastikowym zapięciem o długości 480mm, szerokość 25mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

Dotyczy Części nr 11 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii

w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny

Pojemność całkowita worka: 2000 ml

Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu

Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem

Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią

Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną

utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”

Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku

Jednorazowego użytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanów

Wyrób klasy I niesterylnej


**Odpowiedź:**

Dopuszcza pod warunkiem posiadania absorbera.

**Pytanie 9**

Dotyczy Pakiet 1, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej bursztynowej, z 4 portami powyżej komory kroplowej, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.




**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

Dotyczy pakiet 1, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. aparatu do przetoczeń leków cytostatycznych z regulatorem przepływu do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych, z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą dla roztworów o różnych gęstościach (5-250 ml/h dla 10% i 5-200 ml/h dla 40%) %) z możliwością podłączenia zestawu wielodrożnego, jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN); wyposażony po obu stronach w przeźroczyste dreny z jednej strony wejście do worka z drugiej zakończenie luer lock. Długość zestawu ok.43cm. (dreny 16cm i 15cm) z portem do wstrzyknieć nie wymagających koreczka. Wejście luer lock zabezpieczone zatyczką z filtrem hydrofobowym. Regulator o beczułkowym kształcie ze skrzydełkami na obwodzie.



**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 11**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia - pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze złączem niskociśnieniowym typu Y z zaworkiem zwrotnym? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza złącza typu Y.

**Pytanie 12**

Dotyczyumowy §2, pkt 3

Z uwagi na ograniczenia systemowe prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu umieszczenia na fakturze kodu EAN dla klasy IIa wyrobów medycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z wymogu umieszczenia na fakturze kodu EAN.

**Pytanie 13**

Dotyczy część 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu brzusznego wykonanego z medycznego PVC o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, długość 40 cm, 7 otworów drenujących, perforacja na odcinku do 10 cm, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony do długotrwałego drenażu, pakowany sterylnie folia-papier, CH 30.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 14**

Dotyczy część 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Igła Hubera do długich przetoczeń.

* Z przezroczystym drenem o długości minimum 20 cm, z zaciskiem do przerw w infuzji
* Ze skrzydełkami
* Rozmiary min. 19G, 20G, 22G
* Długości min. 15, 20, 25, 30 mm
* Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji

Igła przystosowana do podawania kontrastu pod ciśnieniem co najmniej 300 PSI.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**

Dotyczy część 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki go gazometrii o pojemności 2 ml ?

**Odpowiedź:**

Pytanie zapewne dotyczy Części 10 poz. 3- w tym zakresie zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16**

Dotyczy część 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków na zwłoki dla dorosłych kolor dowolny, folia nieprzejrzysta, grubość folii min. 0,16 mm, szerokość min. 90 cm, długość min. 220 cm, w komplecie dwie pary rękawic, worek zamykany na zamek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17**

Dotyczy część 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków pakowanych po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej i zaokrągleniem do pełnych opakowań ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 18**

Dotyczy część 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków na wymioty bez absorbera ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19**

Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd o objętości wypełnienia ok. 0,56ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

Dotyczy Część nr 5, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd wyposażony w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm z możliwością zamknięcia klapką umieszczony w centralnej części przyrządu (jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21**

Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści martwą przestrzeń posiadającą dodatkowe silikonowe pierścienie uszczelniające tylko od strony pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22**

Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści martwą przestrzeń z portem do bronchoskopii o średnicy ok. 9mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23**

Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 3

Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania piktogramu z opisami złączy na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24**

Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy o parametrach:

• Bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości

materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne,

wygodne i skuteczne użytkowanie

• Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu

• Zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port

• Wewnętrzna przestrzeń portu nie zawiera martwej przestrzeni, redukuje

osadzanie się krwi i leków

• Doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza,

płynów i ciał stałych

• Prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji

• Mały rozmiar portu

• Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów

• Możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym

• Duże światło toru przepływu portu umożliwia stosowanie cewników

zwiększonych przepływach takich jak cewniki do hemodializy

• Nie zawiera ftalanów

• Sterylizowany EO

• Czas użytkowania 7 dni

• Przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji

• Objętość wypełnienia 0,09 ml

• Przepływ 400-440ml/min

• Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary=44psi

• Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2bary=29psi

Obraz zawierający wewnątrz, butelka, plastikowy

Opis wygenerowany automatycznie


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25**

Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26**

Dotyczy Części nr 7, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści dren brzuszmy wykonany z miękkiego PCV o jakości medycznej i twardości ok. 65° ShA, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany w tlenku etylenu, z centralnym i 5 bocznymi otworami, posiadający rozszerzany koniec dystalny, CH30?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27**

Dotyczy Części nr 7, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28**

Dotyczy Części nr 11, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki o wymiarach min. 90cm x 220cm i grubości folii min. 0,15mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29**

**Dotyczy Części 6 poz.** **2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze: 25 x 15 x 3,3 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30**

**Dotyczy Załącznika nr 4 § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie minimalnej wartości kar?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.