 **SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (013) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** [**zampub@szpital-brzozow.pl**](mailto:zampub@szpital-brzozow.pl)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/56/2022 Brzozów: 30.09.2022 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/56/2022**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**pytanie nr 1**

Ad. zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wirówki z chłodzeniem,w przypadku której RCF dla rotora Microliter 24 x 2ml wynosi 24325 gx g, a prędkość obrotowa dla rotora Micro 24 x 2ml16000 rpm

**odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Ponadto:**

Zamawiający dokonuje następujących zmian specyfikacji warunków zamówienia:

Wymienione niżej punkty specyfikacji warunków zamówienia otrzymują brzmienie:

**XVI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.**

4. Termin składania ofert ustala się na dzień: **07.10.2022 r. godz.10:00.**

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.10.2022 r. o godzinie 10:30.**