Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/58/2022 Brzozów, dnia 10.10.2022r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/58/2022**

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy dostawy § 2 ust. 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprawdzenie czy w §2 ust. 7 projektu umowy nie doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający podaje adres e- mail jako formę kontaktu, prosimy o sprawdzenie czy podany adres e- mail jest prawidłowy.

**Odpowiedź:**

Nowa treść § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,,Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego nr (….) …………. lub w formie email (ze strony Kupującego marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl, ze strony Sprzedającego ( ……………………….). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.”

**Pytanie 2**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy dostawy §3 ust. 2**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy faktury do **3 dni roboczych** od daty podpisania protokołu odbioru.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru.

**Pytanie 3**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy §4 ust. 4**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu usunięcia awarii do 48 h od zgłoszenia w dni robocze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy §4 ust. 6**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego czasu interwencji w celu usunięcia awarii , nie później niż w ciągu 4 godzin w dni robocze**.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 5**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy §6 ust. 2( podpunkt drugi)**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli powołując się na §5.

W umowie brakuje tego paragrafu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pomylił numeracje kolejnych paragrafów w umowie:

- § 6 zostaje zmieniony na § 5,

- § 7 zostaje zmieniony na § 6.

**Pytanie 6**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy §6 ust. 5 – „Kupujący zobowiązany jest zobowiązane są”**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

**Odpowiedź:**

Nowa treść § 6 ust. 5 ( po zmianie § 5 ust. 5) otrzymuje brzmienie:

,,5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kwot wynikających z § 5 ust. 2 umowy w terminie do 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący ma prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z bieżących należności Sprzedającego.”

**Pytanie 7**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy §6 ust. 8**

Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 8**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy §7 ust. 4- „…Kupujący deklaruje realizację co najmniej 70 % wartości umowy.”**

Prosimy o wykreślenie tego zapisu, dotyczy on sprzętu a nie materiałów zużywalnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 9**

**Dotyczy części nr 3 Echokardiograf- załącznik nr 3 wzór umowy.**

Bardzo prosimy Zamawiającego o uzupełnienie wzoru umowy o paragraf 5, na który się powołuje w umowie.

W opublikowanym wzorze brakuje paragrafu 5.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pomylił numeracje kolejnych paragrafów w umowie:

- § 6 zostaje zmieniony na § 5,

- § 7 zostaje zmieniony na § 6.

**Pytanie 10**

**Dotyczy części nr 3 Echokardiograf** – **dot. załącznik nr 3 wzór umowy § 4 punkt 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę w/w punktu na:

Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji do 48 godzin od zgłoszenia.

Pozostawienie zapisu w tej postaci może uniemożliwić wywiązanie się z zapisów umowy po stronie Wykonawcy ze względu na fakt, że w przypadku niektórych napraw jest konieczność ściągnięcia części zamiennych z zagranicy. Co powoduje wydłużony czas usunięcia awarii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 11**

**Dotyczy części nr 3 Echokardiograf – dot. załącznik nr 3 wzór umowy § 4 punkt 6**

Zawracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu podjęcia interwencji do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 12**

**Dotyczy: Wstrzykiwacz automatyczny.**

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu:

Automatyczna dwugłowicowa strzykawka Empower MR, fabrycznie nowa, rok produkcji 2022

• możliwość pracy w polu magnetycznym ≤ 7T;

• funkcja iniekcji testowej;

• hydrauliczny systemem zasilania (brak zakłóceń skaner-strzykawka);

• blokada przechyłu, która pomaga minimalizować ryzyko zatorów powietrznych;

• prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);

• system KVO (Keep Vein Open, który zapewnia drożność wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);

• aplikacja do obsługi danych (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego,

kalkulator GFR);

• zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);

• kolorowy, dotykowy panel sterujący;

• pamięć 50 protokołów badań;

• iniekcje wielofazowe – max. 6 faz;

• oprogramowanie w j. angielskim, obsługa za pomocą intuicyjnych ikonografik.

• rodzaj połączenia – kablowe

• autoryzowany serwis na terenie kraju

• gwarancja 24 miesiące

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 13**

**Dotyczy części nr 2: Wstrzykiwacz automatyczny**

W celu prawidłowej instalacji wstrzykiwacza Empower MR niezbędne jest zainstalowanie w ścianie klatki RF (pomieszczenia rezonansu magnetycznego) przepustu kablowego z filtrami. W związku z utrzymaniem właściwości oraz ewentualnej gwarancji dot. klatki RF, przepusty kablowe instalowane są przez producentów/dostawców tychże klatek.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w celu prawidłowej instalacji wstrzykiwacza zleci na własny koszt i dokona instalacji, dostarczonego przez wykonawcę przepustu kablowego z  filtrami w terminie nie późniejszym niż wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. do 13.12.2022 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada wykonany przepust kablowy z filtrami.

**Pytanie 14**

**Dotyczy części nr 2: Wstrzykiwacz automatyczny.**

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany automatyczny wstrzykiwacz posiadał hydrauliczny system zasilania tłoków?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Ponadto zamawiający dokonuje wykreślenia ze wzoru umowy całego zapis § 1 ust. 5 o treści:

,,5.Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 4-tygodniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.”

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.