Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/62/2022 Brzozów, dnia 03.11.2022r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/62/2022**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Pyt. 1. Dot. Części nr 3, poz. 1, 3, 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu:

W poz. 1 – Elektrody diagnostycznej dwudziestopolowej

- średnica : 7F

- dostępne 2 krzywizny do wyboru

- dostępne różne rozstawy elektrod: 2-8-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-10-2

- długość elektrody - 100 cm

- suwakowy mechanizm sterowania

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 2**

W poz. 3 – elektrody ablacyjnej RF o standardowej sztywności o następujących parametrach:

- średnica 7F

- rozstaw elektrod : 2-5-2

- 4 lub 8 mm końcówka elektrody

- długość 110cm

- elektrody jednokierunkowe i dwukierunkowe

- elektrody o krzywiznach symetrycznych

- 6 krzywizn: A, B, C, D, E, F

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 3**

W poz. 6 – elektrody ablacyjnej RF o standardowej sztywności, chłodzonej cieczą   
o następujących parametrach:

- średnica 7F

- rozstaw elektrod : 2-5-2

- 4 lub 8 mm końcówka elektrody

- długość 110cm

- elektrody jednokierunkowe

- elektrody o krzywiznach symetrycznych

- 6 otworów wyprowadzających na końcówce elektrody

- 6 krzywizn: A, B, C, D, E, F

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.