****

 **SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (013) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** **zampub@szpital-brzozow.pl**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/65/2022 Brzozów: 07.11.2022 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/65/2022**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pyt. nr 5 z dnia 07.11.2022 r.

Aktualnie obowiązująca treść odpowiedzi zamieszczona poniżej.

**pytanie nr 5**

Część nr 5 - Pulsoksymetr - 6 szt

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby urządzenia posiadały możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną drukującą na papierze min. 58 mm?

**odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną drukującą na papierze min. 58 mm.