Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/77/2022 Brzozów, dnia 14.12.2022r.

 **Dotyczy postępowania**

 **Dostawa i montaż dźwigów osobowych**

 **Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/77/2022**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie zastosowania lin stalowych w powłoce poliuretanowej, pozostawienie zapisu „liny powlekane” ograniczy znacząco ilość oferentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Prosimy o doprecyzowanie czy po stronie Wykonawcy, oprócz demontażu starych dźwigów i montażu nowych urządzeń będą miały miejsce jakiekolwiek prace budowlano-wykończeniowe w obrębie szybu, drzwi, maszynowni, doprowadzenie zasilania itp. czy będzie to w zakresie Zamawiającego?

Jeżeli Wykonawca ma wykonać jakiekolwiek dodatkowe prace to prosimy Zamawiającego o załączenie przedmiarów tych prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykona samodzielnie wszystkie prace budowlano-wykończeniowe po montażu nowych dźwigów.

Wykonanie wszystkich koniecznych instalacji przy montażu nowego dźwigu pomiędzy maszynownia a dźwigiem oraz w obrębie samego szybu dźwigowego należy do wykonawcy.

Zamawiający wykona samodzielnie, jeżeli będzie to konieczne, nowe zasilanie do maszynowni dźwigu.

 Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.