**Załącznik nr 1**

**Wykonawca:**

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres* )

**O F E R T A (wzór)**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę serwisu i napraw sprzętu, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/78/2022, przedstawiamy następującą ofertę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia i zakres usług** | **Ilość urządzeń** | **Cena usługi za miesiąc netto**  **PLN** | **VAT**  **(%)** | **Wartość netto usług za 24 miesiące**  **PLN** | **Wartość brutto usług za 24 miesiące**  **PLN** |
| 1 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1803E11JE851**  Zakres uwzględniony w cenie:  -Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych  -4 szt. węże pomp detergentów  -1 szt. zestaw węży detergentów  -Kalibracja czujników  -Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy  -Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy  -Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Myjnia dezynfektor DS610/2, SN: 1706310JW130**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 8 szt. węży pompdetergentów * 2 szt. filtr absolutnyHEPA * 2 szt. filtr wstępnypowietrza * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Myjnia dezynfektor DS610/2, SN: 1706310JW129**  Zakres uwzględniony w cenie:  -Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych  -8 szt. węży pomp detergentów  -2 szt. filtr absolutny HEPA  -2 szt. filtr wstępny powietrza  -1 szt. zestaw węży detergentów  -Kalibracja czujników  -Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy  -Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy  -Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 4 | **Myjnia dezynfektor WCHEM 959GBD, SN: 5525**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. uszczelniacz wężawodnego * Konserwacja i odkamienienie urządzenia * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Myjnia dezynfektor US80, SN: 1809210AS001**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. wąż pompydetergentu * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Myjnia dezynfektor WD-170, SN: 999971008014**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 6 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw węży detergentów zzabezpieczeniami * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **Myjnia dezynfektor WD-170, SN: 999971008015**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 6 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw węży detergentów zzabezpieczeniami * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 8 | **Myjnia dezynfektor TORNADO SPT-1, SN: 918114**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 9 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1203071**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 10 | **Myjnia dezynfektor BP100 HAE, SN: 1303258**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 11 | **Myjnia dezynfektor 731 Sirius, SN: 54953-10**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 12 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1104018**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 13 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1600311B2258**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 14 | **Myjnia dezynfektor BP100 HAE, SN: 1104014**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 15 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1600311CX355**  Zakres uwzględniony w cenie:  -Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych  -4 szt. węże pomp detergentów  -1 szt. zestaw węży detergentów  -Kalibracja czujników  -Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy  -Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy  -Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 16 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1803E11I1842**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 17 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 2003E11A4005**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 18 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 2003E11A4008**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 4 szt. węże pompdetergentów * 1 szt. zestaw wężydetergentów * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 19 | **Strumiennica parowa ELMASTEAM 8 MED., SN: 101602097**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. uszczelniaczkorka * 1 szt. korek zbiornikaciśnieniowego * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 20 | **Suszarka do narzędzi AD 400/1, SN: 1711410KV057**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. filtr absolutnyHEPA * 2 szt. filtr wstępnypowietrza * Kalibracja czujników * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 21 | **Zgrzewarka rolkowa RS-120, SN: 3205338**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. rolkadociskowa * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 22 | **Zgrzewarka rolkowa GS-330, SN: 112469108**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. rolkadociskowa * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi |  |  |  |  |  |
| 23 | **Zgrzewarka do opakowań ZFP-15**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. rolkadociskowa * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 24 | **Zgrzewarka rolkowa PS200, SN: 503339**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. rolkadociskowa * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 2lat * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 2 lat   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 25 | **Stacja uzdatniania wody DEMI**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. filtr wstępny20" * 4 szt. filtr RO10" * 2 szt. złoże demi50L * 4 szt. antyskalant25L * 2 szt.membrana * 2 szt. lampaUV * Czyszczenie i dezynfekcja SUW oraz zbiornikawody * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 26 | **Zgrzewarka rolkowa PS200, SN: 503722**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. rolkadociskowa * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek * 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 27 | **Sterylizator parowy AC-470, SN: AZ105174**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * 2 szt. filtrpowietrza * 2 szt. filtr wstępnyRO * 4 szt. filtr demiRO * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 28 | **Dystrybutor rękawów Famos TS 750, SN: 50.100.080**  Zakres uwzględniony w cenie:   * Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych * Zryczałtowana robocizna przy naprawach w ciągu 24 miesięcy * Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy   Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | |  |  |  |  |

Cena oferty zawiera wykonanie przeglądów okresowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi powyżej, koszty diagnostyki, dojazdu, ceny napraw bez części, kalibrację i wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, szkolenie personelu.

**Termin rozpoczęcia diagnostyki/naprawy………..godzin w dni robocze**

**Termin wykonania naprawy………..dni roboczych**

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu**:…………………………………………………….

**Nr tel.:** …………………………….

**e-mail:** ……………………………………………….

**NIP:**…………………………………………