Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/80/2021 Brzozów 27.12.2022r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/80/2022**

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji  specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

**1. Załącznik nr 1-część 5 Zestawy opatrunkowe.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie do części 5 nowego punktu 4. Nowa treść załącznika nr 1 zawierającą część 5 w załączeniu.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(*pełna nazwa/firma, adres)*

*NIP…………………..……………..*

*KRS w przypadku spółki ………………………….*

***Część 5 Nazwa: Zestawy opatrunkowe***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn. netto*** | ***Wartość netto PLN*** | ***VAT %*** | ***Wartość brutto*** | *Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie* |
| *1* | *Zestaw do zmiany opatrunku. Skład zestawu:*  *6 x tupfer włókninowy o gramaturze 30/m2 rozm. po rozłożeniu 19 x 20 cm 2 x pęseta plastikowa 12,5 cm (różne kolory) pakowanie typu blister z min. 2 wgłębieniami na płyny.* | *Szt.* | *200* |  |  |  |  |  |
| *2* | *Zestaw jednorazowy do wkłucia centralnego:*  *Skład zestawu:*  *- 4 x tampon do mycia pola*  *- 6 x kompresy z gazy 7,5 x 7,5 cm*  *- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm*  *- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm*  *- 1 x strzykawka 10 ml (zapakowana)*  *- 1 x igła 1,2 x 40 mm (zapakowana)*  *- 1 x igła 0,8 x 40 mm (zapakowana )*  *- 1 x imadło 14 cm*  *- 1 x skalpel*  *- 1 x opatrunek transparentny z folii 10 x 15 cm*  *- 1 x serweta nieprzylepna 45 x 75 c m*  *-1 serweta przylepna z regulowanym otworem 45 x 75 cm*  *Opakowanie typu blister z min. 2 wgłębieniami na płyny* | *Szt.* | *400* |  |  |  |  |  |
| *3* | *Zestaw jednorazowy ambulatoryjny do zmiany opatrunku -Skład zestawu: 5 x tupfer z gazy bawełnianej 20n, - 8 x kompres z gazy bawełnianej 17n rozm. 7,5 x 7,5 cm, 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1 x pęseta plastikowa 12,5,-1 x serweta 2w nieprzylepna rozm. 45 x 38 cm; Opak. typu blister z min. 2 wgłębieniami na płyny* | *Szt.* | *900* |  |  |  |  |  |
| *4* | *Zestaw serwet do cholecystektomii laparoskopowej ze wzmocnieniem.*  *Skład zestawu minimum:*   1. *1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 x 190 cm* 2. *1 serweta na stolik Mayo 80 x 142-145 cm* 3. *1 serweta 196-200x269-275x300-305 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x28 cm, ze wzmocnieniem 53x56 cm wokół otworu z włókniny SMMMS, ze zintegrowanymi nogawicami oraz organizatorami przewodów typu rzep (minimum 8 sztuk).*   *Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze minimum 66 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log10). Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (>200 cm H2O) , wytrzymały na rozrywanie na sucho i na mokro (minimum 190 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho minimum 88 N. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.*  *Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.* | *szt* | *500* |  |  |  |  |  |
|  | *Razem* | | | |  | ***x*** |  | *x* |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).