Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/80/2022 Brzozów, dnia 16.01.2023r.

 **Dotyczy postępowania**

 **Dostawa sprzętu medycznego**

 **Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/80/2022**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Części 4 poz. 1 – 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4 poz. 1 – 6 Zestawów do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z strzykawką 5 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, **jednocześnie określa, że minimalna długość igły musi wynosić 7 cm.**

**Pytanie 2**

**Część 5 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do zmiany opatrunku posiadającego w swoim składzie:

*- 1 x serweta 2w nieprzylepna o wymiarach 45 cm x 37,5 cm,*  pozostałe parametry spełnione.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

**Część 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze: 25 x 15 x 3,3 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

**Załącznik nr 4 § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie minimalnej wartości kar?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 5**

**Część nr 3, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści dren brzuszmy wykonany z miękkiego PCV o jakości medycznej i twardości ok. 65° ShA, jednorazowego użytku, transparentny, jałowy, sterylizowany w tlenku etylenu, z centralnym i 5 bocznymi otworami, długość 40 cm, posiadający rozszerzany koniec dystalny, CH30?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 6**

**Część nr 7, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

**Część 3 Poz. 3. / powinno być 2./**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z perforacją na odcinku do 15cm?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

**Część 3 Poz. 5. / powinno być 4./**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno - gardłową Guedel w rozmiarach 000 - 5?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie numeracji poszczególnych pozycji asortymentowych w ***Część 3 Nazwa: Dreny, rurki.*** Nowa treść otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***J.m.*** | ***Ilość*** |
| *1* | *Rurka intubacyjna zbrojona, z prowadnicą, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału PCV, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, bez lateksu rozmiary od 7 do 9* | *Szt.* | *1 000* |
| *2* | *Silikonowy dren brzuszny, długość od 50 do 70 cm, otwory drenujące co najmniej 6, perforacja na odcinku do 12 cm, materiał wykonania w 100 % biokompatybilny i transparentny, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony do długotrwałego drenażu, podwójnie pakowany, CH 30.* | *Szt.* | *350* |
| *3* | *Dren j. u. o długości 210 cm .do maski tlenowej* | *Szt.* | *400* |
| *4* | *Rurka ustno-gardłowa Guedel rozmiar 1-6, jałowa, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana, bez lateksu, bez ftalanów, blokada przeciwko zagryzieniu, gładko zaokrąglone krawędzie, oznaczone w barwnym kodzie rozmiarów, z medycznego PCV.* | *Szt.* | *850* |

**Pytanie 9**

**Część 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała noworodków nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonana w całości z poliestru o gramaturze 400g/m2, rozmiar 12cm x 10cm, pakowane a'40 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 10**

**Część 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 90x120cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza – wymieniony asortyment znajduje się w Części 1 poz. 2.

**Pytanie 11**

**Część 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Część 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści staplery skórne wykonane ze stali nierdzewnej klasy medycznej bez powleczenia, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza staplery skórne wykonane ze stali nierdzewnej klasy medycznej bez powleczenia, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 13**

**Część 5, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści na wezwanie próbki niesterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 14**

**Część 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści 6 x tupfer gazowy 17N, rozm. po rozłożeniu 20cm x 20cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**

**Część 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści 2 x pęseta plastikowa 13cm (różne kolory)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16**

**Część 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pakowanie typu rękaw foliowo-papierowy wraz z dodatkową miseczką 120ml na płyny w zestawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17**

**Część 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową 13cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

**Część 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę oraz igły bez opakowań jednostkowych, co pozwoli ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych powstających podczas zabiegu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19**

**Część 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści imadło 15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

**Część 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serweta nieprzylepna 45cm x 75cm z tolerancją wymiarów +/-5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21**

**Część 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw foliowo-papierowy wraz z dodatkową miseczką 120ml na płyny oraz  miską nerkową PVC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22**

**Część 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści tupfer z gazy bawełnianej 17N?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23**

**Część 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową 13cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24**

**Część 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści 1 x serweta SMS nieprzylepna rozm. 45cm x 45cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25**

**Część 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw foliowo-papierowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26**

**Część 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw foliowo-papierowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27**

**Część 2**

Czy Zamawiający w części 2 poz 1 ma na myśli zszywki powlekane substancją taką jak np. teflon, której celem jest minimalizacja przywierania tkanki do zszywki podczas gojenia się rany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w części 2 poz 1 zszywki powlekane substancją taką jak np. teflon, której celem jest minimalizacja przywierania tkanki do zszywki podczas gojenia się rany.

**Pytanie 28**

**Część 2**

Czy Zamawiający w części 2 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29**

**SWZ Część XX pkt. 7 lit. b)**

Zamawiający zawarł zapis:

*Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.*

*Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 5 dni roboczych.*

*Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.*

*W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy - termin dostawy, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.*

*W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 5 dni, otrzyma 40 pkt.*

Prosimy o potwierdzenie, że w każdym wymienionym miejscu powinno być „5 dni roboczych” (a nie samo „dni”, co w domyśle oznacza dni kalendarzowe) oraz że Zamawiający za dzień roboczy będzie uważał dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1920).

**Odpowiedź:**

Zamawiający określając w kryterium oceny ofert oraz w formularzu ofertowym ,,termin dostawy” miał na myśli dni robocze. Jednocześnie potwierdza, że za dzień roboczy uznaje dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz.1920).

W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w części XX pkt. 9 lit.b).

**b) termin dostawy**

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 7 dni roboczych.

Za dni robocze Zamawiający uważa dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz.1920).

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy wynoszący 7 dni roboczych, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 7 dni roboczych, otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w dniach.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 7 dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 30**

Załącznik nr 4 Wzór umowy

W par. 2 pkt 4 Zamawiający zawarł zapis:

*4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonej partii przedmiotu sprzedaży przesłać specyfikację faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft (rozszerzenie KT0, KT1), na adresfaktury@szpital-brzozow.pl*

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis dotyczy jedynie pakietów, w których dostarczane są wyroby farmaceutyczne, w związku z czym nie dotyczy części 12, który zawiera wyroby do diagnostyki in-vitro klasy A.

Jeśli Zamawiający udzieli odpowiedzi odmownej prosimy o dostarczenie schematu (dokumentacji technicznej) wymaganych plików.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

System Zamawiającego obsługuje pliki elektronicznych faktur zgodnych ze standardem "Malicki" w formacie tekstowym (Kamsoft, CEZAL, Malicki, Data-Farm) których specyfikacja dostępna na stronie https://datum.pl/datafarm.aspx lub w formacie XML : OSOZ-EDI firmy Kamsoft

**Pytanie 31**

**Załącznik nr 4 Wzór umowy**

W par. 5 pkt 1 Zamawiający zawarł zapis:

*1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:*

• *zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 1,5 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w wysokości 50 PLN brutto.*

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest kara umowna za niedostarczenie towaru w terminie – czy jest to 1,5% wartości zamówienia czy 50 PLN brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 4 wzoru umowy w zakresie par.5 pkt 1.

Nowa treść par. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kar umowne w wypadku:

• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 1,5 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

**Pytanie 32**

**Część 4 Nazwa: Zestaw do kaniulacji naczyń poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera nr 7 F trzykanałowy, o długości 20 cm, cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, igła 18G X 70mm, korecz(ek)ki IN Stopper; opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33**

**Część 4 Nazwa: Zestaw do kaniulacji naczyń poz.2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera nr 6 F jednokanałowy, o długości 20 cm, cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, igła 18G X 70mm, korecz(ek)ki IN Stopper; opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 34**

**Część 4 Nazwa: Zestaw do kaniulacji naczyń poz.3**

Czy Zamawiający dopuści kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera nr 7 F trzykanałowy, o długości 15 cm, cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką, przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, igła 18G X 70mm, korecz(ek)ki IN Stopper; opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 35**

**Część 4 Nazwa: Zestaw do kaniulacji naczyń poz.4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera nr 6 F jednokanałowy, o długości 15 cm, cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, igła 18G X 70mm, korecz(ek)ki IN Stopper; opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36**

**Część 4 Nazwa: Zestaw do kaniulacji naczyń poz.5**

Czy Zamawiający dopuści kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera nr 5 F jednokanałowy, o długości 15 cm, cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, igła 18G X 70mm, korecz(ek)ki IN Stopper; opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 37**

**Część 4 Nazwa: Zestaw do kaniulacji naczyń poz.6**

Czy Zamawiający dopuści kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera nr 5 F jednokanałowy, o długości 20 cm, cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, igła 18G X 70mm, korecz(ek)ki IN Stopper; opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 38**

**Część 4 poz.7**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 z części 4 -Zestaw do drenażu metodą przezskórną jednostopniową? Pozycja powyższa blokuje konkurencję, gdyż wskazuje tylko na jednego producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 39**

**Część 5 poz.** **4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2 (w miejscu wzmocnienia łącznagramatura wynosi 110g/m2, dodatkowy pad chłonny wykonany jest z hydrofilowej włókniny SMS), zgodnego z odpowiednimi wymogami normy PN-EN 13795, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro min. 100 N/50mm i o wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro w miejscu wzmocnienia min. 230 N/50mm, o współczynniku pylenia 2,1 log10 oraz w miejscu wzmocnienia współczynniku pylenia 2,8 log10, o odporności na przenikanie cieczy: min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min 160kPa i odporności na rozerwanie w miejscu wzmocnienia na sucho / mokro: min. 360kPa?



Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności. Serwety ułożone są w sposób intuicyjny. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.  Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania. Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

 **Pytanie 40**

**Dotyczy: SWZ. Rozdział XX. Punkt 9 b Termin dostawy**

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu dostaw, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert, w zakresie pakietu nr 10, z 5 do 7 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia.

Wskazany 5-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 7 dni roboczych dla wszystkich części przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 41**

**Dotyczy: Projekt umowy. § 2 ust. 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania kodu EAN na fakturze sprzedaży ?

Wykonawca umieszcza na swoich fakturach sprzedaży numer LOT wraz z numerem taryfowym, co jest wystarczające na identyfikacje dostarczonego produktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Nowa treść § 2 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,,3.Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Magazyn Medyczny Kupującego (ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Brzozów) w terminie określonym w ofercie Sprzedającego.

Wykonawca dostarczający wyroby medyczne zaliczane do klasy IIa, IIb i klasy III, zobowiązany jest podawać na fakturze sprzedaży oprócz danych wynikających z przepisów podatkowych, następujące informacje:

1) datę ważności

2) numer LOT

3 ) numer REF

 Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie będzie mniejsza niż 200 zł netto.”

**Pytanie 42**

**Dotyczy: Projekt umowy. § 2 ust. 4**

Wnosimy o odstąpienie w zakresie pakietu nr 10 od wymogu dostarczania faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft.

Wykonawca, który dostarcza wyroby medyczne a jednocześnie nie jest hurtownia farmaceutyczną, ma wdrożony inny niż podane system fakturująco- ewidencyjny, który nie ma możliwości generowania faktur w w/w standardach.

Zakup i wdrożenie powyższych standardów, tylko dla jednego odbiorcy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami po stronie Wykonawcy, które miałyby przełożenie na cenę oferowanych produktów.

Wykonawca w zakresie pakietu nr 10 dostarczanie faktur w elektronicznym formacie PDF.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie **w zakresie pakietu nr 10** od wymogu dostarczania faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft. W zakresie pakietu nr 10 zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w elektronicznym formacie PDF .

**Pytanie 43**

**Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust. 6**

Wnosimy o zmianę treści §2 ust. 6 na

*Strony umowy dopuszczają złożenie zamówienia z określeniem terminu dostawy dłuższego niż zadeklarowany w ofercie, poprzez oznaczenie dnia w przyszłości. W takiej sytuacji nieistotna dla stron umowy jest liczba dni pomiędzy złożeniem zamówienia a dniem dostawy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 44**

**Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust. 7**

Wnioskujemy o dopuszczanie możliwości dostaw cząstkowych, tzn. części zamówionego towaru w sytuacji zaistnienia braków magazynowych u Wykonawcy spowodowanych czynnikami niezależnymi od niego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 45**

**Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust. 8**

Wnosimy o zmianę treści §2 ust. 8 na

*Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju,* ***po uprzednim wezwania wykonawcy*** *do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego, a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.*

W pierwotnej formie w/w ustęp nie daje Wykonawcy możliwości na odpowiednie zareagowanie w opisanych w ustępie sytuacjach, nawet gdy zostaną spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy**.**

**Pytanie 46**

**Dotyczy: Projekt umowy. § 5 ust. 1**

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §5 ust 1 do 0,5% wartości netto niedostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 47**

**Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.2**

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości naliczanych kar umownych, którą mogą dochodzić strony do 30% wartości brutto umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Nowa treść § 5 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,,2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 30% wartości brutto umowy.”

**Pytanie 48**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: kancelaria@szpital-brzozow.pl

**Pytanie 49**

**Dotyczy §3 ust. 4**

Wnosimy o zmianę zapisów §3 ust. 4, tj.:

6. Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 90 dni po terminie płatności faktur.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

**Pytanie 50**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy**.**

**Pytanie 51**

**Dotyczy § 5 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1,

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości **0,5** % wartości **brutto** przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 50 PLN brutto, **jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu brutto** **sprzedaży, który miał być dostarczony,**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę, jednak dokonuje modyfikacji zapisów § 5 ust. 1 wzoru umowy. Nowa treść § 5 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,,1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kar umowne w wypadku:

• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 1,5 % wartości przedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

**Pytanie 52**

**Dotyczy Część 1: poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x80cm pakowane a’50szt. o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 53**

**Dotyczy Część 1: poz.5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x80cm pakowane a’45szt. o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 54**

**Dotyczy** **Część 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 2-komorowy na płyny o składzie: 6 szt. kul 20x20cm, pęseta plastikowa 11cm zielona?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 55**

**Dotyczy** **Część 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 3-komorowy na płyny o składzie: 2 szt. kompresy włókninowe 30g 7,5x7,5cm 4 warstwowe 6 szt. kul 20x20cm, 2 pęsety plastikowe 13 cm zielona i niebieska?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 56**

**Dotyczy** **Część 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 2-komorowy na płyny o składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis składnika | Ilość |
| SERWETA L2 45X75CM O8 PRZYL | 1 |
| KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W | 10 |
| TUPFER A 17N 20X20CM | 10 |
| IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) STAND PINK | 1 |
| IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) STAND GREEN | 1 |
| KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM | 1 |
| OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11 | 1 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML LN TTRAN X | 1 |
| SERWETA FB 75X45CM | 1 |

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57**

**Dotyczy** **Część 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 2-komorowy o składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis składnika | Ilość |
| SERWETA TF 2X75X45CM REGULOWANY OTWÓR PRZYL | 1 |
| KOMPRES Z GAZY 13N 7,5X7,5CM 8W | 6 |
| TUPFER A 17N 15X15CM | 4 |
| OPATRUNEK WYSP FIXOPORE F 8X15CM | 1 |
| IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) STAND PINK | 1 |
| IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) STAND GREEN | 1 |
| KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM | 1 |
| OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11 | 1 |
| KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKIE | 1 |
| PĘSETA PLAST 11CM ANATOMICZNA ZIELONA | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X | 1 |
| SERWETA TF 75X45CM | 1 |

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 58**

**Dotyczy** **Część 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga  by narzędzia metalowe jednorazowe były znaczone kolorem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 59**

**Dotyczy Część 5 poz.3**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis składnika | Ilość |
| SERWETA SMS 45X40CM | 1 |
| KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W | 8 |
| TUPFER A 17N 15X15CM | 5 |
| KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKIE | 1 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA | 1 |

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 3-komorowy na płyny o składzie:

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 60**

**Dotyczy Część 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 3-komorowy na płyny o składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis składnika | Ilość |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM | 2 |
| TUPFER A 17N 20X20CM | 6 |
| RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M WYWINIĘTA | 2 |
| OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11 | 1 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA | 1 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA | 1 |
| WOREK PE 40 MIK 240X320MM TRANS ZAM TL | 1 |

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 61**

**Dotyczy** **Część 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa o składzie:



|  |  |
| --- | --- |
| Opis składnika | Ilość |
| KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL | 2 |
| SERWETA L2 260X240CM O34X30 PRZYL ZINTEGR NOG | 1 |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 |
| POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI | 1 |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 1 |

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 62**

**Dotyczy** **Część 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zapakowany w miękki blister o składzie:



|  |  |
| --- | --- |
| Opis składnika | Ilość |
| KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL | 1 |
| SERWETA L2 300X180CM OT28X20X19 PRZYL | 1 |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 |
| POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI | 1 |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 1 |

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 63**

**Dotyczy zapisów umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,5% wartości niedostarczonej przedmiotu zamówienia ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 64**

**Dotyczy zapisów umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa *„bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu”* zostały zastąpione słowami *„po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego do należytego wykonywania umowy”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy i miał szansę naprawienia popełnionych uchybień w wykonywaniu umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

 Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w swz są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.