

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/81/2021 Brzozów 09.01.2023r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa i montaż dźwigów osobowych**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/81/2022**

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji  specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

1. **SWZ - Część IV. Opis przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Charakterystyki Technicznej Dźwigu Osobowego Budynek ,,A” w części ,, Ilość dojść”.

W SWZ jest:

|  |  |
| --- | --- |
| Ilość dojść | 5 – **przelotowy** |

Zamawiający dokonuje modyfikacji na:

|  |  |
| --- | --- |
| Ilość dojść | 6 – **przelotowy** |

1. **Część XII. Termin związania ofertą.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 1. Nowa treść pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.02.2023r.
2. **Część XII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert..**

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 4 i 5. Nowa treść pkt. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

1. Termin składania ofert ustala się na dzień: 17.01.2023r. godz.10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.01.2023r. o godzinie 10:30.

**4. Załącznik nr 1. Oferta.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru oferty:

- w części ,,WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCE DŹWIGU OSOBOWEGO” poprzez dopisanie przed tabelką treści ,,BUDYNEK A”

- w części dotyczącej BUDYNKU A ,,Opis elementu i parametrów technicznych” w zakresie ,, Ilość dojść”.

W wzorze oferty jest:

|  |  |
| --- | --- |
| Ilość dojść | 5 – **przelotowy** |

Zamawiający dokonuje modyfikacji na:

|  |  |
| --- | --- |
| Ilość dojść | 6 – **przelotowy** |

**5. Załącznik nr 3. Wzór umowy.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 pkt. 2 ppkt.g).

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

g) wykonanie przeglądów niezbędnych do zachowania gwarancji.

Zamawiający dokonuje wykreślenia z § 6 pkt. 3 o treści:

,,3.W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest wykonywać bezpłatnie czynności konserwacyjne dźwigu w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta urządzenia i Urząd Dozoru Technicznego.”

W związku z powyższym ulega zmiana numeracji kolejnych punktów w celu zachowania właściwej kolejności liczbowej.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.