

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/81/2022 Brzozów, dnia 10.01.2023r.

 **Dotyczy postępowania**

 **Dostawa i montaż dźwigów osobowych**

 **Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/81/2022**

 W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy przygotowując ofertę położyć nacisk głównie na napęd dźwigu na elektryczny przy jednoczesnym zmniejszeniu wymiaru szerokości kabiny?

W związku z zamianą napędu dźwigu 1600kg z istniejącego hydraulicznego na elektryczny, niemożliwe będzie uzyskanie w szybie o wymiarach 2060x2950 mm  wymiaru kabiny 1400x2400 mm.

Przy zastosowaniu dźwigu z napędem elektrycznym przy  wymiarach szybu 2060X2950 mm możliwe jest uzyskanie maksymalnych wymiarów kabiny  1300x2400 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy wymiarach kabin 1400x2400 mm

**Pytanie 2**

Dla dźwigu 1425 kg proszę o informację czy zastosować należy napęd reduktorowy czy bezreduktorowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje napędu.

 Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.