Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/8/2023 Brzozów, dnia 25.01.2023r.

 **Dotyczy postępowania**

 **Dostawa protez, stentów, płytek i śrub.**

 **Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/8/2023**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Część 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach do aplikacji o średnicy 8 Fr.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie stentów o długości cewnika wprowadzającego 230 cm, z czterema markerami RTG w połowie długości stentu, średnica kołnierzy 26 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

 Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.