 **SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (13) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** **zampub@szpital-brzozow.pl**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/21/2023 Brzozów, dnia 21.03.2023 r.

**Dotyczy**

**Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów elektrycznych**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/21/2023**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1-dot. poz. nr 3 opisu przedmiotu zamówienia**

Zamawiający oczekuje produkt P/T czy N/T?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania gniazda podtynkowego.

**Pytanie nr 2-dot. poz. nr 3 opisu przedmiotu zamówienia**

Nie występują gniazda p/t podwójne z pokrywą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji. Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 3 otrzymuje brzmienie:

***„Gniazdo 1-faz podwójne z uziemieniem, podtynkowe typu Simon Basic- kolor biały”.***

**Pytanie nr 3-dot. poz. nr 4 opisu przedmiotu zamówienia**

Zamawiający oczekuje produkt P/T czy N/T?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji. Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 4 otrzymuje brzmienie:

**„Gniazdo 1-faz poj. z uziemieniem, podtynkowe typu Simon Basic-kolor biały + pokrywa”.**

**Pytanie nr 4-dot. poz. nr 5 opisu przedmiotu zamówienia**

Przenośne, czy stałe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania gniazda przenośnego.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji. Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 5 otrzymuje brzmienie:

***„Gniazdo izol. 32A/5 3f-przenośne”***

**Pytanie nr 5-dot. poz. nr 9 opisu przedmiotu zamówienia**

Jakiego IP produktu oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania gniazda o szczelności IP 20.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji. Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 9 otrzymuje brzmienie:

***„Gniazdo przenośne-pojedyncze,1-fazowe, z uziemieniem, IP 20”.***

**Pytanie nr 6-dot. poz. nr 10 opisu przedmiotu zamówienia**

Jaką barwą światła ma charakteryzować się produkt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania halogenu o neutralnej barwie światła.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji. Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 10 otrzymuje brzmienie:

***„Halogen LED 30W-barwa światła neutralna”***

**Pytanie nr 7-dot. poz. nr 19 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuszcza koryto 30/32?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji. Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 19 otrzymuje brzmienie:

***„Korytko kablowe PCV 25x30, 20x35 lub 30/32 dł. 2m”***

**Pytanie nr 8-dot. poz. nr 23 i 24 opisu przedmiotu zamówienia**

Proszę o wykreślenie z formularza, bądź podanie produktów zamiennych dla pozycji 23 i 24. Produkty wskazane przez Zamawiającego nie jest już produkowany, nie jest dostępny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji.

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 23** otrzymuje brzmienie:

**„Łącznik krzyżowy typu Simon Basic, mechanizm + klawisz-kolor biały”.**

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 24** otrzymuje brzmienie:

**„Łącznik świecznikowy typu Simon Basic, mechanizm + klawisz-kolor biały”**

**Pytanie nr 9-dot. poz. nr 51 opisu przedmiotu zamówienia**

Żaluzjowy n/t czy p/t?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przycisku podtynkowego.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji.

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 51** otrzymuje brzmienie:

***„Przycisk żaluzjowy podtynkowy typu Simon Basic-kolor biały”***

**Pytanie nr 10-dot. poz. nr 61 opisu przedmiotu zamówienia**

Ramki jaki oczekuje Zamawiający zostały wycofane. Proszę o informację do jakich opraw mają być ramki, wówczas zostaną dobrane właściwe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania ramek do opraw Ledinar z pozycji nr 30.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji.

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 61** otrzymuje brzmienie:

***„Ramka do oprawy Ledinar RC065B z poz. nr 30 opisu przedmiotu zamówienia”***

**Pytanie nr 11-dot. poz. nr 71 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuszcza świetlówkę 2850 LM?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji.

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 71** otrzymuje brzmienie:

***„Świetlówka 600MM G13 1200-2850 LM barwa 840 TLD 18W”.***

**Pytanie nr 12-dot. poz. nr 82 opisu przedmiotu zamówienia**

Jakie IP wtyczki (Ip 20, 44) kątowa, czy prosta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania wtyczki prostej o szczelności- IP 44.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji.

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 82** otrzymuje brzmienie:

***„Wtyczka prosta 1-FAZ 16A-IP 44”***

**Pytanie nr 13-dot. poz. nr 86 opisu przedmiotu zamówienia**

Typ A, czy typ AC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznika nadprądowego typu „A”

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji.

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 86** otrzymuje brzmienie:

***„Wyłącznik nadprądowy S-303 B16A typ „A” ”***

**Pytanie nr 14-dot. poz. nr 87 opisu przedmiotu zamówienia**

Typ A, czy typ AC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznika różnicowo-prądowego typu „A”

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie w/w pozycji.

Treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie **poz. nr 87** otrzymuje brzmienie:

***„Wyłącznik róż-prąd. 1F B10A/30mA – typ „A””***

Dodatkowo Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SWZ:

1. Do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz.: 6-8, 26-28, 55-60, Zamawiający dodaje treść: ***„typu Simon Basic- kolor biały”***

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.