## Endoskopia 1
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Wyroby dla Zakładu Endoskopii.
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Sfinkterotom, jednorazowego użytku Ø cewnika 2,55 mm, 3-kanałowy, długość narzędzia 200 cm. Różne rodzaje do wyboru przez Zamawiającego: - końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 5 mm, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego i monofilamentu (do wyboru Zamawiającego). - końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 3 mm, długość cięciwy 20 mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego - końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 5 mm, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego – częściowo izolowan cięciwa. - typu „Precut” – bez noska – cięciwa od końca dystalnego, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego. | szt. | 300
2 | Sfinkterotom igłowy, jednorazowego użytku trójkanałowy, igła o regulowanej długości o maksymalnym wysunięciu 6 mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2 mm, dystalnej części 1,8 mm, sfinkterotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, akceptujący prowadnik 0,035". | szt. | 20
3 | Cewnik jednorazowy do ERCP z końcówką standard, tapered, conical metal, tapered metal, hour glass metal do wyboru przez Zamawiającego. Średnica 2,45 mm/ 1,8 mm pod prowadnik 0,035”, posiadający kolorowe markery. | szt. | 50
4 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-ro drutowy. Rozmiary koszyków: 40, 50, 60 i 70 mm. Średnica cewnika 2,35 mm, funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, długość 2000 mm. | szt. | 30
5 | Koszyk jednorazowego użytku do litotrypsji, czterodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, typ basket, dł. kosza w pozycji złożonej 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm (do wyboru przy zamówieniu). | szt. | 20
6 | Koszyk jednorazowego użytku do litotrypsji, sześciodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, typ dormia, dł. kosza w pozycji złożonej 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm (do wyboru przy zamówieniu) | szt. | 10
7 | Koszyk jednorazowego użytku do litotrypsji na prowadnik 0,035'', czterodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, typ basket, dł. kosza w pozycji złożonej 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm (do wyboru przy zamówieniu). | szt. | 1
8 | Koszyk jednorazowego użytku do litotrypsji na prowadnik 0,035'', sześciodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, typ dormia, dł. kosza w pozycji złożonej 60 mm. | szt. | 1
9 | Balony do poszerzania dróg żółciowych jednorazowego użytku, progresywne 3-stopniowe, rozmiary balonów: śr. 6-7-8 mm, śr. 8-9-10 mm, śr. 10-11-12 mm, śr. 12-13.5-15 mm, długość balonu 30 mm, długość narzędzia 200 cm, śr cewnika wprowadzającego 7 Fr. markery widoczne w RTG, kompatybilne z prowadnikiem 0,035’’. | szt. | 5
10 | Balony do poszerzania przełyku i jelit jednorazowego użytku, progresywne 3-stopniowe, rozmiary balonów: śr. 6-7-8 mm, śr. 8-9-10 mm, śr. 10-11-12 mm, śr. 12-13.5-15 mm, śr. 15-16.5-18 mm, śr. 18-19-20 mm, długość balonu 55 mm, długość narzędzia 230 cm, śr cewnika wprowadzającego 7 Fr. markery widoczne w RTG, kompatybilne z prowadnikiem 0,035’’. | szt. | 10
11 | Urządzenie pompujące do balonów średnio i wysoko ciśnieniowych, Zamawiający wymaga aby urządzenie pompujące do balonów średnio i wysoko ciśnieniowych posiadało manometr z zakresem ciśnienia między 0 – 20 ATM oraz giętki dren przyłączeniowy zakończony portem LUER | szt. | 10
12 | Prowadnik z nitinolowym rdzeniem, odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm zawierającą wolfram w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwubarwny z możliwością kontroli ruchu i położenia, średnica 0,035 i 0,025 - sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, długość 450 cm. | szt. | 300
13 | Popychacz jednorazowego użytku 5.0 Fr., 7.0 Fr., 8.5 Fr., 10.0 Fr. i 11.5 Fr. / 180 cm | szt. | 10
14 | Zestaw do wprowadzania protez 8.5 Fr i 10,0 Fr jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Pojedynczy marker RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 50
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## Laparoskopia 2
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Staplery laparoskopowe wraz z ładunkami oraz wyroby medyczne do platformy chirurgicznej Force Triad.
Uwaga:
1) Wewnętrzne procedury Zamawiającego wymagają, aby wyroby wymienione w poz. 1-7 tabeli były jednego producenta,
2) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć referencje w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia.
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 16 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | szt. | 150
2 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 26 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | szt. | 50
3 | Ładunek artykulacyjny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, nóż w ładunku) długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (2.0mm 2.5mm 3.0mm) do tkanki cienkiej | szt. | 20
4 | Ładunek artykulacyjny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej | szt. | 80
5 | Ładunek artykulacyjny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 60 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej | szt. | 180
6 | Ładunek radialny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości linii radialnej zszywek 60 mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem do tkanki średniej grubości. Maksymalne rozwarcie szczęk 16,3 mm z mechanizmem utrzymującym tkanki w szczękach. | szt. | 3
7 | Jednorazowe ładunki do staplera endoskopowego długości 30 mm do zamykania naczyń krwionośnych o stałej wysokości zszywek 2,5 mm przed zamknięciem, ładunek z wbudowanym nożem z dwoma rzędami zszywek po każdej stronie noża, długość ramienia 15 cm, średnica 8 mm. Ładunek artykulacyjny do 50 stopni w każdą stronę kompatybilny ze staplerem elektronicznym oraz uchwytem jednorazowym z 11 pozycjami artykulacji . | szt. | 3
8 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7mm włącznie o długości trzonu 37cm i średnicy 5 mm z wbudowanym nożem, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie do generatora ForceTriad | szt. | 100
9 | Instrument tnąco-zamykający z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości trzonu 18cm i wygiętych szczękach kompatybilny z generatorem Force Triad Valleylab | szt. | 300
10 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7mm włącznie o długości trzonu 23 cm i średnicy 5 mm z wbudowanym nożem, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie do generatora ForceTriad Valleylab | szt. | 120
11 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 18,8 cm, szczęki wygięte, aktywacja ręczna do generatora Force Triad Valleylab | szt. | 3
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KRS w przypadku spółki…………………………...………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr fax……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## Wkłucia hickman 3
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 3 Nazwa: Zestawy do wkłuć centralnych
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Silikonowy cewnik dwuświatłowy Hickman w rozmiarze 7Fr, 9Fr 11Fr lub 14 Fr długość całkowita 90 cm +/- 5 cm,. Wyposażony w zestaw do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: igłę wprowadzającą o długości 68mm +/- 2mm, prowadnik typu J o długości 53 cm, igłę do tworzenia tunelu, skalpel, desilet z rozdzieraną osłoną o długości 14 cm | szt. | 70
2 | Silikonowy cewnik dwuświatłowy Hickman inkorporowany aktywnymi jonami srebra w rozmiarze 7Fr, 9Fr , 11 Fr lub 14 Fr długość całkowita 90 cm +/- 5 cm,. Wyposażony w zestaw do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: igłę wprowadzającą o długości 68mm +/- 2mm, prowadnik typu J o długości 53 cm, igłę do tworzenia tunelu, skalpel, desilet z rozdzieraną osłoną o długości 14 cm. | szt. | 70
3 | Zestaw naprawczy do cewników wymienionych w poz. 1 | szt. | 6
4 | Zestaw naprawczy do cewników wymienionych w poz. 2 | szt. | 6
5 | Klej do zestawów naprawczych poz. 3 i 4 | szt. | 10
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP……………………………………………………………………………………………………………..
KRS w przypadku spółki……………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## system p4
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 4 Nazwa: System próżniowy
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Adapter typu Luer z zaworem do wenflonów | szt. | 7200 |  |  |  |  | MM-14173
2 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,6 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | szt. | 1200 |  |  |  |  | MM-14174
3 | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm | szt. | 3600 |  |  |  |  | MM-14175
4 | Igły systemowe nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | szt. | 8200 |  |  |  |  | MM-14169
5 | Igły systemowe nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym Ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. | szt. | 16700 |  |  |  |  | MM-14170
6 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm | szt. | 2400 |  |  |  |  | MM-14142
7 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle | szt. | 7100 |  |  |  |  | MM-14171
8 | Igły systemowe z gwintem nr 0,7 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. | szt. | 2400 |  |  |  |  | MM-14167
9 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm | szt. | 98100 |  |  |  |  | MM-14143
10 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm przezierne, komora wizualizacyjna długość minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. | szt. | 7100 |  |  |  |  | MM-14172
11 | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem | szt. | 2400 |  |  |  |  | MM-14168
12 | Mikrometoda do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 objętość pobrania 250-500 ul ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do pojemników automatycznych, wymiary 13x75 mm z wolnym polem na kod kreskowy standardowej wielkości w dowolnej części probówki | szt. | 2400 |  |  |  |  | MM-14177
13 | Mikrometoda do uzyskania surowicy z żelem separującym objętość pobrania 500-1000 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem | szt. | 4800 |  |  |  |  | MM-14178
14 | Nakłuwacze igłowe automatyczne głębokość nakłucia 1,8 mm, średnica 0,8 mm, sterylne. | szt. | 27000 |  |  |  |  | MM-05097
15 | Probówka do analizy DNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe DNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 13x75 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-16390
16 | Probówka do analizy RNA (stabilizuje wewnątrzkomórkowe RNA w pełnej krwi) objętość pobrania 2,5 ml, wymiary 16x100 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-16389
17 | Probówka do izolacji mononuklearów (fitol, cytrynian sodu, żel) objętość 8 ml na badania z zakresu biologii molekularnej, wymiary 16x125 mm, kompatybilne z elementami zaoferowanego próżniowego systemu pobierania | szt. | 60 |  |  |  |  | MM-16391
18 | Probówka do surowicy na badania citowe z trombiną i żelem separującym objętość pobrania 5-6 ml, wymiary 13x100 mm | szt. | 1200 |  |  |  |  | MM-16392
19 | Probówka z heparyną litową oraz separatorem mechanicznym na badania citowe z osocza objętość pobrania 3,5-5,5 ml, wymiary 13x100 mm, czas wirowania próbki poniżej 5 minut | szt. | 6600 |  |  |  |  | MM-15074
20 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, objętość pobrania 1,8 ml, wymiary 13x75 mm, z pełnym wypełnieniem co pozwala na optymalne monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowana heparyną | szt. | 40000 |  |  |  |  | MM-14138
21 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 2 ml, wymiary 13x75 mm | szt. | 112 000 |  |  |  |  | MM-05386
22 | Probówki do morfologii z K2 EDTA objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | szt. | 20 600 |  |  |  |  | MM-18881
23 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 10-11 ml, wymiary 16x100 mm | szt. | 16600 |  |  |  |  | MM-14136
24 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 6 ml, wymiary 13x100 mm | szt. | 132000 |  |  |  |  | MM-13494
25 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania, z żelem separującym, wymiary 5-6 ml, 13x100 mm | szt. | 45000 |  |  |  |  | MM-14137
26 | Uchwyty systemowe z gwintem do połączenia z igłami systemowymi oraz adapterami typu Luer | szt. | 132000 |  |  |  |  | MM-14176
Razem
Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
1. Dostosowanie i pełne dopasowanie dostarczonych elementów systemu do posiadanych przez Laboratorium Centralne zamawiającego aparatów biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych (COBAS 501, COBAS 6000, Sysmex XN 2000, Sysmex XN 550 BF, ACLTOP 35
2. Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach minimum: znak CE, sterylność, data ważności, numer serii, objętość pobranej krwi, numer katalogowy, producent 0 i 500).
3. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku, muszą pochodzić od jednego producenta. Nie dotyczy pozycji 12, 13, 14, 15 i 16.
4. Pobieranie krwi metodą próżniową, próżnia kalibrowana fabrycznie.
5. Wykonawca przeprowadzi dla zamawiającego szkolenia wdrażające z zakresu posługiwania się systemem zamkniętym do pobierania krwi. Harmonogram szkoleń do ustalenia bezpośrednio po podpisaniu umowy.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do platformy internetowej zawierającej sesje szkoleniowe z filmami instruktażowymi (komentarz lektora w języku polskim). Zapewnienie możliwości administrowania sesjami przez przedstawiciela szpitala. Platforma powinna umożliwiać monitorowania postępów poszczególnych uczestników szkolenia on-line przez administratora szpitala. System musi zapewnić automatyczne wygenerowanie certyfikatu uczestnictwa. Wykonawca udostępnia link do platformy wraz z ofertą.
7. Wykonawca zapewni wg potrzeby Zamawiającego przeprowadzenie programu kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej w/g poniższego programu:
Zakres:
* punkty pobrań na oddziałach szpitalnych i w laboratorium analitycznym
* minimum 50 pobrań
* obserwacja procesu pobierania krwi na oddziałach na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego
* jednoczesna obserwacja pobierania próbek krwi w laboratorium na podstawie specjalnie przygotowanego formularza multimedialnego
* podsumowanie wyników w postaci multimedialnego raportu ze wskazaniem punktów newralgicznych, które będą wymagały poprawy i doszkoleń personelu Zamawiający oczekuje od w/wym przeglądu następujących identyfikacji:
* identyfikacja błędów przedlaboratoryjnych w określonych obszarach
* optymalizacja procedur i praktyki pobierania krwi
* wskazanie propozycji i priorytetów potencjalnych rozwiązań
* eliminacja błędów przedlaboratoryjnych
8. Wykonawca oświadcza „Mając na względzie konieczność zapewnienia jakości i bezpieczeństwa komórek krwiotwórczych, gromadzonych w Banku Tkanek i Kómórek SZSPOO w Brzozowie informujemy, że jako producent/dostawca ww wyrobów będziemy niezwłocznie, pisemnie informować zamawiającego/użytkownika o podejrzeniu wystąpienia/wystąpieniu istotnego zdarzenia niepożądanego (IZN) związanego z oferowanym wyrobem medycznym, sprzetem medycznym, wykorzystywanym podczas procedur w Banku Tkanek i Komórek SZSPOO w Brzozowie (np. o otrzymaniu informacji o jego wadzie, nieprawidłowym działaniu, nieprawidłowym przechowywaniu, transporcie itp. mogącym skutkować/skutkującym jego nieskutecznym zastosowaniem). Informacje niezwłocznie zostaną przekazane na adres: btik@szpital-brzozow.pl, laboratorium@szpital-brzozow.pl oraz zam.pub@szpital-brzozow.pl
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………...…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP…………………………………………………………………………………………………………………...……………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………..………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Nr tel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## Strzykawki 5
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 5 Nazwa: Strzykawki sterylne do przepłukiwań
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | szt. | 20 000
2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | szt. | 20 000
3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | szt. | 70 000
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## PICC 6
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 6 Nazwa: Pakiet OAiIT - kaniule centralne z dostępu obwodowego PICC
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Warość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Cewnik naczyniowy centralny - PICC, jednoświatłowy zakładany obwodowo z zestawem do zakładania, długość cewnika 45 cm do wyboru przez zamawiającego rozmiar 5 Fr cewnik wykonany z silikonu, zaślepiony posiadający zastawkę na końcówce cewnika, otwierającą się w momencie aspiracji lub podawania wlewu kroplowego zastawka nie używana pozostająca zamknięta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta - typ zastawki Groshong. Cewnik bez możliwości przycinania. Cewnik dostosowany do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z oznaczeniem przepływów ml/sec na końcówce zewnętrznej cewnika. Cewnik w zestawie umożliwiającym założenie, zestaw zawierający skalpel bezpieczny, prowadnicę, igłę, stabilizator, strzykawkę | szt. | 50
2 | Cewnik naczyniowy centralny - PICC, jednoświatłowy zakładany obwodowo z zestawem do zakładania, długość cewnika 55 cm do wyboru przez zamawiającego rozmiar 5 Fr cewnik wykonany z silikonu, zaślepiony posiadający zastawkę na końcówce cewnika, otwierającą się w momencie aspiracji lub podawania wlewu kroplowego zastawka nie używana pozostająca zamknięta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta - typ zastawki Groshong. Cewnik bez możliwości przycinania. Cewnik dostosowany do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z oznaczeniem przepływów ml/sec na końcówce zewnętrznej cewnika. Cewnik w zestawie umożliwiającym założenie, zestaw zawierający skalpel bezpieczny, prowadnicę, igłę, stabilizator, strzykawkę | szt. | 70
3 | Cewnik naczyniowy centralny PICC, jednoświatłowy, zakładany obwodowo z zestawem do zakładania. Długość cewnika 60 cm rozmiar 4 Fr cewnik wykonany z silikonu, zaślepiony, posiadający zastawkę na końcówce cewnika, otwierającą się w momencie aspiracji lub podawania wlewu kroplowego zastawka nie używana pozostaje zamknięta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta - typ zastawki Groshong. Cewnik z możliwością przycinania na końcu zewnętrznym. Cewnik w zestawie umożliwiającym założenie, zestaw zawierający skalpel bezpieczny, prowadnicę, igłę, stabilizator | szt. | 150
4 | Cewnik naczyniowy centralny PICC, dwuświatłowy zakładany obwodowo z zestawem do zakładania, długość cewnika 45cm i 55 cm do wyboru przez zamawiającego rozmiar 5 Fr cewnik wykonany z silikonu, zaślepiony posiadający 2 zastawki na końcówce cewnika, otwierające się w momencie aspiracji lub podawania wlewu kroplowego, zastawka nie używana pozostająca zamknięta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta - typ zastawki Groshong. Cewnik bez możliwości przycinania Cewnik w zestawie umożliwiającym założenie, zestaw zawierający skalpel bezpieczny, prowadnicę, igłę, stabilizator | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-33088 MM-33087
5 | Cewnik naczyniowy centralny PICC, dwuświatłowy, zakładany obwodowo z zestawem do zakładania, długość cewnika 55 cm 5 Fr cewnik wykonany z poliuretanu, posiadający zawór trójszczelinowy otwierający się w momencie aspiracji lub podawania wlewu kroplowego, nie używany pozostający zamknięty w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Cewnik z możliwością przycinania w części dystalnej. Cewnik w zestawie umożliwiającym założenie, zestaw zawierający skalpel, prowadnicę, igłę, stabilizator, strzykawkę | szt. | 70
6 | Zestaw do wprowadzania cewników naczyniowych PICC zawierający skalpel, prowadnicę, igłę i rozszerzadło 5 Fr opakowanie 50 sztuk. | szt. | 300
7 | Zestaw naprawczy do cewnika naczyniowego PICC 4 pakowany po 10 sztuk | szt. | 50
8 | Stabilizator do cewników naczyniowych typu PICC z słupkami przesuwnymi w zestawie z plastrem oraz preparatem ułatwiającym przyklejenie do podłoża, pakowany 50 szt | szt. | 1 400 |  |  |  |  | MM-33093
9 | Stabilizator do kaniuli dotętniczej z wycięciem, dostosowanym do skrzydełek, wycięcie pokryte mocnym klejem w celu stabilizacji cewnika, w zestawie dodatkowo preparat poprawiający kleistość do skóry oraz plaster. Stabilizatory pakowane po 25 szt./op | szt. | 25 |  |  |  |  | MM-33095
10 | Stabilizator do cewników CVC z słupkami przesuwnymi w zestawie z plastrem oraz preparatem ułatwiającym przyklejenie do podłoża, Stabilizatory pakowane 25 szt/op | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-33096
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy
Note on H13: ZamPub:

## Maski tlenowe 7
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 7 Nazwa: Maski
LP. |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Maska tlenowa j.u. dla dorosłych, z drenem o długości co najmniej 210 cm. sterylna rozmiar XL/L do wyboru przez zamawiającego | szt. | 12 000 |  |  |  |  | MM-05064
2 | Maska tlenowa j.u. dla dzieci, z drenem o długości co najmniej 210 cm. Sterylna rozmiar M/S do wyboru przez zamawiającego | szt. | 700 |  |  |  |  | MM-05066
3 | Maska tlenowa z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. rozmiar Xl/L/M/S do wyboru przez zamawiającego | szt. | 800 |  |  |  |  | MM-05068
4 | Maski anestetyczne wykonane z medycznego PVC w rozmiarach 3-S, 4-M, 5-L, 6-XL do wyboru przez zamawiającego, posiadająca łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. Oznaczona kolorami ułatwiającymi identyfikację rozmiaru. Nie zawiera FTALANÓW i BPA. Mikrobiologiczne czyste. | szt. | 10 000 |  |  |  |  | MM-05048, MM-05049, MM-05050
5 | Maska tlenowa z workiem dorośli sterylna posiadająca łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. rozmiar XL/L do wyboru przez zamawiającego | szt. | 800 |  |  |  |  | MM-05070,
6 | Maska tlenowa z workiem dzieci. Sterylna. rozmiar M/S do wyboru przez zamawiającego | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-05071
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## Worki mocz 8
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 8 Nazwa: Worki
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu. Całkowita pojemność 3000 ml. Pojemność worka 2 600 ml z białą tylną ścianą. Pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z trzema skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu dwu-światłowodowego min 145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową Sterylny. Instrukcja w środku. Opakowanie foliowe + papier- folia | szt. | 110 |  |  |  |  | MM-19125
2 | Worek do moczu z odpływem, zastawką antyrefluksową, z polem do opisywania, dren 150cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do minimum 3-dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczy. Sterylny. | szt. | 60 000 |  |  |  |  | MM- 05886
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## M. nerkozastępcze 9
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 9 Nazwa: Materiały nerkozastępcze
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw do dializy, do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5 m2, zestaw linii tętniczo –żylnej, worek ściekowy, dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu Prismaflex | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-05967
2 | Filtr typu Oxiris. Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5 m2, pozwalający na równoczesne usuwanie cytokin i endotoksyn; zestaw linii tętniczo –żylnej, worek ściekowy 5l., dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu Prismaflex. | szt. | 18 |  |  |  |  | MM-30483
3 | Worek odpływowy 5l z dolnym odpływem, do technik nerkozastępczych, kompatybilny z aparatem typu Prismaflex | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-05892
4 | Linia do podaży wapnia kompatybilna z aparatem typu Prismaflex | szt. | 110 |  |  |  |  | MM-05000
5 | Cewnik do hemofiltracji, dwuświatłowy z rozszerzaczem wewnętrznym, poliuretanowy, wysokoprzepływowy z powłoką przeciwbakteryjną. Wylot bez otworów bocznych ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Długość cewnika 15cm i 20 cm Zamawiający dokona wyboru przy zamówieniu | szt. | 80 |  |  |  |  | MM-19284, MM-31717, MM-31719, MM-31721
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………….………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………….………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax……………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## Znaczniki 10
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 10 Nazwa: Znaczniki tkankowe dla brachyterapii
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość wartość | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Znaczniki do umieszczenia w tkankach miękkich lub kostnych. Biokonpatybilne igły śródmiąższowe, sterylne, standardowe do brachyterapii z zatyczką woskową (CP Bone Wax), zawierające jedno ziarno – wykonane z litego złota o grawerowanej strukturze zapobiegające się przemieszczaniu. Średnica 1,2 mm dla igieł 17G- 20 cm długość 3 mm. Części igły wchodzące w kontakt z pacjentem wykonane ze stali nierdzewnej 304. Pakowane pojedynczo lub po 3 sztuki. | szt. | 450 szt. (150 op.)
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP……………………………………………………….……………………..……………..
KRS w przypadku spółki……………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax……………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## Dren brzuszny 11
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 11 Nazwa: Dreny, folia, szczotki, łącznik
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termowrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: Dren silikonowy CH 10 dł. 500 mm oraz CH 30 dł. 500mm | szt. | 600 |  |  |  |  | MM-03828
2 | Dren wielokanalikowy szer 35mm 12 kanalików. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Dostępny w wersji 7, 9, 12, 16 kanalikowej. Długość 40cm. Materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Twardość drenu 40+/-5 shore A. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana.brotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | szt. | 150 |  |  |  |  | MM-03861
3 | Dren tlenowy wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV. Odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym. Paski wzmacniające biegnące wzdłuż całej długości drenu gwarantują stały przepływ gazu/powietrza, nawet w sytuacji przypadkowego zamknięcia jego światła. Budowa stożkowa konektorów umożliwia dopasowanie drenu do każdego źródła gazu (złączki). Konektory o wysokiej plastyczności i właściwościach odkształcania łatwo wprowadza się na trzpienie dozowników gazów lub inhalatorów, połączenie jest trwałe bez możliwości przypadkowego rozłączenia. Nie zawiera lateksu. Pakowany indywidualnie w opakowania papier-folia. Rozmiar 2,1 m | szt. | 500 |  |  |  |  | MM-03835
4 | Łącznik do drenów Y o różnych średnicach. Łącznik wykonany z transparentnego medycznego tworzywa sztucznego umożliwiającego pełną obserwację odsysanej wydzieliny. Budowa obustronnie schodkowa w kształcie stożka zapewnia szczelne dopasowanie do drenu. Kompatybilne z końcówkami żeńskimi. Niejałowe . Łącznik do drenów Y 8-8-8 | szt. | 40 |  |  |  |  | MM-03846
5 | Folia sterylna operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy, graficzna instrukcja aplikacji folii oraz kod kreskowy. Folia operacyjna, jałowa 20cm x 30cm (20cm x 26cm) elastoFILM | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-03992
6 | Folia sterylna operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy, graficzna instrukcja aplikacji folii oraz kod kreskowy. Folia operacyjna, jałowa 40cm x 42cm (40cm x 36cm) elastoFILM | szt. | 700 |  |  |  |  | MM-03994
7 | Szczoteczka cytologiczna sterylna standard. Typ prosty. Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komurek. Wykonana z polipropylenu (uchwyt), stali nierdzewnej (rdzeń) oraz nylonu (włosie). Nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka/ papier-folia. | szt. | 4 000 |  |  |  |  | MM-
8 | Szczoteczka cytologiczna sterylna special. Typ wachlarzyk. Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek. Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie). Nie zawiera lateksu, PCV i ftalanów. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka/ papier-folia. | szt. | 4 000 |  |  |  |  | MM-
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP…………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki…………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## substytut kości 12
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
część 12 Nazwa: Substytuty kości
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw do implantacji w kościach i tkankach miękkich. Zestaw zawierający siarczan wapnia w postaci proszku oraz roztwór do mieszania z wodą, w ustalonych dawkach. Powstała po zmieszaniu "pasta" do nakładania na otwarte ubytki w układzie mięśniowo-szkieletowym "na miejscu" lub do elastycznej formy płaskiej, umożliwiajaca formowanie kulek do implantacji. Posta ulegająca biodegradacji, wchłanialna przez organizm w okresie od 30 do 60 dni. Zestaw zawierający akcesoria do przyrządzania i stosowania środka, nie mający właściwości metalicznych i magnetycznych i nie stwarzający zagrożeń podczas badania rezonansu magnetycznego. Produkt sterylny.
1a | 5cc | szt. | 5
1b | 10cc | szt. | 10
1c | 20cc | szt. | 5
2 | Materiał kościozastępczy wykonany z końskiej tkanki kostnej z kolagenem (bloczki, klipsy, chipsy). Substytut kostny uzyskany w procesie deantygenacji enzymatycznej z tkanki kostnej koni występujący w postaci bloczków i w postaci wiórków w objętościach 5 i 20 cc.
2a | Bloczek 10x10x20mm | szt. | 20
2b | Bloczek 20x20x10mm | szt. | 10
2c | Bloczek 40x30x10mm | szt. | 5
2d | Wiórki 4-6mm 5cc | szt. | 15
2e | Wiórki 4-6mm 20cc | szt. | 5
3 | Biowchłanialny implant stosowany do stabilizacji części kości lub fragmentów chrzęstno - kostnych. Implanty resorbowalne wykonane z polimeru kwasu mlekowego (70L/30D) PLA.
3a | Implant 2,0mm L = 10 -35mm | szt. | 20
3b | Implant 2,7mm L = 12 -60mm | szt. | 20
4 | Suplement tkankowy oparty na kolagenie, stosowany do wspomagania regeneracji chrząstki stawowej, pomagający stymulować syntezę kolagenu. Dostarczaczający materiał biologiczny do stosowania jako membrana barierowa. Odporny na niespecyficzną degradację proteolityczną, zapewniajacy środowisko ochronne do różnicowania komórek. Umożliwijący aktywowanie płytki krwi do wydzielania czynników wzrostu: FGF, EGF, VEGF, TGF-β. Działajacy na poziomie molekularnym z procesami metabolicznymi chrząstki i stymulujący jej regenerację. Aplikowany przezskórnie, metodą artroskopową po wykonaniu mikrozłamań. Do stosowania z klejem tkankowym.
4a | Suplement tkankowy 2x1 ml | szt. | 5
Razem
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………..………..……………..
KRS w przypadku spółki…………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## OB 13
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 13 Nazwa: System do oznaczania OB. metodą liniową.
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Probówka do OB. - metoda liniowa o objętości 1 - 2 ml. | szt. | 9 600 |  |  |  |  | MM-14139
2 | Pipeta do odczytu ze skalą do OB. Metoda liniowa. | szt. | 9 600 |  |  |  |  | MM-14140
3 | Statyw do OB. - metoda liniowa. | szt. | 2
4 | Igła systemowa z gwintem 0,8. | szt. | 9 600
5 | Uchwyty do igieł z poz. Nr 4 | szt. | 9 600
Razem
Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
1.Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach mnimum: Znak CE, sterylność, data ważności, numer serii, objętość pobranej krwi, numer, katalogowy, producent.
2.Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od 1 producenta ( igły, probówki, uchwyty).
3.Pobieranie krwi metodą próżniową, próżnia kalibrowana fabrycznie.
4.Wykonawca oświadcza „Mając na względzie konieczność zapewnienia jakości i bezpieczeństwa komórek krwiotwórczych, gromadzonych w Banku Tkanek i Kómórek SZSPOO w Brzozowie informujemy, że jako producent/dostawca ww wyrobów będziemy niezwłocznie, pisemnie informować zamawiającego/użytkownika o podejrzeniu wystąpienia/wystąpieniu istotnego zdarzenia niepożądanego (IZN) związanego z oferowanym wyrobem medycznym, sprzetem medycznym, wykorzystywanym podczas procedur w Banku Tkanek i Komórek SZSPOO w Brzozowie (np. o otrzymaniu informacji o jego wadzie, nieprawidłowym działaniu, nieprawidłowym przechowywaniu, transporcie itp. mogącym skutkować/skutkującym jego nieskutecznym zastosowaniem). Informacje niezwłocznie zostaną przekazane na adres: btik@szpital-brzozow.pl, laboratorium@szpital-brzozow.pl oraz zam.pub@szpital-brzozow.pl
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP…………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki…………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
Nr tel……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax……………………………………………………………………………………………………..……………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podpis)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy

## Fartuchy 14
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/12/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 14: Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku wzmocniony, serweta przeciwodleżynowa, mata podłogowa.
LP. |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SFS o gramaturze min.78 g/m2 i kroju prostym. Pełnobarierowy na całej powierzchni. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub minimum 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na całej powierzchni min. 170 cmH2O oraz dla cytostatyków wg ASTM F739 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium). Rozmiary minimum S-XL. Kolor niebieski lub zielony. Fartuch sterylny jednorazowego użytku, pakowany z ręcznikiem chłonnym o wymiarach min.68x35cm podwójnie w opakowanie typu papier/folia i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Rozmiar S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 2 500
2 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność serwety 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm. Wymiary serwety 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty. Pakowana po 20 sztuk/karton | szt. | 300
3 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt | szt. | 300
Razem
Termin dostawy………….……….dni
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.