## 1 Kręgosłup
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/31/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Implanty do chirurgii kręgosłupa:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Stabilizacja przednia odcinka szyjnego - płyta do stabilizacji międzykręgowej z dostępu przedniego. Płyta niskoprofilowa o grubości 2,5 mm i szerokości 17,5 mm. Długość płyt w zakresie 16-110 mm ze skokiem co 2, 3 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu. Jednostopniowa blokada śruby na zasadzie przesłony uniemożliwiającej wykręcenie się śruby. W zestawie implantów znajdują się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby o długościach w przedziale między 12 a 18 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm i 4,5 mm. Śruby do osadzania pod stałym kątem z maksymalnym odchyleniem 2° oraz oddzielne do wkręcania pod kątem 15° względem płyty. W zestawie dostępny uniwersalny śrubokręt służący zarówno do wkręcania śrub jak i ich finalnego zablokowania przed przemieszczaniem się. Mocowanie implantów do śrubokręta sześciokątne. W zestawie instrumentarium znajduje się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
1a | Płyta 1-3 poziomów | szt. | 80 |  |  | 8%
1b | Płyta 4-5 poziomów | szt. | 10 |  |  | 8%
1c | Wkręt kostny | szt. | 360 |  |  | 8%
| RAZEM 1 |  |  |  |  | x
2 | Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami - implanty wykonane z PEEK i tytanu. Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°. Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki. Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm. Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm. Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny. Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem. Śruby w długościach od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg. Implant nie może wystawać poza obręb trzonu. Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie. Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku. W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo (dostępne min. 2 długości pinów). Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 wkręty kostne/śruby. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
2a | Cage | szt. | 50 |  |  | 8%
2b | Wkręt kostny | szt. | 100 |  |  | 8%
| RAZEM 2 |  |  |  |  | x
3 | Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa - implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
3a | Proteza trzonu | szt. | 40 |  |  | 8%
| RAZEM 3 |  |  |  |  | x
4 | System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo – potylicznej - system oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron. Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia. Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów. Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm. Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych. Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°. Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm. Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm. W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą. Materiał - tytan. Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
4a | Płyta midline | szt. | 30 |  |  | 8%
4b | Wkręt potyliczny | szt. | 120 |  |  | 8%
4c | Pręt | szt. | 40 |  |  | 8%
4d | Pręt transition - butelkowy | szt. | 60 |  |  | 8%
4e | Śruba - hak | szt. | 100 |  |  | 8%
4f | Bloker | szt. | 100 |  |  | 8%
4g | Łącznik | szt. | 30 |  |  | 8%
| RAZEM 4 |  |  |  |  | x
5 | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym - Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Śruby o podwójnym gwincie, ząbkowaniu na 35% długości oraz ostrzejszą końcówkę, co ułatwia i przyspiesza proces wprowadzania śruby. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 30-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,5 -9,5mm co 1mm.. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
5a | Śruba z podwójnym gwintem | szt. | 600 |  |  | 8%
5b | Bloker | szt. | 600 |  |  | 8%
5c | Pręt | szt. | 20 |  |  | 8%
5d | Łącznik | szt. | 40 |  |  | 8%
| RAZEM 5 |  |  |  |  | x
6 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego - Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
6a | Śruba | szt. | 600 |  |  | 8%
6b | Śruba augmentacyjna | szt. | 20 |  |  | 8%
6c | Bloker | szt. | 600 |  |  | 8%
6d | Pręt | szt. | 240 |  |  | 8%
6e | Drut Kirschnera nitinol | szt. | 100 |  |  | 8%
6f | Igła naprowadzająca przeznasadowa | szt. | 150 |  |  | 8%
6g | Delivery unit | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM 6 |  |  |  |  | x
7 | Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ - tytanowa proteza trzonu musi umozliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep. Konstrukcja implantu musi umozliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa. Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa. Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm. W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem konstnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
7a | Proteza | szt. | 60 |  |  | 8%
7b | Zakończenia/zkończenia | szt. | 120 |  |  | 8%
| RAZEM 7 |  |  |  |  | x
8 | Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej - implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. W zestawie narzędzia takie jak retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
8a | Implant | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM 8 |  |  |  |  | x
9 | Implant typu XLIF tytanowy - tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długści podstawy implantu 45, 50, 55, 60 mm, w zależnoości od długości implantu występuje do pięciu wysokości od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
9a | Implant tytanowy | szt. | 30 |  |  | 8%
| RAZEM 9 |  |  |  |  | x
10 | Implant typu TLIF tytanowy - tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 wielkości podstawy implantu 10 x 28, 10 x 32, 12 x 32 i 12 x 36 mm, wysokości od 7–15 mm i lordoza 7 stopni. W zestawie podajnik sztywny oraz podajnik umożliwiający rotację implantu in-situ. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
10a | Implant tytanowy | szt. | 60 |  |  | 8%
| RAZEM 10 |  |  |  |  | x
11 | Uszczelniacz opony twardej AutoSpray ET - (z aplikatorem 17 cm) Adherus (opakowanie 5szt.). Syntetyczny, absorbowalny, dwuskładnikowy hydrożel uszczelniający. Składniki hydrożelu: Glikol polietylenowy, Polietylenoimina. Sterylne opakowanie zawiera: 2 fiolki ze składnikami hydrożelu, urządzenie mieszające z podajnikiem. Fiolki oznaczone kolorystycznie, gdzie kolor zamknięcie fiolki odpowiada kolorowi tłoczka urządzenia podawczego. Urządzenie sterylne, jednorazowe, zasilane bateryjnie, z wbudowaną pompą zapobiegającą zatkaniu się dyszy podawczej. Zwiększenie objętości w jedym kierunku max 13%. Czas absorbcji hydrożelu: 90 dni.
11a | Spray do opony | szt. | 30 |  |  | 8%
| RAZEM 11 |  |  |  |  | x
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | x
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy(uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
uu

## 2 Biodro
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/31/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Endoproteza stawu biodrowego:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
I. Endoproteza stawu biodrowego anatomiczna pierwotna
1 | Trzpień prosty mocowany przynasadowo - wykonany ze stopu tytanu W jednej trzeciej napylony hydroksyapatytem. Wymagane minimum 2 katy szyjkowo-trzonowe i min. 12 rozmiarów dla każdego kąta. Trzpień posiadający zmienny offset oraz rosnący bok-przyśrodek dla lepszego wypełnienia kanału udowego. | szt. | 265 |  |  | 8%
1 | Głowa metalowa - o średnicy 28 i 32 mm, min. w 3 rozmiary długości szyjki. | szt. | 180 |  |  | 8%
1 | Głowa metalowa - o średnicy 36, 40 i 44 mm wysoko polerowane przystosowane do wkładek polyetylenowych, min. 3 rozmiary długości szyjki. | szt. | 55 |  |  | 8%
1 | Panewka bezcementowa wydrukowana w technologii 3D - ze strony zewnętrzej siatka o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wrost tkanki kostnej. Panewka daje możliwość zastosowania wkładki polietylenowej, ceramicznej, dwumobilnej oraz związanej (do wyboru) śródoperacyjnego w opcji otworowej i bezotworowej w rozmiarze zew 42-66 mm. Dla rozmiaru 42-50 mm 3 otwory, dla rozmiaru 52-66 mm 5 otworów. Panewka musi dawać możliwość zastosowania głów ośrednicy 28mm dla panewki 42mm, głów 32mm dla panewki 44,46mm, głow 36mm od rozmiaru 48mm średnicy zewnętrznej panewki. W przypadku panewki otworów wymagana angiulacja śruby do 37 stopni. | szt. | 265 |  |  | 8%
1 | Wkładka polietylenowa - wykonana z polietylenu trzeciej generacji bezokapowa lub z 10- stopniowym okapem; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej. | szt. | 265 |  |  | 8%
2 | Wkładka - związana pod głowy 22,28 i 32 mm. | szt. | 11 |  |  | 8%
3 | Śruba - zaślepka do panewki. | szt. | 90 |  |  | 8%
4 | Wkładka metalowa - mocowana wew panewki bezcementowej gładkopolerowana umożliwiająca zastosowania wkładki dwumobilnej. | szt. | 9 |  |  | 8%
5 | Wkładka polietylenowa III generacji - o specjalnej konstrukcji, umożliwiająca zatrzaskiwanie w jej wnętrzu głowy komponentu udowego. | szt. | 9 |  |  | 8%
6 | Wkładka ceramiczna - typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. | szt. | 2 |  |  | 8%
7 | Głowa ceramiczna - 28, 32, 36 mm. | szt. | 55 |  |  | 8%
8 | Linki stalowe - do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem. | szt. | 110 |  |  | 8%
9 | Płyta krętarzowa - do stabilizacji złamań okołoprotezowych. | szt. | 11 |  |  | 8%
10 | Płyta prosta - do stabilizacji złamań okołoprotezowych. | szt. | 11 |  |  | 8%
11 | Linki stalowe - do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty. | szt. | 18 |  |  | 8%
12 | Ostrze - do piły oscylacyjnej. | szt. | 350 |  |  | 8%
13 | Bloczek - do linki. | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM I |  |  |  |  | x
II. Endoproteza stawu biodrowego cementowa pierwotna
1 | Trzpień prosty - gładki, wysokopolerowany w min. 6 offsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem. | szt. | 70 |  |  | 8%
2 | Głowa metalowa - o średnicy wewnetrznej 28-32 mm. | szt. | 70 |  |  | 8%
3 | Panewka polietylenowa z kołnierzem - o średnicy wew. 28-40mm z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu. | szt. | 25 |  |  | 8%
4 | Cement kostny - 1 x 40g. | szt. | 220 |  |  | 8%
5 | Cement kostny - 1 x 40g z tobramycyną. | szt. | 70 |  |  | 8%
6 | Cement kostny - 1 x 40g z gentamycyną. | szt. | 70 |  |  | 8%
7 | Polietylenowy korek - do zamknięcia kanału szpikowego. | szt. | 70 |  |  | 8%
8 | Siatki rewizyjne - udowe anatomiczne i panewkowe. | szt. | 11 |  |  | 8%
9 | Wkręty - do siatek. | szt. | 25 |  |  | 8%
10 | Trzpień rewizyjny prosty - gładki, wysokopolerowany długi z centralizerem 200 a 260mm. | szt. | 25 |  |  | 8%
11 | Panewki bipolarne - pod głowę metalową, średnica głowy 22mm, panweka zew. o średnicy 36-61mm, głowa wew. średnica głowy 26mm, panweka zew. o średnicy 41-42mm, średnica głowy wew. 28mm, panweka zew. o średnicy 44-72 mm. | szt. | 80 |  |  | 8%
| RAZEM II |  |  |  |  | x
III. Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa
1 | Trzpień tytanowy - w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach od 155mm do 235mm. | szt. | 15 |  |  | 8%
2 | Element krętarzowy - pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w min.czterech długościach oraz min. czterech offsetach lateralnych, posiadający możliwość rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby. | szt. | 15 |  |  | 8%
3 | Głowa metalowa CoCr - o średnicy 28mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. | szt. | 5 |  |  | 8%
4 | Augment rewizyjny - zbudowany z siatki z czystego tytanu uzupełniający ubytki kostne w panewce stawu biodrowego-mocowany za pomocą śrub. | szt. | 5 |  |  | 8%
5 | Koszyk rewizyjny - tytanowy. | szt. | 9 |  |  | 8%
6 | Panewka bezcementowa rewizyjna wielootworowa - 8-13 otworów wydrukowana w technologii 3D ze strony zewnętrzej siatka o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wzrost tkanki kostnej. Panewka daje możliwość zastosowania wkładki polietylenowej, ceramicznej, dwumobilnej oraz związanej (do wyboru) śródoperacyjnego w rozmiarze zewnętrznym 42-72 mm. | szt. | 3 |  |  | 8%
7 | Panewka rewizyjna bezcementowa - wielotworowa zbudowana z przestrzennego tytanu anatomiczna z wbudowanym augmentem powodującym obniżenie środka rotacji głowy w rozm. 54-80 mm, posiadająca dopowiednie wyprofilowanie zmniejszające podrażnienie tkanek miękkich. | szt. | 1 |  |  | 8%
8 | Śruby tytanowe - do mocowania kosza i augmentu 6,5 mm średnicy i długości 15-60mm. | szt. | 25 |  |  | 8%
9 | RAZEM III |  |  |  |  | x
IV. Endoproteza stawu kolanowego cementowa pierwotna
Endoproteza stawu kolanowego - endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednopromieniowy w osi AP, anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła PCL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła PCL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła PCL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron.Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm.
1 | Element udowy - cementowy. | szt. | 25 |  |  | 8%
2 | Element piszczelowy - cementowy. | szt. | 25
3 | Element udowy - bezcementowy. | szt. | 130 |  |  | 8%
4 | Element piszczelowy bezcementowy tytanowy – taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta siatką z czystego tytanu o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wrastanie w nią tkanki kostnej. | szt. | 130 |  |  | 8%
5 | Element piszczelowy rewizyjny - min. 7 rozmiarów. | szt. | 5 |  |  | 8%
6 | Trzpień cementowany - przedłużjący w min. 2 wielkościach w zakresie 50-100mm. | szt. | 5 |  |  | 8%
7 | Podkładka - elementu piszczelowego 5,10 mm. | szt. | 9 |  |  | 8%
8 | Trzpień bezcementowy - 100, 150mm. | szt. | 9 |  |  | 8%
9 | Offset | szt. | 4 |  |  | 8%
10 | Element udowy - rewizyjny. | szt. | 5 |  |  | 8%
11 | Bloczek - udowy. | szt. | 10 |  |  | 8%
12 | Wkładka - rewizyjna. | szt. | 7 |  |  | 8%
13 | Elementy tytanowe - pokryte siatką z czystego tytanu do uzupełnień ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej. | szt. | 5 |  |  | 8%
14 | Ostrze - do piły oscylacyjnej. | szt. | 400 |  |  | 8%
15 | Wkładka - polietylenowa. | szt. | 135 |  |  | 8%
| RAZEM IV |  |  |  |  | x
V. Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego i kolanowego
Modularny system endoprotez - stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewniający zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z możliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączone sa ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego.Połączenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową, stosowaną w nieuszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i dającego płynną ich regulację.
1 | Element udowy zawiasowy - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy). Element udowy posiada po 5 rozmiarów, odpowiednio dla każdej ze stron. | szt. | 5 |  |  | 8%
2 | Element udowy poresekcyjny - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy). Element udowy posiadajacy min. 2 rozmiary, standardowy i mały. | szt. | 7 |  |  | 8%
3 | Element piszczelowy poresekcyjny - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), uniwersalny element piszczelowy posiadający min. 2 rozmiary, standardowy i mały. | szt. | 3 |  |  | 8%
4 | Element piszczelowy zawiasowy - wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), uniwersalny elemment piszczelowy posiadający min. 4 rozmiary. | szt. | 7 |  |  | 8%
5 | Elementy polietylenowe - do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana. | szt. | 11 |  |  | 8%
6 | Element rotacyjny uniwersalny - dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały. | szt. | 11 |  |  | 8%
7 | Wkładki polietylenowe - w min. 5 grubościach od 10-24 mm. | szt. | 11 |  |  | 8%
8 | Trzpienie śródszpikowe - do systemu zawiasowego wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm, średnice od 10 do 23 mm. | szt. | 9 |  |  | 8%
9 | Trzpienie śródszpikowe - do systemu poresekcyjnego wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125, 150 i 200mm, średnice od 11 do 19 mm. Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i średnicach od 8 do 17 mm. | szt. | 18 |  |  | 8%
10 | Podkładki pod element piszczelowy - wykonane z CoCr jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm. | szt. | 5 |  |  | 8%
11 | Podkładki pod element udowy - wykonane z CoCr, dystalne o grubości 10mm. | szt. | 5 |  |  | 8%
12 | Mimośrody - wykonane z CoCr pozwalajace na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | szt. | 3 |  |  | 8%
13 | Elementy przedłużające - o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | szt. | 25 |  |  | 8%
14 | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej - wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez uzycia śruby. | szt. | 16 |  |  | 8%
15 | Element przedłużający - min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo. | szt. | 5 |  |  | 8%
16 | Oś - łącząca elemet udowy i piszczelowy. | szt. | 16 |  |  | 8%
| RAZEM V |  |  |  |  | x
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | x
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy(uzupelnienia depozytu) ………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
cb

## 3 Wertebroplastyka
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/31/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3: Zestaw do wertebroplastyki:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości min. 12 ml umożliwiającym podanie cementu do kilku trzonów. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja pasty do zębów) zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru. Komplet podstawowy: mieszadło z podajnikiem, cement, igła z trokarem.
1a | Mieszalnik ręczny PCD wraz z cementem vertaplex HV, gęsty. | szt. | 60 |  |  | 8%
1b | Igła | szt. | 60 |  |  | 8%
1c | Igła biopsyjna | szt. | 150 |  |  | 8%
| RAZEM 1 |  |  |  |  | x
2 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych kości - małoinwazyjny, jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją. Cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu. Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C – minimum 18 minut. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu). Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym. Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów. W komplecie do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, 2 podajniki cementu z trokarem do wprowadzenia cementu o pojemności min. 0,9 cc, 1 cement, 1 mieszalnik cementu.
2a | Implant rozszerzalny in situ | szt. | 80 |  |  | 8%
2b | Zestaw do przygotowania dojścia | szt. | 80 |  |  | 8%
2c | Mieszalnik z cementem | szt. | 80 |  |  | 8%
2d | Trokar podający cement | szt. | 160 |  |  | 8%
2e | Igła | szt. | 160 |  |  | 8%
| RAZEM 2 |  |  |  |  | x
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | x
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. | Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. | Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.Instrumentarium w kasetkach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w niżej podanym terminie, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy(uzupełnienia depozytu)………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
gg

## 4 Dłoń
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/31/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 4: Implanty dłoni:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Płytki T. 6 i 8 otworowe - blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 ; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 20 |  |  | 8%
2 | Płytki dwurzędowe 6, 8, 10 otworowe - równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 20 |  |  | 8%
3 | Płytki proste 10 otworowe - (łańcuszek), blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 30 |  |  | 8%
4 | Śruby 1,5 mm standardowe - tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 20 mm. | szt. | 120 |  |  | 8%
5 | Śruby 1,7 mm standardowe - ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 20 mm. | szt. | 40 |  |  | 8%
6 | Śruby 2,0 mm standardowe - tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 24 mm. | szt. | 120 |  |  | 8%
7 | Śruby 2,2 mm blokowane - ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 24 mm. | szt. | 40 |  |  | 8%
8 | Podkładki do śrub Ø 1,5; 2,0 mm - tytanowe, grubość podkładek 0,8; 1,0 mm. | szt. | 40 |  |  | 8%
9 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące - średnice śrub z gwintem 2,5, 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 1,7, 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 12 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 120 |  |  | 8%
10 | Śruby standardowe nieblokowane - tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 10 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 60 |  |  | 8%
11 | Płytki proste, rewizyjne - do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 84, 101, 121, 141 mm, tytanowe, blokowane wielokątowo - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek, owalne otwory służące do kompresji. Płytki pod śruby 3.0 mm. | szt. | 10 |  |  | 8%
12 | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej - wąskie, strona lewa i prawa, od 3 do 13 otworów w części trzonowej i 9 otworów w części głowowej, tytanowe, blokowane wielokątowo, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,0 mm, długość od 64 do 164 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilne ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 20 |  |  | 8%
13 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej - długość 89-137mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa możliwość wprowadzania śrub do 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 4, 5, 6, 8, 10 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 10 |  |  | 8%
14 | Płytka do wyrostka łokciowego - ilość otworów 6, 8, 10, 12 długość 79, 95, 111, 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, dwa kolce stabilizujące. | szt. | 20 |  |  | 8%
15 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej - ilość otworów 2, 4, 6 w trzonie, 6 otw. w cz. głowowej, blokowana wielokątowo- maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, grubość płytki 1,5 mm, długość 44, 60, 75 mm. | szt. | 10 |  |  | 8%
16 | Płytka do kości obojczykowej - ilość otworów 7, 9, 11 blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt blokowania śrub 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa i prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 10 |  |  | 8%
17 | Płytki do kości promieniowej - po stronie dłoniowej prawe i lewe, tytanowe, blokowane, wielokątowe -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 20 |  |  | 8%
18 | Płytki do kości piętowej - lewe i prawe, blokowane, tytanowe, wielokątowe - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce,grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, 10 otworowe. | szt. | 10 |  |  | 8%
19 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej - po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 10 |  |  | 8%
20 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej - po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 10 |  |  | 8%
21 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej - po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki. | szt. | 10 |  |  | 8%
| RAZEM 2 |  |  |  |  | x
1. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.
2. | Zamawiający określii wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
3. | Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.Imstrumentarium w kasetkach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. | Uzupełnienie w/w zestawów w terminie podanym ponizej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
gg

## 5 Membrana rzepka
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/31/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 5: Membrana, endoproteza rzepki, stopy i śródstopia:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Membrana dwuwarstwowa - do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej i chrzęstno - kostnej w stawie kolanowym. Membrana składa się z warstw o grubości 2,4 lub 6 mm. Warstwa wierzchnia membran 2 mm składa się w 100% z kolagenu typ I, a warstwa dolna składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Warstwa wierzchnia membran o grubości 4 mm składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa dolna składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Membrana 6 mm składa się w 100% z kolagenu typ I w warstwie wierzchniej, warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg a warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg.
1a | Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno - kostnej - (2warstwowa). 2cm x 3cm x 0,4cm. | szt. | 4 |  |  | 8%
1b | Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno - kostnej - (2warstwowa). 3cm x 4cm x 0,4cm. | szt. | 2 |  |  | 8%
| RAZEM 1 |  |  |  |  | x
2 | Endoproteza powierzchniowa rzepkowo – udowa /jednoprzedziałowa - elementy składowe: kapa zagłębienia między-kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi w 8 kształtach, śruba mocująca, komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach. Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką ” in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ubytków w chrząstce w stawie rzepkowo – udowym. Na czas zabiegu instrumentarium dostarczane w użyczenie.
2a | Komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach | szt. | 1 |  |  | 8%
2b | Śruba PF11 mm | szt. | 1 |  |  | 8%
2c | Implant zagłębienia między - kłykciowego | szt. | 1 |  |  | 8%
| RAZEM 2 |  |  |  |  | x
3 | Implant do całkowitej odbudowy powierzchni stawu śródstopno-paliczkowego - przeznaczony do zwyrodnieniowego i pourazowego zapalenia pierwszego stawu śródstopia przy obecności masy kostnej wraz z następującymi stanami krytycznymi: paluch koślawy, paluch ograniczony, paluch sztywny i niestabilny lub bolesny staw śródstopno-paliczkowy (MTP). Elementy składowe: kapa głowy kości śródstopia wykonana jest ze stopu chromowo-kobaltowego CoCr-Mo - napylana tytanem, z powłoką natryskową CP Ti Plasma od strony kontaktu z kością, śruba mocująca tytanowa do głowy kości śródstopia, wkładka polietylenowa, komponent stawowy paliczka bliższego wykonany z tytanu w kształcie kielicha. Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. Na czas zabiegu instrumentarium dostarczane w użyczenie.
3a | Komponent stawowy kości śródstopia | szt. | 5 |  |  | 8%
3b | Śruba | szt. | 5 |  |  | 8%
3c | Komponent stawowy paliczka bliższego | szt. | 5 |  |  | 8%
3d | Taca komp. mocujący - śruba DF-S | szt. | 5 |  |  | 8%
| RAZEM 3 |  |  |  |  | 8%
4 | Implant dłoni i stopy | szt. | 25 |  |  | 8%
| RAZEM 4 |  |  |  |  | 8%
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  | x
1. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.
2. | Zamawiający określii wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
3. | Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.Imstrumentarium w kasetkach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. | Uzupełnienie w/w zestawów w terminie podanym ponizej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
gg

## 6 Stopa, kolano, ramię
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/31/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 6: Proteza stopy, stawu kolanowego i ramiennego:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | PROTEZA STOPY I STAWU SKOKOWEGO
1a | Miękka kotwica do barku - wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | szt. | 6 |  |  | 8%
1b | Kotwica tytanowa - 3mm lub 5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. | szt. | 35 |  |  | 8%
1c | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów - wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt. | 8 |  |  | 8%
1d | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium - 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 5 |  |  | 8%
1e | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium - 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 5 |  |  | 8%
1f | Prowadnica nitinolowa - do przeszywacza tkanki miękkiej. | szt. | 5 |  |  | 8%
1g | Implant tytanowy 2,9mm - z igłami, na jednorazowym podajniku z wypychaczem implantu. Podziałka głębokości na ścianie bocznej podajnika. | szt. | 5 |  |  | 8%
1h | Kotwica z materiału PEEK - wbijana z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5 |  |  | 8%
1i | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu - strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 15 |  |  | 8%
| RAZEM 1 |  |  |  |  | x
2 | PROTEZA STAWU KOLANOWEGO
2a | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 5 |  |  | 8%
2b | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 3 |  |  | 8%
2c | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | szt. | 3 |  |  | 8%
2d | Szydło - do prowadzenia przeszczepu | szt. | 5 |  |  | 8%
2e | Prowadnica - nitinolowa do śrub 1.1.mm | szt. | 5 |  |  | 8%
2f | Wiertło - wielorazowe 4,5mm | szt. | 5 |  |  | 8%
2g | Trepan - do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm | szt. | 5 |  |  | 8%
2h | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki - połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. | szt. | 3 |  |  | 8%
2i | Metalowa prowadnica - typu half pipe. | szt. | 3 |  |  | 8%
2j | Obcinacz nici | szt. | 3 |  |  | 8%
2k | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - guzik tytanowy, średnica 10mm. | szt. | 3 |  |  | 8%
2l | Obszycie przeszczepu - zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. | szt. | 5 |  |  | 8%
| RAZEM 2 |  |  |  |  | x
PROTEZA STAWU RAMIENNEGO
3 | Proteza urazowa - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, możliwość zastosowany do każdej protezy odwróconej posiadający dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27, znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia.
3a | Trzpień urazowy | szt. | 3 |  |  | 8%
3b | Pozycjoner trzpienia | szt. | 3 |  |  | 8%
3c | Głowa anatomiczna | szt. | 3 |  |  | 8%
3d | Łącznik głowy | szt. | 3 |  |  | 8%
| RAZEM 3 |  |  |  |  | x
4 | Proteza połowicza - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm, trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm, możliwość zastosowania części ramiennej do protezy odwróconej, głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27
4a | Beztrzpieniowa podstawa głowy / trzpień anatomiczny | szt. | 3 |  |  | 8%
4b | Głowa anatomiczna | szt. | 3 |  |  | 8%
4c | Łącznik głowy | szt. | 3 |  |  | 8%
| RAZEM 4 |  |  |  |  | x
5 | Panewka hybrydowa - dla protezy anatomicznej wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie, centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością.
5a | Panewka cementowana | szt. | 3 |  |  | 8%
5b | Comprehensive trzpień bezcementowy Ti | szt. | 3 |  |  | 8%
| RAZEM 5 |  |  |  |  | x
6 | Proteza odwrócona - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych, podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA - średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach, metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
6a | Trzpień anatomiczny | szt. | 3 |  |  | 8%
6b | Głowa odwrócona | szt. | 3 |  |  | 8%
6c | Podstawa głowy z łącznikiem | szt. | 3 |  |  | 8%
6d | Taca panewki | szt. | 3 |  |  | 8%
6e | Wkład panewki | szt. | 3 |  |  | 8%
6f | Wkręt centralny | szt. | 3 |  |  | 8%
6g | Wkręty obwodowe | szt. | 12 |  |  | 8%
| RAZEM 6 |  |  |  |  | x
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  | x
1. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium do zaoferowanych implantów.
2. Zamawiaący okresli wymaganią zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
3. | Wykonawca dostawcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Instrumentarium w kasetkach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. | Uzupełnienie w/w zestawu w terminie podanym poniżej, licząc od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
gg

## 7 Biodro ramię łokieć kolano
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/31/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 7: Rewizja stawu biodrowego, endoproteza stawu ramiennego, łokciowego i kolanowego:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
I | I REWIZJA STAWU BIODROWEGO
1 | Trzpień modularny, dysplastyczny - wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu; część dystalna w kształcie konikalnym o kącie rozwarcia stożka 5°, pionowe listewki antyrotacyjne (8szt na obwodzie trzpienia); Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse’a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Stożek 12/14. Kąt CCD 125° i 135° w 2 opcjach dla każdego kąta (długa i krótka). Część dystalna w 14 rozmiarach w zakresie 13-26mm. Długośc 87mm (średnica 13mm), 96mm (średnica 14mm), 100mm (średnica 15-26mm). Część bliższa w 3 średnicach: A (średnica 16mm dla trzpieni 13-15mm), B (średnica 19mm dla trzpieni o 16-20mm), B-LONG (średnica 23mm dla trzpieni o 21-26mm). Offsety w zakresie 31-44mm. | szt. | 10 |  |  | 8%
2 | Trzpień modularny, rewizyjny - wg filozofii wagnerowskiej. Trzpień dwustożkowy posiadający 8 listewek wertykalnych mających działanie antyrotacyjne. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse’a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Stożek 12/14. Kąt CCD 125° i 135° w 2 opcjach dla każdego kąta (długa i krótka). Część dystalna w 2 długościach: 120 (średnica 16-18mm) i 140mm (średnica 19-26mm). Średnice skalowane co 1mm. Część bliższa w 2 średnicach: B (średnica 19mm dla trzpieni o średnicy 16-20mm), B-LARGE (średnica 23mm dla trzpieni o średnicy 21-26mm). Offsety w zakresie 28,4-40,8mm. | szt. | 10 |  |  | 8%
3 | Trzpień rewizyjny - wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu. Połączenie elementu proksymalnego z częścią dystalną pod kątem 4°, co umożliwia, przy zmianie antetorsji elementu proksymalnego, wpływ na zmiane kąta CCD w płaszczyźnie strzałkowej oraz offsetu bez konieczności zmiany elementu proksymalnego na inny. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse’a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Zakres długości od 190 do 310mm. Stożek 12/14. Kąt CCD 135° i 131°. Część dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm skalowane co 1mm. Część proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem. | szt. | 1 |  |  | 8%
4 | Trzpień rewizyjny, poresekcyjny o dystalnej fiksacji - cementowany w długościach 130 mm; 165 mm i 200 mm i średnicy 12;14;16 mm (200 mm tylko 14 i 16 mm); element pośredni w 2 długościach 60 mm i 120 mm Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, szyjka polerowana, w 7 długościach od 50-110 mm ze zmiennym offsetem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse’a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Stożek 12/14. Kąt CCD 135° i 131°. | szt. | 5 |  |  | 8%
5 | Panewka rewizyjna typu „press-fit” typu Trabecular – trójprzestrzenna, wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu, o podciętym nieregularnym brzegu. Dostępna w rozm. 44-66mm. Ta sama panewka dostępna w opcji wielootworowej w rozmiarach 44-76mm. | szt. | 8 |  |  | 8%
6 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu "Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) z tytanu w rozmiarach 50mm - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3 otworowymi oraz haczykiem. | szt. | 2 |  |  | 8%
7 | Panewka typu press-fit "Trabecular - trójprzestrzenna" wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V. Wbudowany 1mm press-fit versus frez; Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. Posiada uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożlwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji. Dostępna w rozmiarach 44-64 mm (skok co 2mm). | szt. | 10 |  |  | 8%
8 | Spacer wykonany ze stopu tytanu - pozwalający na odbudowę naturalnego środka rotacji w stawie biodrowym. Spacery w opcjach neutralnych, oraz pozwalających na reorientację 10° i 20°. Specery neutralne i z reorientacją w opcji lateralizowanej +5mm). | szt. | 10 |  |  | 8%
9 | Moduł rewizyjny panewkowy typu prójprzestrzennego - monolityczny (nieklejone elementy), ze stopu tytanu Ii6Al4V w rozmiarach 50-62 (skok co 4 mm) oraz wysokościach 12 i 18 mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub – bez użycia cementu. | szt. | 10 |  |  | 8%
10 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości - przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Wkładki posiadają pierścień fiksujący do panewki wykonany z tytanu oraz centralną wypustkę zamykającą otwór montażowy panewki i jednocześnie centralizujący wkładkę. | szt. | 10 |  |  | 8%
11 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości - z witaminą E, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Wkładki posiadają pierścień fiksujący do panewki wykonany z tytanu oraz centralną wypustkę zamykającą otwór montażowy panewki i jednocześnie centralizujący wkładkę. | szt. | 10 |  |  | 8%
12 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta - o średnicach wewnętrznych 32, 36, 40mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( XS, S, M, L ). Możliwość uzyskania okapu poprzez użycie specjalnego spacera 10° i 20°. | szt. | 10 |  |  | 8%
13 | Wkładka metalowa - wykonana z CoCr do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40, 42mm. | szt. | 10 |  |  | 8%
14 | Głowa dwumobilna - polietylenowa pod głowy 22 i 28mm. | szt. | 5 |  |  | 8%
15 | Śruby kostne - 6,5mm. W rozmiarach 20mm-60mm. | szt. | 30 |  |  | 8%
16 | Głowa metalowa - CoCr o średnicy 28, 32 i 36 mm w 6 długościach szyjki i 36 mm w 5 długościach szyjki. | szt. | 10 |  |  | 8%
17 | Głowa ceramiczna Biolox Delta - o średnicach 28,32,36, każda w trzech rozmiarach długości szyjki. | szt. | 10 |  |  | 8%
18 | Głowa metalowa - o średnicy 22 mm, 28 mm i 32 mm, dostepna w min. Trzech długościach każda. | szt. | 1 |  |  | 8%
19 | Głowa ceramiczna Biolox Delta - o średnicy 40 mm dostępna w czterech długościach. | szt. | 1 |  |  | 8%
20 | Głowa ceramiczna Biolox Delta - o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w czterech długościach każda. Dostępna z rewizyjnym adapterem nakładanym na konus. | szt. | 1 |  |  | 8%
21 | Cement kostny PMMA - o niskiej lub średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z gentamycyną, pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, niska temp. polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni. | szt. | 5 |  |  | 8%
22 | Mieszalnik próżniowy - do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny. Cement kostny PMMA o niskiej lub średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna) lub bez antybiotyku, pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni. | szt. | 5 |  |  | 8%
23 | Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego - modularny, umożliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacniającym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. | szt. | 2 |  |  | 8%
24 | Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego - modularny, umożliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą o; Możliwość uzyskania odlewu elementu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm). | szt. | 3 |  |  | 8%
25 | Ostrza - do napędu. | szt. | 30 |  |  | 8%
26 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty - bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3 mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127, 5 st. oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131 st. | szt. | 1 |  |  | 8%
27 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º. | szt. | 1 |  |  | 8%
28 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny - bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowej 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień pokryty na całej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów. W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne. Profil klina, w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej. | szt. | 1 |  |  | 8%
29 | Panewka dwumobilna bezcementowa - pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach w przedziale od 44 mm do 68 mm. Wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki). | szt. | 1 |  |  | 8%
30 | Panewka dwumobilna cementowana - wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, na zew. części posiadająca wcięcia zwiększające powierzchnię kontaktu z cementem kostnym oraz stabilność rotacyjną i wertykalną, zaokrąglony rant brzeżny. Dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
31 | Panewka dwumobilna bezcementowa - pressfitowa, ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm, wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki), wyposażona w haczyk i 2 pegi. Do haczyka i pegów śruby o średnicy 4,5 mm w rozmiarach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
32 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego - kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego do panewek o rozmiarach od 44 mm do 68 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
33 | Śruba - wykonana ze stopu CoCR w średnicy 4,5 mm długościach od 20 mm do 45 mm ze skokiem co 5 mm średnicy i 6,5 mm w długościach od 36 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
34 | Peg wykonany ze stopu CoCR. | szt. | 1 |  |  | 8%
| RAZEM I |  |  |  |  | x
II | II ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO, ŁOKCIOWEGO I KOLANOWEGO
Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego - umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm, trzpienie rewizyjne cementowane (13-15mm) długość 150, 180, 210 mm lub bezcementowe (13-16 mm) o długości 150, 180 mm, trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach (7,10 mm) o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. Element proksymalny: anatomia, trauma ( z otworami ), odwrócony ( HA, trauma) . Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej . Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54 mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm), głowy CTA (42-54mm) , adaptery neutralne i centryczne . Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod głowy metalowe 36 , metalowe lub ceramiczne pod głowy polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4 opcje), panewka cementowana (4 opcje) , panewka hybrydowa (polietylen + Trabecular Tytan) min. 5 opcji. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach.
Proteza urazowa 10 szt. i anatomiczna 3 szt.
1 | Trzpień bezcementowy | szt. | 13 |  |  | 8%
2 | Element proksymalny: trauma, anatomia | szt. | 13 |  |  | 8%
3 | Panewka metal Back | szt. | 3 |  |  | 8%
4 | Śruba | szt. | 6 |  |  | 8%
5 | Wkład polietylenowy do panewki, anatomia | szt. | 3 |  |  | 8%
6 | Głowa metal 40-54 mm | szt. | 13 |  |  | 8%
7 | Adapter | szt. | 13 |  |  | 8%
Proteza odwrócona 20szt.
8 | Trzpień bezcementowy | szt. | 20 |  |  | 8%
9 | Element proksymalny: odwrócony | szt. | 20 |  |  | 8%
10 | Glenosfera PE 40,44 mm. | szt. | 18 |  |  | 8%
11 | Łącznik | szt. | 20 |  |  | 8%
12 | Glenosfera 36 mm. | szt. | 2 |  |  | 8%
13 | Wkładka odwrócona PE | szt. | 2 |  |  | 8%
14 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna | szt. | 18 |  |  | 8%
15 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | szt. | 6 |  |  | 8%
16 | Panewka metal Back | szt. | 20 |  |  | 8%
17 | Śruba | szt. | 40 |  |  | 8%
Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej - beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. Adaptery w 3 rozmiarach, wkładka do protezy odwróconej metalowa, glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach (standard, mały – neutralne i centryczne) , glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, panewka cementowana w pięciu opcjach, element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach.
Proteza beztrzpieniowa anatomiczna 2 szt, odwrócona 3 szt.
18 | Element beztrzpieniowy TT | szt. | 5 |  |  | 8%
19 | Adapter standard lub ecentryczny | szt. | 2 |  |  | 8%
20 | Wkładka reverse | szt. | 3 |  |  | 8%
21 | Głowa metal 40-54mm | szt. | 2 |  |  | 8%
22 | Panewka metal Back | szt. | 5 |  |  | 8%
23 | Śruba | szt. | 10 |  |  | 8%
24 | Wkład PE do panewki | szt. | 2 |  |  | 8%
25 | Glenosfery PE 40,44 mm | szt. | 3 |  |  | 8%
26 | Łącznik | szt. | 3 |  |  | 8%
Elementy rewizyjne, opcjonalne
27 | Panewka metal Back rewizyjna | szt. | 1 |  |  | 8%
28 | Peg modularny do panewki rewizyjnej | szt. | 1 |  |  | 8%
29 | Wkładka do panewki rewizyjnej | szt. | 1 |  |  | 8%
30 | Panewka rewizyjna z augmentami | szt. | 1 |  |  | 8%
31 | Panewka cementowana | szt. | 1 |  |  | 8%
32 | Panewka hybrydowa TT | szt. | 1 |  |  | 8%
33 | Panewka hybrydowa TT do konwersji | szt. | 1 |  |  | 8%
34 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany | szt. | 1 |  |  | 8%
35 | Trzpień resekcyjny cementowany | szt. | 1 |  |  | 8%
36 | Augment resekcyjny | szt. | 1 |  |  | 8%
37 | Trzpień cementowany | szt. | 1 |  |  | 8%
38 | Głowa CTA | szt. | 1 |  |  | 8%
39 | Wkładka lateralizowana | szt. | 1 |  |  | 8%
40 | Wkładka cereamiczna | szt. | 1 |  |  | 8%
41 | Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego - modularny, umożliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu ramiennego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacniającym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 4 średnicach (8-10-12-14mm), 9 długościach (90-100-110-120-130-140-150-160-170mm) oraz w 2 średnicach głów (42 i 48mm) czyli łącznie aż 46 kombinacji. | szt. | 1 |  |  | 8%
42 | Cement kostny PMMA o niskiej lub średniej gęstości - w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni. | szt. | 1 |  |  | 8%
43 | Mieszalnik próżniowy - do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny. Cement kostny PMMA o niskiej lub średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna) lub bez antybiotyku, pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni. | szt. | 1 |  |  | 8%
44 | Komponent ramienny w minimum 6 rozmiarach - osobno dla strony lewej i prawej (razem 12 rozmiarów ), cylindryczna powierzchnia artykulacji, kształt uwzględnia 5⁰ koślawość i rotację wewnętrzną oraz 3mm. offset lateralny. Trzpień wygięty, pokryty okładziną tytanową. Umożliwia implantację zarówno cementowaną jak i bezcementową. Dodatkowo dostępny zestaw implantów XS – 3,5mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
45 | Komponent łokciowy w minimum 6 rozmiarach - osobno dla strony lewej i prawej ( razem 12 rozmiarów ); cylindryczna powierzchnia artykulacji. Kształt uwzględnia przednie przesunięcie osi obrotu stawu do osi kości łokciowej oraz offset lateralny wygięcia trzpienia. Umożliwia implantację zarówno cementowaną jak i bezcementową. Dodatkowo dostępny zestaw implantów XS – 2,5mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
46 | Zawias ruchomy - składający się z dwóch połączonych półsfer umożliwiający wzajemną rotację komponentów w zakresie 7⁰. Zawias łączy dowolne rozmiary komponentów ramiennego i łokciowego. Wkładki wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego oraz wzmocnionego polietylenu. | szt. | 1 |  |  | 8%
47 | Śruba | szt. | 1 |  |  | 8%
48 | Komponent łokciowy | szt. | 1 |  |  | 8%
49 | Element udowy cementowany - anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tylnoreferencyjne. | szt. | 1 |  |  | 8%
50 | Element udowy bezcementowy - anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokryty porowatym tytanemk w celu zapewnienia integracji z kością. Dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne. | szt. | 1 |  |  | 8%
51 | Element piszczelowy, cementowany - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia po usunięciu polietylenowej zaślepki. | szt. | 1 |  |  | 8%
52 | Element piszczelowy, bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, wykonany w technologii druku 3D umożliwiając wroswt tkanki kostnej w strukturę implantu. Dostępny w 10 rozmiarach. Wyposażony w dwa pegi o sześciokątnym kształcie, z owalnymi powierzchniami bocznymi o rozmiarze 9 mm i 12 mm i wysokości 15 mm oraz kolec o średnicy 11,5 mm i wysokości 15 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
53 | Wkładka piszczelowa - wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda) dla strony lewej i prawej. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. Wkładki z wbudowanym 3° tyłopochyleniem dla wersji KR i 0°dla wersji CR i PS. | szt. | 1 |  |  | 8%
54 | Rzepka cementowana - wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
55 | Trzpień - wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
56 | Peg - wykonany ze stopu CoCr, gwintowany, dokręcany do elementu udowego - komplet 2 szt. | szt. | 1 |  |  | 8%
57 | Element udowy cementowany - anatomiczny (przedział lewy boczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i lewy przyśrodkowy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Budowa elementu umożliwiajaca zgięcie do 155°. Implant pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. | szt. | 1 |  |  | 8%
58 | Element piszczelowy cementowany - anatomiczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 6 rozmiarach. Opcjonalnie element piszczelowy AllPoly dostępny w 6 rozmiarach i wysokościach 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
59 | Wkładka - wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, mocowana zatrzaskowo, dostępna w grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 14 mm. | szt. | 1 |  |  | 8%
60 | Formy do wykonania spacer`a stawu kolanowego - modularny, umożliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą; Możliwość uzyskania odlewu elementu udowego w 3 rozmiarach (60 – 70 – 80 mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12 – 16 – 20 mm). | szt. | 1 |  |  | 8%
61 | Cement kostny PMMA o niskiej lub średniej gęstości - w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok. 30 sek.); czas w fazie roboczej 4 – 5 min., w 21°C ok. 8 – 9 min. całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1 godz. od aplikacji (ok. 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni. | szt. | 1 |  |  | 8%
62 | Mieszalnik próżniowy - do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny. | szt. | 1 |  |  | 8%
63 | Ostrze - jednorazowe do stosowanego napędu | szt. | 1 |  |  | 8%
64 | Ostrze - jednorazowe zwrotno-posuwiste do stosowanego napędu. | szt. | 1 |  |  | 8%
65 | Ostrze - jednorazoweg Prismatic | szt. | 1 |  |  | 8%
| RAZEM II |  |  |  |  | X
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  | x
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy(uzupełniienia depozytu)………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
gg