**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (013) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** **zampub@szpital-brzozow.pl**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/24/2023 Brzozów 05.05.2023 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**dostawę sprzętu medycznego**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/24/2023**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1, dot. części nr 2-poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic winylowych z poziomem AQL równym 1.5 . Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) o Wyrobach Medycznych 2017/745 w klasie I i Rozporządzeniem EU 2016/425 w kategorii III typ C (zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony indywidualnej. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie nr 2, dot. części nr 2-poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na dłoni 0.06 mm oraz przebadanych na przenikanie 15 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978 z oznakowaniem na opakowaniu. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie nr 3, dot. części nr 2-poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na dłoni 0.06 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie nr 4, dot. części nr 2- poz. 1-3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie parametrów rękawic poniższymi dokumentami:

- karta katalogowa producenta potwierdzająca wymagane parametry tj. długość, grubość i AQL, - certyfikat niezależnej jednostki potwierdzający kategorię III

- deklaracja zgodności z normą EN 455-1,2,3,4 wystawiona przez producenta rękawic

- dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych

- raport z badania jednostki niezależnej potwierdzający przebadanie na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 lub EN ISO 374-5:2016 oraz substancji chemicznych - zgodnie z AN ISO 374-1 (tam gdzie dotyczy)

- próbka – jedno opakowanie do każdej pozycji ( rozmiar dowolny)

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie nr 5, dot. pkt V-akapit 9 SWZ**

Wnosimy o wykreślenie Pkt V Akapit 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przewidującą katalog dokumentów, którym Zamawiający odmawia posiadania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. **UZASADNIENIE:** Wykonawca zwraca uwagę, że niedopuszczalnym jest określenie *ad hoc* przez Zamawiającego że określony katalog dokumentów nie posiada informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca podkreśla, iż każdy dokument winien być traktowany indywidualnie zaś Zamawiający nie może *a priori* odbierać Wykonawcą możliwości zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tylko dlatego że zostały zawarte w określonym przez Zamawiającego dokumencie. Wykonawca przypomina za Krajową Izbą Gospodarczą (Wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2023 roku, sygn. akt KIO 82/23), że to obowiązkiem Zamawiającego jest każdorazowa ocena czy wykonawca wykazał, iż informacje, które zastrzega jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mają taki właśnie charakter i tak długo jak informacja spełnia przesłanki przewidziane właściwymi przepisami prawa winna być traktowana jako stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa i nie stanowi informacji jawnej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6, dot. pkt V-akapit 9 SWZ**

Wnosimy o informację czy dokument zawierający informacje takie jak: adres dedykowanego magazynu, z którego właścicielem wykonawca pozostaje we współpracy na zindywidualizowanych warunkach (a wynikających z długoletniej współpracy) oraz osiągane parametry techniczne wyrobu medycznego stanowi kartę charakterystyki wyrobu medycznego przewidzianą przez Zamawiającego w Pkt V Akapit 9 SWZ i jako taka będzie zawierać informacje podlegające ujawnieniu? **UZASADNIENIE:** Wykonawca zwraca uwagę, że niedopuszczalnym jest określenie *ad hoc* przez Zamawiającego że określony katalog dokumentów nie posiada informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca podkreśla, iż każdy dokument winien być traktowany indywidualnie zaś Zamawiający nie może *a priori* odbierać Wykonawcą możliwości zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tylko dlatego że zostały zawarte w określonym przez Zamawiającego dokumencie. Wykonawca przypomina za Krajową Izbą Gospodarczą (Wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2023 roku, sygn. akt KIO 82/23), że to obowiązkiem Zamawiającego jest każdorazowa ocena czy wykonawca wykazał, iż informacje, które zastrzega jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mają taki właśnie charakter i tak długo jak informacja spełnia przesłanki przewidziane właściwymi przepisami prawa winna być traktowana jako stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa i nie stanowi informacji jawnej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiającego nie interesują zindywidualizowane warunki współpracy pomiędzy kontrahentami (mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa). Adres magazynu nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

**Pytanie nr 7, dot. pkt V-akapit 9 SWZ**

Wnosimy o zdefiniowanie dokumentu karty charakterystyki wyrobu medycznego (jak w Pkt V Akapit 9 SWZ) w szczególności poprzez podanie pełnego katalogu składowych takiego dokumentu które nie będą informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. **UZASADNIENIE**: Wykonawca zwraca uwagę, że pojęcie karty charakterystyki nie posiada swojej normatywnej definicji (na poziomie krajowym oraz wspólnotowym), zaś informacje w nim zawarte zgodnie z arbitralną decyzją Zamawiającego nie będzie zawierało informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

**Odpowiedź:**

Karty charakterystyki są dokumentami producentów(dystrybutorów) i zawierają dane określone przez te podmioty, a nie Zamawiającego.

**Pytanie nr 8, dot. treści wzoru umowy.**

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 4 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. zart. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi ***lex specialis***w stosunku do art. 490 KC (*S. Buczkowski*, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; *C. Żuławska*, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; *Z. Gawlik*, w: *Kidyba*, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; *Z. Banaszczyk*, w: *Pietrzykowski*, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; *J. Jezioro*, w: *Gniewek, Machnikowski*, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9, dot. treści wzoru umowy.**

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku* *zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”* **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10, dot. treści wzoru umowy.**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret pierwsze projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź:**

Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia: 28.04.2023 roku.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.