Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/41/2023                                                      Brzozów  22.06.2023r.

Dotyczy  postępowania

dostawa sprzętu medycznego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/41/2023

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji  warunków zamówienia w zakresie:

- SWZ –  Załącznik nr 1.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia dla wszystkich części. Nowa treść załącznika nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia w załączeniu.

- SWZ – Część XII, pkt. 3.

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

3.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.07.2023r.

- SWZ - Część XVI, pkt.4 i 5.

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

4.Termin składania ofert ustala się na dzień: 28.06.2023r. godz.10:00.

5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.06.2023r. godz.10:30.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu

Załącznik nr 1

Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

O F E R T A – CZĘŚĆ 1

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM.    3810/41/2023, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Histeroskop Typ: …………………………………………… Model: …………………………………………. Producent: …………………………………… | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Termin  gwarancji  : ……………….miesięcy.

PARAMETRY  WYMAGANEGO I OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Zestaw do histeroskopii | Warunki | Wpisać TAK/NIE lub poziom oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor medyczny 4 K – 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Wielkość minimum 31,5" | Tak, wymagane |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 | Tak, wymagane |  |
|  | Kontroler Kamery 4K – 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów Laparoskopii, Urologii Endoskopowej, Ginekologii Endoskopowej, Artroskopii, Torakochirurgii | Tak, wymagane |  |
|  | Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika, minimum 20 profili | Tak, wymagane |  |
|  | Rozdzielczość kamery nie gorsza niż UHD 4K 3840 x 2160 | Tak, wymagane |  |
|  | Sterownik kamery współpracujący z minimum 4 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami 3x1/3”CMOS 4K, 1x1/3” CMOS, 3x1/3” CCD oraz głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość współpracy sterownika kamery z videoendoskopami | Tak, wymagane |  |
|  | Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych typu PenDrive bądź dysk twardy USB w postaci zdjęć i filmów ( rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD) | Tak, wymagane |  |
|  | Obsługa menu kamery w języku polskim wyświetlanego na ekranie monitora przy użyciu klawiatury lub pilota przewodowego | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość jednoczesnego sterowania czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery (do każdego przycisku można przypisać 2 funkcje i uruchamiać je poprzez krótkie i długie przytrzymanie przycisku) | Tak, wymagane |  |
|  | Menu wyświetlane na ekranie dotykowym sterownika kamery w języku polskim, możliwość balansu bieli, wyboru profilu oraz zmiany jasności z panelu dotykowego kontrolera | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość automatycznej regulacji jasności światła w połączeniu z projektorem światła | Tak, wymagane |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego | Tak, wymagane |  |
|  | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików PDF | Tak, wymagane |  |
|  | Zoom cyfrowy min. 1,5x | Tak, wymagane |  |
|  | Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich tj wyłączane i włączane w dowolnym momencie za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery) | Tak, wymagane |  |
|  | Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery | Tak, wymagane |  |
|  | Wyjścia video, minimum: 2 x HDMI (3840 x 2160 pikseli) 2 x 3G-SDI (1920 x 1080 pikseli) 2 x HDMI (1920 x 1080 pikseli) | Tak, wymagane |  |
|  | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | Tak, wymagane |  |
|  | Min. 4 gniazda USB umożliwiające podłączenie np.: klawiatury, pilota, drukarki medycznej | Tak, wymagane |  |
|  | Wejście sygnałowe PIP umożliwiające podłączenie dodatkowego sygnału w celu jednoczesnego wyświetlenia na jednym monitorze endoskopowym dwóch niezależnych źródeł obrazów | Tak, wymagane |  |
|  | Kontroler wyposażony w możliwość dalszej integracji kompatybilnych urządzeń w ramach Zintegrowanego Bloku Operacyjnego. | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach | Tak, wymagane |  |
|  | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery | Tak, wymagane |  |
|  | Zmywalna klawiatura USB, ochrona minimum IP65 | Tak, wymagane |  |
|  | Głowica Kamery CMOS – 1 szt. |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w chip 1x1,3” CMOS | Tak, wymagane |  |
|  | Długość kabla minimum 3m | Tak, wymagane |  |
|  | Waga głowicy z obiektywem, bez kabla, nie większa niż 95g | Tak, wymagane |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 2 przyciski, do których można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo - długie i krótkie naciśnięcie | Tak, wymagane |  |
|  | Głowica kamery przystosowana do sterylizacji wysokotemperaturowej w parze (134 °C ), zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych. Klasa zabezpieczenia IPX7 | Tak, wymagane |  |
|  | Obiektyw ze stałą ogniskową – 1 szt. |  |  |
|  | Obiektyw ze stałą ogniskową f=14 mm, z zamknięciem samozatrzaskującym się (typu snap-on) nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką | Tak, wymagane |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED |  |  |
|  | Źródło światła typu LED o mocy równoważnej do żarówki Xenon – min 180 W | Tak, wymagane |  |
|  | Żywotność diody LED min. 30 000 h | Tak, wymagane |  |
|  | Temperatura barwowa min. 6 500K | Tak, wymagane |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia. | Tak, wymagane |  |
|  | Źródło światła wyposażone w wmontowany adapter do podłączenia światłowodów różnych producentów (obsługa światłowodów standardu min. Storz, R.Wolf. Olympus, Acmi). | Tak, wymagane |  |
|  | POMPA interdyscyplinarna |  |  |
|  | Pompa posiadająca programy dedykowane do zabiegów z zakresu endourologii i laparoskopii min: - jeden program dedykowany do laparoskopii - min programy dedykowane do Histeroskopu Operacyjnego - min program dedykowany do Histeroskopu Diagnostycznego - min dwa programy do cystoskopii (giętka i sztywna) | Tak, wymagane |  |
|  | Pompa ssąco płucząca jednorolkowa | Tak, wymagane |  |
|  | Maksymalne podciśnienie odsysania - 60 kPa | Tak, wymagane |  |
|  | Zakres przepływu zadanego dla Histeroskopii max 800 ml/min | Tak, wymagane |  |
|  | Wydajność ssania Max. 2 l/min | Tak, wymagane |  |
|  | Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego Histeroskopia 15- 200 mmHg | Tak, wymagane |  |
|  | Min. 1 x złącze wejście/wyjście modułu bilansującego | Tak, wymagane |  |
|  | Pompa posiadająca ekran dotykowy do sterowania funkcjami min: - zmiana programu np.: Ginekologia - zmiana nastaw ciśnień - ustawienia przepływu - uruchamianie funkcji ssania, płukania | Tak, wymagane |  |
|  | Menu w polskiej wersji językowej | Tak, wymagane |  |
|  | Pompa posiadająca możliwość kalibracji wysokości względem pacjenta w zakresie min: 0-40 cm | Tak, wymagane |  |
|  | WÓZEK LAPAROSKOPOWY |  |  |
|  | Wózek producenta oferowanego sprzętu, z blokadą kół przednich, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego | Tak, wymagane |  |
|  | Wymiary (szer. X wys. X gł.): 720 x 1518 x 700 mm. Minimum 3 półki o szerokości 370 mm w tym dwie ze zmienną regulacją. | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość zainstalowania dodatkowej półki | Tak, wymagane |  |
|  | 4 podwójne kółka skrętne, 2 z blokadą dwufunkcyjną (blokada kierunku/ blokada całkowita | Tak, wymagane |  |
|  | Wózek wyposażony we wzmocniony most do zainstalowania monitora na ramieniu obrotowym, na środku górnej części wózka. | Tak, wymagane |  |
|  | Boczne profile wózka wykonane z aluminium, z możliwością zamontowania ramienia obrotowego. | Tak, wymagane |  |
|  | Uchwyt zabezpieczający główkę kamery | Tak, wymagane |  |
|  | Uchwyt na światłowód | Tak, wymagane |  |
|  | Uchwyt na płyny infuzyjne (max ciężar 8kg, wysokość dająca się regulować od 1,6mdo 2,6m) | Tak, wymagane |  |
|  | Wspornik VESA 75/100 do zamontowania na górnej poprzeczce wózka | Tak, wymagane |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Histeroresektoskop bipolarny 21 charr | Tak, wymagane |  |
|  | Optyka Histeroskopowa: Średnica 2,7 mm, Długość min. 310 mm, Kąt patrzenia 12 stopni. Oznaczenie kolorystyczne optyki dedykowanej wiązki światłowodu. Optyka autoklawowalna wraz z dedykowanymi koszykami do sterylizacji - 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Światłowody: Średnica światłowodu – 2,5 mm (+/- 2%) długość min.2,3 m Połączenie optyki ze światłowodem za pomocą systemu zatrzaskowego typu Click.- 1 szt | Tak, wymagane |  |
|  | Kabel do Histeroresektora bipolarny, dł min 2,5m – 1 szt | Tak, wymagane |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny Histeroskopowy o średnicy max. 21 Charr. Płaszcz wyposażony w kranik rozbieralny demontowany bez konieczności zastosowania dodatkowych narzędzi. W warunkach sterylnych – 1 szt | Tak, wymagane |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny Histeroresektora o średnicy max. 19 Charr – kompatybilny z oferowanym płaszczem zewnętrznym Koniec płaszcza posiada końcówkę ceramiczną. Płaszcz w kpl. Z dedykowanym obturatorem – 1 szt | Tak, wymagane |  |
|  | Bipolarny napęd Pasywny do Histeroresektoskopu kompatybilny z oferowanymi płaszczami – 1 szt | Tak, wymagane |  |
|  | Pojemnik mieszczący cały zestaw Histeroresektora z stabilizatorem typu jeż – 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Elektroda bipolarna, jednorazowa, tnąca, pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12°,do płaszcza 21 Fr - 3 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Elektroda bipolarna, jednorazowa, wałeczkowa, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 12°, - 3 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Elektroda hakowa, do resektoskopu - 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Histeroskop kompaktowy 5 mm | Tak, wymagane |  |
|  | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny, z ciągłym przepływem, typ kompakt, średnica 5 mm, kanał roboczy 5 Charr., długość robocza 217 mm, optyka - kąt patrzenia 20 stopni. Kraniki rozbieralne demontowane bez konieczności zastosowania dodatkowych narzędzi. Histeroskop wraz z dedykowanym koszem do mycia i sterylizacji – 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Światłowody: Średnica światłowodu – 2,5 mm (+/- 2%) długość min.2,3 m – 1 szt. Połączenie optyki ze światłowodem za pomocą systemu zatrzaskowego typu Click.- 1 szt | Tak, wymagane |  |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji – 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Elektroda Bipolarna do Histeroskopii diagnostyczno- zabiegowej (Bipotroda igłowa lub hakowa) – 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Kabel do elektrody bipolarnej do histeroskopii diagnostycznej – 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | Tak, wymagane |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | Tak, wymagane |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, wymagane |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak, wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń - przy dostawie | Tak, wymagane |  |
|  | Szkolenie kliniczne personelu – min. 2 osoby | Tak, wymagane |  |
|  | Produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | Tak, wymagane |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………

mail ………………..……………

…………………………………………

(podpis)

Wykonawca:                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

O F E R T A – CZĘŚĆ 2

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/41/2023, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolposkop Typ: …………………………………………… Model: …………………………………………. Producent: …………………………………… | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Termin gwarancji: …………. miesięcy.

PARAMETRY WYMAGANEGO I OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Kolposkop | Warunki | Wpisać TAK/NIE lub poziom oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj układu optycznego - Optyka typu Convergent Optics. | Tak, wymagane |  |
|  | Powiększenie – min. trzystopniowa skala regulacji: x 7,5; x 15; x 30. | Tak, wymagane |  |
|  | Odległość robocza 300 mm. (=/- 10mm) | Tak, wymagane |  |
|  | Pole widzenia dla powiększeń x 7,5; x 15; x 30 46 mm, 23 mm, 11,5 mm. | Tak, wymagane |  |
|  | Wbudowany zielony filtr | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja wysokości i ostrości za pomocą pokręteł | Tak, wymagane |  |
|  | Kompensacja ametropii w zakresie od -7 do +7 dioptrii | Tak, wymagane |  |
|  | Źródło światła LED bez światłowodu (zintegrowane z obudową). | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 45 000 – 52 000 Lux | Tak, wymagane |  |
|  | Temperatura barwowa 5 700 - 6000° K. | Tak, wymagane |  |
|  | Żywotność diod: Powyżej 20 000 godzin | Tak, wymagane |  |
|  | Kolposkop wyposażony w statyw z podstawą jezdną, 5-kołowa podstawa z przeciwwagą i blokadą na wszystkie kółka | Tak, wymagane |  |
|  | Ruchome ramię zintegrowane ze statywem, z możliwością rozkładania w promieniu min. 600 mm | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość złożenia ramienia, promień po złożeniu: min. 300 mm | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja wysokości ramienia manualna w zakresie 860–1260 mm | Tak, wymagane |  |
|  | Na wyposażeniu kamera cyfrowa. | Tak, wymagane |  |
|  | Możliwość cyfrowej archiwizacji obrazów, za pomocą dołączonego oprogramowania | Tak, wymagane |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/ECC. | Tak, wymagane |  |
|  | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | Tak, wymagane |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | Tak, wymagane |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, wymagane |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak, wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń - przy dostawie | Tak, wymagane |  |
|  | Produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | Tak, wymagane |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

mail ………………..…………….

…………………………………………

(podpis)

Wykonawca:                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

O F E R T A – CZĘŚĆ 3

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/41/2023, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel ginekologiczny Typ: …………………………………………… Model: …………………………………………. Producent: …………………………………… | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Termin gwarancji: …………. miesięcy.

PARAMETRY WYMAGANEGO I OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Fotel ginekologiczny – 2 szt. | Warunki | Wpisać TAK/NIE lub poziom oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2023 | Tak, wymagane |  |
|  | Fotel ginekologiczny elektrycznie regulowany | Tak, wymagane |  |
|  | Fotel ginekologiczny osadzony na jednej elektromechaniczne regulowanej kolumnie | Tak, wymagane |  |
|  | Fotel wyposażony w 4 siłowniki elektromechaniczne i programator pozycji zabiegowych | Tak, wymagane |  |
|  | Fotel cztero-segmentowy (segment głowy, pleców, siedzenia oraz segment nożny wysuwany elektromechanicznie spod siedziska do pozycji leża) | Tak, wymagane |  |
|  | Elementy konstrukcyjne fotela w tym: cała podstawa, kolumna oraz spodnie części 4 segmentów fotela pokryte obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym .Nie dopuszcza się fotela bez obudowy segmentu głowy , siedziska, segmentu pleców oraz segmentu nożnego z tworzywa sztucznego . Nie dopuszcza się obudowy podstawy metalowej oraz kolumny obudowanej obudową metalową. | Tak, wymagane |  |
|  | Długość 4 segmentowej powierzchni roboczej fotela w pozycji leża min. 1900 mm | Tak, wymagane |  |
|  | Długość 3 segmentowej powierzchni roboczej w pozycji leża z wsuniętym pod siedzisko 4 segmentem nożnym 1415mm | Tak, wymagane |  |
|  | Szerokość powierzchni roboczej leża 600-630 mm | Tak, wymagane |  |
|  | Podstawa bez wystających ostrych krawędzi, pokryta obudową z tworzywa sztucznego. Długość x szerokość podstawy fotela 900 x 600mm . Nie dopuszcza się widocznych elementów metalowych malowanych proszkowo podstawy oraz kolumny. Nie dopuszcza się widocznych śrub metalowych podstawy | Tak, wymagane |  |
|  | Fotel wyposażony w jezdną podstawę kółka średnica 75mm (+/-5mm) z indywidualnymi hamulcami; | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 640-940mm, elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja segmentu pleców 0-80º ektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja segmentu siedzenia 0/+20º ektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja segmentu nożnego elektromechaniczna – wysuwanie segmentu nożnego z położenia spod siedziska do pozycji leża uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego | Tak, wymagane |  |
|  | Regulacja segmentu głowy manualna +/-30º uzyskiwana przy pomocy przycisku sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców; | Tak, wymagane |  |
|  | Fotel wyposażony w programator 3 pozycji zabiegowych, możliwość programowana oraz realizacji wszystkich 3 programów za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego; | Tak, wymagane |  |
|  | Nośność fotela min. 150kg | Tak, wymagane |  |
|  | Para listew do montażu wyposażenia na segmencie pleców 1 para | Tak, wymagane |  |
|  | Para listew do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia 1 para | Tak, wymagane |  |
|  | Podpórki podudzia typu Goepela w kolorze blatów fotela z mocowaniem na listwę , podpórki wyposażone w rzepy mocujące - 1 para | Tak, wymagane |  |
|  | Podpórki podudzia typu Goepela z możliwością szybkiego demontażu z listew | Tak, wymagane |  |
|  | Podrączki pacjenta z tworzywa sztucznego szybko demontowalne z listew- 1 para | Tak, wymagane |  |
|  | Okrągła, uchylna miska ze stali nierdzewnej wyposażona w odpływ i wiadro szt. 1 | Tak, wymagane |  |
|  | Uchwyt na podkład papierowy w rolce z możliwością poprowadzenia podkładu między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedzenia i segmentu pleców- 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Pozostałe niezbędne wyposażenie fotela: poliuretanowa- wyprofilowana podpórka infuzyjna ręki z mocowaniem na listwę stołu 1 szt. , stojak kroplówki ze stali nierdzewnej wysuwany teleskopowo z mocowaniem na listwę fotela 1 szt. , schodek pacjenta pokryty obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Tapicerka segmentów fotela bezszwowa, łatwa w konserwacji i utrzymaniu czystości. Całość fotela wykonana z materiałów pozwalających na łatwe zmywanie i odporne na dezynfekcję | Tak, wymagane |  |
|  | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | Tak, wymagane |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | Tak, wymagane |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, wymagane |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak, wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń - przy dostawie | Tak, wymagane |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak, wymagane |  |
|  | Produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | Tak, wymagane |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

mail ………………..…………….

…………………………………………

(podpis)

Wykonawca:                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

O F E R T A – CZĘŚĆ 4

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/41/2023, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Symulator zewnętrzny serca Typ: …………………………………………… Model: …………………………………………. Producent: …………………………………… | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Termin gwarancji: …………. miesięcy.

PARAMETRY WYMAGANEGO I OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Jednojamowy stymulator zewnętrzny serca – 3 szt. | Warunki | Wpisać TAK/NIE lub poziom oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2022 | Tak, wymagane |  |
|  | Tryby stymulacji, min. AAI, AOO, VVI, VOO | Tak, wymagane |  |
|  | Podstawowa częstość stymulacji, min. 30-200 [1/min.] | Tak, wymagane |  |
|  | Szybka stymulacja przedsionków, min. 80-800 [1/min.] | Tak, wymagane |  |
|  | Amplituda impulsu, min. 0,1-20 [mA] | Tak, wymagane |  |
|  | Szerokość impulsu, przedsionek, min. 1,5 [ms] | Tak, wymagane |  |
|  | Czułość, min. 0,4-20 [mV] | Tak, wymagane |  |
|  | Waga stymulatora, max. 550 [g] | Tak, wymagane |  |
|  | SAtymulator wyposażony w wyświetlacz wyświetlający, min. ilość uderzeń serca na minutę, amplitudę wyjściową impulsów, tryb stymulacji | Tak, wymagane |  |
|  | Do każdego oferowanego stymulatora dołączony:- przewód pacjenta, wielorazowego użytku, - 1 szt. | Tak, wymagane |  |
|  | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | Tak, wymagane |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | Tak, wymagane |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, wymagane |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak, wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń - przy dostawie | Tak, wymagane |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak, wymagane |  |
|  | Produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | Tak, wymagane |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. ……………………………

mail ………………..…………….

…………………………………………

(podpis)