|  | Załącznik nr 1 - 50.2023 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem oferty przetargowej Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent ,kod EAN | nazwa handlowa, ilość w opakowaniu |
| 1. | Elastyczna siatka opatrunkowa 71% poliamid i 29% włókno elastyczne ( głowa, tułów dziecka) 25m w stanie rozciągniętym,, w twardym dozowniku z możliwości sterylizacji | na głowę | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elastyczna siatka opatrunkowa skład 71% poliamid i 29% włókno elastyczne ( na ręka,noga,głowa dziecka) 25m w stanie rozciągniętym, opakowana w twardy dozownik z możliwości sterylizacji | na nogę | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elastyczna siatka opatrunkowa skład 71% poliamid i 29% włókno elastyczne ( na dłoń/stopa) 25m w stanie rozciągniętym z możliwością sterylizacji | na rękę | op. | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy jałowe z gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo z podwijanymi brzegami 17nitek 8 warstw op a 3 szt | 7,5cmx7,5cm | op. | 122 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opaska podtrzymująca dziana pakowana pojedynczo | 4mx15cm | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaska podtrzymująca dziana pakowana pojedynczo | 4mx10cm | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opaska podtrzymująca dziana pakowana pojedynczo | 4mx5cm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaska elastyczna z 2 zapinkami, pakowana pojedynczo w kartonik, rozciągliwość min. 100% | 4mx15cm | szt. | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaska elastyczna z zapinką , pakowana pojedynczo w kartonik, rozciągliwość min. 100% | 4mx10cm | szt. | 2620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo w kartonik, rozciągliwość nim 100% | 5mx12cm | szt. | 6 050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Niejałowy kompres gazowy 17 8w z podwijanymi brzegami, pakowany 100 sztuk w torebki papierowe | 10cmx10 cm | op. | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Niejałowy kompres gazowy 17 8w z podwijanymi brzegami, pakowany 100 sztuk w torebki papierowe | 7,5xm x 7,5cm | op. | 24 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Niejałowy kompres gazowy 17 8w z podwijanymi brzegami, pakowany 100 sztuk w torebki papierowe | 5cmx5cm | op. | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kompresy jałowe z gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo z nitką kontrasrującą w promieniach RTG podwijanymi brzegami 17 nitek 16 warstw op. A 10 szt. | 10cm x 12,5cm | op. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny z prostymi palcami. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu. „Lepkość” tej niechlorowanej opaski eliminuje prawdopodobieństwo zwijania się mankietu, ponieważ rękawica „chwyta” fartuch chirurgiczny lub nadgarstek przy naciągu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,22 ± 0,02 na palcu, 0,20 ± 0,02 na dłoni, 0,20 ± 0,02 na mankiecie. Długość (typowa) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 16,4 N. Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. | 5,5-9,5 | para | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rękawice bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,19 mm na palcu, 0,17 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość (minimalna) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( wartosc średnia) 13,1 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (wartośc średnia ) 15,5 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 940 %, po starzeniu 865 % (wartości średnie). AQL (ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Rękawica typu A wg. EN ISO 374- 1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. | 6,0-9,0 | para | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Jałowy opatrunek HydroBalance z PHMB, przeciwbakteryjny | 9cmx9cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Jałowy, nieprzylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej | 7,5cmx7,5cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Jałowy, nieprzylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej | 10cmx10cm | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Jałowy, nieprzylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej | 15cmx15cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Jałowy, nieprzylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej | 15cmx20cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Jałowy, przylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej z silikonową wartstwa kontaktową | 7,5cmx8,5cm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Jałowy, przylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej z silikonową wartstwa kontaktową | 10cmx10cm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Jałowy, przylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej z silikonową wartstwa kontaktową | 12,5cmx12,5cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Jałowy, przylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej z silikonową wartstwa kontaktową | 15cmx15cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Jałowy, przylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej z silikonową wartstwa kontaktową | 20cmx20cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Jałowy opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i rdzeniem równomiernie rozpowadzającym wysięk, nieprzywierający do rany | 10cmx10cm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Jałowy opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i rdzeniem równomiernie rozpowadzającym wysięk, nieprzywierający do rany | 10cmx20cm | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Jałowy opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i rdzeniem równomiernie rozpowadzającym wysięk, nieprzywierający do rany | 15cmx20cm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Jałowy opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i rdzeniem równomiernie rozpowadzającym wysięk, nieprzywierający do rany | 20cmx25cm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Jałowy samoprzylepny opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, nieprzywierający do rany | 12,5cmx12,5cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Jałowy samoprzylepny opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, nieprzywierający do rany | 10cmx20cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Jałowy samoprzylepny opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, nieprzywierający do rany | 15cmx25cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Jałowy samoprzylepny opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, nieprzywierający do rany | 20cmx20cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Jałowy samoprzylepny opatrunek wysokochłonny z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, nieprzywierający do rany | 20cmx30cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Sterylny opatrunek do opracowywania dna rany. Wykonany w 100% z włókien poliestru, kształt kwadratu z obszytymi brzegami, tylna powłoka wykonana z poliakrylu | 10cm x 10cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Jałowa serweta wiskozowa jednostronnie pokryta warstwą aluminium, na brzegach 4 troki do mocowania | 40cm x 60 cm | szt. | 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Jałowy kompres z wiskozy jednostronnie pokrytej warstwą aluminium | 6cmx7cm | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Kompresy cellulozowe 5 cmx4cm w rolce a 500 sztuk | 5cm x 4 cm a 500 | op. 2 rolki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………. (max. 48 godzin)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

KRS w przypadku spółki ………………………….

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent ,kod EAN | nazwa handlowa, ilość w opakowaniu |
| 1. | Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek posiada: zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami,superabsorbent, warstwę rozprowadzającą wysięk, piankę poliuretanową W warstwie kontaktowej, silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem x 5 szt. | 12,5 x 12,5 | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada:zewnętrzną folię barierową z punktowymi znacznikami, superabsorbent ,warstwę rozprowadzającą wysięk, piankę poliuretanową , w warstwie kontaktowej silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Kształt owalny x 5 szt. | 13 x16 | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. Opatrunek posiada: zewnętrzną folię barierową – poliuretan, warstwę rozprowadzającą wysięk – poliester, superabsorbent, piankę poliuretanową zawierającą siarczan srebra oraz węgiel aktywowany, w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem x 5 szt. | 12,5 x 12,5 | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek posiada: zewnętrzną folię barierową, superabsorbent, warstwy pianki poliuretanowej, w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Przeznaczony na okolice kości x 5 szt. | 16 x 20 | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek posiada: zewnętrzną folię barierową, superabsorbent,warstwy pianki poliuretanowej, w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Przeznaczony na okolice kości krzyżowej x 5 szt. | 22 x 25 | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Wykonanego z- poliakrylanu,pianki poliuretanowej, w warstwie kontaktowej silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Przeznaczony na okolice kostki i pięty x 6 szt. | 22 x 23 | op | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny 4- warstwowy elastyczny opatrunek pooperacyjny. W warstwie kontaktowej silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność opatrunku 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem x 10 szt. | 10 x 30 | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany: z pianki poliuretanowej,w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy, w warstwie kontaktowej – silikon równomiernie na całej powierzchni opatrunku . Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z kompresjoterapią x 5 szt. | 12,5 x12,5 | op | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany: z pianki poliuretanowej,w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy, w warstwie kontaktowej - silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z kompresjoterapią x 5 szt. | 17,5 x 17,5 | op | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany w warstwie kontaktowej - silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Możliwość łączenia z kompresjoterapią x 5 szt. | 12,5 x 12,5 | op | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany w warstwie kontaktowej - silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Możliwość łączenia z kompresjoterapią x 5 szt. | 17,5 x 17,5 | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek wykonany: z pianki poliuretanowej, w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy, w warstwie kontaktowej - silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo oraz kompresjoterapią. Przeznaczony na piętę lub łokieć x 5 szt. | 13 x 21 | op. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) . Przeznaczony do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania x 10 szt. | 10 x 10 | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min do 7 dni. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo x 10 szt. | 10 x 10 | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min do 7 dni. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo x 10 szt. | 15 x 15 | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min do 7 dni. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo x 10 szt. | 4,5 x 20 | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z superabsorbentu, warstwy rozprowadzającej wysięk ,hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen, nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim. Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy x 10 szt. | 10 x 10 | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z superabsorbentu, warstwy rozprowadzającej wysięk ,hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen, nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim. Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy x 10 szt. | 12,5 x 17,5 | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z superabsorbentu, warstwy rozprowadzającej wysięk ,hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen, nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim. Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy x 10 szt. | 17,5 x 22,5 | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z superabsorbentu, warstwy rozprowadzającej wysięk ,hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen, nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim. Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy x 10 szt. | 20 x 40 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sterylny, semitransparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej, obustronnie pokryty warstwą silikonu na całej powierzchni opatrunku. Maksymalna możliwość czasu aplikacji do 14 dni. Możliwość docinania. Możliwość łączenia z innymi preparatami stosowanymi miejscowo x 10 szt. | 7,5 x 10 | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej w zewnętrznej warstwie opatrunku w warstwie kontaktowej - silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran suchych lub z małym wysiękiem. Możliwość łączenia z kompresjoterapią x 5 szt. | 12,5 x 12,5 | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek wykonany:z pianki poliuretanowej w zewnętrznej warstwie opatrunku w warstwie kontaktowej - silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran suchych lub z małym wysiękiem. Możliwość łączenia z kompresjoterapią x 5 szt. | 17,5 x 17,5 | op | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wyrób medyczny klasy II B, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm. Preparat do płukania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych a także oparzeń 1 i 2 stopnia. Możliwość zastosowania do terapii podciśnieniowej (NPWT). Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 250 ml | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm. Preparat do płukania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych a także oparzeń 1 i 2 stopnia. Możliwość zastosowania do terapii podciśnieniowej (NPWT). 4,8-7,8. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 500 ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Sterylny, przezroczysty, oddychający i samoprzylepny opatrunek posiada papierową ramkę pokrytą silikonem , poliuretanowy film pokryty z jednej strony silikonem. Może być stosowany zarówno jako opatrunek pierwotny, jak i wtórny-do mocowania kaniul, cewników, portów x 10 szt. | 10 x 12 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Sterylny 4- warstwowy elastyczny opatrunek pooperacyjny. W warstwie kontaktowej silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność opatrunku 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem x 10 szt. | 10 x 25 | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………. (max. 48 godzin)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

KRS w przypadku spółki ………………………….

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

|  | Zadanie nr 3 |
| --- | --- |

| LP | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent ,kod EAN | nazwa handlowa, ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wata celulozowa w arkuszach 40x60 op. foliowe chroniące przed wilgocią A’5 kg, gramatura pojedynczej warstwy min. 38,5 g/m2; czas absorbcji wody 6,3 s; chłonność wody 11g/g; wilgotność 11%; biała, równomiernie marszczona, wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, posiada deklarację zgodności. | 40 x 60 | op. | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wata celulozowa w arkuszach 15x20 cm, A’5kg, gramatura pojedynczej warstwy min. 36,5 g/m2; czas absorbcji wody 6,3 s; chłonność wody 12g/g; wilgotność 5,9%; biała, równomiernie marszczona, wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, posiada deklarację zgodności. | 15 x 20 | op | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wata celulozowa w zwojach A’150g, szerokość 130 cm, gramatura pojedynczej warstwy min. 44,5g/m2, czas absorbcji wody 6,3 s, chłonność wody 11 g/g, wilgotność 6,6%. | 150 g | op. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gaza w składkach bawełniana opatrunkowa 90cm, 17 nitkowa, op. A’200mb; klasa IIa reg. 7; o właściwościach hydrofilowych, masa powierzchniowa minimum 23g/m2, czas tonięcia nie przekraczający 1,01s; chłonność wody nie mniej niż 13g/g. | 90 cmx 200 m | op. | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek hemostatyczny wykonany z wodoodpornej membrany, pianki poliuretanowej o wysokiej zdolności pochłaniania wysięków oraz warstwy aktywnej. Działanie hemostatyczne zachodzi w przeciągu 3 minut od aplikacji na ranę. Warstwa aktywna zawiera chitozan, alginiany oraz srebro; sterylizacja radiacyjna; rozmiar 10x10, op. A'5; grubość 4,5-5,5mm, transmisja par wilgoci min. 400 g/m2/24h. | 10 x 10 | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaska nieelastyczna dziana 25cmx50m, 100% poliester, siła zrywająca ≥ 45 [N/5cm] wedle metody PN-EN ISO 13934-1; dopuszcza się sterylizację parą wodną; opakowanie foliowe. | 25cm x 50m | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tupfer jałowy typu rożek o dł. 15 cm – z gazy bawełnianej hydrofilowej 20 nitkowej o wykroju 20x20 rtg A’2; sterylizacja parą wodną, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. | 20 x 20 | op | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy wysoko chłonne do odsączania płynów ustrojowych 40g – 4 warstwy rtg, opakowanie typu kartonik plus blister z naklejkami tag – 20x40 A’10x25, sterylizacja parą wodną. | 20 x 40 | op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 24 warstwowe z rtg, 10x20 cm, A’1, opakowanie torebka papierowo-foliowa, klasa IIa reg. 7. | 10 x 20 | op | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 16 warstwowe 2,5x2,5 cm, A’500, klasa IIa reg 7. Kompresy wykonane są z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową. | 2,5 x 2,5 | op | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS). Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu. Dwa pasy włókninowe na przedłużeniu skrzydeł bocznych. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni.opakowanie A’10, testowane dermatologicznie. Rozmiar 2XL – sugerowany obwód 160-210, chłonność 3200 g, (wg ISO 11948-1), retencja 1150 g (ilość cieczy jaką wyrób wchłonie i trwale zwiąże wewnątrz wkładu chłonnego) wg NAFC (National Association For Continence). | 160 - 210 | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………. (max. 48 godzin)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

KRS w przypadku spółki ………………………….

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

|  | Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent , nazwa handlowa kod EAN, ilość w opakowaniu |
| 1. | Gaza bawełniana, jałowa 17 nitkowa klasa 2A reg.7 | 1mx1m | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaza bawełniana, jałowa 17 nitkowa klasa 2A reg.7 | 1mx0,5m | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy z gazy bawełnianej, jałowe 17 nitkowej, 8 warstwowej z założonymi do wewnątrz brzegami, kl.2A reg.7, a 3 szt. | 7,5cmx 7,5cm | op | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Włókninowy gazik do dezynfekcji skóry, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a 100 szt. | 6cmx3cm | op | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy opatrunek ze srebrem metalicznym | 10cmx 10cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowy samoprzylepny opatrunek hydrocoloidowy | 10cmx10cm | szt | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 2-4 min nawijana na tekturową rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 10cmx3m | op. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 2-4 min nawijana na tekturową rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 12cmx3m | op. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaska z gipsu naturalnego nanoszonego dwustronnie na podłoże bawełniane, czas wiązania 2-4 min nawijana na tekturową rolkę opakowanie a 2szt odporne na wilgoć | 14cmx3m | op. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85 % i właściwościach kohezyjnych | 4m x 10 cm | op | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85 % i właściwościach kohezyjnych | 4m x 4 cm | op | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elastyczny rękaw podgipsowy bawełniano wiskozowy w twardym dozowniku a 15m o rozciągliwości wszerz min 290 % | na rękę | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskami na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | szt | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przylepiec na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskami na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx9,2m | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze cielistym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx9,2m | szt | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze białym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5x5m | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze białym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx 9,2cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej w kolorze cielistym z ząbkowanymi brzegami, klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx5m | szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Przylepiec na włókninie klej syntetyczny kauczuk nanoszony paskowo, na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx 9,2m | szt | 980 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Przylepiec na porowatej folii klej syntetyczny nanoszony na całej powierzchni na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 2,5cmx 9,2m | szt | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Przylepiec na porowatej folii klej syntetyczny nanoszony na całej powierzchni na szpulce z pierścieniem zabezpieczającym lub pakowany pojedynczo w kartonik | 5cmx 9,2cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem chłonnym w twardym opakowaniu -dozowniku | 5mx8cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 10cmx10m | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 5cmx10m | szt | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 15cmx10m | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Włókninowy porowaty przylepiec elastyczny w twardym opakowaniu - dozowniku , papier transportowy nacięty faliście ułatwiający aplikację | 20cmx10m | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Samoprzylepny opatrunek przeznaczony do mocowania opatrunku, wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej błony poliuretanowej, na papierze transportowym naciętym faliście w twardym opakowaniu- dozowniku | 10cmx10m | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Jałowe paski samoprzylepne do zbliżania brzegów ran op 50 kopert po 6 pasków | 12mmx101mm | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Jałowe paski samoprzylepne do zbliżania brzegów ran op 50 kopert po 3 paski | 6mmx76mm | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 7,2cmx5cm | szt | 49 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 10cmx8m | szt | 125 000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 25cm x10cm | szt | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Jałowy przylepiec elastyczny z opatrunkiem chłonnym nieprzywierającym do rany na kleju z syntetycznego kauczuku papier transportowy nacięty wzdłuż krótszego boku | 35cm x10cm | szt | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 10cmx3m | szt | 13 000 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 6cmx3m | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Syntetyczna wyściółka podgipsowa | 15cmx3m | szt | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wata opatrunkowa 50% bawełny 50% wiskozy | a 500g | op | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wata opatrunkowa 50% bawełny 50% wiskozy | a 200g | op | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Włókninowy przylepiec do zabezpieczania kaniul z wycięciem na port pionowy zabezpieczonym warstwą chłonną, na kleju z syntetycznego kauczuku | 6cmx8cm | szt | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Rękawice chirurgiczne wykonane z polichloroprenu bezpudrowe i bezlateksowe jałowe mankiet rolowany, zgodne z 93/42/EEC i EN455:1-3, AQL poniżej 1,5, wew. pokrycie polimerowe , KOLOR BRĄZOWY POWIERZCHNIA TEKSTUROWANA, sterylizowane w promieniach rtg, | 6,5 - 8,5 | para | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Pęseta stalowa jałowa | 14 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………. (max. 48 godzin)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

KRS w przypadku spółki ………………………….

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

|  | Zadanie nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent ,kod EAN | nazwa handlowa, ilość w opakowaniu |
| 1. | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego x 10 szt. | 10cm x10cm | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego x 10 szt. | 15cm x 20cm | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek kontaktowy impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) x 10 szt | 10 cm x 12cm | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem x 10 szt. | 10cm x 10cm | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem x 5 szt. | 15cm x 20cm | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) x 5 szt. | 40cm x 5cm | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………. (max. 48 godzin)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..……………..

KRS w przypadku spółki ………………………….

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).