 **SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (13) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** **zampub@szpital-brzozow.pl**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/48/2023 Brzozów, dnia 19.07.2023 r.

**Dotyczy**

**Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/48/2023**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1-dotyczy części nr 2**

Czy Zamawiający dopuści 5 stopniową zmianę powiększenia 2.3X/ 3.4X/ 5.6X/ 9.0X/ 14.1X (dla długości roboczej 300mm) i odpowiadające pole widzenia 13.6-128.2 [mm]?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2-dotyczy części nr 2**

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 900-1300mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.