## 1 Papier żele
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzetu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Papier do defibrylatora, USG, EKG, KTG, żele:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Papier do USG do videoprintera czarno-białego - rozmiar rolki 110mm x 18m. Tonacja wydruku: matowa, jakość wydruku bardzo wysoka. | szt./ rol. | 300 |  |  |  |  | MM-
2 | Papier do USG do videoprintera czarno-białego - rozmiar rolki 84mm x 13,5m. Tonacja wydruku: matowa, jakość wydruku bardzo wysoka. | szt./ rol. | 50 |  |  |  |  | MM-12809
3 | Papier do USG do videoprintera czarno-białego - rozmiar rolki 110mm x 20m. Tonacja wydruku: matowa, jakość wydruku bardzo wysoka. | szt./ rol. | 500 |  |  |  |  | MM-05163
4 | Papier do EKG termiczny - do aparatów Ascard MrGrey, MrSilver. Z nadrukiem kratki milimetrowej, trzykanałowy. Rozmiar 112mm x 25m. | szt. | 2500 |  |  |  |  | MM-05155
5 | Papier do EKG termiczny - do aparatów Ascard MrGrey, MrSilver. Z nadrukiem kratki milimetrowej, trzykanałowy. Rozmiar 210mm x 40m. Op. 4szt. | szt./ op | 40 |  |  |  |  | MM-05154
6 | Papier do KTG - HP M1350A/M1351A/Philips M1911A. Z nadrukiem FHR 50-210 bpm. Składanka 150stronx100x150mm. | szt./ bl. | 400 |  |  |  |  | MM-05161
7 | Papier do KTG - do Comen Star 5000F. Z nadrukiem FHR 30-240 bpm. Składanka 150stronx90x151mm. | szt./ bl. | 200 |  |  |  |  | MM-15612
8 | Papier do defibrylatora - Zoll S Series, M Series. Z nadrukiem kartki milimetrowej. Składanka 200stronx90x90mm. | szt./ bl. | 100 |  |  |  |  | MM-05160
9 | Papier do defibrylatora - Lifepack 15. z nadrukiem kratki milimetrowej, rozmiar 107mm x 23m (rolka). | szt./ rol. | 25 |  |  |  |  | MM-17293
10 | Papier do defibrylatora - Lifepack 20. Z nadrukiem kratki milimetrowej, rozmiar 50mm x 30m (rolka). | szt./ rol. | 40 |  |  |  |  | MM-16471
11 | Papier do defibrylatora - TEC 8332. z nadrukiem kratki milimetrowej, rozmiar 50 mm x 30m (rolka). | szt./ rol. | 12 |  |  |  |  | MM-19702
12 | Papier do defibrylatora - TEC-5521/553. wymiar 50mm x 100mm (bloczek 300 kartek). | szt./ bl. | 10 |  |  |  |  | MM-19883
13 | Papier - do Philips Heart Start. Rozmiar rolki 75mm x 30,5m | szt./ rol. | 30 |  |  |  |  | MM-38177
14 | Żel do USG, KTG i UD - bezbarwny i bezwonny, hypoalergiczny, nie wywołujący podrażnień. Nie zawiera aldehydu mrówkowego, soli i innych substancji niekorzystnie wpływających na żywotność głowic. Opakowanie butelka z korkiem typu pull-push o pojemności 250g. | szt. | 600 |  |  |  |  | MM-06001
15 | Żel do USG, KTG i UD - bezbarwny i bezwonny, hypoalergiczny, nie wywołujący podrażnień. Nie zawiera aldehydu mrówkowego, soli i innych substancji niekorzystnie wpływających na żywotność głowic. Opakowanie butelka z korkiem typu pull-push o pojemności 500g. | szt. | 1200 |  |  |  |  | MM-06002
16 | Żel do EKG - bezbarwny i bezwonny, hypoalergiczny, niewywołujący podrażnień. Opakowanie butelka z korkiem typu pull-push 250g. | szt. | 200 |  |  |  |  | MM-05999
17 | Żel nawilżający do badań ginekologicznych - nie wywołujący podrażnień. Opakowanie 250g. | szt. | 350 |  |  |  |  | MM-19726
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

## 2 Zestawy infuzyjne (hidden)
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na ….. dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/...../2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Zestawy infuzyjne:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Standardowy zestaw do przetoczeń z portem igłowym - dł. 285cm. Op. 100szt. Zestaw infuzyjny przeznaczony do pomp objętościowych produkcji Medima znajdujących się na wyposażeniu szpitala. | szt. | 2000 | 11,50 | 23000 | 8% | 24840 | MM-38725
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego - igła ENplus, męski port ENfit, złącze ENfit, adapter uniwersalny do butelek, dł. 285cm. Op. 100szt. Zestaw infuzyjny przeznaczony do pomp objętościowych produkcji Medima znajdujących się na wyposażeniu szpitala. | szt. | 200 | 12,00 | 2400 | 8% | 2592 | MM-nowy
3 | Światłoczuły zestaw do żywienia pozajelitowego - bez zawartości ftalanów, z portem bezigłowym, filtrem 1,2 mikrometra za pompą, dł. 285cm. Op. 100szt. Zestaw infuzyjny przeznaczony do pomp objętościowych produkcji Medima znajdujących się na wyposażeniu szpitala. | szt. | 200 | 27,00 | 5400 | 8% | 5832 | MM-nowy
Razem |  |  |  |  | 30800 | x | 33264
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2. Zamawiający wymaga, aby zestawy infuzyjne (pozycja 1-3 tabeli) były dedykowane do posiadanych przez szpital Pomp objętościowych Medima P300.
3. Data ważności każdego zestawu infuzyjnego nie może być krótsza niż 9 miesięcy licząc od dnia złożenia zamówienia.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

## 2 Zestaw infuzyjny
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzetu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Zestawy infuzyjne do pomp MEDIMA:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Standardowy zestaw do przetoczeń z portem igłowym - dł. 285cm. Op. 100szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  | MM-38725
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego - igła ENplus, męski port ENfit, złącze ENfit, adapter uniwersalny do butelek, dł. 285cm. Op. 100szt. | szt. | 200
3 | Światłoczuły zestaw do żywienia pozajelitowego - bez zawartości ftalanów, z portem bezigłowym, filtrem 1,2 mikrometra za pompą, dł. 285cm. Op. 100szt. | szt. | 200
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2. Zamawiający wymaga, aby zestawy infuzyjne (pozycja 1-3 tabeli) były dedykowane do pomp objętościowych Medima P300.
3. Data ważności każdego zestawu infuzyjnego nie może być krótsza niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

## 3 Dreny Infusomat space
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na sprzetu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3: Dreny do pomp Infusomat Space:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Dreny jednodrożny, przezroczysty do pomp objętościowych Infusomat Space - dren z PCV, bez zawartości DEHP. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału. Długość zestawu 250cm. | szt. | 9000 |  |  |  |  | MM-04382
2 | Dreny jednodrożny, przezroczysty do pomp objętościowych Infusomat Space - dren bez zawartości PCV i DEHP. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału. Filtr bakteryjny i cząsteczkowy typu Sterifix 0,2 μm zawierajacym odpowietrznik poniżej komory kroplowej. Długość zestawu 250cm. | szt. | 2000 |  |  |  |  | MM-37245
3 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji - przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny. Długość drenu 180 cm. | szt. | 4000 |  |  |  |  | MM-04386
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

## 4 Dreny Infusomat Plus.
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzetu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 4: Dreny do pomp Infusomat Plus:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw drenów do podaży leków cytostatycznych przezroczysty - wielodrożny do podaży za pomocą pomp infuzyjnych (nie zawierający PCV i DEHP), wykonany z poliuretanu. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; jeden bezigłowy porty wyposażony w zastawkę bezzwrotną nad komorą kroplową do podłączenia leku za pomocą krótkiej linii; dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału, filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; łącznik silikonowy do montażu w pompie objętościowej Infusomat Compact Plus; dodatkowy port bezigłowy z płaską membraną do podaży bolusa; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania. Długość zestawu 300/200cm. | szt. | 11000 |  |  |  |  | MM-30283
2 | Zestaw drenów do podaży leków cytostatycznych, bursztynowy - wielodrożny do podaży za pomocą pomp infuzyjnych Infusomat Compact Plus (nie zawierający PCV i DEHP), wykonany z poliuretanu. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką - linia płucząca; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwa bezigłowe porty wyposażone w zastawki bezzwrotne zamontowane pod kątem 90stopni do drenu, nad komorą kroplową do podłączenia leku za pomocą krótkich linii; dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału, filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; łącznik silikonowy do montażu w pompie; dodatkowy port bezigłowy z zastawką bezzwrotną do podaży bolusa; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania. Wszystkie porty bezigłowe zabezpieczone korkami Luer-Lock zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji przed podłączeniem. Dł. zestawu 210/155cm. | szt. | 11500 |  |  |  |  | MM-30284
3 | Zestaw drenów do podaży leków cytostatycznych, przezroczysty - wielodrożny do podaży za pomocą pomp Infusomat Compact Plus (nie zawierający PCV i DEHP), wykonany z poliuretanu. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką - linia płucząca; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; cztery bezigłowe porty wyposażone w zastawki bezzwrotne zamontowane pod kątem 90stopni do drenu, nad komorą kroplową do podłączenia leku za pomocą krótkich linii; dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału, filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; łącznik silikonowy do montażu w pompie; dodatkowy port bezigłowy z zastawką bezzwrotną do podaży bolusa; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania. Wszystkie porty bezigłowe zabezpieczone korkami Luer-Lock zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji przed podłączeniem. Dł. zestawu 210/155cm. | szt. | 6000 |  |  |  |  | MM-30285
4 | Zestaw drenów do podaży leków cytostatycznych, bursztynowy - wielodrożny do podaży za pomocą pomp infuzyjnych Infusomat Compact Plus (nie zawierający PCV i DEHP), wykonany z poliuretanu. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką - linia płucząca; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; cztery bezigłowe porty wyposażone w zastawki bezzwrotne zamontowane pod kątem 90stopni do drenu, nad komorą kroplową do podłączenia leku za pomocą krótkich linii; dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału, filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; łącznik silikonowy do montażu w pompie; dodatkowy port bezigłowy z zastawką bezzwrotną do podaży bolusa; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania. Wszystkie porty bezigłowe zabezpieczone korkami Luer-Lock zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji przed podłączeniem. Dł. zestawu 210/155cm. | szt. | 1500 |  |  |  |  | MM-30416
5 | Zestaw drenów do podaży leków cytostatycznych, przezroczysty - z hydrofobowym filtrem cząsteczkowym 0,2μm poniżej komory kroplowej do podaży za pomocą pomp infuzyjnych Infusomat Compact Plus (nie zawierający PCV i DEHP), wykonany z poliuretanu. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału, filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; łącznik silikonowy do montażu w pompie objętościowej; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania. Dł. zestawu 240/150cm. | szt. | 7500 |  |  |  |  | MM-04383
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

## 5 Wężyki do kontrastu
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 5: Wężyki do podawania kontrastu:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Wężyk pacjenta - kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem środka cieniującego XD 8000 CT MOTION. | szt. | 15000 |  |  |  |  | MM-05867
2 | Wężyk pompy - kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem środka cieniującego XD 8000 CT MOTION. | szt. | 800 |  |  |  |  | MM-05868
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

## 6 Maska krtaniowa filtry
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzetu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 6: Maski krtaniowe, obwody oddechowe, filtry:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Maska krtaniowa rozmiar 3 - jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarze 3 w zakresie wagowym 30-50kg. | szt. | 300 |  |  |  |  | MM-05056
2 | Maska krtaniowa rozmiar 4 - jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarze 4 w zakresie wagowym 50-70kg. | szt. | 500 |  |  |  |  | MM-05057
3 | Maska krtaniowa rozmiar 5 - jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarze 5 w zakresie wagowym 70-100kg. | szt. | 300 |  |  |  |  | MM-05058
4 | Obwód oddechowy z workiem - dla dorosłych, dł 160 cm rury karbowane długości 22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 80 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2l, czysty mikrobiologicznie. Opakowanie 30 szt. | szt. | 1300 |  |  |  |  | MM-14253
5 | Obwód oddechowy sterylny - dla dorosłych, dł. 150 cm,rury gładkie wewnętrznie 22mm, trójnik Y z 2 portami odłączalny od rur. Opakowanie 25 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  | MM-35776
6 | Filtr mechaniczny - o 100% skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin. | szt. | 1500 |  |  |  |  | MM-03971
7 | Filtr elektrostatyczny - o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, przeciwwirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. | szt. | 7000 |  |  |  |  | MM-03968
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 7 Smoczki na butelki do mleka
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 7: Smoczki, butelki niemowlęce:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Smoczek na butelkę dla niemowląt - jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 15000 |  |  |  |  | MM-19368
2 | Smoczek na butelkę dla noworodków, wcześniaków - jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 3000 |  |  |  |  | MM-05666
3 | Butelka niemowlęca - jednorazowego użytku, poj 80ml, jałowa. | szt. | 1000 |  |  |  |  | MM-20566
4 | Butelka niemowlęca - jednorazowego użytku, poj 130ml, jałowa. | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-18274
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 8 Zawór i łącznik bezigłowy
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 8: Zawór, łącznik bezigłowy,końcówki do odsysania:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zawór bezigłowy - przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Dł. zestawu 15 cm, z 2 zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacj (użyć). Dł. robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i min. przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawioną części mechanicznych i metalowych. Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny - sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | szt. | 700 |  |  |  |  | MM-05922
2 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z kontrolą siły ssania, posiada 4 otwory w części dystalnej minimalizujące chwytanie tkanek, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, końcówka o średnicy 4 mm / 6 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 25 cm, połączona na stałe z drenem o dł. 2 m. Połączenie między końcówką a drenem jest zaprojektowane tak, aby zapobiec blokowaniu się. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia. | szt. | 600
3 | Końcówka do masywnego odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania, pojedynczo zagięta, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, końcówka o średnicy 8 mm / 10 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 25 cm, połączona na stałe z drenem o dł. 2 m. Połączenie między końcówką a drenem jest zaprojektowane tak, aby zapobiec blokowaniu się. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia. | szt. | 750
4 | Łącznik bezigłowy - kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez 700 aktywacji (użyć). Wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, nie zawierający DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. | szt. | 550 |  |  | 8% |  | MM-19234
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań (dotyczy pozycji nr 1 i 2 w tabeli).
3. Data ważności zaworu bezigłowego oraz łącznika bezigłowgo nie może być krótsza niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
4. Na każdym opakowaniu widoczny nadruk nr serii oraz data ważności (dotyczy pozycji 1 i 2 w tabeli).
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 9 Elektrody EKG
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 9: Elektrody EKG, do defibrylacji:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Elektroda EKG Ag/AgCL dla dorosłych - elektroda okrągła, o wymiarze 50 mm, z żelem stałym. Powierzchnia całkowita elektrody (mm²): 1963,5. materiał bazowy: pianka polietylenowa pokryta klejem akrylowym, sensor : ABS pokryty Ag/AgCl , snap wykonany z stali nierdzewnej. Pakowana w laminat papieru, aluminium i polietylenu . | szt. | 130000 |  |  |  |  | MM-03906
2 | Elektroda kardiologiczna FIAB - elektroda neutralna, jednorazowa, pojedyncza z hydrożelem, kabel 3.0 m. | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-04746
| Elektroda EKG przyssawkowa - elektroda przyssawkowa śr. 24mm, niebieska. | kpl. | 15 |  |  |  |  | MM-03810
| Elektroda EKG klamrowa - elektroda klamrowa dla dorosłych. | kpl. | 12 |  |  |  |  | MM-03909
| Elektroda do defibrylacji - Philips Laerdal, Agilent, dla dorosłych >25 kg, bez redukcji energii, kabel wewnątrz opakowania. | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-38243
| Elektroda EKG dla dzieci - elektroda do badań spoczynkowych, diagnostyki i monitorowania, okrągła, nieregularny (kwiatek), o wymiarze 25,7 mm, z żelem stałym, powierzchnia całkowita elektrody (mm²): 603,52. materiał bazowy: pianka polietylenowa pokryta klejem akrylowym, sensor : ABS pokryty Ag/AgCl , snap wykonany z stali nierdzewnej. Pakowana w laminat papieru, aluminium i polietylenu. | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-03907
3 | Elektroda EKG dla noworodków - elektroda noworodkowa o wymiarach 23x23 mm włókninowa, dł. przewody 50cm. | szt. | 100 |  |  |  |  | MM-03908
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 10 Igły
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzetu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 10: Igły:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G-1,2 x 40 i 50mm. Z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, sterylizacja tlenkiem etylen. | szt. | 6000 | 0,50 | 3000 | 8% |  | MM-15557 MM-19369
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 18Gx90; 20Gx90, 25Gx90 – standard, Przezroczysta nasadka igły, który umożliwia szybką wizualizację wypływającego płynu mózgowo-rdzeniowego. Nasadka dwustronnie karbowana zapewniająca pewny uchwyt podczas zabiegu. Idealnie dopasowana kaniula z mandrynem zapobiegająca niestabilności igły. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia. | szt. | 1000 |  |  |  |  | MM-04336 MM-04337 MM-19372
3 | Igłą do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem rozmiar 22Gx90;25Gx90;26Gx90;27Gx90 – typu Pencil Point. Przezroczysta nasadka igły, która umożliwia szybką wizualizację wypływającego płynu mózgowo-rdzeniowego. Nasadka dwustronnie karbowana zapewniająca pewny uchwyt podczas zabiegu. Idealnie dopasowana kaniula z mandrynem zapobiegająca niestabilności igły. | szt. | 4500 |  |  |  |  | MM-04339 MM-04341 MM-04342 MM-04343
4 | Igłą do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem rozmiar 25Gx120; – typu Pencil Point. Przezroczysta nasadka igły, która umożliwia szybką wizualizację wypływającego płynu mózgowo-rdzeniowego. Nasadka dwustronnie karbowana zapewniająca pewny uchwyt podczas zabiegu. Idealnie dopasowana kaniula z mandrynem zapobiegająca niestabilności igły. | szt. | 150 |  |  |  |  | MM-04340
5 | Igła do nakłuć lędźwiowych bez prowadnicy. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczna z każdej strony uchwytu. Prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracająca długości igły PP więcej niż 12mm. Rozmiar 20Gx88 i 22Gx88. | szt. | 750
6 | Igłą do znieczuleń zewnątrzoponowych; cienkościenna konstrukcja, z końcówką typu Tuohy Weiss i bezpieczną polipropylenową końcówką typu Luer. Produkt nie zawiera PCV, BPA, DEHP i lateksu, co zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta i eliminację alergii związanych z lateksem. Sterylne. Rozmiar 18Gx127. | szt. | 30 |  |  |  |  | MM-19373
7 | Igłą do znieczuleń zewnątrzoponowych; cienkościenna konstrukcja, z końcówką typu Tuohy Weiss i bezpieczną polipropylenową końcówką typu Luer. Produkt nie zawiera PCV, BPA, DEHP i lateksu, co zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta i eliminację alergii związanych z lateksem. Sterylne. Rozmiar 18Gx90. | szt. | 70 |  |  |  |  | MM-04344
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 11 Materiały do sterylizacji
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzetu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Zamawiający posiada autoklaw plazmowy Sterrad firmy Johnson&johnson- zaoferowane produkty muszą być kompatybilne z autoklawem
Nazwa Część 11: Materiały do sterylizacji:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Kaseta Sterrad NX opakowanie 5 cykli, op. 5 sztuk. | Op. | 14 |  |  |  |  | MM-19345
2 | Kaseta Sterrad 100 NX, op. 2 sztuk. | Op. | 40 |  |  |  |  | MM-19344
3 | Testy biologiczne do czytnika STERRAD VELOCITY, kompatybilne ze sterylizatorem Sterrad 100 NX, odczyt po 30 min. Opakowanie 30 szt. | Op. | 5 |  |  |  |  | MM-19346
4 | Walidacja sterylizatora Sterrad 100 NX AC zgodna z normą ISO 14937 | Szt. | 2
5 | Walidacja sterylizatora Sterrad NX AC zgodna z normą ISO 14937 | Szt. | 2
6 | Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty. Opakowanie 1000szt. | Op. | 3 |  |  |  |  | MM-19347
7 | Chemiczny wskaźnik taśmowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty. Opakowanie 6 szt rolek po 330 mb . | Op. | 2 |  |  |  |  | MM-19348
8 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, konfekcjonowany w rolkach minimum 70mb w poniższych rozmiarach:
a | 10 cm | op. | 7 |  |  |  |  | MM-19349
b | 15 cm | op. | 4 |  |  |  |  | MM-19350
c | 20 cm | op. | 4 |  |  |  |  | MM-19351
d | 25 cm | op. | 4 |  |  |  |  | MM-19352
e | 42 cm | op. | 1 |  |  |  |  | MM-19353
razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 12 kaniule aparaty
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 12: Kaniule, siatki tyanizowane, aparaty do kroplówek
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Kaniula bezpieczna - dożylna w systemie zamkniętym z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym neutralnym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną równo z konektorem, drugie zakończone koncówką luer-lock z korkiem z filterm hydrofobowym i nasadką luer) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, okienko kontrolne na ostrzu igły umożliwiające pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, sylikonowe zdejmowalne skrzydełka,rozmiary: 24G, 22G, 20G, 18G - wg potrzeb Zamawiającego, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości. System bezftalanowy. Rozmiar: 24G (0,7x19mm przepływ 18ml/min), 22G (0,9x25mm przepływ 33ml/min), 20G (1,1x32mm przepływ 58ml/min), 18G (1,3x32mm przepływ 84ml/min). Opakowanie 20szt. Rozmiar kaniuli zamawiający określi, przy skaładaniu zamówienia. | szt. | 8000
2 | Bezpieczna kaniula dożylna bez portu - z uchwytem ułatwiającym wkłucie do żyły, cewnik wykonany z poliuretanu, wyposażona w automatycznie aktywujące się plastikowe/ metalowe zabezpieczenie ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, cewnik PUR posiada min. 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna z hydrofobowym filtrem, skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO. Rozmiary: 24 G - długość 19 mm; przepływ 23 ml/min, 22 G - długość 25 mm; przepływ 36 ml/min, 20 G - długość 32 mm i 25 mm; przepływ min. 60 ml/min, 18 G - długość 32 mm i 45; przepływ min.100 ml/min, 17 G - długość 45 mm; przepływ 142 ml/min, 16 G- długość 45 mm; przepływ 200 ml/min, 14 G - długość 45 mm; przepływ 305 ml/min. Opakowanie 50szt. Rozmiar kaniuli zamawiający określi, przy skaładaniu zamówienia. | szt. | 30000
3 | Siatki przepuklinowe wykonane z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 32g/m2. Nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka o powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podwójne opakowanie oraz karton poniżej rozmiary:
a | 10x15 cm | szt. | 30 | 176,40 | 5292
b | 15x15 cm | szt. | 30
c | 20x15 cm | szt. | 30
d | 30x30 cm | szt. | 5
e | 6x13 cm do hemioplastyki | szt. | 60
4 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z portem bezigłowym – przeźroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, przeciwbakteryjnym, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy 15 µm na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełnania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu. Dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem bezigłowym do podawania leków. Opaska stabilizujaca zabezpiecza aparat przed przypadkowym zainfekowaniem. Aparat nie zawiera lateksu i ftalanów i jest niepirogenny. Opakowanie papier-folia. | szt. | 6000
5 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji – przeźroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, samozamykającym się korkiem, długa komora kroplowa podzielona pierścieniem na dwie części, górna część twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec igły biorczej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu, dren o długości min. 180 cm. Dren z zaworem zwrotnym, który umożliwia jednokierunkowy przepływ (zapobiega cofaniu się krwi do drenu). Opaska stabilizująca przyrząd w opakowaniu. Możliwość pracy z ciśnieniem do 2 barów. Nie zawiera lateksu i ftalanów, niepirogenny. Kroplomierz bez zawartości PVC. Opakowanie papier-folia. | szt. | 1000
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiajacy wymaga, aby kaniule z pozycji 1 i 2 tabeli były jednego producenta.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 13 siatki zwykłe
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/73/2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część : 13 Siatki zwykłe, wata
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Nieresorbowalna siatka lekka do operacji przepukliny pachwinowej z uwzględnieniem wycięcia na powrózek nasienny, grubość nitki 0,16mm, średnica porów ok. 1mm, porowatość ok. 60 %, grubość siatki 0,45 +/- 0,05mm, siła zrywająca min. 150 N (kierunek poprzeczny). Rozmiar poniżej:
a) | 4,5 x10 cm | szt. | 150
b) | 6x14 cm | szt. | 150
c) | 15x15 cm | szt. | 50
d) | 30x30 cm | szt. | 10
2 | Wata celulozowa w zwojach 150g szerokość 130 cm, gram. pojedynczej warstwy min. 44,5g/m2, czas absorbcji wody 6,3 s, chłonność wody 11 g/g, wilgotność 6,6% | szt. | 4000 |  |  |  |  | MM-31182
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## c
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na ….. dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/...../2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część :
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
2 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
3 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
4 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
5 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
6 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
7 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
8 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni roboczych.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn