Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/11/2024                                             Brzozów, dnia  22.02.2024r.

Dotyczy postępowania

Dostawa sprzętu medycznego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/11/2024

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu,  zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Część 15

Czy Zamawiający w Części 15 w pozycji 2 (tj. prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie

w ilości 700 sztuk) mógłby potwierdzić, czy we wskazanej pozycji wymaga produktu jednorazowego użytku tj. dotychczas stosowanej prowadnicy do trudnych intubacji Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/ 70 cm, zapewniającej odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu  i termoplastyczność w temperaturze ciała; posiadającą znaczniki głębokości co 1 cm; pojedynczo pakowaną w opakowanie typu papier-folia.

Produkt sterylny, bez lateksu, jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2

Część 7

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym, bez nalepki do dokumentacji medycznej, pozostałe warunki SWZ spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy części nr 7 – Elektrody neutralne i czyścik do elektrod

Pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego

użytku, dzielone, z pasem okalającym każdą z dwóch części, o wymiarach 122 x 176mm,

powierzchnia kontaktowa 110 cm², podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, do każdego

pakietu 5 sztuk załączone 5 naklejek z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody,

gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta, opakowanie handlowe 50szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zamawiający w pakiecie nr 15 umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np. Igła Hubera, Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, Strzykawka do gazometrii) Przedmioty zamówienia w pakiecie 15 mają odmienne przeznaczenie użytkowe i są możliwe do nabycia u różnych  wykonawców  , tworząc pakiet pod jednego wykonawcę naruszona jest dyscyplina finansów publicznych ,  art 17-

. 5B

W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 15 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania?

Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska też zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia przepisów i ograniczenie konkurencji co jest niezgodne z art. art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły o tej samej funkcjonalności leczniczej, lecz o niewielkich różnicach technicznych?

Igła Hubera z drenem o długości w zakresie 20 cm +/- 2cm, długości 16, 19, 25, 32 mm (± 1 mm). Bez zapisu: kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji?

Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 1dopuści igły o tej samej funkcjonalności leczniczej, lecz o niewielkich różnicach technicznych?

Igła Hubera z drenem o długości w zakresie 20 cm +/- 2cm, długości 16, 19, 25, 32 mm (± 1 mm). Bez zapisu: kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania faktur także w powszechnie obowiązującym formacie PDF?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z umowy zapisów § 3 ust. 4.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

„Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”

Zapis § 3 ust. 4 wzoru umowy stoi zatem w sprzeczności z Ustawą, a co za tym idzie wymóg Zamawiającego jest nieuzasadniony, a zatem nie ma zastosowania. Powyższe potwierdzają wyroki KIO, między innymi:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-04, KIO 1154/19

Wskazać należy, że jeżeli postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają w sprzeczności z ustawą i aktami wykonawczymi, to nie będą one miały zastosowania. Norma wskazana w specyfikacji jest sprzeczna z normą zawartą w rozporządzeniu, więc należy stosować normę zawartą w rozporządzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 8

Część nr 6 poz. 1:

Czy można zaoferować zestaw wykonany z 2-warstwowego laminatu ( włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57(+/-0,5g)/m2 , w strefach krytycznych wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 109 (+/-0,5g) m2, z serwetą opisaną w poz. g) w rozmiarach 150cm x 250cm? Zestaw zapakowany podwójnie: w torbę foliową i w zbiorczy karton oraz spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Część nr 6 poz. 2:

Czy można zaoferować zestaw z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57(+/-0,5g)/m2?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Rozdział IV:

W związku z wymogiem dostarczenia próbek, które są wymagane w przypadku zadania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia, prosimy o informację gdzie wymagane próbki winny zostać złożone.

Odpowiedź:

Próbki należy dostarczyć do siedziby zamawiającego-budynek administracji pok. Nr 12 lub 13.

Pytanie 11

Część 7, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy: Załącznik nr 1, część 11 Igły biopsyjne, Tabela – Pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania igły biopsyjnej w rozmiarze 10G do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG, długości igły 136 mm oraz długości komory biopsyjnej 18,4 mm. Igła zawiera koszyczek na pobrane preparaty oraz jest kompatybilna z aparatem Mammotome Elite.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Dotyczy: Załącznik nr 1, część 11 Igły biopsyjne, Tabela – Pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania igły biopsyjnej w rozmiarze 13G do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG, długości igły 136 mm oraz długości komory biopsyjnej 19,1 mm. Igła zawiera koszyczek na pobrane preparaty oraz jest kompatybilna z aparatem Mammotome Elite.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Dotyczy: Załącznik nr 1, część 11 Igły biopsyjne, Tabela – Pozycja 1

W zawiązku z zadanymi powyżej pytaniami prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek igieł biopsyjnych do powyżej zadanych pytań, jako że Zamawiający miał już sposobność w przeszłości korzystać z igieł tego typu.

W wypadku zaistnienia konieczności dostarczenia próbek prosimy o podanie adresu na który mają one zostać dostarczone.

Odpowiedź:

Adres dostawy próbek; siedziba zamawiającego, budynek administracji p.12 lub 14.

Pytanie 15

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:

• W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Części 15 w pozycji 1 dopuści dotychczas stosowane igły Hubera do długich przetoczeń bez długości 16 mm w rozmiarze 19G, do podaży pod standardowym ciśnieniem, spełniające wszystkie pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, formularz cenowy. część nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” .

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymagań, dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, formularz cenowy. część nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne nie spowodowały usterek w jego działaniu i nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza CT Motion.

Odpowiedź:

Zaoferowane materiały winny spełniać wymagania  Rozporządzenia (UE) 2017/74 Parlamentu Europejskiego z dnia 5.04.2017r. w sprawie wyrobów medycznych oraz powinny być dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych.

Pytanie 19

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, formularz cenowy. część nr 8

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego.

Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 20

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, formularz cenowy. część nr 8, poz. 1,2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pacjenta posiadał dwa zawory zwrotne i aby było to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi).

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, formularz cenowy. część nr 8, poz. 1,2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 150/250 cm wynosiła dokładnie 7,5ml/12,5ml/ i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 7,5ml/12,5ml l (w zależności od długości)może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, formularz cenowy część nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby dla części nr 5 wezwał Wykonawcę do złożenie ulotek, folderów, instrukcji obsługi oferowanego asortymentu oraz deklaracji zgodności i dokumentów złożonych do URPL? Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzenia czy oferowany produkt jest kompatybilny z sprzętem jaki Zamawiający posiada.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie zadanego pytania nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi-część  5 dotyczy strzykawek z solą fizjologiczną a część 8 drenów(złącza, wężyki)

Pytanie 23

Dotyczy SWZ: Rozdział XXI Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Punkt 3,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ – Umowa sprzedaży, § 2 ust. 11.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Nowa treść § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

,,11. Dział lub stanowisko osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy jest  …………………………….tel./fax. ...................................”

Pytanie 25

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ – Umowa sprzedaży, § 5

Prosimy o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 26

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ – Umowa sprzedaży, § 5 ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna 3% jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 1,5%.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 27

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ – Umowa sprzedaży, § 5 ust. 2

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości brutto umowy..”

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 50% jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30 %. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30 % wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 28

Część 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa  bibuły ( celulozy) i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. na rolce?

Czy zamawiający wymaga wyceny 1 szt. = 1 rolkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Część 10, poz. 5,7

Czy zamawiający wydzieli poz.5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Pakiet 2

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z otworami większymi niż 5mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z swz.

Pytanie 31

Część 6 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze karton.

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 32

Część 6 pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw. Opakowanie zbiorcze karton.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Część 6 pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze karton.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Część 9 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podkład w opakowaniu zbiorczym a’12 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Pakiet 11

Pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z bezbarwnym cylindrem i zielonym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Pakiet 11

Pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 3ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Pakiet 11

Pozycja 1-2, 6-8 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Pakiet 11

Pozycja 3-4 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Pakiet 11

Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Część: 10 Strzykawki do sporządzania leków cytostatycznych trzyczęściowe Poz.8

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki jednorazowego użytku do TBC 1 ml z igłą 25G, 0,50 x16,0 mm, podziałka elementarna 0,05 ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z swz.

Pytanie 41

Część 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex (PP SPUNBOND HYDROFILOWY + HOTMELT (KLEJ) + FOLIA PE (WOLNA OD LATEKSU), o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Gramatura serwet 65 g/m2

• Uniwersalne zastosowanie

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;

• 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;

• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42

Część 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX (PP SPUNBOND HYDROFILOWY + FOLIA PE ( WOLNA OD LATEKSU ) LAMINOWANE EKSTRUZYJNE ), laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności

• Gramatura serwet 60 g/m2

• Uniwersalne zastosowanie

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;

• 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;

• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź:

Zgodnie z swz.

Pytanie 43

Część 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany dwuwarstwowy, 50 cm x 50 m, perforacja co 50 cm; gramatura 23±1G (papier), 10±1G (filia PE); w opakowaniu zbiorczym 12 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści :

Zestaw uniwersalny wzmocniony do zabiegów z dużą ilością płynów:

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm, (owinięcie zestawu), rozmiar wzmocnienia 64x190cm, wzmocnienie podwójne z  PE/PP 83 g/m2

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 30x43 cm

1 x Taśma przylepna 10x50 cm

2 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 75x90 cm (powierzchnia wzmocnienia 20x50cm)

1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 240x150 cm (powierzchnia wzmocnienia 20x50cm)

1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 180x175 cm (powierzchnia wzmocnienia 20x50cm)

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, łączna gramatura PE/PP 79 g/m2

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67g/m2 (+/-1gm/2), Serwety posiadają wzmocnienia wykonane z 3-warstwowego laminatu zawierającego wiskozę i folię polietylenową o gramaturze 94g/m2 (+/-1 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy dla materiału bazowego min. 239 cm H2O, dla materiału wzmocnień 158 cm H2O wg metody EN ISO 811 zgodnej z normą 13795.

Zestaw spełnia wymagania wysokie normy 13795 dla obłożeń chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym.

Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści :

Zestaw uniwersalny do zabiegów ze standardową ilością płynów:

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm (owinięcie zestawu), rozmiar wzmocnienia 64x190cm, wzmocnienie podwójne z  PE/PP 83 g/m2

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 30x43 cm

1 x Taśma przylepna 10x50 cm

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, łączna gramatura PE/PP 79 g/m2

2 x Samoprzylepna serweta 75x90 cm

1 x Samoprzylepna serweta 240x150 cm

1 x Samoprzylepna serweta 180x175 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67,5g/m2 (+/-1g/m2). Serwety posiadają warstwę chłonną na całej powierzchni wykonaną z włókniny polipropylenowej. Odporność na przenikanie cieczy dla materiału bazowego min. 239 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 183/163 kPa. Zgodny z normą 13795. Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Część 10  poz. 1,2,3,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z białym tłokiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Część 10  poz. 1,2,3,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzona skalą 5-6 ml, 10-12ml, 20-22ml, 30-33 ml, 50-60 ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z swz.

Pytanie 48

Część 10  poz. 7

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardy blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga-dopuszcza.

Pytanie 49

Część 10  poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zbiorcze korków umożliwiało wyciągnięcie pojedynczej sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymogów-dopuszcza.

Pytanie 50

Część 10  poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki TBC 1 ml z igłą z bardziej dokładniejsza podziałką  elementarną 0,025 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Część 10  poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki TBC 1 ml z igłą z podziałką elementarną 0,01 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź:

Wyroby medyczne dostarczane (transportowane) zgodnie z zaleceniami producenta –nie stawiamy innych wymagań (dodatkowych).

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 5 poz 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do zabiegów w warunkach jałowych – sterylna zawartość oraz strzykawka zewnętrznie. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo – opakowanie papier/folia. Ilość sztuk w opakowaniu 30.Redukcja odcewnikowych zakażeń krwii (CRBSI) po zastosowaniu oferowanej marki fabrycznie napełnionej strzykawki do przepłukiwania.

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek 10 ml z przeliczeniem żądanej pojemności łącznej pozycji zgodnie z SWZ (20 ml). Zgodnie z wiedzą techniczną oraz wytycznymi strzykawka o przekroju strzykawki 10 ml jest gwarantem skutecznego przeprowadzenia procedury spłukiwania. W sytuacji potrzeby np. przepłukania portów lub cewników PICC producenci zalecają stosowanie minimalnej pojemności 10 ml lub większej czyli np. 2 X 10 ml. Strzykawka 20 ml jest unikalnym produktem oferowanym przez ograniczoną liczbę wykonawców co też powoduje ograniczenie konkurencji w sytuacji pozostawienia tej pozycji jak pierwotnie

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w pozycji 1 poj. 20 ml.

Pytanie 54

Dotyczy Pakietu 5 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do zabiegów w warunkach jałowych – sterylna zawartość oraz strzykawka zewnętrznie. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka.Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo – opakowanie papier/folia. Ilość sztuk w opakowaniu 30.Redukcja odcewnikowych zakażeń krwii (CRBSI) po zastosowaniu oferowanej marki fabrycznie napełnionej strzykawki do przepłukiwania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Dotyczy Pakietu 10 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z działką elementarną 0,01 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Dotyczy Pakietu 10 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z działką elemetarną 0,01 ml, z igłą o długości 10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57

Dotyczy Rozdziału V SWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek po zadanych pytaniach lub modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje zamawiającemu w zadanych pytaniach przedmiot zamówienia o parametrach innych niż opisane w załączniku nr 1 do SWZ, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu próbkę proponowanego asortymentu w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego do przedstawienia próbek oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.

Ponadto, Zamawiający przewidział możliwość wezwania do złożenia próbek w rozdziale nr VII SWZ pkt 2.5.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów swz.

Pytanie 58

Dotyczy Rozdziału VII pkt. 2.5 Dokumenty składane na wezwanie, próbki:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopiero w wezwaniu określi ilość wymaganych próbek?

Odpowiedź:

Wezwanie określać będzie wymagane próbki oferowanego asortymenty z podaniem ilości i zakresu.

Pytanie 59

Dotyczy Formularza cenowego w Części 5 i 10

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli umieszczając nr-y katalogowe w ostatniej kolumnie formularza cenowego. Czy można je usunąć i wypełnić kolumnę własnymi danymi?

Odpowiedź:

W ostatniej kolumnie umieszczone są numery magazynowe. Wyjaśnienie znajduje się poniżej tabeli pn. ,,dodatkowe wymagania” z prośba o nieusuwanie tych numerów. Kolumnę proszę wypełnić obok numerów magazynowych dopisując własne numery katalogowe.

Pytanie 60

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania na fakturze kodu EAN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu specyfikacji faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft (rozszerzenie KT0, KT1) dla zadania 5 i 10.

Odpowiedź:

Nie modyfikujemy zapisów swz.

Pytanie 62

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia całego asortymentu podczas jednej dostawy.

Uzasadnienie: Zamówienie może zostać zrealizowane w więcej niż jednej dostawie ze względu na rodzaj i tryb dostawy (różne magazyny, różne warunki transportu). Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych są dostarczane samochodem typu chłodnia, natomiast pozostałe produkty mogą nie wymagać specjalistycznych warunków dostawy. Dodatkowo, w przypadku realizacji zamówienia w trybie ekspresowym jest ono dostarczona za pośrednictwem innej firmy kurierskiej niż zamówienia standardowe.

Ze względu na zachowanie najlepszych warunków transportu nie jest możliwe dostarczanie zamówienia zawsze w jednej dostawie.

Ponadto, zapis w obecnej formie utrudnia uczciwą konkurencję, ponieważ uniemożliwia realizowanie jednego zamówienia przez partnerów konsorcjum, polegających na osobnych dostawach towaru i wystawianiu faktur.

Odpowiedź:

Nie modyfikujemy zapisów swz.

Pytanie 63

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 8

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu dot. naliczania kary umownej w przypadku, gdy wystąpił zakup interwencyjny.

Zamawiający w przypadku zakupu interwencyjnego obciąży wykonawcę różnicą w cenie, zatem dodatkowe nakładanie kary jest nieuzasadnione.

Odpowiedź:

Nie modyfikujemy zapisów swz.

Pytanie 64

Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty e-mail?

W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przesłać fakturę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza PDF za pośrednictwem poczty e-mail przy zachowaniu pozostałych zapisów swz.

Pytanie 65

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 30% wartości brutto umowy.

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie 50% wartości brutto umowy jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu 30% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 66

Część nr 9, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści podkład podfoliowany wykonany 
z dwóch warstw – celuloza + folia, o wymiarach szerokość: 50cm, wysokość: 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Pakiet 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 2 szt. kompresy włókninowe 40g, 4-warstwowy, 10 x 20 cm

- 1 szt. serweta dwuwarstwowa o gramaturze 62 g, rozmiar 240 x 150 cm z warstwą chłonną 37,5 x 70 cm o gramaturze 60 g, z przylepcem 5 cm x 60 cm

- 1 szt. serweta dwuwarstwowa o gramaturze 62 g, rozmiar 170 x 200 cm z warstwą chłonną 37,5 x 70 cm o gramaturze 60 g, z przylepcem 5 cm x 60 cm

- 1 szt. serweta dwuwarstwowa o gramaturze 62 g, rozmiar 75 x 90 cm z warstwą chłonną 37,5 x 70 cm o gramaturze 60 g, z przylepcem 5 cm x 90 cm

- 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm z warstwą chłonną 76 x 85 cm

- 1 szt. taśma medyczna 9 x 50 cm?

Zestaw zapakowany w blister. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 68

Pakiet 6 poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostarczenia próbki do wyżej zadanego pytania? Produkcja i sterylizacja zajmują znacznie więcej czasu niż przewidziane 3 dni w SWZ. Prosimy o wydłużenie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie  czasu dostarczenia próbki do 5 dni.

Pytanie 69

Pakiet 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 szt. serweta podfoliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 43 g/m2,  rozmiar 240 x 150 cm z przylepcem

- 1 szt. serweta podfoliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 43 g/m2, rozmiar 180 x 170 cm z przylepcem

- 2 szt. serweta podfoliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 43 /m2, rozmiar 90 x 75 cm z przylepcem

- 2 szt. kompresy włókninowe 40 g, 4-warstwowe, 10 x 20 cm

- 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm z warstwą chłonną 76 x 85 cm

- 1 szt. serweta na stół instrumentarium 190 x 150 cm

- 1 szt. taśma medyczna 9 x 50 cm?

Zestaw zapakowany w blister. Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zgodnie z swz.

Pytanie 70

Pakiet 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 szt. serweta dwuwarstwowa o gramaturze 55 g/m2, rozmiar 240 x 150 cm z przylepcem

- 1 szt. serweta dwuwarstwowa o gramaturze 55 g/m2, rozmiar 180 x 170 cm z przylepcem

- 2 szt. serweta dwuwarstwowa o gramaturze 55 /m2, rozmiar 90 x 75 cm z przylepcem

- 2 szt. kompresy włókninowe 40 g, 4-warstwowe, 10 x 20 cm

- 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm z warstwą chłonną 76 x 85 cm

- 1 szt. serweta na stół instrumentarium 190 x 150 cm

- 1 szt. taśma medyczna 9 x 50 cm?

Zestaw zapakowany w blister. Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zgodnie z swz.

Pytanie 71

Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapisy umowy:

§ 3 p. 4: Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 90 dni po terminie płatności faktur.

Na

§ 3: Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do 30 dni po terminie płatności faktur.

§ 5: Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości brutto umowy.

Na:

§ 5: Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 30% wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 72

Pytanie nr 1

Dotyczy: SWZ. Rozdział XX Punkt 9b. Kryterium: Termin Dostawy

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu na dostarczanie przedmiotu umowy w zakresie części nr 11, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert, z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych.

Wskazany 5-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie prze Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu na dostarczanie przedmiotu umowy w zakresie części nr 11 do 7 dni.

W związku z powyższym zapis w części XX pkt 9 b) otrzymuje brzmienie:

b) termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 7 dni roboczych.

Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy wynoszący 7 dni roboczych, otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje  termin dostawy krótszy niż 7 dni robocze, otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w dniach.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 7 dni roboczych.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 73

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania kodu EAN na fakturze sprzedaży ?

Wykonawca umieszcza na swoich fakturach sprzedaży numer LOT wraz z numerem taryfowym, co jest wystarczające na identyfikacje dostarczonego produktu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 74

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust. 4

Wnosimy o odstąpienie w zakresie części nr 11 od wymogu dostarczania faktury w formacie zgodnym ze standardem ,,Malicki” (rozszerzenie FAK) lub Kom Soft.

Wykonawca, który dostarcza wyroby medyczne a jednocześnie nie jest hurtownią farmaceutyczną, ma wdrożony inny niż podane system fakturująco- ewidencyjny, który nie ma możliwości generowania faktur w w/w standardach.

Zakup i wdrożenie powyższych standardów, tylko dla jednego odbiorcy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami po stronie Wykonawcy, które miałyby przełożenie na cenę oferowanych produktów.

Wykonawca w zakresie pakietu nr 11 dostarczanie faktur w elektronicznym formacie PDF.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie faktury w PDF przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 75

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust. 7

Wnioskujemy o dopuszczanie możliwości dostaw cząstkowych, tzn. części zamówionego towaru w sytuacji zaistnienia braków magazynowych u Wykonawcy spowodowanych czynnikami niezależnymi od niego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 76

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust. 8

Wnosimy o zmianę treści §2 ust. 8 na

Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, po uprzednim wezwania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego, a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

W pierwotnej formie w/w ustęp nie daje Wykonawcy możliwości na odpowiednie zareagowanie w opisanych w ustępie sytuacjach, nawet gdy zostaną spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 77

Dotyczy: Projekt umowy. § 5 ust. 1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §5 ust 1 do 1,5% wartości brutto zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 78

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.2

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości naliczanych kar umownych, którą mogą dochodzić strony do 30% wartości brutto umowy

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 79

Pytania do wzoru umowy: 1. Do §5 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości brutto nieprawidłowo niedostarczonego przedmiotu sprzedaży dziennie?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 80

Pakiet 1 poz. 8

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o specyfikacji: Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Pakiet 6 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego ze wzmocnieniem w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  taśma lepna  włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82

Pakiet 6 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższeym boku

1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego  (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  83

Pakiet 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej strzykawki o poniższych parametrach:

Sterylny roztwór 0,9% NaCl  o objętości min. 20 ml, strzykawka gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka,  jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie  zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie   miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym  otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb  sterylizacja radiacyjna. Okres ważności min. 24 m-ce .Na cylindrze dodatkowe oznaczenie objętości roztworu  (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać wymagania normy  dla strzykawek ISO EN: 7886-1 lub równoważnej. Opakowanie 60 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Pakiet 5 poz. 2

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej strzykawki o poniższych parametrach

strzykawka do przepłukiwania fabrycznie wypełnionych 10 ml izotonicznego roztworu 0,9 % NaCl, sterylna zawartość, strzykawki posiadającej średnicę cylindra i pojemność odpowiadającą strzykawce o pojemności 10 ml, nie zawierającej lateksu, DEHP, PVC, konserwantów, ułatwiającej szybką kontrolę zapasów i minimalizację błędów za pomocą kodu kreskowego z matrycą danych (każda strzykawka posiadająca kod UDI). korek zamykający nakładany min 1 cm,  tłok chowający się do cylindra po opróżnieniu zgodnie z normą 7886-1 System gotowy do użycia, z nakładanym korkiem zmniejszającym ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego dl. min. 1 cm. Tłok z polipropylenu, prosty bez przewężeń, Specjalna budowa tłoka eliminuje zwrotny napływ krwi do cewnika, potwierdzony zerowy refluks.  Wyrób medyczny klasy IIa.

Sterylizowana parowo.  opakowanie foliowe typu flow pack , Okres ważności 24 miesiące. Data ważności bezpośrednio na cylindrze, Nie zawiera BPA, lateksu, DEHP, PVC. Opakowanie 100 sztuk.

2)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej strzykawki o poniższych parametrach  : Sterylny roztwór 0,9% NaCl  o objętości min. 10 ml w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock,  gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka,  pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie  zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym  optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym  otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Maksymalna objętość cylindra  14 ml.  Okres ważności min. 24 m-ce. Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze graficzny znacznik obszaru sterylnego  i oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. Strzykawka musi spełniać wymagania normy  dla strzykawek ISO EN: 7886-1. Opakowanie 50szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Pakiet 10, Poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi  dla wyrobów medycznych klasy Im+s.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Pakiet 10, Poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by strzykawki były kompatybilne z lekami cytostatycznymi – potwierdzone oświadczaniem producenta strzykawki dołączonym do oferty.

Odpowiedź:

Tak-strzykawki mają być kompatybilne z lekami cytostatycznymi. Oświadczenie w tym zakresie można złożyć wraz z oferta przetargową.

Pytanie 87

Pakiet 10, poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1 ml do TBC z nakładaną igła 00,5 x 16 mm, skalowanie co 0,01 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Część nr 10, poz. 1-3,6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89

Część nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90

Część nr 10, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki TBC z działką elementarną 0,01ml (dokładniejszą)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Część 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia z możliwością wytwarzania podciśnienia 20-200 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Część 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze: 25 x 15 x 3,3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Część 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze 55 g/m2, zgodnego z normą EN 13795-1:2019, o odporności na przenikanie cieczy: min. 150 cm H2O? Dodatkowy pad chłonny wykonany jest z hydrofilowej włókniny SMS. W miejscu wzmocnienia łączna gramatura wynosi 110g/m2.

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności. Serwety ułożone są w sposób intuicyjny. Cały zestaw zawinięty jest w serwetę na stolik instrumentariuszki.  Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania. Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94

Część 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze 55 g/m2, zgodnego z normą EN 13795-1:2019, o odporności na przenikanie cieczy: min. 150 cm H2O?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty jest w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym jest wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.