## Część 1-formularz cenowy
Załącznik nr 1
3810/14/2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/14/2024 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Odczynniki do badań koagulologicznych:
LP. | Nazwa odczynnika | Liczba badań | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie prdukty mieszczące się w ofercie
1 | Czas protrombinowy | 53 000 | op.
2 | APTT | 50 000 | op.
3 | Fibrynogen | 10 000 | op.
4 | D-dimer | 20 000 | op.
5 | Czas trombinowy | 1 350 | op.
Razem
LP. | Nazwa aparatu | Czynsz netto za m-c/szt. | Vat | Czynsz brutto miesięczny | Wartość netto za 24 m-ce | Wartość brutto za 24 m-ce
1
2
Razem
DODATKOWE WYMAGANIA:
W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań w okresie 24-tu czterech miesięcy konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty dostarczy wykonawca w ramach umowy (nieodpłatnie) .
Termin dostawy odczynników………….………………………………………………………
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Wymagania tech. do części 1
Załącznik nr 1
3810/14/2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE CZĘŚCI NR 1
Wymagania techniczne parametrów analizatorów do oznaczeń koagulologicznych
Dostawy odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych
LP. | Parametr/warunek wymagany opis analizatora, dostawy, serwisu | Wymóg | Potwierdzenie spełnienia wymagań (wpisać tak/nie lub wymagane dane - w poz. nr 1 i 2)
1 | W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne składające się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora. | podać nazwę
2 | Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2015 oraz fabrycznie nowy analizator back up. | podać rok produkcji
3 | Wydajność aparatów: min. 240 ozn./h, min. 100 ozn./h dla drugiego | tak
4 | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną (na zasadzie optycznej) chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro”. | tak
5 | Aparat typu Random Access, Batch i STAT każda pozycja próbówkowa może w razie potrzeby być zaprogramowana jako pilna. | tak
6 | Minimum 500 kuwet pomiarowych na pokładzie analizatora. | tak
7 | Tromboplastyna ludzka (rekombinowana) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1). | tak
8 | Trwałość odczynników do PT, APTT, Fibr. min. 5 dni w warunkach przechowywania na pokładzie aparatu. | tak
9 | Wymagana liniowość D-Dimerów do 7000 ng/ml w pierwszym oznaczeniu | tak
10 | Zdefiniowana wartość odcięcia (cut off) dla wykluczenia ZP i ZZG dla testu D-Dimer w oparciu o piśmiennictwo medyczne. | tak
11 | Odczynnik do D-Dimerów płynny, gotowy do użycia. | tak
12 | System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową (Windows) – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii badań bądź przeprowadzić kalibrację. | tak
13 | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności oraz ilością testów pozostałych do wykonania. | tak
14 | Analizator z opcją sprawdzania prawidłowego poziomu próbki dotyczy jednego analizatora. | tak
15 | Automatyczne powtarzanie pomiarów – w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody (reflex test). | tak
16 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek, czytnik wewnętrzny umożliwiający jednocześnie odczyt wszystkich wkładanych w statywie materiałów. | tak
17 | Przedanalityczne skanowanie próbki celem wykrycia interferencji w dotyczy jednego aparatu. | tak
18 | Wbudowany przebijak korków systemu zamkniętego pobrania dla obu analizatorów | tak
19 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich załadowanych odczynników. | tak
20 | Możliwość swobodnego doładowania: odczynników próbek, kuwet w trakcie pracy. | tak
21 | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda. | tak
22 | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie prac aparatu. | tak
23 | Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu. | tak
24 | Drukarka Laserowa. | tak
25 | Takie same odczynniki, kontrole, kalibratory oraz materiały zużywalne w obu aparatach. | tak
26 | Wymagane połączenie LIS na koszt wykonawcy kompatybilne z systemem. | tak
27 | Wykonawca z ofertą dostarczy karty charakterystyki substancji chemicznych | tak
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, kontroli, odczynników myjących, odbiałczających oraz części zużywalnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, w tym pojemników na zużyte kuwety. Posiadających Certyfikaty CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/W. | tak
2 | W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni udział w kontroli międzynarodowej dla wszystkich oznaczanych parametrów co najmniej 1 raz w miesiącu. Randox (APTT, PT, INR,TT,Fibrynogen) Labquality (D-Dimer) | tak
3 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia aplikacyjnego dotyczącego obsługi analizatora zakończonego uzyskaniem certyfikatu. | tak
4 | Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w szkoleniach organizowanych przez dostawcę/Wykonawcę na terenie Polski dla dwóch osób z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i kontroli jakości dla min. 2 osób. | tak
5 | Wykonawca użyczy nieodpłatnie: a) Mikroskop diagnostyczny – 1 szt. b) Klimatyzator przenośny – 1 szt. c) Klimatyzator ścienny na pow. 25m2 ( 65 m3 ) parter KW 6,5 - 1 szt. c) Drukarka do kodów kreskowych (szerokość taśmy 32 mm x 20 mm) – 1 szt. d) Wirówka stołowa – 1 szt. | tak
6 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Standardowe Procedury Robocze do oferowanych analizatorów, ulotki i karty charakterystyk. | tak
7 | Zabezpieczenie opieki serwisowej w okresie dzierżawy wraz z kosztami pracy i części niezbędnych do naprawy i serwisu aparatu, w tym okresowe przeglądy serwisowe według zaleceń producenta min. 1 raz w roku. Czas naprawy max. 48 godz. od chwili zgłoszenia. | tak
8 | Instalacja analizatora do 3 tyg. od zawarcia umowy | tak
9 | Termin dostawy odczynników do 5 dni roboczych. | tak
10 | W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Kupującego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zdeklarowana przez Sprzedającego, wówczas produkty te dostarcza sprzedający na normalnych zasadach nieodpłatnie. | tak

## Część 2-formularz cenowy
Załącznik nr 1
SZPiGM 3810/14/2024
FORMULARZ OFERTOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/14/2024 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Odczynniki do markerów molekularnych i szybkiej diagnostyki czynników zakaźnych:
LP. | Nazwa testu | Liczba badań 36 miesięcy | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie prdukty mieszczące się w ofercie
1 | Wykrywanie i róznicowanie wirusa grypy typu A, typu B i wirusa RSV w czasie do 30 minut wraz z niezbędnym zestawem do pobrania materiału z gardła i z nosa | 550 | op.
2 | Monitorowanie ilościowe mRNA BCR-ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową. | 80 | op.
3 | Wykrywanie ilościowe transkryptów BCR-ABL p190, w czasie ≤ 3 godz., granica wykrywalności 0,0065%, automatyzacja całej procedury (w tym izolacja RNA, odwrotna transkrypcja i pełna reakcja nested real-time PCR dla genu docelowego BCR-ABL i genu referencyjnego ABL) | 80 | op.
4 | Wykrywanie Clostridioides difficile i jej toksyny binarnej oraz różnicowanie szczepu 027 wraz zestawem do pobrania materiału | 110 | op.
5 | Wykrywanie jakościowe alleli czynnika II (FII, G20210A) i czynnika V (FV Leiden, G1691A) w czasie ≤ 1 godz. | 210 | op.
6 | Wykrywanie mutacji NPM1 (typy A, B i D w egzonie 12) w czasie ≤ 3 godz., granica wykrywalności 0,030% | 160 | op.
7 | Wykrywanie i różnicowanie wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B i wirusa syncytialnego nabłonka oddechowego (RSV) | 270 | op.
8 | Wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów objawowych i bezobjawowych. | 1 200 | op.
9 | Opis niezbędnych zestawów do pobrania z pozycji 1 i 4 tabeli (w razie potrzeby dodać linie tabeli) |  | op.
Razem | [5 empty] | x
Czynsz dzierżawny
LP. | Nazwa aparatu | Czynsz netto za m-c/szt. | Vat | Czynsz brutto miesięczny | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy
1
2
Razem
DODATKOWE WYMAGANIA:
W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań w okresie 36 miesięcy konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty dostarczy wykonawca w ramach umowy (nieodpłatnie) .
Termin dostawy odczynników………….………………………………………………………
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n

## Wymagania tech. do części 2
Załącznik nr 1
3810/14/2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE CZĘŚCI NR 2
Dzierżawa analizatora do oceny markerów molekularnych i szybkiej diagnostyki czynników zakaźnych
LP. | Parametr/warunek wymagany opis analizatora, dostawy, serwisu | Wymóg | Potwierdzenie spełnienia wymagań (wpisać tak/nie lub wymagane dane - w poz. nr 1,2,25)
1 | Zintegrowany analizator RT-PCR do szybkiej diagnostyki molekularnej. | podać nazwę producenta oraz model/typ | Należy podać nazwę producenta oraz model
2 | Rok produkcji 2023 lub 2024 | podać rok | Należy podać rok produkcji
3 | Sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwiający ekstrakcję, amplifikację , detekcję w czasie rzeczywistym materiału genetycznego oraz archiwizację w ramach jednego systemu. | tak
4 | Sprzęt modułowy pozwalający na przeprowadzenie różnych oznaczeń w tym samym czasie na pokładzie tego samego analizatora. | tak
5 | System z możliwością końcowej automatycznej archiwizacji wyników. | tak
6 | PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w ilości odpowiadającej liczbie wykonywanych badań - wymagane 2 moduły, z możliwością rozbudowy do 4 modułów w przyszłości. | tak
7 | Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie z możliwością uruchomienia niezależnego oznaczenia . | tak
8 | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA lub RNA. | tak
9 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji oraz oprogramowanie do interpretacji wyników. | tak
10 | Urządzenie w pełni automatyczne z możliwością wykonania badania pojedynczej próbki. | tak
11 | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium. | tak
12 | Wynik gotowy do interpretacji. | tak
13 | Moduł reakcyjny wyposażony w niezbędne funkcje umożliwiające : zmianę układu zaworów kartridża i ustawienie go odpowiednio w stosunku do komór kartridża, przepompowywanie płynów do różnych komór kartridża, lizę próbki, przeprowadzenie amplifikacji i wykrywanie produktów PCR. | tak
14 | Stacja sterująca w postaci komputera przenośnego. | tak
15 | Czytnik barkodów ręczny, wolnostojący, wraz z podstawką. | tak
16 | Oprogramowanie do monitorowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników. | tak
17 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt gotowy do pracy nie wymagający dodatkowych nakładów finansowych. | tak
18 | Zasilanie 230V / 50Hz. System wyposażony w UPS. | tak
19 | Cena zawiera koszt dostawy, montażu, szkolenia i licencji na oprogramowanie, oraz wpięcie do systemu informatycznego LIS | tak
20 | Dostawca zapewnia szkolenie z zakresu diagnostyki molekularnej, genetyki 1x w roku dla 2 osób. | tak
21 | Sprzęt spełniający wymagania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD) potwierdzony dokumentami. | tak
22 | Dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podmiotu odpowiedzialnego za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) dla analizatora RT-PCR | tak
23 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | tak
24 | Autoryzacja producenta | tak
25 | Autoryzowany serwis producenta oferowanych urządzeń na prowadzenie serwisu, przeglądów i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.Kontakt telefoniczny i e-mailowy dostępny w dni robocze w godzinach minimum 9-17. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i adres e-mail | tak | Należy podać dane:
26 | Gwarancja producenta na urządzenie na czas trwania umowy, serwis i przeglady w cenie dzierżawy analizatora | tak
27 | Wykonawca wykona bezpłatne przeglądy serwisowe w ciągu roku zgodnie z zaleceniami producenta (minimum jeden raz w roku) i przedstawi harmonogram przeglądów. | tak
28 | W przypadku stwierdzenia wady, której nie można usunąć w ciągu 5 dni od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć i uruchomić sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach. | tak
29 | Czas reakcji serwisu (obecność serwisanta w laboratorium) max. 72 h od momentu zgłoszenia | tak
30 | Po upływie 72h od zgłoszenia awarii (do czasu jego naprawy/zainstalowania analizatora zastępczego) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania maksymalnie 5 testów dziennie (po 5 z każdej pozycji przedmiotu zamówienia) w uzgodnionym przez strony laboratorium. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów wynikających ze zużycia materiałów koniecznych do wykonania badania (w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie dotyczącej postępowania nr Sz.S.P.O.O. SZPiGM3810/14/2024) Wszelkie pozostałe koszty, w tym koszt przesłania materiału do badań oraz koszty robocizny pokrywa Wykonawca. | tak | ?
31 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora | tak
OPIS ZAMAWIANYCH TESTÓW
32 | Testy w formie gotowych, szczelnych kardridży/kaset z niezbednymi odczynnikami, zbiornikiem na odpady, systemem przenoszenia płynów pozwalajacy na amplifikcję i detekcję bez ingerencji użytkownika. | TAK
33 | Przechowywanie kardridży w temp. +28 do -20⁰C w zależności od rodzaju testu. | TAK
34 | Data ważności testów - conajmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia. | TAK
35 | Każdy kartridż wyposazony wewnętrzne: kontrola próbki i kontrola procesu. | TAK
36 | Wymagane materiały zużywalne i odczynniki służące przygotowaniu materiału do badania dołączone do zestawu testów. | TAK
37 | Odczynniki w kartridżach gotowe do użycia, nie wymagające wcześniejszego przygotowania (rozcieńczenia, uwodnienia itp.) przez użytkownika, przed ich umieszczeniem na pokładzie analizatora. | TAK
38 | Odczynniki tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane i zafoliowane (kartridże), opatrzone kodami 2D | TAK
39 | Automatyczny odczyt kodów umieszczonych na odczynnikach przez czytnik kodów 2D wewnątrz aparatu i weryfikacja przez oprogramowanie | TAK
40 | Automatyczny odczyt numerów LOT odczynników i daty przydatności tworzenie i zapis raportu przez urządzenie. | TAK
41 | TESTY posiadające certyfikat CE-IVD, w zakresie wyrobów medycznych, potwierdzający, że są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE. | TAK
42 | Dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podmiotu odpowiedzialnego za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) dla testów | TAK
43 | LISTA TESTÓW
44 | Wykrywanie i róznicowanie wirusa grypy typu A, typu B i wirusa RSV w czasie do 30 minut wraz z niezbędnym zestawem do pobrania materiału z gardła i z nosa | TAK
45 | Monitorowanie ilościowe mRNA BCR-ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową. | TAK
46 | Wykrywanie ilościowe transkryptów BCR-ABL p190, w czasie ≤ 3 godz., granica wykrywalności 0,0065%, automatyzacja całej procedury (w tym izolacja RNA, odwrotna transkrypcja i pełna reakcja nested real-time PCR dla genu docelowego BCR-ABL i genu referencyjnego ABL) | TAK
47 | Wykrywanie Clostridioides difficile i jej toksyny binarnej oraz różnicowanie szczepu 027 wraz zestawem do pobrania materiału | TAK
48 | Wykrywanie jakościowe alleli czynnika II (FII, G20210A) i czynnika V (FV Leiden, G1691A) w czasie ≤ 1 godz. | TAK
49 | Wykrywanie mutacji NPM1 (typy A, B i D w egzonie 12) w czasie ≤ 3 godz., granica wykrywalności 0,030% | TAK
50 | Wykrywanie i różnicowanie wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B i wirusa syncytialnego nabłonka oddechowego (RSV) | TAK
51 | Wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów objawowych i bezobjawowych. | TAK
52 | Autoryzacja producenta | TAK

## 3 (hidden)
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na ….. dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/...../2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
2 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
3 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
4 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
5 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
6 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
7 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
8 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
9 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
10 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
11 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
12 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
13 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
14 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
15 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
16 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
17 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
18 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
19 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
20 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni robocze.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
n

## 20 (hidden)
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na ….. dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/...../2023 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 20:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
2 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
3 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
4 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
5 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
6 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
7 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
8 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
9 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
10 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
11 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
12 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
13 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
14 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
15 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
16 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
17 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
18 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
19 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
20 |  | szt. |  |  |  | 8% |  | MM-
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Termin dostawy………….……….dni robocze.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
n